## By_Zone-V1
BESS Capacity by Zone | Built (MW) | Phase 1 Offers Expected (MW) | Phase 2 Offers Expected (MW) | 2030 Permitted Capacity (MW) | 2035 Permitted Capacity (MW) | Phase 1 Oversubscription (MW) | Phase 2 Oversubscription (MW) | Phase 1 Oversubscription (%) | Phase 2 Oversubscription (%)
D1 | 336.9 | 1919.3 | 815.5 | 900 | 900 | 1356.2 | 2171.7 | 150.7% | 241.3%
D2 | 483.8 | 1390.2 | 490.9 | 800 | 900 | 1074 | 1464.9 | 134.2% | 162.8%
D3 | 515.3 | 737.5 | 1499.1 | 1900 | 2100 | -647.2 | 651.9 | -34.06% | 31.04%
D4 | 944.8 | 980.6 | 4506.1 | 900 | 1000 | 1025.4 | 5431.5 | 113.9% | 543.1%
D5 | 207.8 | 65 | 533.8 | 400 | 500 | -127.2 | 306.6 | -31.8% | 61.32%
D6 | 604.3 | 2551.5 | 5535.2 | 3000 | 3600 | 155.8 | 5091 | 5.193% | 141.4%
D7 | 557 | 818.3 | 1476.2 | 2100 | 2400 | -724.7 | 451.5 | -34.51% | 18.81%
D8 | 1265.6 | 1773.5 | 2282.5 | 1200 | 1400 | 1839.1 | 3921.6 | 153.3% | 280.1%
T1 | 310 | 1850.5 | 450 | 1900 | 1900 | 260.5 | 710.5 | 13.71% | 37.39%
T2 | 236.9 | 7740.8 | 4997.9 | 3900 | 3900 | 4077.7 | 9075.6 | 104.6% | 232.7%
T3 | 0 | 342.4 | 4697 | 800 | 800 | -457.6 | 4239.4 | -57.2% | 529.9%
T4 | 413.8 | 4574.9 | 7230.1 | 4200 | 4200 | 788.7 | 8018.8 | 18.78% | 190.9%
T5 | 270.9 | 2359 | 5830.9 | 1300 | 1300 | 1329.9 | 7160.8 | 102.3% | 550.8%
T6 | 89.8 | 1020.8 | 2242.4 | 500 | 500 | 610.6 | 2853 | 122.1% | 570.6%
T7 | 57 | 784 | 927.6 | 200 | 200 | 641 | 1568.6 | 320.5% | 784.3%
T8 | 351.8 | 2388.9 | 741.2 | 900 | 900 | 1840.7 | 2581.9 | 204.5% | 286.9%
T9 | 0 | 1084.3 | 797.1 | 400 | 400 | 684.3 | 1481.4 | 171.1% | 370.4%
T10 | 49.9 | 202 | 1007 | 100 | 100 | 151.9 | 1158.9 | 151.9% | 1159%
T11 | 699.8 | 1919 | 2674.9 | 1700 | 1700 | 918.8 | 3593.7 | 54.05% | 211.4%
Distribution Total | 4915.5 | 10235.9 | 17139.3 | 11200 | 12800 | 3951.4 | 19490.7 | 35.28% | 152.3%
Transmission Total | 2479.9 | 24266.6 | 31596.1 | 15900 | 15900 | 10846.5 | 42442.6 | 68.22% | 266.9%
Combined Total | 7395.4 | 34502.5 | 48735.4 | 27100 | 28700 | 14797.9 | 61933.3 | 54.6% | 215.8%

## By_Zone-V2
BESS Capacity by Zone |  | Built (MW) | Phase 1 Offers Expected (MW) | Phase 2 Offers Expected (MW) | 2030 Permitted Capacity (MW) | 2035 Permitted Capacity (MW) | Phase 1 Oversubscription (MW) | Phase 2 Oversubscription (MW) | Phase 1 Oversubscription (%) | Phase 2 Oversubscription (%)
D1 | SSEN - SHEPD | 336.9 | 1919.3 | 815.5 | 900 | 900 | 1356.2 | 2171.7 | 150.7% | 241.3%
D2 | SP Distribution | 483.8 | 1390.2 | 490.9 | 800 | 900 | 1074 | 1464.9 | 134.2% | 162.8%
D3 | ENWL | 515.3 | 737.5 | 1499.1 | 900 | 1000 | 352.8 | 1751.9 | 39.2% | 175.2%
D4 | NPg | 944.8 | 980.6 | 4506.1 | 1900 | 2100 | 25.4 | 4331.5 | 1.337% | 206.3%
D5 | SP Manweb | 207.8 | 65 | 533.8 | 400 | 500 | -127.2 | 306.6 | -31.8% | 61.32%
D6 | NGED | 604.3 | 2551.5 | 5535.2 | 3000 | 3600 | 155.8 | 5091 | 5.193% | 141.4%
D7 | SSEN - SEPD | 557 | 818.3 | 1476.2 | 1200 | 1400 | 175.3 | 1451.5 | 14.61% | 103.7%
D8 | UKPN | 1265.6 | 1773.5 | 2282.5 | 2100 | 2400 | 939.1 | 2921.6 | 44.72% | 121.7%
T1 | N. Scotland | 310 | 1850.5 | 450 | 1900 | 1900 | 260.5 | 710.5 | 13.71% | 37.39%
T2 | S. Scotland | 236.9 | 7740.8 | 4997.9 | 3900 | 3900 | 4077.7 | 9075.6 | 104.6% | 232.7%
T3 | N. England | 0 | 342.4 | 4697 | 800 | 800 | -457.6 | 4239.4 | -57.2% | 529.9%
T4 | N. Wales, the Mersey and the Humber | 413.8 | 4574.9 | 7230.1 | 4200 | 4200 | 788.7 | 8018.8 | 18.78% | 190.9%
T5 | Midlands | 270.9 | 2359 | 5830.9 | 1300 | 1300 | 1329.9 | 7160.8 | 102.3% | 550.8%
T6 | Central England | 89.8 | 1020.8 | 2242.4 | 500 | 500 | 610.6 | 2853 | 122.1% | 570.6%
T7 | E. Anglia | 57 | 784 | 927.6 | 200 | 200 | 641 | 1568.6 | 320.5% | 784.3%
T8 | S. Wales and the Severn | 351.8 | 2388.9 | 741.2 | 900 | 900 | 1840.7 | 2581.9 | 204.5% | 286.9%
T9 | S. W. England | 0 | 1084.3 | 797.1 | 400 | 400 | 684.3 | 1481.4 | 171.1% | 370.4%
T10 | S. England | 49.9 | 202 | 1007 | 100 | 100 | 151.9 | 1158.9 | 151.9% | 1159%
T11 | South East England | 699.8 | 1919 | 2674.9 | 1700 | 1700 | 918.8 | 3593.7 | 54.05% | 211.4%
Distribution Total |  | 4915.5 | 10235.9 | 17139.3 | 11200 | 12800 | 3951.4 | 19490.7 | 35.28% | 152.3%
Transmission Total |  | 2479.9 | 24266.6 | 31596.1 | 15900 | 15900 | 10846.5 | 42442.6 | 68.22% | 266.9%
Combined Total |  | 7395.4 | 34502.5 | 48735.4 | 27100 | 28700 | 14797.9 | 61933.3 | 54.6% | 215.8%
Permitted Capacities:
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67f3b417d3f1efd2ce2ab8a5/clean-power-2030-action-plan-connections-reform-annex-update.pdf
Built, Phase 1 and Phase 2 Offers
https://www.neso.energy/document/374936/download

## Delta
BESS Capacity by Zone |  | Built (MW) | Phase 1 Offers Expected (MW) | Phase 2 Offers Expected (MW) | 2030 Permitted Capacity (MW) | 2035 Permitted Capacity (MW) | Phase 1 Oversubscription (MW) | Phase 2 Oversubscription (MW) | Phase 1 Oversubscription (%) | Phase 2 Oversubscription (%)
D1 | SSEN - SHEPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
D2 | SP Distribution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
D3 | ENWL | 0 | 0 | 0 | -1000 | -1100 | 1000 | 1100 | 73.26% | 144.1%
D4 | NPg | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1100 | -1000 | -1100 | -112.6% | -336.9%
D5 | SP Manweb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
D6 | NGED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
D7 | SSEN - SEPD | 0 | 0 | 0 | -900 | -1000 | 900 | 1000 | 49.12% | 84.87%
D8 | UKPN | 0 | 0 | 0 | 900 | 1000 | -900 | -1000 | -108.5% | -158.4%
T1 | N. Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
T2 | S. Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
T3 | N. England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
T4 | N. Wales, the Mersey and the Humber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
T5 | Midlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
T6 | Central England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
T7 | E. Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
T8 | S. Wales and the Severn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
T9 | S. W. England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
T10 | S. England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
T11 | South East England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Distribution Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Transmission Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Combined Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
Updated zones:
Original |  | Built (MW) | Phase 1 Offers Expected (MW) | Phase 2 Offers Expected (MW) | 2030 Permitted Capacity (MW) | 2035 Permitted Capacity (MW) | Phase 1 Oversubscription (MW) | Phase 2 Oversubscription (MW) | Phase 1 Oversubscription (%) | Phase 2 Oversubscription (%)
D3 | ENWL | 515.3 | 737.5 | 1499.1 | 1900 | 2100 | -647.2 | 651.9 | -34.06% | 31.04%
D4 | NPg | 944.8 | 980.6 | 4506.1 | 900 | 1000 | 1025.4 | 5431.5 | 113.9% | 543.1%
D7 | SSEN - SEPD | 557 | 818.3 | 1476.2 | 2100 | 2400 | -724.7 | 451.5 | -34.51% | 18.81%
D8 | UKPN | 1265.6 | 1773.5 | 2282.5 | 1200 | 1400 | 1839.1 | 3921.6 | 153.3% | 280.1%
Updated |  | Built (MW) | Phase 1 Offers Expected (MW) | Phase 2 Offers Expected (MW) | 2030 Permitted Capacity (MW) | 2035 Permitted Capacity (MW) | Phase 1 Oversubscription (MW) | Phase 2 Oversubscription (MW) | Phase 1 Oversubscription (%) | Phase 2 Oversubscription (%)
D3 | ENWL | 515.3 | 737.5 | 1499.1 | 900 | 1000 | 352.8 | 1751.9 | 39.2% | 175.2%
D4 | NPg | 944.8 | 980.6 | 4506.1 | 1900 | 2100 | 25.4 | 4331.5 | 1.337% | 206.3%
D7 | SSEN - SEPD | 557 | 818.3 | 1476.2 | 1200 | 1400 | 175.3 | 1451.5 | 14.61% | 103.7%
D8 | UKPN | 1265.6 | 1773.5 | 2282.5 | 2100 | 2400 | 939.1 | 2921.6 | 44.72% | 121.7%