## Contracted volume -March 2018
2018-03-01 |  | Contracted volume |  |  | 2018-03-01 |  | Contracted volume |  |  | 2018-03-01 |  | Contracted volume
Requirement | Mon-Fri | 170304 | 170708 | 170712 | Requirement | Sat | 170304 | 170708 | 170712 | Requirement | Sun & BH | 170304 | 170708 | 170712
| Settlement Period | FFES-3 | FFES-4 | CRUA-4 |  | Settlement Period | FFES-3 | FFES-4 | CRUA-4 |  | Settlement Period | FFES-3 | FFES-4 | CRUA-4
0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0
0 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | 0 | 0 | 0
0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 0 | 0 | 0
0 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | 0 | 0 | 0
0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0
0 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:30 | 0 | 0 | 0
0 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | 0 | 0 | 0
0 | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:30 | 0 | 0 | 0
0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:00 | 0 | 0 | 0
0 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:30 | 0 | 0 | 0
0 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:00 | 0 | 0 | 0
0 | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:30 | 0 | 0 | 0
300 | 6:00 | 90 | 90 | 100 | 0 | 6:00 | 90 | 90 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0
300 | 6:30 | 90 | 90 | 100 | 0 | 6:30 | 90 | 90 | 0 | 0 | 6:30 | 0 | 0 | 0
300 | 7:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 7:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 7:00 | 90 | 90 | 100
300 | 7:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 7:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 7:30 | 90 | 90 | 100
300 | 8:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 8:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 8:00 | 90 | 90 | 100
300 | 8:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 8:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 8:30 | 90 | 90 | 100
300 | 9:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 9:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 9:00 | 90 | 90 | 100
300 | 9:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 9:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 9:30 | 90 | 90 | 100
300 | 10:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 10:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 10:00 | 90 | 90 | 100
300 | 10:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 10:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 10:30 | 90 | 90 | 100
300 | 11:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 11:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 11:00 | 90 | 90 | 100
300 | 11:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 11:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 11:30 | 90 | 90 | 100
300 | 12:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 12:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 12:00 | 90 | 90 | 100
300 | 12:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 12:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 12:30 | 90 | 90 | 100
300 | 13:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 13:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 13:00 | 90 | 90 | 100
300 | 13:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 13:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 13:30 | 90 | 90 | 100
300 | 14:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 14:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 14:00 | 90 | 90 | 100
300 | 14:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 14:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 14:30 | 90 | 90 | 100
300 | 15:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 15:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 15:00 | 90 | 90 | 100
300 | 15:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 15:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 15:30 | 90 | 90 | 100
300 | 16:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 16:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 16:00 | 90 | 90 | 100
300 | 16:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 16:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 16:30 | 90 | 90 | 100
300 | 17:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 17:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 17:00 | 90 | 90 | 100
300 | 17:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 17:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 17:30 | 90 | 90 | 100
300 | 18:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 18:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 18:00 | 90 | 90 | 100
300 | 18:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 18:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 18:30 | 90 | 90 | 100
300 | 19:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 19:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 19:00 | 90 | 90 | 100
300 | 19:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 19:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 19:30 | 90 | 90 | 100
300 | 20:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 20:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 20:00 | 90 | 90 | 100
300 | 20:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 20:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 20:30 | 90 | 90 | 100
300 | 21:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 21:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 21:00 | 90 | 90 | 100
300 | 21:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 21:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 21:30 | 90 | 90 | 100
300 | 22:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 22:00 | 90 | 90 | 100 | 300 | 22:00 | 90 | 90 | 100
300 | 22:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 22:30 | 90 | 90 | 100 | 300 | 22:30 | 90 | 90 | 100
300 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 300 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 300 | 23:00 | 0 | 0 | 0
0 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:30 | 0 | 0 | 0

## 24 month requirement
Tender Ref | Unit | Max daily availability | Availability Fee (£/MW/h) | Positional Fee (£/MW/h) | Utilisation Fee (£/MW/h) | Contract Start Date | Contract End Date | No. of months | Fast Reserve volume /MW | 2018-03-28 | 2018-04-28 | 2018-05-28 | 2018-06-28 | 2018-07-28 | 2018-08-28 | 2018-09-28 | 2018-10-28 | 2018-11-28 | 2018-12-28 | 2019-01-28 | 2019-02-28 | 2019-03-28 | 2019-04-28 | 2019-05-28 | 2019-06-28 | 2019-07-28 | 2019-08-28 | 2019-09-28 | 2019-10-28 | 2019-11-28 | 2019-12-28 | 2020-01-28 | 2020-02-28
[9 empty] | Current Requirement | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
[9 empty] | Total MW | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170304 | FFES-3 | 17 | 370 | 370 | 115 | 2017-04-01 | 2018-03-31 | 12 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170708 | FFES-4 | 17 | 320 | 320 | 115 | 2017-11-01 | 2018-10-31 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170712 | CRUA-4 | 17 | 370 | 370 | 120 | 2017-11-01 | 2018-03-31 | 5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170901 | AGCR-2 | 17.5 | 380 | 0 | 101 | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 7 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171105 | AGCR-3 | 17.5 | 333 | 0 | 100 | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 7 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180119 | FFES-2 | 17.5 | 333 | 0 | 100 | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 7 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0