## 27 Zones
Zone | Count of Nodes | Background | Min (£/MWkm) | Mean Average (£/MWkm) | Max (£/MWkm) | Range | Tariff (Gen PS) | Tariff (Gen Y/R)
[6 empty] | (Max – Min) | (£/kW) | (£/kW)
1 | 29 | YR | 29.63 | 41.54 | 57.96 | 28.33 | 3.01 | 37.92
|  | Peak | 2.2863 | 2.9624 | 3.4134 | 1.1271
2 | 2 | YR | 30.6 | 30.6 | 30.6 | 0 | 3.36 | 30.6
|  | Peak | 3.3647 | 3.3647 | 3.3647 | 0
3 | 8 | YR | 34.49 | 34.65 | 35.75 | 1.26 | 3.02 | 34.56
|  | Peak | 2.9542 | 3.0315 | 3.5656 | 0.61131
4 | 1 | YR | 40.98 | 40.98 | 40.98 | 0 | 2.95 | 40.98
|  | Peak | 2.9542 | 2.9542 | 2.9542 | 0
5 | 6 | YR | 29.76 | 30.92 | 33.05 | 3.29 | 4.35 | 31.79
|  | Peak | 2.8828 | 3.6952 | 4.4897 | 1.6069
6 | 2 | YR | 30.82 | 30.82 | 30.82 | 0 | 4.47 | 30.82
|  | Peak | 4.4658 | 4.4658 | 4.4658 | 0
7 | 5 | YR | 33.78 | 37.4 | 46.35 | 12.57 | 4.2 | 38.41
|  | Peak | 3.7767 | 4.0987 | 4.2083 | 0.43158
8 | 2 | YR | 25.89 | 27.48 | 29.06 | 3.17 | 4.26 | 26.23
|  | Peak | 4.2586 | 4.2735 | 4.2883 | 0.02976
9 | 1 | YR | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 0 | 2.89 | 22.9
|  | Peak | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 0
10 | 16 | YR | 22.4 | 23.21 | 26.37 | 3.97 | 3.32 | 23.48
|  | Peak | 2.4917 | 2.9317 | 3.3218 | 0.83008
11 | 13 | YR | 16.36 | 18.29 | 21.3 | 4.94 | 3.26 | 17.19
|  | Peak | 2.2451 | 2.9996 | 3.2639 | 1.0188
12 | 4 | YR | 13.24 | 14.61 | 15.77 | 2.53 | 2.85 | 14.15
|  | Peak | 2.4721 | 2.7895 | 2.9193 | 0.44719
13 | 6 | YR | 7.23 | 8.33 | 10.6 | 3.37 | 3.89 | 8.05
|  | Peak | 3.4184 | 3.9077 | 4.1985 | 0.78009
14 | 5 | YR | 6.46 | 7.31 | 8.97 | 2.51 | 2.51 | 7.33
|  | Peak | 2.3622 | 2.4648 | 2.6037 | 0.24144
15 | 8 | YR | 2.02 | 2.69 | 4.31 | 2.29 | 4.17 | 2.45
|  | Peak | 2.2661 | 4.1206 | 4.9229 | 2.6568
16 | 13 | YR | -0.71 | 0.83 | 2.4 | 3.11 | 3.64 | 1.09
|  | Peak | 2.3483 | 3.7958 | 4.9545 | 2.6063
17 | 5 | YR | 0.69 | 0.91 | 1.26 | 0.57 | 2.04 | 0.89
|  | Peak | 1.232 | 2.1461 | 2.799 | 1.567
18 | 15 | YR | -4.31 | 0.15 | 4.75 | 9.06 | 1.74 | 1.09
|  | Peak | -2.697 | 0.49023 | 3.742 | 6.439
19 | 2 | YR | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0 | 3.91 | 2.64
|  | Peak | 3.825 | 4.3134 | 4.8019 | 0.97685
20 | 1 | YR | -4.58 | -4.58 | -4.58 | 0 | 9.17 | -4.58
|  | Peak | 9.1686 | 9.1686 | 9.1686 | 0
21 | 6 | YR | -5.1 | -4.82 | -4.14 | 0.96 | 5.94 | -4.78
|  | Peak | 4.271 | 5.5066 | 6.7326 | 2.4616
22 | 1 | YR | -4.9 | -4.9 | -4.9 | 0 | 2.48 | -4.9
|  | Peak | 2.4766 | 2.4766 | 2.4766 | 0
23 | 1 | YR | -1.49 | -1.49 | -1.49 | 0 | -3.97 | -1.49
|  | Peak | -3.9655 | -3.9655 | -3.9655 | 0
24 | 12 | YR | 0.51 | 2.61 | 4.36 | 3.85 | -3.74 | 3.41
|  | Peak | -4.9187 | -3.8115 | -1.2607 | 3.658
25 | 4 | YR | -7.3 | -3.77 | -0.72 | 6.58 | -1.62 | -2.32
|  | Peak | -4.4381 | -1.6943 | 0.10216 | 4.5402
26 | 6 | YR | -5.29 | -3.89 | -2.53 | 2.76 | -2.44 | -3.63
|  | Peak | -4.2369 | -3.1112 | -0.60216 | 3.6347
27 | 1 | YR | -6.05 | -6.05 | -6.05 | 0 | -0.71 | -6.05
|  | Peak | -0.74735 | -0.74735 | -0.74735 | 0

## DNO Zones
Zone | DNO Name | Count of Nodes | Background | Min | Mean Average | Max | Range | Tariff (Gen PS) | Tariff (Gen Y/R)
|  |  |  | (£/MWkm) | (£/MWkm) | (£/MWkm) | (Max – Min) | (£/kW) | (£/kW)
1 | SHEPD | 53 | YR | 29.06 | 37.75 | 57.96 | 28.9 | 3.39 | 34.59
|  |  | Peak | 2.2863 | 3.2444 | 4.4897 | 2.2034
2 | SPD | 35 | YR | 13.66 | 21.41 | 46.35 | 32.69 | 3.42 | 20.39
|  |  | Peak | 2.2451 | 3.0039 | 4.2586 | 2.0135
3 | North East | 6 | YR | 7.23 | 8.33 | 10.6 | 3.37 | 3.89 | 8.05
|  |  | Peak | 3.4184 | 3.9077 | 4.1985 | 0.78009
4 | ENW | 8 | YR | 1.66 | 6.9 | 13.24 | 11.58 | 2.55 | 5.92
|  |  | Peak | 2.355 | 2.5529 | 2.8971 | 0.54213
5 | Yorkshire | 10 | YR | 0.51 | 1.76 | 2.35 | 1.84 | 4.45 | 2.12
|  |  | Peak | 4.232 | 4.5361 | 4.9229 | 0.69091
6 | SPMan | 7 | YR | 0.3 | 2.18 | 4.31 | 4.01 | 3.21 | 1.9
|  |  | Peak | 2.2661 | 3.2109 | 4.8019 | 2.5358
7 | East Mids | 14 | YR | -4.31 | -0.55 | 1.26 | 5.57 | 3.42 | -0.22
|  |  | Peak | 1.1723 | 3.0057 | 4.9545 | 3.7823
8 | West Mids | 2 | YR | -2.3 | -1.9 | -1.6 | 0.7 | 1.98 | -1.91
|  |  | Peak | 1.5 | 2 | 2.4 | 0.9
9 | East Anglia | 10 | YR | -1.22 | 1.58 | 4.75 | 5.97 | -1.98 | 2.58
|  |  | Peak | -3.6424 | -1.2031 | 0.74321 | 4.3857
10 | South Wales | 7 | YR | -5.1 | -4.78 | -4.14 | 0.96 | 7.3 | -4.71
|  |  | Peak | 4.271 | 6.0297 | 9.1686 | 4.8976
11 | South East | 9 | YR | -0.72 | 3.03 | 4.36 | 5.08 | -4.28 | 3.43
|  |  | Peak | -4.9187 | -4.6303 | -4.1372 | 0.78143
12 | London | 3 | YR | -1.49 | -0.14 | 0.53 | 2.02 | -2.36 | 0.01
|  |  | Peak | -3.9655 | -2.5222 | -1.7971 | 2.1684
13 | SEPD | 7 | YR | -7.3 | -3.91 | -2.53 | 4.77 | -2.21 | -3.03
|  |  | Peak | -4.2369 | -2.6266 | 0.10216 | 4.339
14 | South West | 4 | YR | -6.05 | -5.31 | -4.9 | 1.15 | 0.49 | -5.16
|  |  | Peak | -2.0178 | -0.22268 | 2.4766 | 4.4944

## RPI Zones
Zone | Count of Nodes | Background | Min | Mean Average (£/MWkm) | Max (£/MWkm) | Range | Tariff (Gen PS) | Tariff (Gen Y/R)
|  |  | (£/MWkm) |  |  | (Max – Min) | (£/kW) | (£/kW)
1 | 5 | YR | 53.52 | 56.41 | 57.96 | 4.44 | 2.91 | 55.86
|  | Peak | 2.7236 | 2.9443 | 3.4134 | 0.68981
2 | 3 | YR | 47.26 | 48.15 | 48.81 | 1.55 | 3.02 | 48.17
|  | Peak | 2.836 | 2.9242 | 3.0848 | 0.2488
3 | 14 | YR | 29.63 | 30.86 | 33.05 | 3.42 | 3.51 | 30.72
|  | Peak | 2.2863 | 3.4528 | 4.4897 | 2.2034
4 | 8 | YR | 34.49 | 34.65 | 35.75 | 1.26 | 3.02 | 34.56
|  | Peak | 2.9542 | 3.0315 | 3.5656 | 0.61131
5 | 1 | YR | 40.98 | 40.98 | 40.98 | 0 | 2.95 | 40.98
|  | Peak | 2.9542 | 2.9542 | 2.9542 | 0
6 | 17 | YR | 37.21 | 38.49 | 40.31 | 3.1 | 3.01 | 37.98
|  | Peak | 2.5885 | 3.0535 | 3.2665 | 0.67799
7 | 2 | YR | 35.6 | 36.55 | 37.51 | 1.91 | 4.22 | 36.92
|  | Peak | 4.104 | 4.1561 | 4.2083 | 0.10432
8 | 1 | YR | 29.06 | 29.06 | 29.06 | 0 | 4.29 | 29.06
|  | Peak | 4.2883 | 4.2883 | 4.2883 | 0
9 | 2 | YR | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 0 | 4.2 | 33.78
|  | Peak | 4.2022 | 4.2023 | 4.2024 | 0.00017472
10 | 7 | YR | 22.9 | 24.28 | 26.37 | 3.47 | 3.55 | 24.15
|  | Peak | 2.4917 | 3.0207 | 4.2586 | 1.7669
11 | 1 | YR | 46.35 | 46.35 | 46.35 | 0 | 3.64 | 46.35
|  | Peak | 3.7767 | 3.7767 | 3.7767 | 0
12 | 15 | YR | 18.84 | 21.99 | 22.87 | 4.03 | 2.95 | 22.09
|  | Peak | 2.9519 | 2.9887 | 2.9918 | 0.039885
13 | 9 | YR | 16.36 | 17.55 | 18.84 | 2.48 | 3.26 | 16.92
|  | Peak | 2.2451 | 3.0084 | 3.2639 | 1.0188
14 | 3 | YR | 13.66 | 15.07 | 15.77 | 2.11 | 3.03 | 15.01
|  | Peak | 2.4721 | 2.7702 | 2.9193 | 0.44719
15 | 3 | YR | 9.81 | 11.21 | 13.24 | 3.43 | 3.37 | 11.61
|  | Peak | 2.8473 | 3.277 | 3.5652 | 0.71794
16 | 9 | YR | 6.46 | 7.35 | 8.97 | 2.51 | 3.09 | 7.46
|  | Peak | 2.3622 | 3.1985 | 4.1985 | 1.8363
17 | 9 | YR | -1.95 | -0.14 | 1.66 | 3.61 | 2.62 | 0.3
|  | Peak | 0.56839 | 2.5796 | 4.9545 | 4.3861
18 | 26 | YR | 0.3 | 1.95 | 4.75 | 4.45 | 3.54 | 2.05
|  | Peak | -1.8738 | 3.0653 | 4.9229 | 6.7968
19 | 6 | YR | -7.3 | -5.11 | -3.48 | 3.82 | -0.72 | -4.79
|  | Peak | -2.0178 | -0.95105 | 0.10216 | 2.12
20 | 20 | YR | -5.1 | -3.52 | -0.72 | 4.38 | 4 | -3.37
|  | Peak | -4.4381 | 1.6629 | 9.1686 | 13.6067
21 | 14 | YR | 0.51 | 2.55 | 4.36 | 3.85 | -3.67 | 3.35
|  | Peak | -4.9187 | -3.5935 | -1.2607 | 3.658

## Relevant Nodes
Bus Name | CatBGen | CatAGen | RPI Index Gen Zone | ETYS Gen Zone | 27 Gen Zone | DNO Zone | SelectedZone | YR Nodal Price | PS Nodal Price
ABTH20 | 572.3047 | 1186.0154 | 20 | 11 | 21 | 10 | 10 | -5.0973 | 6.7326
ACHR1R | 30.1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 37.506 | 4.104
AIGA1Q | 6.6258 | 13.731 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.7881 | 3.2665
ANSU10 | 13.51 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 35.6038 | 4.2083
AREC10 | 102.34 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 22.397 | 2.9918
AUCH20 | 160 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 24.5232 | 2.9918
BAGB20 | 406.8725 | 378.9757 | 20 | 11 | 21 | 10 | 10 | -4.1404 | 6.5446
BEIN10 | 76.3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34.4948 | 2.9542
BICF4A | 315 | 0 | 18 | 9 | 17 | 7 | 7 | 0.97117 | 2.6367
BICF4B | 315 | 0 | 18 | 9 | 17 | 7 | 7 | 0.68688 | 2.799
BLAC10 | 109.06 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 22.872 | 2.9918
BLCW10 | 37.03 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 22.872 | 2.9918
BLKX10 | 42 | 0 | 12 | 2 | 11 | 2 | 2 | 21.3042 | 2.9894
BLKL10 | 82.6 | 0 | 12 | 2 | 11 | 2 | 2 | 20.7485 | 2.9519
BLYT20 | 131.1911 | 271.8739 | 15 | 3 | 13 | 3 | 3 | 9.8093 | 3.4184
BODE40 | 579.6 | 0 | 18 | 7 | 16 | 6 | 6 | 2.4042 | 2.3882
BOLN40 | 444.0921 | 322.6099 | 20 | 16 | 25 | 11 | 11 | -0.7154 | -4.4381
BRAI4A | 24.95 | 34.2589 | 21 | 10 | 18 | 9 | 9 | 1.9914 | -2.697
BRFO40 | 525.38 | 239.5374 | 21 | 10 | 18 | 9 | 9 | 2.3837 | -1.8738
BRIM2A_LPN | 68.7428 | 142.4592 | 21 | 14 | 24 | 12 | 12 | 0.52814 | -1.8039
BRIM2B_LPN | 68.7428 | 142.4592 | 21 | 14 | 24 | 12 | 12 | 0.52814 | -1.7971
BURW40 | 24.95 | 34.2589 | 17 | 10 | 18 | 9 | 9 | 0.66285 | 0.56839
BUST20 | 25 | 0 | 20 | 8 | 18 | 8 | 8 | -1.5682 | 2.3833
CANT40 | 210 | 0 | 21 | 15 | 24 | 11 | 11 | 3.6686 | -4.8373
CARE20 | 38.9267 | 80.6696 | 20 | 11 | 21 | 10 | 10 | -5.0308 | 5.2775
CARR40 | 997.1519 | 2066.4473 | 17 | 6 | 16 | 4 | 4 | 1.6553 | 2.355
CASS1Q | 50.82 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.8106 | 3.0848
CLEH40 | 441 | 0 | 21 | 15 | 24 | 11 | 11 | 3.436 | -4.8795
CLUN1S | 10.1375 | 21.0084 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 29.7605 | 4.4897
CLUN1T | 10.1375 | 21.0084 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 29.7605 | 4.4897
CLYN2Q | 262.15 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 17.4043 | 2.9507
CLYS2R | 107.94 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 17.4043 | 2.9507
COAL10 | 31.5 | 0 | 12 | 2 | 11 | 2 | 2 | 18.8428 | 2.9894
COGA10 | 48.3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.4354 | 2.8701
CONQ40 | 962.5125 | 948.1258 | 18 | 7 | 16 | 6 | 6 | 1.1939 | 2.3483
CORI10 | 81.55 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.3136 | 3.2663
COSO40 | 628.1272 | 1301.6991 | 21 | 15 | 24 | 9 | 9 | 1.8147 | -3.6424
COTT40 | 147.4244 | 305.5148 | 17 | 9 | 16 | 7 | 7 | 0.13233 | 4.3309
COVE20 | 24.95 | 34.2589 | 20 | 8 | 18 | 7 | 7 | -4.3074 | 2.2383
COWL40 | 24.95 | 34.2589 | 19 | 13 | 25 | 13 | 13 | -3.4775 | 0.10216
CRSS10 | 29.89 | 0 | 11 | 1 | 7 | 2 | 2 | 46.3471 | 3.7767
CRUA20 | 220 | 302.0821 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 25.889 | 4.2586
CRYR40 | 455 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 16.9672 | 3.2394
CULL1Q | 6.3277 | 13.1131 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.7881 | 3.2665
DEAN1Q | 12.589 | 26.0889 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.7881 | 3.2665
DERS1Q | 48.3 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 22.872 | 2.9918
DIDC40 | 480.3715 | 995.4977 | 19 | 13 | 25 | 13 | 13 | -3.5765 | -0.76236
DINO40 | 822 | 1128.6885 | 18 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2.6355 | 3.825
DOUN10 | 63 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55.6749 | 2.7474
DRAK40 | 251.7809 | 521.7781 | 17 | 8 | 18 | 7 | 7 | -1.9488 | 2.7241
DRAX40 | 1294.0215 | 2681.665 | 18 | 5 | 15 | 5 | 5 | 2.3484 | 4.232
DUNE10 | 64.715 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 17.9667 | 2.2451
DUNG40 | 952 | 768.9362 | 21 | 15 | 24 | 11 | 11 | 2.9616 | -4.6867
DUNH1Q | 21.525 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 22.872 | 2.9918
DUNH1R | 21.525 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 22.872 | 2.9918
DUNM10 | 65.8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.4354 | 2.8701
EASO40 | 245.1551 | 508.0471 | 17 | 10 | 18 | 9 | 9 | -0.33174 | 0.74321
EDIN10 | 28.98 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 40.9804 | 2.9542
ERRO10 | 24.8468 | 51.4913 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 31.7621 | 4.2305
EWEH1Q | 59.5 | 0 | 14 | 2 | 12 | 2 | 2 | 13.6643 | 2.4721
EXET40 | 24.95 | 34.2589 | 19 | 18 | 26 | 14 | 14 | -5.2873 | -2.0178
FAAR1Q | 32.2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.2116 | 2.5885
FAAR1R | 32.2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.2116 | 2.5885
FALL40 | 129.78 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 17.2174 | 3.2073
FASN20 | 15.2394 | 31.5813 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 35.75 | 2.961
FAWL40 | 98.7246 | 204.5919 | 20 | 16 | 26 | 13 | 13 | -3.5869 | -4.236
FERO10 | 32.2 | 0 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 33.7796 | 4.2022
FFES20 | 180 | 247.1581 | 18 | 7 | 16 | 6 | 6 | 0.30343 | 3.9703
FIDF20_ENW | 658.2747 | 1364.1752 | 18 | 6 | 15 | 4 | 4 | 3.7584 | 2.8971
FINL1Q | 5.4663 | 11.3281 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 30.8249 | 4.4658
FOYE20 | 150 | 205.9651 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.4354 | 2.8701
GAWH10 | 73.64 | 0 | 12 | 2 | 11 | 2 | 2 | 18.8428 | 2.9894
GLDO1G | 33.0959 | 68.5864 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34.495 | 2.9542
GLEN1Q | 12.2578 | 25.4024 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34.5022 | 2.9542
GLGL1Q | 51.03 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 22.872 | 2.9918
GLGL1R | 51.03 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 22.872 | 2.9918
GORW20 | 49 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48.3802 | 2.836
GRAI40 | 1946.0667 | 1546.111 | 21 | 15 | 24 | 11 | 11 | 3.2919 | -4.1372
GREN40_EME | 132.8476 | 275.3066 | 17 | 10 | 18 | 7 | 7 | -0.98851 | 1.1723
GRIF1S | 66.01 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 30.7495 | 3.0645
GRIF1T | 66.01 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 30.4047 | 3.0138
GRMO20 | 39.7549 | 82.386 | 10 | 2 | 9 | 2 | 2 | 22.8987 | 2.8895
GRSA20 | 23.356 | 48.4018 | 16 | 3 | 13 | 3 | 3 | 7.2282 | 4.1985
GRSB20 | 23.356 | 48.4018 | 16 | 3 | 13 | 3 | 3 | 7.2282 | 4.1856
HADH10 | 69.93 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 26.3748 | 2.4917
HARE10 | 87.5 | 0 | 14 | 2 | 12 | 2 | 2 | 15.7738 | 2.9193
HARK40 | 153.75 | 34.2589 | 15 | 3 | 12 | 4 | 4 | 13.2381 | 2.8473
HATL20 | 1025.95 | 828.6661 | 16 | 3 | 13 | 3 | 3 | 7.9021 | 3.9613
HEDO20 | 298.55 | 0 | 18 | 5 | 15 | 5 | 5 | 2.3356 | 4.9208
HEYS40 | 2602.8 | 1647.7204 | 16 | 4 | 14 | 4 | 4 | 7.355 | 2.5009
HIGM20 | 9.9387 | 20.5965 | 17 | 9 | 16 | 7 | 7 | -0.51103 | 4.9545
HINP40 | 901.85 | 728.4297 | 19 | 17 | 26 | 14 | 14 | -4.9904 | -0.60216
HUER40 | 850 | 686.5502 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 23.9246 | 3.3218
HUMR40 | 420.0766 | 870.5456 | 18 | 5 | 15 | 5 | 5 | 2.1791 | 4.4761
HUTT40 | 51.3501 | 106.4153 | 16 | 4 | 14 | 4 | 4 | 8.9691 | 2.6037
INGA1Q | 6.6258 | 13.731 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34.495 | 3.5656
KEAD40 | 532.3842 | 1103.2861 | 18 | 5 | 16 | 5 | 5 | 1.2465 | 4.3015
KEMS40 | 24.95 | 34.2589 | 21 | 15 | 24 | 11 | 11 | 3.2241 | -4.9187
KIBY20 | 24.95 | 34.2589 | 18 | 6 | 15 | 6 | 6 | 4.3111 | 2.2661
KILG20 | 159.6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 22.397 | 2.9918
KILL40 | 1942.897 | 782.6672 | 18 | 5 | 15 | 5 | 5 | 2.2419 | 4.4877
KINO40 | 863.0123 | 1788.4632 | 21 | 15 | 24 | 11 | 11 | 2.9569 | -4.1772
KIOR1Q | 6.6258 | 13.731 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.7881 | 3.2665
LACK20 | 94.4179 | 195.6668 | 16 | 3 | 13 | 3 | 3 | 7.2282 | 4.117
LAGA40 | 299.8181 | 621.3279 | 19 | 18 | 27 | 14 | 14 | -6.0517 | -0.74735
LEIS10 | 593.6 | 0 | 18 | 10 | 18 | 9 | 9 | 4.7506 | -1.8738
LOCH10 | 15.5707 | 32.2679 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 30.8249 | 4.4658
LUIC1Q | 5.6319 | 11.6714 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.3136 | 3.2663
LUIC1R | 5.6319 | 11.6714 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.3136 | 3.2663
MAHI20 | 51.1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 22.397 | 2.9918
MAWO40 | 304.7875 | 631.6262 | 20 | 16 | 26 | 13 | 13 | -3.4796 | -3.9237
MIDL40 | 462 | 0 | 16 | 4 | 14 | 4 | 4 | 7.2211 | 2.4947
MILW1Q | 45.5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34.4948 | 2.9542
MOFF10 | 17.5 | 0 | 14 | 2 | 12 | 2 | 2 | 15.7738 | 2.9193
MOSS1S | 3.0909 | 6.4055 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.3136 | 3.2663
MOSS1T | 3.0909 | 6.4055 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.3136 | 3.2663
MYBS11 | 10.465 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.9613 | 3.0743
MYBS12 | 10.465 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.3475 | 3.4134
NANT1Q | 4.9694 | 10.2983 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 33.7794 | 4.2024
NECT40 | 280 | 0 | 18 | 10 | 17 | 7 | 7 | 1.2605 | 1.232
NECU10 | 164.5 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 2 | 22.872 | 2.9918
NHYD20 | 16.3989 | 33.9842 | 19 | 14 | 25 | 13 | 13 | -7.302 | -1.6788
NORM40 | 396.0216 | 346.2959 | 18 | 10 | 18 | 9 | 9 | 1.633 | -0.21383
NURS40 | 24.95 | 34.2589 | 20 | 16 | 26 | 13 | 13 | -3.4346 | -3.6505
OLDB4A | 25 | 0 | 20 | 8 | 18 | 8 | 8 | -2.2533 | 1.5441
ORRI10 | 5.9632 | 12.3579 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40.3138 | 3.2665
PEHE20 | 390.923 | 810.1292 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30.6001 | 3.3647
PEMB40 | 728.5083 | 1509.7238 | 20 | 11 | 20 | 10 | 10 | -4.5818 | 9.1686
RATS40 | 669.5385 | 1387.5179 | 20 | 8 | 18 | 7 | 7 | -1.9491 | 3.742
RHIG40 | 159.6 | 205.2785 | 20 | 11 | 21 | 10 | 10 | -4.6642 | 5.7342
ROCK40 | 268.3455 | 556.1056 | 18 | 6 | 16 | 6 | 6 | 1.7804 | 2.8763
RYEH40 | 236.8729 | 490.8834 | 21 | 14 | 24 | 9 | 9 | 0.51436 | -1.2607
SAES20 | 364.4198 | 755.2052 | 18 | 5 | 15 | 5 | 5 | 2.3356 | 4.9229
SEAB40 | 433.7627 | 881.4618 | 20 | 12 | 22 | 14 | 14 | -4.8958 | 2.4766
SELL40 | 3024.95 | 34.2589 | 21 | 15 | 24 | 11 | 11 | 4.0904 | -4.7605
SHBA40 | 452.2118 | 937.141 | 18 | 5 | 15 | 5 | 5 | 2.023 | 4.7621
SIZE40 | 1045.5 | 844.4567 | 18 | 10 | 18 | 9 | 9 | 3.5814 | -1.8738
SLOY10 | 26.5033 | 54.924 | 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 29.0637 | 4.2883
SPLN40 | 314.7262 | 1235.7903 | 17 | 9 | 17 | 7 | 7 | 0.80329 | 2.1625
STAH4A | 63.7 | 0 | 16 | 4 | 14 | 4 | 4 | 6.5314 | 2.3625
STAH4B | 63.7 | 0 | 16 | 4 | 14 | 4 | 4 | 6.4584 | 2.3622
STAY40 | 580.4213 | 1202.8359 | 17 | 9 | 16 | 7 | 7 | -0.71357 | 4.2058
STEW40 | 12.5 | 17.1638 | 15 | 3 | 13 | 3 | 3 | 10.5964 | 3.5652
STRB20 | 46.9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47.2647 | 2.8518
STRL10 | 159.46 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 33.0534 | 2.8828
STRW10 | 47.355 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53.5246 | 2.763
SUND40 | 24.95 | 34.2589 | 20 | 13 | 18 | 9 | 9 | -1.2164 | 0.093082
TEMP2A | 8.1994 | 16.9921 | 18 | 5 | 16 | 5 | 5 | 0.50713 | 4.4396
TEMP2B | 8.1994 | 16.9921 | 18 | 5 | 16 | 5 | 5 | 0.52136 | 4.34
THOM41 | 530.0651 | 1098.4803 | 18 | 5 | 16 | 5 | 5 | 1.8194 | 4.4778
TORN40 | 1062.5 | 858.1877 | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 16.3638 | 3.2639
USKM20 | 357.794 | 741.4742 | 20 | 11 | 21 | 10 | 10 | -4.9898 | 4.4796
WALP40_EME | 1063.3538 | 1012.6615 | 18 | 10 | 17 | 7 | 7 | 0.84724 | 1.9004
WBUR40 | 1099.8852 | 2279.3466 | 18 | 9 | 16 | 7 | 7 | 0.40809 | 4.3575
WDOD10 | 98 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 16.9672 | 3.2394
WHSO20 | 34.93 | 0 | 20 | 11 | 21 | 10 | 10 | -4.9797 | 4.271
WILE40 | 560.5439 | 1161.6429 | 20 | 8 | 18 | 7 | 7 | -2.3522 | 3.624
WISD20_LPN | 47.7059 | 98.8632 | 20 | 14 | 23 | 12 | 12 | -1.4889 | -3.9655
WLEE20 | 213.5 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 23.1684 | 2.5958
WLEX20 | 144.2 | 0 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 23.1684 | 2.5958
WYLF40 | 49.6936 | 102.9825 | 18 | 7 | 19 | 6 | 6 | 2.6355 | 4.8019
BHLA10 | 75.6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34.5022 | 2.9542
BLHI40 | 411.6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.8101 | 2.5682
DORE11 | 77 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.1322 | 2.2863
DORE12 | 77 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.1322 | 2.2863
GILB10 | 49.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.5614 | 2.7236
KYPE10 | 61.88 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 18.8428 | 2.9894
MIDM10 | 77.7 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2 | 2 | 18.8428 | 2.9894
MILS1Q | 17.5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 34.4946 | 2.9542
ABBA10 | 66.85 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29.6326 | 3.3662
RICH40 | 1020 | 0 | 21 | 15 | 24 | 11 | 11 | 4.3616 | -4.8373
CHIL40 | 1100 | 0 | 20 | 16 | 26 | 13 | 13 | -2.5345 | -4.2369
ABED10 | 34.993 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.4354 | 2.8701
NEDE20 | 630 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30.6001 | 3.3647
GLKO10 | 33.95 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.2116 | 2.5885