## Baseline_30yrs
Unsmoothed ECs in 2023/24 price (£/MWkm) | CMP315 | CMP375
400kV OHL | 14.4845 | 13.6006
275kV OHL | 29.8954 | 27.4469
132kV OHL NGET | 140.9171 | 139.0956
132kV OHL SPT | 140.9171 | 139.0956
132kV OHL SHET | 140.9171 | 139.0956
400kV cable | 328.4666 | 327.2881
275kV cable | 375.2706 | 372.006
132kV cable NGET | 384.3353 | 381.421
132kV cable SPT | 384.3353 | 381.421
132kV cable SHET | 384.3353 | 381.421

## 20yrs
Unsmoothed ECs in 2023/24 price (£/MWkm) | CMP315 | CMP375
400kV OHL | 15.8244 | 14.9405
275kV OHL | 32.5527 | 30.1042
132kV OHL NGET | 140.9171 | 139.0956
132kV OHL SPT | 140.9171 | 139.0956
132kV OHL SHET | 140.9171 | 139.0956
400kV cable | 328.4666 | 327.2881
275kV cable | 375.2706 | 372.006
132kV cable NGET | 384.3353 | 381.421
132kV cable SPT | 384.3353 | 381.421
132kV cable SHET | 384.3353 | 381.421

## 40Yrs
Unsmoothed ECs in 2023/24 price (£/MWkm) | CMP315 | CMP375
400kV OHL | 13.707 | 12.8231
275kV OHL | 28.2545 | 25.806
132kV OHL NGET | 140.9171 | 139.0956
132kV OHL SPT | 140.9171 | 139.0956
132kV OHL SHET | 140.9171 | 139.0956
400kV cable | 328.4666 | 327.2881
275kV cable | 375.2706 | 372.006
132kV cable NGET | 384.3353 | 381.421
132kV cable SPT | 384.3353 | 381.421
132kV cable SHET | 384.3353 | 381.421

## Delta
Unsmoothed ECs in 2023/24 price (£/MWkm) | CMP315 | CMP375 | 20 years | % delta | CMP315 | CMP375
400kV OHL | 1.3399 | 1.3399 |  | 400kV OHL | 8.467% | 8.968%
275kV OHL | 2.6573 | 2.6573 |  | 275kV OHL | 8.163% | 8.827%
132kV OHL NGET | 0 | 0 |  | 132kV OHL NGET | 0% | 0%
132kV OHL SPT | 0 | 0 |  | 132kV OHL SPT | 0% | 0%
132kV OHL SHET | 0 | 0 |  | 132kV OHL SHET | 0% | 0%
400kV cable | 0 | 0 |  | 400kV cable | 0% | 0%
275kV cable | 0 | 0 |  | 275kV cable | 0% | 0%
132kV cable NGET | 0 | 0 |  | 132kV cable NGET | 0% | 0%
132kV cable SPT | 0 | 0 |  | 132kV cable SPT | 0% | 0%
132kV cable SHET | 0 | 0 |  | 132kV cable SHET | 0% | 0%
Unsmoothed ECs in 2023/24 price (£/MWkm) | CMP315 | CMP375 | 40 years | % delta | CMP315 | CMP375
400kV OHL | -0.77752 | -0.77752 |  | 400kV OHL | -5.368% | -5.717%
275kV OHL | -1.6409 | -1.6409 |  | 275kV OHL | -5.489% | -5.978%
132kV OHL NGET | 0 | 0 |  | 132kV OHL NGET | 0% | 0%
132kV OHL SPT | 0 | 0 |  | 132kV OHL SPT | 0% | 0%
132kV OHL SHET | 0 | 0 |  | 132kV OHL SHET | 0% | 0%
400kV cable | 0 | 0 |  | 400kV cable | 0% | 0%
275kV cable | 0 | 0 |  | 275kV cable | 0% | 0%
132kV cable NGET | 0 | 0 |  | 132kV cable NGET | 0% | 0%
132kV cable SPT | 0 | 0 |  | 132kV cable SPT | 0% | 0%
132kV cable SHET | 0 | 0 |  | 132kV cable SHET | 0% | 0%