## Overall cost
Report Month | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-02-01 | Balancing Cost | Balancing Cost Feb 2022
Balancing Mechanism | Trades | Ancillary Services | SO-to-SO | Other | Total
263.5893 | 9.6185 | 68.9303 | 0 | -3.684 | 338.454

## Total categories
Cost £m | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
Energy Imbalance | 5.9331 | 14.9511 | 7.0736 | 3.8519 | 16.5015 | 2.2154 | 10.2205 | 22.2933 | 6.9883 | 12.9606 | 16.3031
Operating Reserve | 22.7097 | 13.6678 | 16.7406 | 22.2981 | 28.8249 | 146.7931 | 58.4859 | 72.3438 | 44.6964 | 90.4415 | 36.117
STOR | 4.346 | 3.6943 | 4.3643 | 3.3512 | 3.2012 | 9.912 | 4.3496 | 7.1845 | 4.5314 | 11.2346 | 3.7308
Constraints | 45.3537 | 56.2237 | 38.7499 | 33.9615 | 55.1693 | 38.023 | 153.6781 | 368.5876 | 185.2957 | 168.6526 | 195.2548
Negative Reserve | 0.34026 | 0.36465 | 0.078633 | 0.12787 | 0.89825 | 0.47491 | 3.4046 | 1.2384 | 0.8265 | 0.55444 | 0.24968
Fast Reserve | 17.1493 | 19.6355 | 19.875 | 21.104 | 16.8957 | 16.505 | 17.4036 | 23.0814 | 21.6152 | 18.8949 | 18.1832
Response | 20.4339 | 24.0176 | 30.2816 | 30.2318 | 38.2801 | 32.1356 | 41.2182 | 22.1482 | 23.9131 | 23.3491 | 29.65
Other Reserve | 1.3973 | 1.3223 | 1.1833 | 0.96134 | 1.2731 | 1.524 | 1.9607 | 2.8052 | 1.7725 | 2.1819 | 1.8633
Reactive | 7.7308 | 8.95 | 9.2528 | 10.8841 | 12.0466 | 12.5144 | 14.6806 | 19.2961 | 23.6707 | 28.4153 | 22.7049
Black Start | 3.7025 | 4.0611 | 9.6156 | 2.6423 | 5.922 | 2.962 | 3.2963 | 4.8755 | 6.8274 | 8.3375 | 2.6006
Minor Components | 0.81865 | 4.7284 | 0.64763 | 1.1066 | 2.0268 | -23.0653 | 8.6187 | -1.9615 | 9.4391 | 6.7364 | 11.793
Total | 129.9151 | 151.6166 | 137.863 | 130.5208 | 181.0395 | 239.9941 | 317.3169 | 541.8925 | 329.5763 | 371.7588 | 338.4504 | 0
Volume MW | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
Energy Imbalance | 19705.284 | 123733.89 | -18201.544 | -11564.777 | 89447.024 | -71398.279 | -39534.724 | 47543.489 | -32065.708 | -15292.909 | 4970.568 | 0
Operating Reserve | 549290.886 | 649958.184 | 495161.621 | 518558.364 | 571333.117 | 376156.84 | 645622.907 | 848240.928 | 569093.638 | 645363.763 | 685069.729 | 0
STOR (BM only) | 11713.076 | 1548.166 | 2810.832 | 2749.666 | 1103.333 | 28139.033 | 4301.317 | 12868.175 | 2990.917 | 6641.694 | 5106.932 | 0
Constraints | 629515.671 | 824473.644 | 734278.947 | 660250.804 | 826688.195 | 337834.89 | 818887.176 | 1280186.151 | 675440.506 | 794568.172 | 1118455.948 | 0
Constraint Margin Replacement | 734095.892 | 956772.033 | 423168.352 | 247539.541 | 357451.316 | 270089.316 | 980260.613 | 1385132.302 | 800095.993 | 864609.352 | 966760.758 | 0
Negative Reserve | -37149.674 | -65931.894 | -3751.539 | -11486.019 | -118475.851 | -57803.585 | -221516.128 | -52248.242 | -41886.247 | -44602.21 | -42397.713 | 0
Fast Reserve (BM only) | 14345.754 | 14212.022 | 11799.953 | 8435.876 | 11144.665 | 8450.867 | 13223.608 | 20974.983 | 14975.619 | 18038.737 | 27212.074 | 0
Response (Absolute- BM only) | 267500.633 | 260104.009 | 370251.589 | 338556.593 | 356027.062 | 352963.761 | 381778.084 | 129610.722 | 208970.484 | 166756.642 | 155978.599 | 0
Minor Components | -61004.178 | -11078.945 | 3785.673 | 33832.589 | 18018.199 | -115138.999 | -148607.406 | -111267.712 | -130593.517 | -153887.113 | -284319.411 | 0
Reporting Month
Energy Imbalance | 2021-04-30: 16.3031
Operating Reserve | 2021-04-30: 36.117
STOR | 2021-04-30: 3.7308
Constraints | 2021-04-30: 195.2548
Negative Reserve | 2021-04-30: 0.24968
Fast Reserve | 2021-04-30: 18.1832
Response | 2021-04-30: 29.65
Other Reserve | 2021-04-30: 1.8633
Reactive | 2021-04-30: 22.7049
Black Start | 2021-04-30: 2.6006
Minor Components | 2021-04-30: 11.793

## Additional Total categories
Cost £m | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
Energy Imbalance | 5.9331 | 14.9511 | 7.0736 | 3.8519 | 16.5015 | 2.2154 | 10.2205 | 22.2933 | 6.9883 | 12.9606 | 16.3031
Operating Reserve | 22.7097 | 13.6678 | 16.7406 | 22.2981 | 28.8249 | 146.7931 | 58.4859 | 72.3438 | 44.6964 | 90.4415 | 36.117
STOR | 4.346 | 3.6943 | 4.3643 | 3.3512 | 3.2012 | 9.912 | 4.3496 | 7.1845 | 4.5314 | 11.2346 | 3.7308
Constraints - E&W | -4.7251 | -1.3945 | 13.0119 | 6.5122 | 7.6238 | 3.8517 | 30.5662 | 40.8821 | 18.1259 | 17.3918 | 21.8631
Constraints - Cheviot | 1.065 | 0 | 2.3318 | 0.85129 | 0.56943 | 5.9813 | 11.0107 | 12.3437 | 20.8804 | 13.0845 | 21.0779
Constraints - Scotland | 3.9438 | 0.24876 | 0.87197 | 1.5475 | 0.29752 | 3.3655 | 38.0974 | 116.709 | 60.374 | 77.7226 | 88.4745
Constraints - Ancillary | 1.2636 | 3.8632 | 5.831 | 6.2656 | 11.6113 | 10.3203 | 6.5469 | 2.6508 | 0.6224 | 1.2072 | 1.0715
ROCOF | 23.1644 | 39.2336 | 5.7344 | 11.1064 | 27.1836 | 5.5867 | 19.2973 | 6.8748 | 3.3862 | 6.5532 | 17.8825
Constrained Sterilised HR | 20.642 | 14.2726 | 10.9688 | 7.6784 | 7.8836 | 8.9175 | 48.1595 | 189.1272 | 81.9066 | 52.6933 | 44.8852
Negative Reserve | 0.34026 | 0.36465 | 0.078633 | 0.12787 | 0.89825 | 0.47491 | 3.4046 | 1.2384 | 0.8265 | 0.55444 | 0.24968
Fast Reserve | 17.1493 | 19.6355 | 19.875 | 21.104 | 16.8957 | 16.505 | 17.4036 | 23.0814 | 21.6152 | 18.8949 | 18.1832
Response | 20.4339 | 24.0176 | 30.2816 | 30.2318 | 38.2801 | 32.1356 | 41.2182 | 22.1482 | 23.9131 | 23.3491 | 29.65
Other Reserve | 1.3973 | 1.3223 | 1.1833 | 0.96134 | 1.2731 | 1.524 | 1.9607 | 2.8052 | 1.7725 | 2.1819 | 1.8633
Reactive | 7.7308 | 8.95 | 9.2528 | 10.8841 | 12.0466 | 12.5144 | 14.6806 | 19.2961 | 23.6707 | 28.4153 | 22.7049
Black Start | 3.7025 | 4.0611 | 9.6156 | 2.6423 | 5.922 | 2.962 | 3.2963 | 4.8755 | 6.8274 | 8.3375 | 2.6006
Minor Components | 0.81865 | 4.7284 | 0.64763 | 1.1066 | 2.0268 | -23.0653 | 8.6187 | -1.9615 | 9.4391 | 6.7364 | 11.793
Total | 129.9151 | 151.6166 | 137.863 | 130.5208 | 181.0395 | 239.9941 | 317.3169 | 541.8925 | 329.5763 | 371.7588 | 338.4504 | 0

## BM total
| 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
Cost £m | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Energy balancing | 5.9331 | 14.9511 | 7.0736 | 3.8519 | 16.5015 | 2.241 | 10.2205 | 22.3811 | 6.9883 | 12.9606 | 16.3031
BM - Operating Reserve | 12.6922 | 8.2103 | 11.1414 | 13.8952 | 19.9023 | 141.2778 | 30.448 | 44.9197 | 33.402 | 78.6995 | 17.7523
BM - STOR | 1.3943 | 0.17279 | 0.32703 | 0.27944 | 0.22136 | 5.6925 | 1.0691 | 3.3703 | 1.1219 | 2.202 | 1.175
BM - Constrained Margin | 8.8013 | 4.8406 | 3.7568 | 6.5078 | 5.3865 | 4.1036 | 22.8618 | 25.267 | 8.3434 | 10.4868 | 15.9564
BM - Constraints E&W | 27.5598 | 27.6769 | 19.9655 | 8.9452 | 14.4295 | 5.6012 | 47.8473 | 62.294 | 40.8913 | 23.7453 | 40.2224
BM - Constraints Cheviot | 1.471 | 0 | 3.6025 | 1.5411 | 2.3813 | 11.7048 | 20.6939 | 18.1997 | 35.135 | 20.5153 | 29.63
BM - Constraints Scotland | 5.6974 | 0.32892 | 1.5029 | 2.2585 | 0.68619 | 4.5492 | 65.2394 | 279.1836 | 101.759 | 118.6412 | 117.1347
BM - Negative Reserve | 0.081014 | 0.086089 | 0.077094 | 0.12122 | 0.20528 | 0.48768 | 1.4037 | 1.0861 | 0.50925 | 0.59493 | 0.23576
BM - Fast Reserve | 0.52739 | 0.46608 | 0.49179 | 0.51154 | 0.53451 | 0.92114 | 1.6196 | 2.2148 | 1.5922 | 1.8431 | 2.5981
BM - Response | 5.2945 | 8.1282 | 12.4138 | 8.495 | 16.0564 | 14.3943 | 19.7904 | 5.7755 | 7.4821 | 5.9013 | 7.5188
BM - Minor Components | 2.527 | 2.2699 | 1.8321 | 3.0049 | 3.5503 | 6.0625 | 8.9517 | 8.4793 | 11.6561 | 11.5351 | 15.0627
Volume MW | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Energy balancing | 19705.284 | 123733.89 | -18201.544 | -11564.777 | 89447.024 | -71216.239 | -39534.724 | 48061.489 | -32065.708 | -15292.909 | 4970.568 | 0
BM - Operating Reserve | 171007.724 | 187909.175 | 270402.965 | 288030.53 | 380875.322 | 242539.66 | 183536.113 | 106722.478 | 175355.413 | 178180.663 | 180017.716 | 0
BM - STOR | 11713.076 | 1548.166 | 2810.832 | 2749.666 | 1103.333 | 28139.033 | 4301.317 | 12868.175 | 2990.917 | 6641.694 | 5106.932 | 0
BM - Constrained Margin | 355013.162 | 462049.009 | 219208.656 | 228317.834 | 189632.795 | 130012.18 | 442817.794 | 669255.45 | 363864.225 | 434717.1 | 491309.013 | 0
BM - Constraints E&W | 550033.236 | 820335.72 | 700773.733 | 629114.658 | 816486.781 | 274553.342 | 527138.196 | 541326.503 | 230423.421 | 246596.404 | 470965.146 | 0
BM - Constraints Cheviot | 19395.729 | 0 | 21379.001 | 8040.93 | 5477.851 | 43787.534 | 68451.507 | 75728.742 | 134598.797 | 107129.701 | 114528.335 | 0
BM - Constraints Scotland | 60086.706 | 4137.924 | 12126.213 | 23095.216 | 4723.563 | 19494.014 | 223297.473 | 663130.906 | 310378.288 | 440842.067 | 532962.467 | 0
BM - Negative Reserve | -4227.174 | -5172.894 | -2451.539 | -2436.019 | -3864.851 | -9287.585 | -13037.128 | -13148.242 | -13215.247 | -10146.21 | -9158.713 | 0
BM - Fast Reserve | 14345.754 | 14212.022 | 11799.953 | 8435.876 | 11144.665 | 8450.867 | 13223.608 | 20974.983 | 14975.619 | 18038.737 | 27212.074 | 0
BM - Response | 267500.633 | 260104.009 | 370251.589 | 338556.593 | 356027.062 | 352963.761 | 381778.084 | 129610.722 | 208970.484 | 166756.642 | 155978.599 | 0
BM - Minor Components | -61004.178 | -11078.945 | 3785.673 | 33832.589 | 18018.199 | -114956.959 | -148607.406 | -110749.712 | -130593.517 | -153887.113 | -284319.411 | 0

## AS Total
Cost £m | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
AS - Response | 15.1394 | 15.8894 | 17.8678 | 21.7368 | 22.2237 | 17.7413 | 21.4279 | 16.3726 | 16.431 | 17.4477 | 22.1312
AS - Fast Reserves | 16.6016 | 19.1695 | 19.3832 | 20.5925 | 16.3612 | 15.5839 | 15.784 | 20.8666 | 20.0229 | 17.0518 | 15.5851
AS - STOR | 2.9518 | 3.5216 | 4.0372 | 3.0718 | 2.9798 | 4.2195 | 3.2806 | 3.8141 | 3.4095 | 9.0326 | 2.5558
AS - Other Reserves | 1.3973 | 1.3223 | 1.1833 | 0.96134 | 1.2731 | 1.524 | 1.9607 | 2.8052 | 1.7725 | 2.1819 | 1.8633
AS - Black Start | 3.7025 | 4.0611 | 9.6156 | 2.6423 | 5.922 | 2.962 | 3.2963 | 4.8755 | 6.8274 | 8.3375 | 2.6006
AS - Reactive | 7.7308 | 8.95 | 9.2528 | 10.8841 | 12.0466 | 12.5144 | 14.6806 | 19.2961 | 23.6707 | 28.4153 | 22.7049
AS - Constraints | 1.2636 | 3.8632 | 5.831 | 6.2656 | 11.6113 | 10.3203 | 6.5469 | 2.6508 | 0.6224 | 1.2072 | 1.0751
AS - SO-SO Costs | 0.61525 | 0.59428 | 0.58826 | 0.61169 | 0.8144 | 0.5859 | 2.1484 | 0.56137 | 0.55124 | 0.43776 | 0.4
AS - Other Ancillary Cost | 8.971e-05 | 5.141e-05 | 0.00025322 | 0.00014535 | 0.00013242 | 8.138e-05 | 0.00032256 | 0.00012063 | 4.537e-05 | 0 | 0
AS - Outstanding Liabilities | 0.0042674 | 0.006151 | 0.02835 | 0.0050155 | 0.002232 | 0.0055 | 0.0062354 | 0.013106 | 0.0026096 | 0.0079447 | 0.014259
Cost £m | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
AS Mandatory Service | 10.9538 | 12.2538 | 13.3418 | 14.9092 | 16.1279 | 15.6879 | 19.5129 | 20.5167 | 25.983 | 30.4687 | 25.575
AS Commercial Service | 26.1098 | 29.2603 | 37.2586 | 34.4912 | 44.1121 | 13.2167 | 36.4427 | 20.1853 | 25.9745 | 28.4697 | 25.6805
AS Tendered Service | 11.582 | 15.8573 | 17.1589 | 17.3015 | 12.9922 | 13.7584 | 12.8388 | 23.0905 | 21.3504 | 25.1597 | 17.6605
AS Miscellaneous Costs | 0.0043571 | 0.0062024 | 0.028603 | 0.0051608 | 0.0023644 | 0.0055814 | 0.006558 | 0.013227 | 0.0026549 | 0.0079447 | 0.014259
Graph Title
Ancillary Services Cost - Feb 2022
Note on B25: Cristian Ebau: Check the formatting for this diagram

## Trades
Volume MWh | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Reporting Month
Buy Volume | 63613 | 44944 | 73642.5 | 62717.5 | 95704.5 | 93733.5 | 122628 | 231005 | 136367.5 | 136006 | 138292 |  | 238267.06
Sell Volume | 214385.5 | 415899.5 | 373185 | 450434 | 619827 | 171690 | 280049.4 | 45851.6 | 69556.9 | 57312.5 | 99975.06
Abs value | 277998.5 | 460843.5 | 446827.5 | 513151.5 | 715531.5 | 265423.5 | 402677.4 | 276856.6 | 205924.4 | 193318.5 | 238267.06 | 0
Cost £ million | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
Buy Cost | 1.6434 | 1.2743 | 3.9683 | 4.0958 | 5.9328 | 8.879 | 11.7345 | 8.3108 | 10.0986 | 8.7598 | 9.8787
Sell Cost | 9.1939 | 23.3278 | 5.7236 | 12.7472 | 24.3572 | 3.8453 | 8.7931 | 0.63349 | 3.0129 | -0.2756 | -0.58618

## DSR
Cost £m | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
NBM - Frequency Response | 0.93882 | 1.6185 | 1.6508 | 1.747 | 1.3053 | 1.4296 | 1.1361 | 3.0058 | 3.9261 | 2.7728 | 2.8996 |  | 0
NBM - Short-term operating reserve (STOR) | 2.0249 | 2.6798 | 2.9436 | 2.6073 | 2.3198 | 2.7107 | 1.9459 | 2.2454 | 1.8884 | 2.253 | 1.841
NBM - Fast Reserve | 8.3034 | 11.3341 | 12.154 | 13.2071 | 9.3165 | 8.8099 | 8.8825 | 13.3571 | 12.7284 | 9.7805 | 9.6969
Cost £m | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
AS - Non BM providers | 11.2671 | 15.6324 | 16.7484 | 17.5614 | 12.9416 | 12.9503 | 11.9645 | 18.6083 | 18.5429 | 14.8063 | 14.4376
AS - BM providers | 28.8197 | 32.0232 | 40.7203 | 35.8375 | 46.1961 | 40.9989 | 41.6603 | 44.6765 | 47.5326 | 61.5632 | 41.7796
AS - SO-SO providers | 0.61525 | 0.59428 | 0.58826 | 0.61169 | 0.8144 | 0.5859 | 2.1484 | 0.56137 | 0.55124 | 0.43776 | 0.4
AS - Miscellaneous | 8.971e-05 | 5.141e-05 | 0.00025322 | 0.00014535 | 0.00013242 | 8.138e-05 | 0.00032256 | 0.00012063 | 4.537e-05 | 0 | 0
Graph Title
AS Costs By Provider Type - Feb 2022

## SO2SO
| 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
Cost £m | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
SO-SO Energy Trades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025579 | 0 | -0.087763 | 0 | 0 | 0
SO-SO Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Constrained Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Footroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Ramping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Invoked by External Parties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026612 | 0 | -0.060111 | 0 | 0 | 0
SO-SO Constraints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - SO-SO Interconnector Capability (Commercial) | 0.61525 | 0.59428 | 0.58826 | 0.61169 | 0.8144 | 0.5859 | 2.1484 | 0.56137 | 0.55124 | 0.43776 | 0.4
| 0.61525 | 0.59428 | 0.58826 | 0.61169 | 0.8144 | 0.53371 | 2.1484 | 0.4135 | 0.55124 | 0.43776 | 0.4 | 0
Reporting Month
0.4

## Energy Imbalance
Cost | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
Energy Imbalance | 5.9331 | 14.9511 | 7.0736 | 3.8519 | 16.5015 | 2.2154 | 10.2205 | 22.2933 | 6.9883 | 12.9606 | 16.3031
Volume MWh | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
Energy Imbalance | 19705.284 | 123733.89 | -18201.544 | -11564.777 | 89447.024 | -71398.279 | -39534.724 | 47543.489 | -32065.708 | -15292.909 | 4970.568 | 0

## Operating Reserve
Cost | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Operating Reserve | 12.6922 | 8.2103 | 11.1414 | 13.8952 | 19.9023 | 141.2778 | 30.448 | 44.9197 | 33.402 | 78.6995 | 17.7523
BM - Constrained Operating Reserve | 8.8013 | 4.8406 | 3.7568 | 6.5078 | 5.3865 | 4.1036 | 22.8618 | 25.267 | 8.3434 | 10.4868 | 15.9564
Trade - Operating Reserve | 1.0005 | 0.56941 | 1.2822 | 1.1387 | 2.3459 | 1.0925 | 4.3516 | 1.7192 | 2.6332 | 0.8572 | 1.9652
Trade - UTEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - Constrained Operating Reserve | 0.21575 | 0.047426 | 0.56017 | 0.75632 | 1.1901 | 0.31921 | 0.82453 | 0.43784 | 0.31788 | 0.39797 | 0.4432
SO-SO - Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Constrained Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volume | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Operating Reserve | 171007.724 | 187909.175 | 270402.965 | 288030.53 | 380875.322 | 242539.66 | 183536.113 | 106722.478 | 175355.413 | 178180.663 | 180017.716 | 0
BM - Constrained Operating Reserve | 355013.162 | 462049.009 | 219208.656 | 228317.834 | 189632.795 | 130012.18 | 442817.794 | 669255.45 | 363864.225 | 434717.1 | 491309.013 | 0
Trade - Operating Reserve | 14752 | 0 | 4900 | 2114 | 825 | 2955 | 12248 | 47380.5 | 7556.5 | 7138 | 2954 | 0
Trade - UTEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - Constrained Operating Reserve | 8518 | 0 | 650 | 96 | 0 | 650 | 7021 | 24882.5 | 22317.5 | 25328 | 10789 | 0
SO-SO - Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Constrained Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## STOR
| Costs | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
| BM - STOR | 1.3943 | 0.17279 | 0.32703 | 0.27944 | 0.22136 | 5.6925 | 1.0691 | 3.3703 | 1.1219 | 2.202 | 1.175
| AS - BM STOR (Tendered) | 0.92692 | 0.84175 | 1.0936 | 0.46448 | 0.66003 | 1.5088 | 1.3347 | 1.5687 | 1.5212 | 6.7796 | 0.71471
| AS - NBM STOR availability (Tendered) | 1.9404 | 2.4176 | 2.6412 | 2.5085 | 2.322 | 2.1085 | 1.8827 | 1.911 | 1.891 | 2.0028 | 1.7119
| AS - NBM STOR utilisation (Tendered) | 0.088698 | 0.26836 | 0.34337 | 0.086311 | 0 | 0.6037 | 0.069353 | 0.34395 | 0 | 0.25815 | 0.14341
| AS - BM Season/Term Reconciliation (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AS - NBM Season/Term Reconciliation (Tendered) | -0.0042674 | -0.0061512 | -0.040999 | 0.012536 | -0.002232 | -0.001454 | -0.0062354 | -0.0095062 | -0.0026096 | -0.0079447 | -0.014259
|  | 4.346 | 3.6943 | 4.3643 | 3.3512 | 3.2012 | 9.912 | 4.3496 | 7.1845 | 4.5314 | 11.2346 | 3.7308 | 0
|  | 2.3212 | 1.0145 | 1.4207 | 0.74392 | 0.88139 | 7.2013 | 2.4038 | 4.939 | 2.643 | 8.9815 | 1.8897 | 0
|  | 2.0249 | 2.6798 | 2.9436 | 2.6073 | 2.3198 | 2.7107 | 1.9459 | 2.2454 | 1.8884 | 2.253 | 1.841 | 0
| MWh | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
| AS - NBM STOR utilisation (Tendered) | 714.43 | 2154.697 | 3243.06 | 1839.14 | 311.133 | 2796.87 | 632.648 | 0 | 0 | 1092.62 | 508.279
| AS - BM STOR utilisation (Tendered) | 5670.402 | 1328.998 | 3606.681 | 2968.416 | 1010.652 | 15999.166 | 1533.95 | 1533.95 | 3107.851 | 7125.475 | 1811.416
|  | 6384.832 | 3483.695 | 6849.741 | 4807.556 | 1321.785 | 18796.036 | 2166.598 | 1533.95 | 3107.851 | 8218.095 | 2319.695 | 0
Reporting Month
Total | 3.7308
BM | 1.8897
Non-BM | 1.841
Total Vol | 2319.695

## Constraints
Costs | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
AS - BM Intertrip capability (Mandatory - CAP76) | 0.11192 | 0.11565 | 0.11192 | 0.11565 | 0.11565 | 0.11192 | 0.1158 | 0.11192 | 0.11565 | 0.11565 | 0.10446
AS - BM Intertrip capability (Commercial) | 0.011448 | 0.01183 | 0.011448 | 0.01183 | 0.01183 | 0.011448 | 0.011845 | 0.011448 | 0.01183 | 0.01183 | 0.010685
AS - BM Intertrip Arming (Commercial) | 0 | 0 | 0.0088624 | 0 | 0 | 0 | 0.51129 | 2.1525 | 0 | 0 | 0.31703
AS - Interconnector Intertrip Arming (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0.075409 | 0.036923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Intertrip - trip (Mandatory and Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Constraints Voltage | 1.1386 | 3.7207 | 5.6971 | 6.061 | 6.9469 | 1.7852 | 1.3155 | 0.3564 | 0.49492 | 0.9811 | 0.59713
AS - BM Constraints | 0.001667 | 0.015002 | 0.001667 | 0.001667 | 4.5 | 8.4118 | 4.5924 | 0.018523 | 0 | 0.0986 | 0.042218
Costs (£m) | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
BM - Transmission | 18.9451 | 8.5646 | 19.3373 | 7.2997 | 4.0255 | 17.0733 | 103.5862 | 350.1495 | 168.4252 | 151.05 | 162.7197
Trades - Transmission | 0 | 0.0096558 | 0 | 2.4656 | 0.352 | 0 | 0.42186 | 2.0497 | 3.7026 | 0.10881 | 0.75613
BM - Voltage | 1.5534 | 3.8902 | 4.5862 | 2.4921 | 9.3388 | 3.0534 | 16.6677 | 3.6337 | 5.9908 | 5.2986 | 6.4108
Trades - Voltage | 0.42717 | 0.66234 | 3.261 | 3.0554 | 2.6581 | 1.9894 | 7.1581 | 3.2291 | 3.173 | 4.4348 | 6.4141
BM - ROCOF | 14.2297 | 15.551 | 1.1474 | 1.6763 | 4.1328 | 1.7286 | 13.5267 | 5.894 | 3.3693 | 6.5532 | 17.8565
Trades - ROCOF | 8.9347 | 23.6826 | 4.587 | 9.4301 | 23.0508 | 3.8581 | 5.7706 | 0.98071 | 0.016924 | 0 | 0.02594
SO-SO - Constraints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS Costs | 1.2636 | 3.8632 | 5.831 | 6.2656 | 11.6113 | 10.3203 | 6.5469 | 2.6508 | 0.6224 | 1.2072 | 1.0751
Absolute Volume MWh | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
BM - Transmission | 94725.379 | 61499.715 | 118130.267 | 53847.742 | 15869.226 | 66392.214 | 367286.886 | 954042.115 | 479877.668 | 586430.58 | 706285.793
Trades - Transmission | 0 | 57.5 | 0 | 121035 | 10338 | 0 | 1147.4 | 66142.6 | 33039.9 | 1129.5 | 2541.06
BM - Voltage | 98749.8 | 143741.699 | 145960.775 | 85793.684 | 160000.884 | 76379.78 | 171993.592 | 84541.226 | 71549.289 | 63075.684 | 81930.751
Trades - Voltage | 40343 | 44944 | 130193.5 | 93872.5 | 99759.5 | 42289.5 | 105737 | 70716 | 47318.5 | 53938 | 93530
BM - ROCOF | 214234.492 | 219147.73 | 30277.905 | 19476.878 | 50722.585 | 29599.396 | 104677.298 | 81624.127 | 43775.246 | 89994.408 | 233644.344
Trades - ROCOF | 181463 | 376846 | 309716.5 | 286225 | 489998 | 123174 | 68045 | 23116 | 270 | 0 | 524
Reporting Month
AS Costs
Graph Title
Constraints - Feb 2022

## Negative Reserves
Costs | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Negative reserve | 0.081014 | 0.086089 | 0.077094 | 0.12122 | 0.20528 | 0.48768 | 1.4037 | 1.0861 | 0.50925 | 0.59493 | 0.23576
Trade - Negative reserve | 0.25925 | 0.27856 | 0.0015392 | 0.0066554 | 0.69297 | -0.012772 | 2.001 | 0.15227 | 0.31725 | -0.04049 | 0.013924
SO-SO - Negative reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volumes | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Negative Reserve | -4227.174 | -5172.894 | -2451.539 | -2436.019 | -3864.851 | -9287.585 | -13037.128 | -13148.242 | -13215.247 | -10146.21 | -9158.713 | 0
Trade - Negative Reserve | -32922.5 | -60759 | -1300 | -9050 | -114611 | -48516 | -208479 | -39100 | -28671 | -34456 | -33239 | 0
SO-SO - Negative Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -37149.674 | -65931.894 | -3751.539 | -11486.019 | -118475.851 | -57803.585 | -221516.128 | -52248.242 | -41886.247 | -44602.21 | -42397.713 | 0
Reporting Month
Volume | 2021-04-30: -42397.713

## Fast Reserve
Costs | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Fast Reserves | 0.52739 | 0.46608 | 0.49179 | 0.51154 | 0.53451 | 0.92114 | 1.6196 | 2.2148 | 1.5922 | 1.8431 | 2.5981
Hydro Spin Gen No LF (Commercial) | 8.3185 | 7.8354 | 7.2292 | 7.3854 | 7.0447 | 6.774 | 6.9015 | 7.5095 | 7.2945 | 7.2713 | 5.8882
BM Optional Fast Reserve (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Optional Fast Reserve Availability (Commercial) | 3.8069 | 4.21 | 3.8609 | 3.4575 | 2.7986 | 2.499 | 2.6062 | 3.6986 | 2.7876 | 2.775 | 2.798
NBM Optional Fast Reserve Utilisation (Commercial) | 4.4965 | 7.1241 | 8.2931 | 9.7496 | 6.5179 | 6.3109 | 6.2763 | 9.6585 | 9.9409 | 7.0055 | 6.8989
BM Firm Fast Reserve (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Firm Fast Reserve Avail + Nom (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Firm Fast Reserve Utilisation (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total BM | 8.8459 | 8.3014 | 7.721 | 7.897 | 7.5792 | 7.6951 | 8.521 | 9.7243 | 8.8867 | 9.1144 | 8.4863
Total Non-BM | 8.3034 | 11.3341 | 12.154 | 13.2071 | 9.3165 | 8.8099 | 8.8825 | 13.3571 | 12.7284 | 9.7805 | 9.6969
Volume | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
AS - NBM Firm Fast Reserve availability + nomination (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Firm Fast Reserve availability (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Hydro Spin Gen No LF (Commercial) | 305472.16 | 288383.7 | 267827.55 | 274413.6 | 259297.96 | 251172.76 | 257613.31 | 280942.55 | 271073.1 | 271693.72 | 221094.78
Reporting Month
BM | 2021-04-01: 8.4863
Non-BM | 2021-04-01: 9.6969

## Response
Costs | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Response | 5.2945 | 8.1282 | 12.4138 | 8.495 | 16.0564 | 14.3943 | 19.7904 | 5.7755 | 7.4821 | 5.9013 | 7.5188
BM Generator Response (Mandatory) | 3.0055 | 3.0888 | 3.7749 | 3.6176 | 3.7327 | 3.6177 | 4.285 | 1.8389 | 2.4367 | 2.2854 | 2.4841
BM Generator Response (Commercial) | 0.053668 | 0.09855 | 0.18178 | 0.23259 | 0.31932 | 0.21467 | 0.13953 | 0.021517 | 0.076295 | 0.033719 | 0.038916
BM Generator Response Energy (Mandatory) | 0.34191 | 0.3455 | 0.43653 | 0.52806 | 0.5456 | -0.36059 | 0.74086 | -0.46896 | -0.024844 | -0.1329 | 0.58059
BM Generator Response Energy (Commercial) | -0.12311 | 0.026526 | 0.056903 | 0.052167 | 0.025168 | 0.030161 | 0.18469 | 0.038153 | 0.1623 | 0.0984 | 0.067993
Hydro Spin Gen with LF | 0.94653 | 0.41142 | 0.866 | 1.5058 | 1.6939 | 0.63315 | 0.28044 | 0.007066 | 0.14698 | 0.041188 | 0.035897
Hydro Pump deload | 0.13505 | 0.088835 | 0.18696 | 0.31123 | 0.27357 | 0.22265 | 0.27961 | 0.055758 | 0.054025 | 0.029551 | 0.093808
BM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 1.0238 | 0.97085 | 1.014 | 1.0709 | 1.085 | 1.0377 | 1.0296 | 0.98567 | 1.0639 | 1.0813 | 0.82947
Interconnector Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0.66735 | 0.73584 | 0.68083 | 0.7158 | 0.60946 | 0.69979 | 0.46043 | 0.56925 | 0.59819 | 0.34103 | 0.27173
NBM Demand Side Response (Commerical) | 0.021184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000896 | 0 | 0.009664 | 0.024 | 0.01888 | 0.025536
Stability | 0.46635 | 0.49272 | 0.74794 | 1.7026 | 1.7495 | 1.9129 | 2.1089 | 2.2034 | 2.842 | 2.9975 | 2.8718
FFR Bridging/ FFR Auction/Dynamic Containment | 8.2541 | 8.6287 | 8.9543 | 10.9775 | 11.4937 | 9.0033 | 11.2431 | 5.1929 | 3.839 | 4.307 | 9.4234
BM FFR (Tendered) | 0.18611 | 0.22035 | 0.13725 | 0.14084 | 0 | 0 | 0 | 2.9263 | 1.6933 | 3.562 | 2.4421
BM FFR Response Energy (Tendered) | -0.089289 | -0.10143 | -0.13959 | -0.1495 | 0 | 0 | 0 | 0.56618 | 0.21517 | 0.37182 | 0.36339
NBM FFR (Tendered) | 0.25029 | 0.88269 | 0.96996 | 1.0312 | 0.69583 | 0.72894 | 0.67566 | 2.4269 | 3.3039 | 2.4128 | 2.6023
| 2021-04-30: 2021-04-01; 2021-07-31: 2021-05-01; 2021-10-31: 2021-06-01; 2022-01-31: 2021-07-01 | 2021-08-01 |  |  | 2021-09-01 |  |  | 2021-10-01 |  |  | 2021-11-01 |  |  | 2021-12-01 |  |  | 2022-01-01 |  |  | 2022-02-01 |  |  | 2022-03-01
Holding volumes (MWh) | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H
BM Generator Response (Mandatory) | 308903.25 | 202859.04 | 436330.62 | 308547.9 | 199037.69 | 424782.77 | 313161.1 | 203932.8 | 406880.6 | 317059.25 | 208009.95 | 428144.22 | 354624.7 | 230700.4 | 502157.8 | 343128.1 | 216173.3 | 527775.6 | 389246.48 | 237869.99 | 520705.88 | 157156.6 | 96146.74 | 285194.7 | 206776.61 | 129986.8 | 370777.9 | 204019.82 | 123793.88 | 364276.87 | 210612.69 | 121932.75 | 299677.29
Hydro Spin Gen with LF | 4126.5 | 39567.96 | 0 | 0 | 15331.51 | 0 | 0 | 32957.47 | 0 | 0 | 56202.71 | 0 | 0 | 65017.8 | 0 | 0 | 24258.84 | 0 | 0 | 10895.8 | 0 | 0 | 274.2 | 0 | 0 | 5255.1 | 0 | 0 | 1515.44 | 0 | 0 | 1267.06 | 0
Hydro Pump deload | 16349.56 | 20784.4 |  | 10939.59 | 13591.5 |  | 22662.21 | 28695.7 |  | 30779.94 | 44362.7 |  | 32157.33 | 41111.6 |  | 26797.8 | 33896.1 |  | 33877.95 | 42645.1 |  | 6888 | 8528 |  | 6628.4 | 8435.7 |  | 3649.8 | 4518.8 |  | 11589.9 | 14349.4 |  |  |  |  | 4126.5 | 39567.96 | 0
BM Enhanced Frequency Response (Commercial)
Interconnector Response (Commercial) | [36 empty] | 0 | 0 | 5296
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | [36 empty] | 19273.9667 | 55593.9667 | 19119.55
NBM Demand Side Response (Commerical) | 0 | 0 | 5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 4720 | 0 | 0 | 6384
Stability | [36 empty] | 16349.56 | 20784.4
BM FFR (Tendered) | 4305 | 4305 | 54495 | 7764 | 7764 | 59653 | 360 | 360 | 50880 | 372 | 372 | 52506 | 372 | 372 | 372 | 480 | 480 | 480 | 737 | 737 | 737 | 177485.0833 | 177485.0833 | 177485.0833 | 107240 | 107240 | 107240 | 167844.75 | 167844.75 | 167844.75 | 113563.9 | 113563.9 | 113563.9
NBM FFR (Tendered) | 19273.9667 | 55593.9667 | 19119.55 | 68829.3333 | 113692.8333 | 67104.4 | 72801.9667 | 124061.9667 | 67012.15 | 82340.2167 | 124580.2167 | 76099.3667 | 45480.9667 | 99554.9667 | 39356.65 | 47070.4667 | 126239.4667 | 40734.4667 | 45211.4 | 97173.0667 | 38775.4 | 150300.9333 | 234687.7667 | 143391.9333 | 136813.6167 | 258460.7833 | 130994.6167 | 103828.35 | 239020.35 | 98143.35 | 114687.03 | 228606.03 | 110174.03
| 352958.2767 | 323110.3667 | 515241.17 | 396080.8233 | 349417.5333 | 551540.17 | 408985.2767 | 390007.9367 | 524772.75 | 430551.4067 | 433527.5767 | 556749.5867 | 432634.9967 | 436756.7667 | 541886.45 | 417476.3667 | 401047.7067 | 569214.0667 | 469072.83 | 389320.9567 | 560218.28 | 491830.6167 | 517121.79 | 608487.7167 | 457458.6267 | 509378.3833 | 615012.5167 | 479342.72 | 536693.22 | 634984.97 | 450453.52 | 479719.14 | 529799.22 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-30: 2021-04-01; 2021-07-31: 2021-05-01; 2021-10-31: 2021-06-01; 2022-01-31: 2021-07-01 | 2021-08-01 |  |  | 2021-09-01 |  |  | 2021-10-01 |  |  | 2021-11-01 |  |  | 2021-12-01 |  |  | 2022-01-01 |  |  | 2022-02-01 |  |  | 2022-03-01
Holding volumes (GWh) | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H
BM Generator Response (Mandatory) | 308.9033 | 202.859 | 436.3306 | 308.5479 | 199.0377 | 424.7828 | 313.1611 | 203.9328 | 406.8806 | 317.0593 | 208.01 | 428.1442 | 354.6247 | 230.7004 | 502.1578 | 343.1281 | 216.1733 | 527.7756 | 389.2465 | 237.87 | 520.7059 | 157.1566 | 96.1467 | 285.1947 | 206.7766 | 129.9868 | 370.7779 | 204.0198 | 123.7939 | 364.2769 | 210.6127 | 121.9327 | 299.6773 | 0 | 0 | 0
Hydro Spin Gen with LF | 4.1265 | 39.568 | 0 | 0 | 15.3315 | 0 | 0 | 32.9575 | 0 | 0 | 56.2027 | 0 | 0 | 65.0178 | 0 | 0 | 24.2588 | 0 | 0 | 10.8958 | 0 | 0 | 0.2742 | 0 | 0 | 5.2551 | 0 | 0 | 1.5154 | 0 | 0 | 1.2671 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Pump deload | 16.3496 | 20.7844 | 0 | 10.9396 | 13.5915 | 0 | 22.6622 | 28.6957 | 0 | 30.7799 | 44.3627 | 0 | 32.1573 | 41.1116 | 0 | 26.7978 | 33.8961 | 0 | 33.8779 | 42.6451 | 0 | 6.888 | 8.528 | 0 | 6.6284 | 8.4357 | 0 | 3.6498 | 4.5188 | 0 | 11.5899 | 14.3494 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interconnector Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Demand Side Response (Commerical) | 0 | 0 | 5.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.416 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 6.384 | 0 | 0 | 0
Stability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM FFR (Tendered) | 4.305 | 4.305 | 54.495 | 7.764 | 7.764 | 59.653 | 0.36 | 0.36 | 50.88 | 0.372 | 0.372 | 52.506 | 0.372 | 0.372 | 0.372 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.737 | 0.737 | 0.737 | 177.4851 | 177.4851 | 177.4851 | 107.24 | 107.24 | 107.24 | 167.8448 | 167.8448 | 167.8448 | 113.5639 | 113.5639 | 113.5639 | 0 | 0 | 0
NBM FFR (Tendered) | 19.274 | 55.594 | 19.1195 | 68.8293 | 113.6928 | 67.1044 | 72.802 | 124.062 | 67.0121 | 82.3402 | 124.5802 | 76.0994 | 45.481 | 99.555 | 39.3567 | 47.0705 | 126.2395 | 40.7345 | 45.2114 | 97.1731 | 38.7754 | 150.3009 | 234.6878 | 143.3919 | 136.8136 | 258.4608 | 130.9946 | 103.8284 | 239.0204 | 98.1434 | 114.687 | 228.606 | 110.174 | 0 | 0 | 0
| 107661.718 | 66922.086 | 185466.537 | 150171.685 | 91998.91 | 233097.589 | 104561.591 | 57607.064 | 144299.335 | 151506.822 | 97958.865 | 257625.087

## Reactive
Costs | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
AS-BM Default Utilisation (Mandatory - CVA) | 7.5981 | 8.8121 | 9.1224 | 10.7482 | 11.8386 | 12.4188 | 14.4651 | 19.1136 | 23.5379 | 28.2655 | 22.462
AS-BM Utilisation (Mandatory - SVA) | 0.0083063 | 0.0073462 | 0.0078341 | 0.0074526 | 0.011056 | 0.012042 | 0.021971 | 0.033112 | 0.033228 | 0.050697 | 0.048288
AS-BM Reactive Utilisation (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-BM Syncronous Compensation ( Commercial) | 0.12432 | 0.13052 | 0.12255 | 0.12849 | 0.1969 | 0.083566 | 0.19354 | 0.14939 | 0.099567 | 0.099166 | 0.19468
Power Potential ( Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
BM Default Utilisation (Mandatory - CVA) | 2503047.75 | 2680109.85 | 2586428.4 | 2769641.57 | 2897147.15 | 2700222.19 | 2538091.33 | 2752830.47 | 2635571.53 | 2492467.88 | 1961452.96
BM Reactive Utilisation (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Utilisation (Mandatory - SVA) | 2461.88 | 2139.91 | 2437.54 | 1795.92 | 2506.35 | 2350.34 | 3561.84 | 3702.8 | 3127.16 | 3785.91 | 3514.8
Power Potential (Commercial)
| 2505509.63 | 2682249.76 | 2588865.94 | 2771437.49 | 2899653.5 | 2702572.53 | 2541653.17 | 2756533.27 | 2638698.69 | 2496253.79 | 1964967.76 | 0
Reporting Month
1964967.76
6.04

## Restoration
Costs | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
BM Restoration Availability (Commercial) | 3.4894 | 3.6642 | 2.7685 | 2.5284 | 3.1667 | 2.8568 | 2.7949 | 2.6006 | 2.7008 | 2.7278 | 2.4977
Interconnector Restoration Availability (Commercial) | 0.11028 | 0.11395 | 0.11015 | 0.11395 | 0.11395 | 0.10514 | 0.1141 | 0.11028 | 0.11395 | 0.11395 | 0.10296
BM Restoration Test (Commerical) | 0.10281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Restoration Capital Contributions (Commerical) | 0 | 0 | 6.737 | 0 | 2.5211 | 0 | 0.38727 | 1.5862 | 4.0126 | 5.4958 | 0
BM Restoration Feasibility (Commercial) | 0 | 0.24011 | 0 | 0 | 0.12023 | 0 | 0 | 0.56925 | 0 | 0 | 0
BM Restoration Warming (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Restoration Other (Commerical) | 0 | 0.042824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091576 | 0 | 0 | 0

## Other Reserves
Costs | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
BM Warming (Commercial) | 0.12867 | 0.16097 | 0 | 0.036 | 0.019917 | 0.51534 | 0.29102 | 0.94103 | 0.36288 | 0.65202 | 0.00013333
BM Demand Turn Up (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Power Potential (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Demand Turn Up (Commerical) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM GT Fast Start Availability (Commerial) | 0.33548 | 0.38869 | 0.4054 | 0.39549 | 0.38172 | 0.33635 | 0.3417 | 0.32539 | 0.39708 | 0.41792 | 0.36572
Hydro Rapid Start And GT Fast Start Utilisation (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0
Hydro Optional Spin Pump (Commercial) | 0.93313 | 0.77269 | 0.77786 | 0.52984 | 0.87149 | 0.67229 | 1.3279 | 1.1738 | 1.0126 | 1.112 | 1.4974
| 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
Hydro Optional Spin Pump availability (MWh) | 48159 | 38568.75 | 40167.8 | 27103.7 | 44581.35 | 34132.05 | 64949.35 | 58315.3 | 51515.35 | 55895.45 | 76616.3
Hydro Rapid Start And GT Fast Start utilisation (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.5 | 0 | 0 | 0
BM GT Fast Start Availability number of sites | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15
NBM Demand Turn Up utilisation (MWh)
BM Power Potential utilisation (MWh)
BM Demand Turn Up utilisation (MWh)
BM Warming instructions | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 17 | 8 | 16 | 10 | 16 | 1

## Minor components
Costs | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Minor Components | 2.527 | 2.2699 | 1.8321 | 3.0049 | 3.5503 | 6.0625 | 8.9517 | 8.4793 | 11.6561 | 11.5351 | 15.0627
SO-SO - Minor Components | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - Minor Components | 8.971e-05 | 5.141e-05 | 0.00025322 | 0.00014535 | 0.00013242 | 8.138e-05 | 0.00032256 | 0.00012063 | 4.537e-05 | 0 | 0
Non-Delivery & Reconciliation | -1.5714 | 1.858 | -1.8013 | -2.4508 | -2.3404 | -6.9044 | -2.157 | -3.5054 | -2.771 | -5.2308 | -3.684
Non Delivery | -0.96457 | -0.7522 | -1.0365 | -0.87403 | -0.96292 | -4.083 | -3.0079 | -3.9503 | -2.0057 | -2.5686 | -1.826
Reconcilliation | -0.60682 | 2.6102 | -0.76486 | -1.5768 | -1.3774 | -2.8214 | 0.85092 | 0.4449 | -0.76525 | -2.6622 | -1.858
\