## Overall cost
Report Month | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-06-01 | Balancing Cost | Balancing Cost Jun 2021
Balancing Mechanism | Trades | Ancillary Services | SO-to-SO | Other | Total
62.5663 | 9.3102 | 65.03 | 0.59 | -1.7687 | 135.7251

## Total categories
Cost £m | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
Energy Imbalance | 2021-04-30: 5.9331; 2021-05-31: 15.1729; 2021-06-30: 7.0736
Operating Reserve | 2021-04-30: 22.7097; 2021-05-31: 13.6014; 2021-06-30: 16.5181
STOR | 2021-04-30: 4.3089; 2021-05-31: 3.6469; 2021-06-30: 4.2829
Constraints | 2021-04-30: 45.0636; 2021-05-31: 56.5927; 2021-06-30: 37.6744
Negative Reserve | 2021-04-30: 0.34026; 2021-05-31: 0.38607; 2021-06-30: 0.078633
Fast Reserve | 2021-04-30: 17.1561; 2021-05-31: 19.7658; 2021-06-30: 19.875
Response | 2021-04-30: 20.4044; 2021-05-31: 23.9843; 2021-06-30: 30.0299
Other Reserve | 2021-04-30: 1.3712; 2021-05-31: 1.2728; 2021-06-30: 1.1139
Reactive | 2021-04-30: 7.4852; 2021-05-31: 8.2219; 2021-06-30: 7.2309
Black Start | 2021-04-30: 3.9924; 2021-05-31: 4.1815; 2021-06-30: 11.1299
Minor Components | 2021-04-30: 0.68701; 2021-05-31: 4.066; 2021-06-30: 0.71783
Total | 129.4519 | 150.8923 | 135.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volume MW | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
Energy Imbalance | 19705.284 | 123733.89 | -18201.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operating Reserve | 549290.886 | 649958.184 | 495161.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STOR (BM only) | 11713.076 | 1548.166 | 2810.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Constraints | 629515.671 | 824473.644 | 734278.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Constraint Margin Replacement | 734095.892 | 956772.033 | 423168.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Negative Reserve | -37149.674 | -65931.894 | -3751.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fast Reserve (BM only) | 14345.754 | 14212.022 | 11799.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Response (Absolute- BM only) | 267500.633 | 260104.009 | 370251.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Minor Components | -61004.178 | -11078.945 | 3785.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
Energy Imbalance | 2021-04-30: 7.0736
Operating Reserve | 2021-04-30: 16.5181
STOR | 2021-04-30: 4.2829
Constraints | 2021-04-30: 37.6744
Negative Reserve | 2021-04-30: 0.078633
Fast Reserve | 2021-04-30: 19.875
Response | 2021-04-30: 30.0299
Other Reserve | 2021-04-30: 1.1139
Reactive | 2021-04-30: 7.2309
Black Start | 2021-04-30: 11.1299
Minor Components | 2021-04-30: 0.71783

## Additional Total categories
Cost £m | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
Energy Imbalance | 2021-04-30: 5.9331; 2021-05-31: 15.1729; 2021-06-30: 7.0736
Operating Reserve | 2021-04-30: 22.7097; 2021-05-31: 13.6014; 2021-06-30: 16.5181
STOR | 2021-04-30: 4.3089; 2021-05-31: 3.6469; 2021-06-30: 4.2829
Constraints - E&W | 2021-04-30: -5.016; 2021-05-31: -0.83172; 2021-06-30: 11.9364
Constraints - Cheviot | 2021-04-30: 1.065; 2021-05-31: 0.59673; 2021-06-30: 2.3318
Constraints - Scotland | 2021-04-30: 3.9438; 2021-05-31: 0.33891; 2021-06-30: 0.87197
Constraints - Ancillary | 2021-04-30: 1.2644; 2021-05-31: 3.8573; 2021-06-30: 5.831
ROCOF | 2021-04-30: 23.1644; 2021-05-31: 38.539; 2021-06-30: 5.7344
Constrained Sterilised HR | 2021-04-30: 20.642; 2021-05-31: 14.0925; 2021-06-30: 10.9688
Negative Reserve | 2021-04-30: 0.34026; 2021-05-31: 0.38607; 2021-06-30: 0.078633
Fast Reserve | 2021-04-30: 17.1561; 2021-05-31: 19.7658; 2021-06-30: 19.875
Response | 2021-04-30: 20.4044; 2021-05-31: 23.9843; 2021-06-30: 30.0299
Other Reserve | 2021-04-30: 1.3712; 2021-05-31: 1.2728; 2021-06-30: 1.1139
Reactive | 2021-04-30: 7.4852; 2021-05-31: 8.2219; 2021-06-30: 7.2309
Black Start | 2021-04-30: 3.9924; 2021-05-31: 4.1815; 2021-06-30: 11.1299
Minor Components | 2021-04-30: 0.68701; 2021-05-31: 4.066; 2021-06-30: 0.71783
Total | 129.4519 | 150.8923 | 135.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BM total
| 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
Cost £m | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Energy balancing | 2021-04-30: 5.9331; 2021-05-31: 15.1729; 2021-06-30: 7.0736
BM - Operating Reserve | 2021-04-30: 12.6922; 2021-05-31: 8.1789; 2021-06-30: 11.1414
BM - STOR | 2021-04-30: 1.3943; 2021-05-31: 0.17064; 2021-06-30: 0.32703
BM - Constrained Margin | 2021-04-30: 8.8013; 2021-05-31: 4.8105; 2021-06-30: 3.5343
BM - Constraints E&W | 2021-04-30: 27.2689; 2021-05-31: 28.0332; 2021-06-30: 19.2717
BM - Constraints Cheviot | 2021-04-30: 1.471; 2021-05-31: 0.59673; 2021-06-30: 3.6025
BM - Constraints Scotland | 2021-04-30: 5.6974; 2021-05-31: 0.41906; 2021-06-30: 1.5029
BM - Negative Reserve | 2021-04-30: 0.081014; 2021-05-31: 0.1075; 2021-06-30: 0.077094
BM - Fast Reserve | 2021-04-30: 0.52739; 2021-05-31: 0.58215; 2021-06-30: 0.49179
BM - Response | 2021-04-30: 5.2945; 2021-05-31: 8.1647; 2021-06-30: 12.4138
BM - Minor Components | 2021-04-30: 2.527; 2021-05-31: 2.2724; 2021-06-30: 1.8321
Volume MW | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Energy balancing | 19705.284 | 123733.89 | -18201.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Operating Reserve | 171007.724 | 187909.175 | 270402.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - STOR | 11713.076 | 1548.166 | 2810.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Constrained Margin | 355013.162 | 462049.009 | 219208.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Constraints E&W | 550033.236 | 820335.72 | 700773.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Constraints Cheviot | 19395.729 | 0 | 21379.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Constraints Scotland | 60086.706 | 4137.924 | 12126.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Negative Reserve | -4227.174 | -5172.894 | -2451.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Fast Reserve | 14345.754 | 14212.022 | 11799.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Response | 267500.633 | 260104.009 | 370251.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Minor Components | -61004.178 | -11078.945 | 3785.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## AS Total
Cost £m | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
AS - Response | 2021-04-01: 15.1099; 2021-05-01: 15.8195; 2021-06-01: 17.6161
AS - Fast Reserves | 2021-04-01: 16.6084; 2021-05-01: 19.1836; 2021-06-01: 19.3832
AS - STOR | 2021-04-01: 2.9147; 2021-05-01: 3.4762; 2021-06-01: 3.9559
AS - Other Reserves | 2021-04-01: 1.3712; 2021-05-01: 1.2728; 2021-06-01: 1.1139
AS - Black Start | 2021-04-01: 3.7016; 2021-05-01: 4.1564; 2021-06-01: 9.8318
AS - Reactive | 2021-04-01: 7.4852; 2021-05-01: 8.2219; 2021-06-01: 7.2309
AS - Constraints | 2021-04-01: 1.2644; 2021-05-01: 3.8573; 2021-06-01: 5.831
AS - SO-SO Costs | 2021-04-01: 0.61525; 2021-05-01: 0.59428; 2021-06-01: 0.58826
AS - Other Ancillary Cost | 2021-04-01: 4.399e-05; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0
AS - Outstanding Liabilities | 2021-04-01: 0.035793; 2021-05-01: 0.0084352; 2021-06-01: 0.06613
Cost £m | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
AS Mandatory Service | 2021-04-01: 10.7363; 2021-05-01: 11.5582; 2021-06-01: 11.3542
AS Commercial Service | 2021-04-01: 25.979; 2021-05-01: 29.2448; 2021-06-01: 37.1194
AS Tendered Service | 2021-04-01: 11.4792; 2021-05-01: 15.779; 2021-06-01: 17.0776
AS Miscellaneous Costs | 2021-04-01: 0.035837; 2021-05-01: 0.0084352; 2021-06-01: 0.06613
Graph Title
Ancillary Services Cost - Jun 2021
Note on B25: Cristian Ebau: Check the formatting for this diagram

## Trades
Volume MWh | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | Reporting Month
Buy Volume | 2021-04-01: 63613; 2021-05-01: 44944; 2021-06-01: 73642.5 | 446827.5
Sell Volume | 2021-04-01: 214385.5; 2021-05-01: 415899.5; 2021-06-01: 373185
Abs value | 277998.5 | 460843.5 | 446827.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cost £ million | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
Buy Cost | 2021-04-01: 1.6434; 2021-05-01: 1.2743; 2021-06-01: 3.9683
Sell Cost | 2021-04-01: 9.1939; 2021-05-01: 23.3278; 2021-06-01: 5.7236

## DSR
Cost £m | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
NBM - Frequency Response | 2021-04-01: 0.943; 2021-05-01: 1.5998; 2021-06-01: 1.6342 | 0
NBM - Short-term operating reserve (STOR) | 2021-04-01: 1.9877; 2021-05-01: 2.6345; 2021-06-01: 2.8623
NBM - Fast Reserve | 2021-04-01: 8.3034; 2021-05-01: 11.3341; 2021-06-01: 12.154
Cost £m | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
AS - Non BM providers | 2021-04-01: 11.2342; 2021-05-01: 15.5684; 2021-06-01: 16.6504
AS - BM providers | 2021-04-01: 28.5242; 2021-05-01: 31.3156; 2021-06-01: 38.878
AS - SO-SO providers | 2021-04-01: 0.61525; 2021-05-01: 0.59428; 2021-06-01: 0.58826
AS - Miscellaneous | 2021-04-01: 4.399e-05; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0
Graph Title
AS Costs By Provider Type - Jun 2021

## SO2SO
| 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
Cost £m | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
SO-SO Energy Trades | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
SO-SO Margin | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
SO-SO Constrained Margin | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
SO-SO Footroom | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
SO-SO Ramping | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
SO-SO Invoked by External Parties | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
SO-SO Constraints | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
AS - SO-SO Interconnector Capability (Commercial) | 2021-04-30: 0.61525; 2021-05-31: 0.59428; 2021-06-30: 0.58826
| 0.61525 | 0.59428 | 0.58826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
0.58826

## Energy Imbalance
Cost | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
Energy Imbalance | 2021-04-01: 5.9331; 2021-05-01: 15.1729; 2021-06-01: 7.0736
Volume MWh | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
Energy Imbalance | 19705.284 | 123733.89 | -18201.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Operating Reserve
Cost | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Operating Reserve | 2021-04-30: 12.6922; 2021-05-31: 8.1789; 2021-06-30: 11.1414
BM - Constrained Operating Reserve | 2021-04-30: 8.8013; 2021-05-31: 4.8105; 2021-06-30: 3.5343
Trade - Operating Reserve | 2021-04-30: 1.0005; 2021-05-31: 0.56457; 2021-06-30: 1.2822
Trade - UTEV | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
Trade - Constrained Operating Reserve | 2021-04-30: 0.21575; 2021-05-31: 0.047426; 2021-06-30: 0.56017
SO-SO - Operating Reserve | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
SO-SO - Constrained Operating Reserve | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
Volume | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Operating Reserve | 171007.724 | 187909.175 | 270402.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Constrained Operating Reserve | 355013.162 | 462049.009 | 219208.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - Operating Reserve | 14752 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - UTEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - Constrained Operating Reserve | 8518 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Constrained Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## STOR
| Costs | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
| BM - STOR | 2021-04-30: 1.3943; 2021-05-31: 0.17064; 2021-06-30: 0.32703
| AS - BM STOR (Tendered) | 2021-04-30: 0.92692; 2021-05-31: 0.84175; 2021-06-30: 1.0936
| AS - NBM STOR availability (Tendered) | 2021-04-30: 1.9404; 2021-05-31: 2.3762; 2021-06-30: 2.6412
| AS - NBM STOR utilisation (Tendered) | 2021-04-30: 0.083096; 2021-05-31: 0.26674; 2021-06-30: 0.28718
| AS - BM Season/Term Reconciliation (Tendered) | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
| AS - NBM Season/Term Reconciliation (Tendered) | 2021-04-30: -0.035793; 2021-05-31: -0.0084354; 2021-06-30: -0.06613
|  | 4.3089 | 3.6469 | 4.2829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.3212 | 1.0124 | 1.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.9877 | 2.6345 | 2.8623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MWh | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
| AS - NBM STOR utilisation (Tendered) | 2021-04-01: 2166.409; 2021-05-01: 2154.697; 2021-06-01: 3243.06
AS - BM STOR utilisation (Tendered)
|  | 2166.409 | 2154.697 | 3243.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
Total | 4.2829
BM | 1.4207
Non-BM | 2.8623
Total Vol | 3243.06

## Constraints
Costs | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
AS - BM Intertrip capability (Mandatory - CAP76) | 2021-04-01: 0.11192; 2021-05-01: 0.11565; 2021-06-01: 0.11192
AS - BM Intertrip capability (Commercial) | 2021-04-01: 0.011448; 2021-05-01: 0.01183; 2021-06-01: 0.011448
AS - BM Intertrip Arming (Commercial) | 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0.0088624
AS - Interconnector Intertrip Arming (Commercial) | 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0
AS - BM Intertrip - trip (Mandatory and Commercial) | 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0
AS - BM Constraints Voltage | 2021-04-01: 1.1394; 2021-05-01: 3.7148; 2021-06-01: 5.6971
AS - BM Constraints | 2021-04-01: 0.001667; 2021-05-01: 0.015002; 2021-06-01: 0.001667
Costs (£m) | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
BM - Transmission | 18.9451 | 8.5646 | 19.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - Transmission | 0 | 0.0096558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Voltage | 1.5534 | 3.8902 | 4.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - Voltage | 0.42717 | 0.66234 | 3.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - ROCOF | 14.2297 | 15.4994 | 1.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - ROCOF | 8.9347 | 23.0396 | 4.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Constraints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS Costs | 2021-04-01: 1.2644; 2021-05-01: 3.8573; 2021-06-01: 5.831
Absolute Volume MWh | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
BM - Transmission | 94725.379 | 61499.715 | 118130.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - Transmission | 0 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Voltage | 98749.8 | 143741.699 | 145960.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - Voltage | 40343 | 44944 | 130193.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - ROCOF | 214234.492 | 219147.73 | 30277.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - ROCOF | 181463 | 355083 | 309716.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
AS Costs
Graph Title
Constraints - Jun 2021

## Negative Reserves
Costs | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Negative reserve | 2021-04-30: 0.081014; 2021-05-31: 0.1075; 2021-06-30: 0.077094
Trade - Negative reserve | 2021-04-30: 0.25925; 2021-05-31: 0.27856; 2021-06-30: 0.0015392
SO-SO - Negative reserve | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
Volumes | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Negative Reserve | -4227.174 | -5172.894 | -2451.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - Negative Reserve | -32922.5 | -60759 | -1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Negative Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -37149.674 | -65931.894 | -3751.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
Volume | 2021-04-30: -3751.539

## Fast Reserve
Costs | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Fast Reserves | 2021-04-30: 0.52739; 2021-05-31: 0.58215; 2021-06-30: 0.49179
Hydro Spin Gen No LF (Commercial) | 2021-04-30: 8.3253; 2021-05-31: 7.8495; 2021-06-30: 7.2292
BM Optional Fast Reserve (Commercial) | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
NBM Optional Fast Reserve Availability (Commercial) | 2021-04-30: 3.8069; 2021-05-31: 4.21; 2021-06-30: 3.8609
NBM Optional Fast Reserve Utilisation (Commercial) | 2021-04-30: 4.4965; 2021-05-31: 7.1241; 2021-06-30: 8.2931
BM Firm Fast Reserve (Tendered) | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
NBM Firm Fast Reserve Avail + Nom (Tendered) | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
NBM Firm Fast Reserve Utilisation (Tendered) | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
Total BM | 8.8527 | 8.4317 | 7.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Non-BM | 8.3034 | 11.3341 | 12.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volume | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
AS - NBM Firm Fast Reserve availability + nomination (Tendered) | 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0
AS - BM Firm Fast Reserve availability (Tendered) | 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0
AS - BM Hydro Spin Gen No LF (Commercial) | 2021-04-01: 305472.16; 2021-05-01: 288383.7; 2021-06-01: 267827.55
Reporting Month
BM | 2021-04-01: 7.721
Non-BM | 2021-04-01: 12.154

## Response
Costs | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Response | 2021-04-30: 5.2945; 2021-05-31: 8.1647; 2021-06-30: 12.4138
BM Generator Response (Mandatory) | 2021-04-30: 3.0055; 2021-05-31: 3.0888; 2021-06-30: 3.7749
BM Generator Response (Commercial) | 2021-04-30: 0.053668; 2021-05-31: 0.09855; 2021-06-30: 0.18178
BM Generator Response Energy (Mandatory) | 2021-04-30: 0.34191; 2021-05-31: 0.3455; 2021-06-30: 0.43653
BM Generator Response Energy (Commercial) | 2021-04-30: -0.12311; 2021-05-31: 0.026526; 2021-06-30: 0.056903
Hydro Spin Gen with LF | 2021-04-30: 0.98165; 2021-05-31: 0.41103; 2021-06-30: 0.89866
Hydro Pump deload | 2021-04-30: 0.13505; 2021-05-31: 0.088835; 2021-06-30: 0.18696
BM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 2021-04-30: 1.0238; 2021-05-31: 0.97085; 2021-06-30: 1.014
Interconnector Response (Commercial) | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 2021-04-30: 0.67153; 2021-05-31: 0.71707; 2021-06-30: 0.66419
NBM Demand Side Response (Commerical) | 2021-04-30: 0.021184; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
Stability | 2021-04-30: 0.46608; 2021-05-31: 0.48872; 2021-06-30: 0.48017
FFR Bridging/ FFR Auction/Dynamic Containment | 2021-04-30: 8.2512; 2021-05-31: 8.615; 2021-06-30: 8.9543
BM FFR (Tendered) | 2021-04-30: 0.12045; 2021-05-31: 0.18737; 2021-06-30: 0.13725
BM FFR Response Energy (Tendered) | 2021-04-30: -0.089289; 2021-05-31: -0.10143; 2021-06-30: -0.13959
NBM FFR (Tendered) | 2021-04-30: 0.25029; 2021-05-31: 0.88269; 2021-06-30: 0.96996
| 2021-04-30: 2021-04-01; 2021-07-31: 2021-05-01; 2021-10-31: 2021-06-01; 2022-01-31: 2021-07-01 | 2021-08-01 |  |  | 2021-09-01 |  |  | 2021-10-01 |  |  | 2021-11-01 |  |  | 2021-12-01 |  |  | 2022-01-01 |  |  | 2022-02-01 |  |  | 2022-03-01
Holding volumes (MWh) | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H
BM Generator Response (Mandatory) | 308903.25 | 202859.04 | 436330.62 | 308547.9 | 199037.69 | 424782.77 | 313161.1 | 203932.8 | 406880.6
Hydro Spin Gen with LF | 4126.5 | 39567.96 | 0 | 0 | 15331.51 | 0 | 0 | 32957.47 | 0
Hydro Pump deload | 2021-04-30: 16349.56; 2021-05-31: 20784.4; 2021-07-31: 10939.59; 2021-08-31: 13591.5; 2021-10-31: 22662.21; 2021-11-30: 28695.7 | [24 empty] | 4126.5 | 39567.96 | 0
BM Enhanced Frequency Response (Commercial)
Interconnector Response (Commercial) | [36 empty] | 0 | 0 | 5296
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | [36 empty] | 19513.97 | 55833.97 | 19359.55
NBM Demand Side Response (Commerical) | 0 | 0 | 5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stability | [36 empty] | 16349.56 | 20784.4
BM FFR (Tendered) | 4065 | 4065 | 54255 | 7392 | 7392 | 59157 | 0 | 0 | 50400
NBM FFR (Tendered) | 19513.97 | 55833.97 | 19359.55 | 69201.33 | 114064.83 | 67600.4 | 73161.97 | 124421.97 | 67492.15
| 352958.28 | 323110.37 | 515241.17 | 396080.82 | 349417.53 | 551540.17 | 408985.28 | 390007.94 | 524772.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2021-04-30: 2021-04-01; 2021-07-31: 2021-05-01; 2021-10-31: 2021-06-01; 2022-01-31: 2021-07-01 | 2021-08-01 |  |  | 2021-09-01 |  |  | 2021-10-01 |  |  | 2021-11-01 |  |  | 2021-12-01 |  |  | 2022-01-01 |  |  | 2022-02-01 |  |  | 2022-03-01
Holding volumes (GWh) | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H
BM Generator Response (Mandatory) | 308.9033 | 202.859 | 436.3306 | 308.5479 | 199.0377 | 424.7828 | 313.1611 | 203.9328 | 406.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Spin Gen with LF | 4.1265 | 39.568 | 0 | 0 | 15.3315 | 0 | 0 | 32.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Pump deload | 16.3496 | 20.7844 | 0 | 10.9396 | 13.5915 | 0 | 22.6622 | 28.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interconnector Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Demand Side Response (Commerical) | 0 | 0 | 5.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM FFR (Tendered) | 4.065 | 4.065 | 54.255 | 7.392 | 7.392 | 59.157 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM FFR (Tendered) | 19.514 | 55.834 | 19.3595 | 69.2013 | 114.0648 | 67.6004 | 73.162 | 124.422 | 67.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107661.718 | 66922.086 | 185466.537 | 150171.685 | 91998.91 | 233097.589 | 104561.591 | 57607.064 | 144299.335 | 151506.822 | 97958.865 | 257625.087

## Reactive
Costs | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
AS-BM Default Utilisation (Mandatory - CVA) | 2021-04-01: 7.3806; 2021-05-01: 8.1165; 2021-06-01: 7.1348
AS-BM Utilisation (Mandatory - SVA) | 2021-04-01: 0.0083063; 2021-05-01: 0.0073462; 2021-06-01: 0.0078341
AS-BM Reactive Utilisation (Commercial) | 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0
AS-BM Syncronous Compensation ( Commercial) | 2021-04-01: 0.096356; 2021-05-01: 0.098062; 2021-06-01: 0.088259
Power Potential ( Commercial) | 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0
| 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
BM Default Utilisation (Mandatory - CVA) | 2021-04-01: 2503047.75; 2021-05-01: 2680109.85; 2021-06-01: 2586428.4
BM Reactive Utilisation (Commercial) | 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0
BM Utilisation (Mandatory - SVA) | 2021-04-01: 2461.88; 2021-05-01: 2139.91; 2021-06-01: 2437.54
Power Potential (Commercial)
| 2505509.63 | 2682249.76 | 2588865.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
2588865.94
6.04

## Black Start
Costs | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
BM Black Start Availability (Commercial) | 2021-04-01: 3.4885; 2021-05-01: 3.7595; 2021-06-01: 2.9847
Interconnector Black Start Availability (Commercial) | 2021-04-01: 0.11028; 2021-05-01: 0.11395; 2021-06-01: 0.11015
BM Black Start Test (Commerical) | 2021-04-01: 0.10281; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0
BM Black Start Capital Contributions (Commerical) | 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 6.737
BM Black Start Feasibility (Commercial) | 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0.24011; 2021-06-01: 0
BM Black Start Warming (Commercial) | 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0
BM Black Start Other (Commerical) | 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0.042824; 2021-06-01: 0

## Other Reserves
| Costs | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
| BM Warming (Commercial) | 2021-04-01: 0.12867; 2021-05-01: 0.16097; 2021-06-01: 0
| BM Demand Turn Up (Commercial) | 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0
| BM Power Potential (Commercial) | 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0
| NBM Demand Turn Up (Commerical) | 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0
| BM GT Fast Start Availability (Commerial) | 2021-04-01: 0.29607; 2021-05-01: 0.34016; 2021-06-01: 0.32837
| Hydro Rapid Start And GT Fast Start Utilisation (Commercial) | 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0
| Hydro Optional Spin Pump (Commercial) | 2021-04-01: 0.94646; 2021-05-01: 0.77164; 2021-06-01: 0.78552
|  | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01
availability | Hydro Optional Spin Pump availability (MWh) | 2021-04-01: 48159; 2021-05-01: 38568.75; 2021-06-01: 40167.8
| Hydro Rapid Start And GT Fast Start utilisation (MWh) | 2021-04-01: 0; 2021-05-01: 0; 2021-06-01: 0
sites | BM GT Fast Start Availability number of sites | 2021-04-01: 14; 2021-05-01: 12; 2021-06-01: 12
NBM Demand Turn Up utilisation (MWh)
BM Power Potential utilisation (MWh)
BM Demand Turn Up utilisation (MWh)
instructions | BM Warming instructions | 2021-04-01: 4; 2021-05-01: 8; 2021-06-01: 0

## Minor components
Costs | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 2021-06-30 | 2021-07-31 | 2021-08-31 | 2021-09-30 | 2021-10-31 | 2021-11-30 | 2021-12-31 | 2022-01-31 | 2022-02-28 | 2022-03-31
BM - Minor Components | 2021-04-30: 2.527; 2021-05-31: 2.2724; 2021-06-30: 1.8321
SO-SO - Minor Components | 2021-04-30: 0; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
AS - Minor Components | 2021-04-30: 4.399e-05; 2021-05-31: 0; 2021-06-30: 0
Non-Delivery & Reconciliation | 2021-04-30: -2.4911; 2021-05-31: 1.1909; 2021-06-30: -1.7687
Non Delivery | 2021-04-30: -1.0033; 2021-05-31: -0.73581; 2021-06-30: -1.0244
Reconcilliation | 2021-04-30: -1.4878; 2021-05-31: 1.9267; 2021-06-30: -0.74425
\