## Overall cost
Report Month | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 2023-03-01 | Balancing Cost | Balancing Cost Mar 2023
Balancing Mechanism | Trades | Ancillary Services | SO-to-SO | Other | Total
122.8728 | 25.7492 | 119.1129 | 0 | -2.8684 | 264.8665

## Total categories
Cost £m | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
Energy Imbalance | 2.6728 | 8.0684 | 22.7672 | 1.9988 | -8.6044 | -2.4713 | -9.3316 | -8.9368 | -10.9835 | -11.9202 | -11.789 | -11.3157
Operating Reserve | 30.3353 | 15.3042 | 24.2839 | 28.7416 | 51.185 | 53.3663 | 64.2018 | 59.7846 | 134.6435 | 88.4328 | 53.6985 | 73.5078
STOR | 3.4116 | 5.7794 | 5.2179 | 7.9011 | 11.0182 | 11.2962 | 5.2153 | 11.8279 | 24.8995 | 10.3414 | 6.3428 | 6.1104
Constraints | 71.7846 | 92.5862 | 180.931 | 238.8141 | 136.8652 | 115.6506 | 252.8957 | 250.0405 | 118.072 | 139.2227 | 110.8533 | 71.4536
Negative Reserve | 0.21197 | 0.34455 | 0.49459 | 0.37395 | -0.29678 | 0.44056 | 0.23652 | -0.51859 | 0.2527 | 0.55727 | -0.0647 | -0.019642
Fast Reserve | 17.1132 | 16.3125 | 15.5871 | 19.7976 | 25.217 | 23.4692 | 16.999 | 17.2213 | 21.1053 | 18.4865 | 13.5913 | 16.0505
Response | 25.7784 | 31.4957 | 42.8678 | 41.0027 | 31.8266 | 34.1985 | 27.5593 | 22.1251 | 15.11 | 20.0131 | 15.4267 | 15.5601
Other Reserve | 1.9277 | 1.8215 | 1.4783 | 1.4039 | 1.3593 | 1.5219 | 2.4907 | 1.5531 | 1.9366 | 2.2132 | 1.525 | 2.3442
Reactive | 22.3683 | 27.8373 | 18.0591 | 20.6717 | 25.427 | 37.7143 | 43.4139 | 37.2911 | 36.8061 | 32.9569 | 30.2943 | 20.3958
Black Start | 5.5295 | 3.6614 | 10.7441 | 4.7164 | 3.1076 | 2.6358 | 56.4709 | 56.2573 | 56.875 | 62.497 | 51.0243 | 56.199
Minor Components | 7.4558 | 10.5402 | 12.6787 | 20.0721 | 50.2719 | 40.9931 | 23.923 | 42.6887 | 68.3477 | 19.4583 | 21.5068 | 14.5806
Total | 188.5891 | 213.7514 | 335.1097 | 385.494 | 327.3766 | 318.8152 | 484.0745 | 489.3342 | 467.0648 | 382.259 | 292.4092 | 264.8665
Volume MWh | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
Energy Imbalance | -23253.58 | -23014.78 | 86574.615 | -38766.354 | -4992.891 | -48728.588 | -1227.531 | -6412.187 | 49496.072 | -40167.842 | 6671.554 | -8919.182
Operating Reserve | 346628.817 | 471766.737 | 511933.609 | 345505.958 | 469069.573 | 508788.339 | 735495.392 | 852866.155 | 534791.013 | 602056.618 | 582487.702 | 444056.433
STOR (BM only) | 1077.671 | 2307.842 | 2391.916 | 9616.157 | 7443.899 | 14131.974 | 90.833 | 4325.241 | 8050.516 | 6805 | 495.5 | 3809.5
Constraints | 411370.311 | 771257.723 | 1225149.511 | 963078.782 | 592908.403 | 523089.9 | 1600614.792 | 1628982.427 | 523414.81 | 922950.155 | 771376.56 | 636846.387
Constraint Margin Replacement | 362357.625 | 752441.567 | 865709.737 | 666696.398 | 586882.23 | 551308.964 | 1403510.661 | 1623902.294 | 555699.268 | 797292.718 | 710002.379 | 420309.724
Negative Reserve | -45126.591 | -12365.814 | -14144.984 | -13927.891 | -14727.434 | -36778.281 | -89706.577 | -116111.432 | -206190.476 | -169177.086 | -28350.936 | -135547.643
Fast Reserve (BM only) | 8824.328 | 14879.817 | 12477.775 | 6026.429 | 8215.285 | 10381.276 | 18962.429 | 26075.281 | 11734.83 | 16416.314 | 14038.149 | 12217.074
Response (Absolute- BM only) | 178219.425 | 169073.001 | 185702.591 | 251203.404 | 260899.671 | 255521.754 | 203696.242 | 201688.977 | 186831.735 | 198398.897 | 182932.204 | 147792.703
Minor Components | -222924.697 | -93429.896 | -207616.765 | -168914.099 | -20986.958 | -91973.502 | -286563.852 | -141894.832 | -269935.526 | -330842.316 | -206870.591 | -425561.228
Reporting Month
Energy Imbalance | 2022-04-30: -11.3157
Operating Reserve | 2022-04-30: 73.5078
STOR | 2022-04-30: 6.1104
Constraints | 2022-04-30: 71.4536
Negative Reserve | 2022-04-30: -0.019642
Fast Reserve | 2022-04-30: 16.0505
Response | 2022-04-30: 15.5601
Other Reserve | 2022-04-30: 2.3442
Reactive | 2022-04-30: 20.3958
Black Start | 2022-04-30: 56.199
Minor Components | 2022-04-30: 14.5806

## Additional Total categories
Cost £m | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
Energy Imbalance | 2.6728 | 8.0684 | 22.7672 | 1.9988 | -8.6044 | -2.4713 | -9.3316 | -8.9368 | -10.9835 | -11.9202 | -11.789 | -11.3157
Operating Reserve | 30.3353 | 15.3042 | 24.2839 | 28.7416 | 51.185 | 53.3663 | 64.2018 | 59.7846 | 134.6435 | 88.4328 | 53.6985 | 73.5078
STOR | 3.4116 | 5.7794 | 5.2179 | 7.9011 | 11.0182 | 11.2962 | 5.2153 | 11.8279 | 24.8995 | 10.3414 | 6.3428 | 6.1104
Constraints - E&W | 9.8741 | 14.7376 | 54.556 | 119.2931 | 19.6002 | 8.5511 | 53.651 | 41.4976 | 20.2193 | 35.3947 | 16.6264 | 37.8186
Constraints - Cheviot | 8.7344 | 7.832 | 30.6465 | 0.50373 | 0.18248 | 3.1089 | 5.7083 | 3.9995 | 3.0661 | 2.2605 | 4.1842 | 0.6454
Constraints - Scotland | 23.6689 | 40.2177 | 45.7739 | 47.2222 | 34.8656 | 48.4889 | 34.6031 | 33.5412 | 1.9372 | 13.6775 | 17.8162 | 2.1284
Constraints - Ancillary | 2.1975 | 4.5221 | 3.6668 | 0.27193 | 0.40303 | 0.68568 | 1.1335 | 3.1375 | 1.7204 | 2.0304 | 3.6811 | 1.4983
ROCOF | 10.3936 | 2.0398 | 2.8415 | 1.7889 | 2.554 | 7.9534 | 22.5129 | 10.1369 | 17.4376 | 16.5408 | 9.0532 | 6.13
Constrained Sterilised HR | 16.9163 | 23.237 | 43.4463 | 69.7342 | 79.2599 | 46.8626 | 135.287 | 157.7279 | 73.6915 | 69.3187 | 59.4923 | 23.2329
Negative Reserve | 0.21197 | 0.34455 | 0.49459 | 0.37395 | -0.29678 | 0.44056 | 0.23652 | -0.51859 | 0.2527 | 0.55727 | -0.0647 | -0.019642
Fast Reserve | 17.1132 | 16.3125 | 15.5871 | 19.7976 | 25.217 | 23.4692 | 16.999 | 17.2213 | 21.1053 | 18.4865 | 13.5913 | 16.0505
Response | 25.7784 | 31.4957 | 42.8678 | 41.0027 | 31.8266 | 34.1985 | 27.5593 | 22.1251 | 15.11 | 20.0131 | 15.4267 | 15.5601
Other Reserve | 1.9277 | 1.8215 | 1.4783 | 1.4039 | 1.3593 | 1.5219 | 2.4907 | 1.5531 | 1.9366 | 2.2132 | 1.525 | 2.3442
Reactive | 22.3683 | 27.8373 | 18.0591 | 20.6717 | 25.427 | 37.7143 | 43.4139 | 37.2911 | 36.8061 | 32.9569 | 30.2943 | 20.3958
Restoration | 5.5295 | 3.6614 | 10.7441 | 4.7164 | 3.1076 | 2.6358 | 56.4709 | 56.2573 | 56.875 | 62.497 | 51.0243 | 56.199
Minor Components | 7.4558 | 10.5402 | 12.6787 | 20.0721 | 50.2719 | 40.9931 | 23.923 | 42.6887 | 68.3477 | 19.4583 | 21.5068 | 14.5806
Total | 188.5891 | 213.7514 | 335.1097 | 385.494 | 327.3766 | 318.8152 | 484.0745 | 489.3342 | 467.0648 | 382.259 | 292.4092 | 264.8665

## BM total
| 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
Cost £m | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
BM - Energy balancing | 2.6728 | 8.0684 | 22.7672 | 1.9988 | -8.6044 | -2.4546 | -9.3316 | -8.9368 | -10.9835 | -11.9202 | -11.789 | -11.3157
BM - Operating Reserve | 23.0162 | 5.9755 | 8.8071 | 11.1722 | 13.25 | 28.7148 | 36.4426 | 37.9415 | 115.1106 | 61.2469 | 36.6422 | 55.0513
BM - STOR | 0.2792 | 0.26004 | 0.48276 | 2.5257 | 2.8335 | 4.905 | 0.13292 | 2.3185 | 4.9204 | 1.7456 | 0.15238 | 0.87411
BM - Constrained Margin | 4.5876 | 4.8689 | 9.2083 | 4.8353 | 5.2587 | 9.976 | 17.1485 | 15.4664 | 6.7043 | 19.2989 | 14.3871 | 6.2688
BM - Constraints E&W | 18.6 | 11.8708 | 25.6173 | 15.7694 | 19.3446 | 13.7676 | 100.8989 | 67.132 | 41.2537 | 41.9934 | 33.84 | 40.5421
BM - Constraints Cheviot | 14.1521 | 10.7465 | 40.1157 | 1.3405 | 0.54127 | 4.8554 | 20.565 | 13.4066 | 17.4309 | 10.2787 | 9.6925 | 4.2714
BM - Constraints Scotland | 34.0412 | 58.7173 | 68.8598 | 106.3607 | 99.8268 | 91.6371 | 109.3425 | 146.6312 | 52.8738 | 67.8532 | 60.3788 | 11.5713
BM - Negative Reserve | 0.11718 | 0.35387 | 0.49459 | 0.37395 | -0.29781 | 0.43908 | 0.23411 | -0.52243 | -0.56068 | 0.11833 | -0.093425 | -0.010652
BM - Fast Reserve | 0.9988 | 0.87945 | 1.1488 | 1.1351 | 1.7731 | 1.9627 | 3.4785 | 4.3166 | 3.1726 | 3.2165 | 2.5561 | 1.9335
BM - Response | 4.4289 | 5.5683 | 6.3898 | 6.4473 | 1.0283 | 7.0298 | 4.0523 | 1.485 | -6.55 | 1.0965 | -0.47545 | -1.1221
BM - Minor Components | 8.7431 | 11.7264 | 12.3633 | 19.9563 | 51.0959 | 37.9214 | 25.5837 | 41.2449 | 69.9097 | 18.3918 | 18.8883 | 14.8088
Volume MW | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
BM - Energy balancing | -23253.58 | -23014.78 | 86574.615 | -38766.354 | -4992.891 | -48619.255 | -1227.531 | -6412.187 | 48926.252 | -40167.842 | 6671.554 | -8919.182
BM - Operating Reserve | 172064.018 | 63167.333 | 104910.855 | 53299.395 | 48878.016 | 126971.736 | 140218.91 | 113128.414 | 274981.344 | 221414.245 | 194983.088 | 279855.157
BM - STOR | 1077.671 | 2307.842 | 2391.916 | 9616.157 | 7443.899 | 14131.974 | 90.833 | 4325.241 | 8050.516 | 6805 | 495.5 | 3809.5
BM - Constrained Margin | 158502.799 | 344151.404 | 373007.754 | 209449.563 | 182953.557 | 286049.603 | 514473.482 | 619463.741 | 206221.669 | 366568.373 | 359814.614 | 156085.276
BM - Constraints E&W | 223178.163 | 254281.434 | 712707.079 | 525143.793 | 231598.066 | 154192.296 | 935086.082 | 754667.363 | 345230.103 | 491544.884 | 408341.688 | 561716.916
BM - Constraints Cheviot | 44050.087 | 74682.484 | 197415.255 | 2301.816 | 1004.034 | 14154.521 | 75989.23 | 55255.862 | 30625.777 | 38634.923 | 50213.946 | 11635.684
BM - Constraints Scotland | 144142.061 | 442293.805 | 314977.177 | 435633.173 | 360306.303 | 354743.083 | 589539.48 | 819059.202 | 147558.93 | 392770.348 | 312820.926 | 63493.787
BM - Negative Reserve | -8489.591 | -8644.814 | -14144.984 | -13927.891 | -13860.434 | -27862.281 | -55091.577 | -35763.432 | -69171.476 | -34110.086 | -10687.936 | -25809.643
BM - Fast Reserve | 8824.328 | 14879.817 | 12477.775 | 6026.429 | 8215.285 | 10381.276 | 18962.429 | 26075.281 | 11734.83 | 16416.314 | 14038.149 | 12217.074
BM - Response | 178219.425 | 169073.001 | 185702.591 | 251203.404 | 260899.671 | 255521.754 | 203696.242 | 201688.977 | 186831.735 | 198398.897 | 182932.204 | 147792.703
BM - Minor Components | -222924.697 | -93429.896 | -207616.765 | -168914.099 | -20986.958 | -91864.169 | -286563.852 | -141894.832 | -270505.346 | -330842.316 | -206870.591 | -425561.228

## AS Total
Cost £m | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
AS - Response | 21.3496 | 25.9273 | 36.478 | 34.5554 | 30.7983 | 27.1687 | 23.507 | 20.6401 | 21.66 | 18.9166 | 15.9021 | 16.6822
AS - Fast Reserves | 16.1144 | 15.4331 | 14.4383 | 18.6625 | 23.4439 | 21.5065 | 13.5205 | 12.9048 | 17.8275 | 15.1987 | 11.2463 | 14.1169
AS - STOR | 3.1324 | 5.5194 | 4.7352 | 5.3754 | 8.1847 | 6.3912 | 5.0823 | 9.5094 | 19.979 | 8.5957 | 6.1904 | 5.2363
AS - Other Reserves | 1.9277 | 1.8215 | 1.4783 | 1.4039 | 1.3593 | 1.5219 | 2.4907 | 1.5531 | 1.9366 | 2.2132 | 1.525 | 2.3442
AS - Black Start | 5.5295 | 3.6614 | 10.7441 | 4.7164 | 3.1076 | 2.6358 | 56.4709 | 56.2573 | 56.875 | 62.497 | 51.0243 | 56.199
AS - Reactive | 22.3683 | 27.8373 | 18.0591 | 20.6717 | 25.427 | 37.7143 | 43.4139 | 37.2911 | 36.8061 | 32.9569 | 30.2943 | 20.3958
AS - Constraints | 2.1975 | 4.5221 | 3.6668 | 0.27193 | 0.40303 | 0.68568 | 1.1335 | 3.1375 | 1.7204 | 2.0304 | 3.6811 | 1.4983
AS - SO-SO Costs | 0.49984 | 0.59054 | 3.1796 | 2.8028 | 1.9584 | 6.4537 | 3.8334 | 5.8964 | 3.1104 | 4.4084 | 5.3952 | 2.2307
AS - Other Ancillary Cost | 0.0076196 | 0.0053836 | 0.002485 | 0.007235 | 0.0092103 | 0.009225 | 0.025855 | 0.019433 | 0.012851 | 0 | 0 | 0
AS - Outstanding Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051271 | 0.13596
Cost £m | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
AS Mandatory Service | 24.6455 | 29.9417 | 20.1875 | 22.7996 | 27.7969 | 40.2598 | 46.1623 | 39.7091 | 38.7357 | 35.3022 | 32.5026 | 21.8646
AS Commercial Service | 31.5557 | 35.7657 | 54.1635 | 41.9347 | 36.3926 | 36.9363 | 84.5975 | 84.6814 | 83.609 | 89.1144 | 77.5669 | 82.1466
AS Tendered Service | 17.2641 | 19.6052 | 18.5721 | 21.7874 | 30.2383 | 26.9939 | 18.6925 | 22.6522 | 37.5703 | 22.7056 | 15.1893 | 14.9658
AS Miscellaneous Costs | 0.0076196 | 0.0053836 | 0.002485 | 0.007235 | 0.0092103 | 0.009225 | 0.025855 | 0.019433 | 0.012851 | 0 | 0.051271 | 0.13596
Graph Title
Ancillary Services Cost - Mar 2023
Note on B25: Cristian Ebau: Check the formatting for this diagram

## Trades
Volume MWh | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | Reporting Month
Buy Volume | 82739.5 | 235718.5 | 482327.5 | 592255.5 | 531418 | 273364.5 | 377414.5 | 489595.5 | 250578 | 167796.5 | 152214 | 191718.5 | 422847.9
Sell Volume | 81604 | 7736 | 15444 | 20700 | 2800 | 20412.76 | 70610.54 | 150259.12 | 265688.2 | 276157.76 | 62971.2 | 231129.4
Abs value | 164343.5 | 243454.5 | 497771.5 | 612955.5 | 534218 | 293777.26 | 448025.04 | 639854.62 | 516266.2 | 443954.26 | 215185.2 | 422847.9
Cost £ million | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
Buy Cost | 6.5126 | 14.2065 | 50.2214 | 131.3229 | 80.8868 | 38.3795 | 37.6127 | 50.3998 | 61.1131 | 27.2446 | 14.9112 | 26.9643
Sell Cost | -0.46515 | -0.082322 | 2.1824 | 2.0186 | 0.14214 | 0.20382 | 1.1549 | 1.769 | 1.8026 | 3.4187 | -1.024 | 1.867

## DSR
Cost £m | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
NBM - Frequency Response | 2.3562 | 2.0092 | 1.8868 | 2.1302 | 2.4071 | 3.0966 | 3.1671 | 3.2098 | 2.2687 | 2.1952 | 1.5456 | 1.5112 | 0
NBM - Short-term operating reserve (STOR) | 2.1653 | 2.8132 | 2.4853 | 2.7028 | 3.0006 | 3.4987 | 2.3702 | 4.588 | 6.2625 | 4.6542 | 4.1761 | 4.3437
NBM - Fast Reserve | 8.7967 | 8.4237 | 7.8831 | 11.646 | 16.3085 | 14.5855 | 7.8233 | 7.3927 | 11.3276 | 8.3555 | 4.7602 | 6.6295
Cost £m | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
AS - Non BM providers | 13.3182 | 13.2461 | 12.2552 | 16.479 | 21.7162 | 21.1808 | 13.3606 | 15.1906 | 19.8587 | 15.2049 | 10.4819 | 12.4844
AS - BM providers | 46.6884 | 54.5264 | 49.9479 | 42.3856 | 48.9657 | 58.6104 | 117.895 | 114.1957 | 124.7203 | 117.0876 | 99.9109 | 94.2638
AS - SO-SO providers | 0.49984 | 0.59054 | 3.1796 | 2.8028 | 1.9584 | 6.4537 | 3.8334 | 5.8964 | 3.1104 | 4.4084 | 5.3952 | 2.2307
AS - Miscellaneous | 0.0076196 | 0.0053836 | 0.002485 | 0.007235 | 0.0092103 | 0.009225 | 0.025855 | 0.019433 | 0.012851 | 0 | 0 | 0
Graph Title
AS Costs By Provider Type - Mar 2023

## SO2SO
| 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
Cost £m | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
SO-SO Energy Trades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Constrained Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Footroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Ramping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Invoked by External Parties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020015 | 0 | 0 | -0.018873 | 0 | 0 | 0
SO-SO Constraints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - SO-SO Interconnector Capability (Commercial) | 0.49984 | 0.59054 | 3.1796 | 2.8028 | 1.9584 | 6.4537 | 3.8334 | 5.8964 | 3.1104 | 4.4084 | 5.3952 | 2.2307
| 0.49984 | 0.59054 | 3.1796 | 2.8028 | 1.9584 | 6.4169 | 3.8334 | 5.8964 | 3.0915 | 4.4084 | 5.3952 | 2.2307
Reporting Month
2.2307

## Energy Imbalance
Cost | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
Energy Imbalance | 2.6728 | 8.0684 | 22.7672 | 1.9988 | -8.6044 | -2.4713 | -9.3316 | -8.9368 | -10.9835 | -11.9202 | -11.789 | -11.3157
Volume MWh | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
Energy Imbalance | -23253.58 | -23014.78 | 86574.615 | -38766.354 | -4992.891 | -48728.588 | -1227.531 | -6412.187 | 49496.072 | -40167.842 | 6671.554 | -8919.182

## Operating Reserve
Cost | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
BM - Operating Reserve | 23.0162 | 5.9755 | 8.8071 | 11.1722 | 13.25 | 28.7148 | 36.4426 | 37.9415 | 115.1106 | 61.2469 | 36.6422 | 55.0513
BM - Constrained Operating Reserve | 4.5876 | 4.8689 | 9.2083 | 4.8353 | 5.2587 | 9.976 | 17.1485 | 15.4664 | 6.7043 | 19.2989 | 14.3871 | 6.2688
Trade - Operating Reserve | 2.4541 | 4.1737 | 6.0897 | 12.3076 | 30.8293 | 13.6713 | 10.1373 | 6.0899 | 13.4584 | 7.4743 | 2.7439 | 11.672
Trade - UTEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - Constrained Operating Reserve | 0.27734 | 0.28612 | 0.1788 | 0.42652 | 1.8469 | 1.0043 | 0.47346 | 0.28674 | -0.62991 | 0.41262 | -0.074694 | 0.51571
SO-SO - Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Constrained Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volume | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
BM - Operating Reserve | 172064.018 | 63167.333 | 104910.855 | 53299.395 | 48878.016 | 126971.736 | 140218.91 | 113128.414 | 274981.344 | 221414.245 | 194983.088 | 279855.157
BM - Constrained Operating Reserve | 158502.799 | 344151.404 | 373007.754 | 209449.563 | 182953.557 | 286049.603 | 514473.482 | 619463.741 | 206221.669 | 366568.373 | 359814.614 | 156085.276
Trade - Operating Reserve | 11745.5 | 43018 | 16652 | 28345.5 | 97719.5 | 51517 | 19477 | 21233 | 28603 | 3057 | 7918 | 4755
Trade - UTEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - Constrained Operating Reserve | 4316.5 | 21430 | 17363 | 54411.5 | 139518.5 | 44250 | 61326 | 99041 | 24985 | 11017 | 19772 | 3361
SO-SO - Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Constrained Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## STOR
| Costs | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
| BM - STOR | 0.2792 | 0.26004 | 0.48276 | 2.5257 | 2.8335 | 4.905 | 0.13292 | 2.3185 | 4.9204 | 1.7456 | 0.15238 | 0.87411
| AS - BM STOR (Tendered) | 0.96711 | 2.7062 | 2.2499 | 2.6727 | 5.2525 | 2.8925 | 2.7123 | 4.9214 | 13.7166 | 3.9416 | 2.0777 | 1.0285
| AS - NBM STOR availability (Tendered) | 1.9174 | 2.8132 | 2.4566 | 2.6424 | 2.9051 | 2.2904 | 2.3083 | 2.6451 | 3.9447 | 2.3243 | 2.0799 | 2.0271
| AS - NBM STOR utilisation (Tendered) | 0.24796 | 0 | 0.028724 | 0.060392 | 0.09548 | 1.2083 | 0.061877 | 0 | 0.0012168 | 0.01329 | 0.0037908 | 0
| AS - BM Season/Term Reconciliation (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068331 | 0 | -0.00013896 | 0 | 0 | 0 | -0.063305 | -0.13596
| AS - NBM Season/Term Reconciliation (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9429 | 2.3166 | 2.3166 | 2.0924 | 2.3166
|  | 3.4116 | 5.7794 | 5.2179 | 7.9011 | 11.0182 | 11.2962 | 5.2153 | 11.8279 | 24.8995 | 10.3414 | 6.3428 | 6.1104
|  | 1.2463 | 2.9663 | 2.7326 | 5.1984 | 8.0177 | 7.7975 | 2.8451 | 7.2398 | 18.637 | 5.6872 | 2.1667 | 1.7667
|  | 2.1653 | 2.8132 | 2.4853 | 2.7028 | 3.0006 | 3.4987 | 2.3702 | 4.588 | 6.2625 | 4.6542 | 4.1761 | 4.3437
| MWh | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
| AS - NBM STOR utilisation (Tendered) | 697.583 | 0 | 87.776 | 141.819 | 179.6 | 1216.99 | 92.317 | 0 | 7.267 | 41.732 | 16.532 | 0
| AS - BM STOR utilisation (Tendered) | 1268.355 | 0 | 625.533 | 1384.435 | 0 | 6061.309 | 1742.454 | 2366.491 | 5547.131 | 7632.222 | 1689.607 | 0
|  | 1965.938 | 0 | 713.309 | 1526.254 | 179.6 | 7278.299 | 1834.771 | 2366.491 | 5554.398 | 7673.954 | 1706.139 | 0
Reporting Month
Total | 6.1104
BM | 1.7667
Non-BM | 4.3437
Total Vol | 0

## Constraints
Costs | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
AS - BM Intertrip capability (Mandatory - CAP76) | 0.12194 | 0.126 | 0.12194 | 0.126 | 0.126 | 0.12194 | 0.126 | 0.11773 | 0.11731 | 0.11731 | 0.10596 | 0.11716
AS - BM Intertrip capability (Commercial) | 0.01247 | 0.012886 | 0.01247 | 0.012886 | 0.012886 | 0.01247 | 0.012886 | 0.01247 | 0.012886 | 0.012886 | 0.011639 | 0.012869
AS - BM Intertrip Arming (Commercial) | 1.0303 | 2.9402 | 2.5758 | 0.052787 | 0.26414 | 0.55127 | 0.92211 | 2.933 | 1.582 | 1.8448 | 3.3864 | 1.2388
AS - Interconnector Intertrip Arming (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095987 | 0.17707 | 0.079948
AS - BM Intertrip - trip (Mandatory and Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Constraints Voltage | 1.0328 | 1.4285 | 0.33554 | 0.08025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026788
AS - BM Constraints | 0 | 0.01453 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0.0725 | 0.074306 | 0.008259 | 0.045784 | 0 | 0.022818
Costs (£m) | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
BM - Transmission | 51.2236 | 74.2641 | 130.7515 | 120.7736 | 116.2095 | 98.6959 | 195.7537 | 203.4528 | 81.1904 | 92.2278 | 90.7068 | 32.6029
Trades - Transmission | 0 | 3.802 | 41.4969 | 114.914 | 16.7105 | 3.0959 | 10.8731 | 15.1732 | 1.5074 | 7.1601 | 0.70165 | 0.22624
BM - Voltage | 5.2656 | 5.6003 | 0.99981 | 0.90814 | 1.1998 | 3.681 | 12.5398 | 13.5758 | 12.9304 | 11.3567 | 4.1513 | 17.5416
Trades - Voltage | 2.7044 | 2.358 | 1.1361 | 0.15753 | 0 | 1.5387 | 10.0827 | 4.56 | 3.2859 | 9.9069 | 2.5593 | 13.3452
BM - ROCOF | 10.304 | 1.4703 | 2.8415 | 1.7889 | 2.5149 | 7.8833 | 22.5129 | 10.1413 | 17.4376 | 16.5408 | 9.0532 | 6.2212
Trades - ROCOF | 0.0896 | 0.56946 | 0 | 0 | 0.039108 | 0.070068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Constraints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS Costs | 2.1975 | 4.5221 | 3.6668 | 0.27193 | 0.40303 | 0.68568 | 1.1335 | 3.1375 | 1.7204 | 2.0304 | 3.6811 | 1.4983
Absolute Volume MWh | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
BM - Transmission | 200266.824 | 574487.855 | 708485.246 | 471173.769 | 418799.393 | 384318.259 | 999259.003 | 1140259.198 | 221558.818 | 523474.009 | 496237.704 | 176205.417
Trades - Transmission | 0 | 61519 | 417779 | 455412 | 130408 | 38574.26 | 132928.04 | 146530.12 | 12099.2 | 24454.76 | 8385.2 | 33256.4
BM - Voltage | 66036.702 | 74334.229 | 24242.427 | 9956.595 | 13864.724 | 25315.014 | 102039.921 | 158845.37 | 93697.717 | 106828.566 | 65579.159 | 181408.301
Trades - Voltage | 44385.5 | 41839.5 | 14505 | 3847.5 | 0 | 16768.5 | 108110.5 | 54553.5 | 40584 | 103129.5 | 46626 | 166949.5
BM - ROCOF | 98883.116 | 30395.655 | 61009.881 | 22879.666 | 29036.287 | 57480.867 | 219762.633 | 128794.239 | 156155.539 | 165202.285 | 154548.497 | 78798.115
Trades - ROCOF | 1980 | 10620 | 0 | 0 | 800 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
AS Costs
Graph Title
Constraints - Mar 2023

## Negative Reserves
Costs | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
BM - Negative reserve | 0.11718 | 0.35387 | 0.49459 | 0.37395 | -0.29781 | 0.43908 | 0.23411 | -0.52243 | -0.56068 | 0.11833 | -0.093425 | -0.010652
Trade - Negative reserve | 0.094783 | -0.0093283 | 0 | 0 | 0.0010279 | 0.0014872 | 0.0024169 | 0.0038434 | 0.81338 | 0.43894 | 0.028725 | -0.00899
SO-SO - Negative reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volumes | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
BM - Negative Reserve | -8489.591 | -8644.814 | -14144.984 | -13927.891 | -13860.434 | -27862.281 | -55091.577 | -35763.432 | -69171.476 | -34110.086 | -10687.936 | -25809.643
Trade - Negative Reserve | -36637 | -3721 | 0 | 0 | -867 | -8916 | -34615 | -80348 | -137019 | -135067 | -17663 | -109738
SO-SO - Negative Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -45126.591 | -12365.814 | -14144.984 | -13927.891 | -14727.434 | -36778.281 | -89706.577 | -116111.432 | -206190.476 | -169177.086 | -28350.936 | -135547.643
Reporting Month
Volume | 2022-04-30: -135547.643

## Fast Reserve
Costs | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
AS-BM - Fast Reserves | 0.9988 | 0.87945 | 1.1488 | 1.1351 | 1.7731 | 1.9627 | 3.4785 | 4.3166 | 3.1726 | 3.2165 | 2.5561 | 1.9335
AS-Hydro Spin Gen No LF (Commercial) | 7.3177 | 7.0094 | 6.5552 | 7.0165 | 7.1354 | 6.921 | 5.6972 | 5.5121 | 6.6051 | 6.9145 | 6.275 | 7.4874
AS-BM Optional Fast Reserve (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-NBM Optional Fast Reserve Availability (Commercial) | 2.885 | 3.0261 | 3.0001 | 2.9028 | 3.2112 | 3.5041 | 3.4019 | 3.3542 | 3.0161 | 3.2367 | 2.3088 | 2.9881
AS-NBM Optional Fast Reserve Utilisation (Commercial) | 5.9117 | 5.3975 | 4.883 | 8.7432 | 13.0973 | 11.0814 | 4.4214 | 4.0385 | 8.3114 | 5.1188 | 2.4514 | 3.6414
AS-BM Firm Fast Reserve (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-NBM Firm Fast Reserve Avail + Nom (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-NBM Firm Fast Reserve Utilisation (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total BM | 8.3165 | 7.8889 | 7.7041 | 8.1516 | 8.9085 | 8.8837 | 9.1757 | 9.8286 | 9.7777 | 10.131 | 8.8311
Total Non-BM | 8.7967 | 8.4237 | 7.8831 | 11.646 | 16.3085 | 14.5855 | 7.8233 | 7.3927 | 11.3276 | 8.3555 | 4.7602 | 6.6295
Volume | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
AS - NBM Firm Fast Reserve availability + nomination (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Firm Fast Reserve availability (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Hydro Spin Gen No LF (Commercial) | 262557.31 | 249316.04 | 231355.27 | 235818.65 | 271276.29 | 245731.35 | 201026.1 | 194797.85 | 230687.18 | 242339.35 | 221610 | 262088.22
Reporting Month
BM | 2022-04-01: 0
Non-BM | 2022-04-01: 6.6295

## Response
Costs | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
BM - Response | 4.4289 | 5.5683 | 6.3898 | 6.4473 | 1.0283 | 7.0298 | 4.0523 | 1.485 | -6.55 | 1.0965 | -0.47545 | -1.1221
BM Generator Response (Mandatory) | 2.1539 | 2.0914 | 2.103 | 2.3273 | 2.3042 | 2.8031 | 2.7846 | 2.4265 | 2.4963 | 2.4205 | 2.0318 | 1.5688
BM Generator Response (Commercial) | 0.024626 | 0.029842 | 0.026762 | 0.083079 | 0.055903 | 0.043812 | 0.026058 | 0.010584 | 0.054206 | 0.0021199 | 0.00090509 | 0.0047159
BM Generator Response Energy (Mandatory) | 0.26822 | 0.12416 | 0.19164 | -0.004044 | 0.15082 | -0.05089 | 0.18839 | 0.24982 | -0.032096 | 0.24287 | 0.46315 | 0.11803
BM Generator Response Energy (Commercial) | 0.037286 | 0.035 | 0.032166 | 0.15605 | 0.17223 | 0.11331 | 0.031998 | 0.010129 | 0.13124 | -0.0013046 | 0.00049825 | -0.0013907
Hydro Spin Gen with LF | 0.010757 | 0.019722 | 0.0081732 | 0.001986 | 0.016347 | 0.12652 | 0.029928 | 0.0044849 | 0.035647 | 0.012412 | 0.031445 | 0
Hydro Pump deload | 0.00086108 | 0.029842 | 0 | 0.007655 | 0.0081552 | 0 | 0.015641 | 0 | 0.0094632 | 0 | 0 | 0
BM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0.6969 | 0.73605 | 0.74014 | 0.4031 | 0.2636 | 0.25456 | 0.26261 | 0.2543 | 0.25729 | 0.26076 | 0.23532 | 0.26175
Interconnector Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0.20667 | 0.21356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Demand Side Response (Commerical) | 0.002752 | 0.035933 | 0.0256 | 0.0216 | 0.01968 | 0.01776 | 0.021184 | 0.020352 | 0.007808 | 0.00192 | 0.003072 | 0
Stability | 3.9925 | 5.3543 | 5.232 | 6.4094 | 8.2199 | 7.2349 | 6.2 | 5.413 | 7.7954 | 5.9583 | 5.7614 | 6.7698
FFR Bridging/ FFR Auction/Dynamic Containment | 8.6201 | 11.5953 | 22.1647 | 20.3834 | 13.8423 | 10.6084 | 8.1598 | 6.5008 | 4.5359 | 4.1932 | 3.347 | 4.8605
BM FFR (Tendered) | 2.8057 | 3.6417 | 3.7952 | 2.2983 | 2.6786 | 2.5718 | 2.5161 | 2.3394 | 3.4572 | 3.2834 | 2.4747 | 1.3744
BM FFR Response Energy (Tendered) | 0.38248 | 0.26075 | 0.2974 | 0.35906 | 0.67907 | 0.36659 | 0.12485 | 0.22125 | 0.65072 | 0.34916 | 0.010349 | 0.21437
NBM FFR (Tendered) | 2.1468 | 1.7598 | 1.8612 | 2.1086 | 2.3875 | 3.0788 | 3.1459 | 3.1895 | 2.2609 | 2.1933 | 1.5425 | 1.5112
| 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-07-31: 2022-05-01; 2022-10-31: 2022-06-01; 2023-01-31: 2022-07-01 | 2022-08-01 |  |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-01 |  |  | 2022-11-01 |  |  | 2022-12-01 |  |  | 2023-01-01 |  |  | 2023-02-01 |  |  | 2023-03-01
Holding volumes (MWh) | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H
BM Generator Response (Mandatory) | 183976.44 | 109814.02 | 308536.95 | 186078.34 | 112364.64 | 308111.016 | 195548.23 | 114551.51 | 321773.15 | 201423.93 | 125429.13 | 363062.54 | 205862.01 | 132981.4 | 404281.4 | 228221.455 | 138202.616 | 399358.374 | 258714.96 | 142167.97 | 368660.82 | 231974.4 | 133751.7 | 357271.7 | 224209.9 | 131554.5 | 356931.8 | 244259.98 | 135886.02 | 353229.28 | 203518.1 | 116093.2 | 303623.6 | 148792.73 | 85287.47 | 221341.75
Hydro Spin Gen with LF | 0 | 380.9 | 0 | 0 | 697.34 | 0 | 0 | 278.48 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 595.15 | 0 | 0 | 3388.37 | 0 | 0 | 1060.66 | 0 | 0 | 154.75 | 0 | 0 | 1219.55 | 0 | 0 | 439.5 | 0 | 0 | 1113.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Pump deload | 33.99 | 1133 |  | 879.9 | 1089.4 |  | 0 | 0 |  | 888.3 | 1099.8 |  | 268.8 | 621 |  | 0 | 0 |  | 1816.5 | 2249 |  | 0 | 0 |  | 1098.3 | 1359.8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 380.9 | 0
BM Enhanced Frequency Response (Commercial)
Interconnector Response (Commercial) | [36 empty] | 0 | 0 | 688
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | [36 empty] | 97521.6 | 250875.5 | 90785.5
NBM Demand Side Response (Commercial) | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 8933.333 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 4920 | 0 | 0 | 4440 | 0 | 0 | 5296 | 0 | 0 | 5088 | 0 | 0 | 1952 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0
Stability | [36 empty] | 33.99 | 1133
BM FFR (Tendered) | 159549.78 | 159549.78 | 159549.78 | 163773.2 | 163773.2 | 163773.2 | 151744.82 | 151744.82 | 151744.82 | 111170.95 | 111170.95 | 111170.95 | 142013.63 | 142013.63 | 142013.63 | 114634.13 | 114634.13 | 114634.13 | 119688.62 | 119688.62 | 119688.62 | 111767.82 | 111767.82 | 111767.82 | 205193.8833 | 205193.8833 | 205193.8833 | 181937.53 | 181937.53 | 181937.53 | 162332.93 | 162332.93 | 162332.93 | 137353.3 | 137353.3 | 137353.3
NBM FFR (Tendered) | 97521.6 | 250875.5 | 90785.5 | 68014.8 | 234598.13 | 60842 | 70275.6 | 235395.6 | 63377.6 | 91761.08 | 264640.08 | 86736.08 | 87945.12 | 278855.12 | 79972.12 | 106270.5 | 288928.5 | 95288 | 110491 | 226272 | 101174 | 107259.2 | 243652.2 | 98461.2 | 41233.3167 | 197519.3167 | 39544.3167 | 52167.25 | 218580.75 | 49640.25 | 42032.12 | 150997.12 | 42032.1 | 41974.52 | 191841.18 | 39742.52
| 441081.81 | 521753.2 | 559560.23 | 418746.24 | 512522.71 | 541659.549 | 417568.65 | 501970.41 | 543295.57 | 405244.26 | 502398.56 | 566369.57 | 436089.56 | 555066.3 | 631187.15 | 449126.085 | 545153.616 | 613720.504 | 490711.08 | 491438.25 | 594819.44 | 451001.42 | 489326.47 | 572588.72 | 471735.4 | 536847.05 | 603622 | 478364.76 | 536843.8 | 585287.06 | 407883.15 | 430536.65 | 508756.63 | 328120.55 | 414481.95 | 398437.57
| 2022-04-30: 2022-04-01; 2022-07-31: 2022-05-01; 2022-10-31: 2022-06-01; 2023-01-31: 2022-07-01 | 2022-08-01 |  |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-01 |  |  | 2022-11-01 |  |  | 2022-12-01 |  |  | 2023-01-01 |  |  | 2023-02-01 |  |  | 2023-03-01
Holding volumes (GWh) | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H
BM Generator Response (Mandatory) | 183.9764 | 109.814 | 308.5369 | 186.0783 | 112.3646 | 308.111 | 195.5482 | 114.5515 | 321.7732 | 201.4239 | 125.4291 | 363.0625 | 205.862 | 132.9814 | 404.2814 | 228.2215 | 138.2026 | 399.3584 | 258.715 | 142.168 | 368.6608 | 231.9744 | 133.7517 | 357.2717 | 224.2099 | 131.5545 | 356.9318 | 244.26 | 135.886 | 353.2293 | 203.5181 | 116.0932 | 303.6236 | 148.7927 | 85.2875 | 221.3417
Hydro Spin Gen with LF | 0 | 0.3809 | 0 | 0 | 0.69734 | 0 | 0 | 0.27848 | 0 | 0 | 0.0586 | 0 | 0 | 0.59515 | 0 | 0 | 3.3884 | 0 | 0 | 1.0607 | 0 | 0 | 0.15475 | 0 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 0.4395 | 0 | 0 | 1.1134 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Pump deload | 0.03399 | 1.133 | 0 | 0.8799 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8883 | 1.0998 | 0 | 0.2688 | 0.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8165 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0983 | 1.3598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interconnector Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Demand Side Response (Commercial) | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 4.92 | 0 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 5.296 | 0 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.768 | 0 | 0 | 0
Stability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM FFR (Tendered) | 159.5498 | 159.5498 | 159.5498 | 163.7732 | 163.7732 | 163.7732 | 151.7448 | 151.7448 | 151.7448 | 111.1709 | 111.1709 | 111.1709 | 142.0136 | 142.0136 | 142.0136 | 114.6341 | 114.6341 | 114.6341 | 119.6886 | 119.6886 | 119.6886 | 111.7678 | 111.7678 | 111.7678 | 205.1939 | 205.1939 | 205.1939 | 181.9375 | 181.9375 | 181.9375 | 162.3329 | 162.3329 | 162.3329 | 137.3533 | 137.3533 | 137.3533
NBM FFR (Tendered) | 97.5216 | 250.8755 | 90.7855 | 68.0148 | 234.5981 | 60.842 | 70.2756 | 235.3956 | 63.3776 | 91.7611 | 264.6401 | 86.7361 | 87.9451 | 278.8551 | 79.9721 | 106.2705 | 288.9285 | 95.288 | 110.491 | 226.272 | 101.174 | 107.2592 | 243.6522 | 98.4612 | 41.2333 | 197.5193 | 39.5443 | 52.1673 | 218.5807 | 49.6403 | 42.0321 | 150.9971 | 42.0321 | 41.9745 | 191.8412 | 39.7425
| 107661.718 | 66922.086 | 185466.537 | 150171.685 | 91998.91 | 233097.589 | 104561.591 | 57607.064 | 144299.335 | 151506.822 | 97958.865 | 257625.087

## Reactive
Costs | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
AS-BM Default Utilisation (Mandatory - CVA) | 22.2018 | 27.692 | 17.873 | 20.4628 | 25.3154 | 37.4638 | 43.1293 | 36.9817 | 36.229 | 32.5885 | 29.9688 | 20.1603
AS-BM Utilisation (Mandatory - SVA) | 0.021589 | 0.034156 | 0.019932 | 0.013592 | 0.026418 | 0.043725 | 0.060044 | 0.051005 | 0.042491 | 0.050351 | 0.038913 | 0.017526
AS-BM Reactive Utilisation (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-BM Syncronous Compensation ( Commercial) | 0.14488 | 0.11115 | 0.1662 | 0.1953 | 0.085107 | 0.20681 | 0.22463 | 0.25841 | 0.53459 | 0.31798 | 0.28659 | 0.21804
Power Potential ( Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
BM Default Utilisation (Mandatory - CVA) | 2886066.89 | 2950459.26 | 2538733.78 | 2865085.47 | 3057699.23 | 3036973.1 | 2944204.45 | 2937095.54 | 3032573.07 | 2719085.02 | 2705410.41 | 3141177.13
BM Reactive Utilisation (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Utilisation (Mandatory - SVA) | 2379.6152 | 3116.14 | 2380.83 | 1614.18 | 2751.58 | 3132.54 | 3537.45 | 3505.8 | 3031.04 | 3631.98 | 3084.26 | 2360.69
Power Potential (Commercial)
| 2888446.5052 | 2953575.4 | 2541114.61 | 2866699.65 | 3060450.81 | 3040105.64 | 2947741.9 | 2940601.34 | 3035604.11 | 2722717 | 2708494.67 | 3143537.82
Reporting Month
3143537.82
6.04

## Black Start
Costs | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
BM Restoration Availability (Commercial) | 3.3315 | 3.4823 | 3.0703 | 3.1122 | 2.9119 | 2.4198 | 2.8423 | 2.4823 | 2.3941 | 2.2675 | 1.9523 | 2.3199
Interconnector Restoration Availability (Commercial) | 0.0486 | 0.11374 | 0.11431 | 0.18465 | 0.21594 | 0.22629 | 0.22275 | 0.22964 | 0.23018 | 0.20392 | 0.22987 | 2.2155
BM Restoration Test (Commercial) | 0 | 0.065306 | 0.35752 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Restoration Capital Contributions (Commercial) | 2.1494 | 0 | 7.2019 | 1.4148 | 0 | 0 | 0 | 1.8725 | 0.78028 | 6.5971 | 0.63379 | 0.24691
BM Restoration Feasibility (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068604 | 0 | 0 | 0
BM Restoration Warming (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Restoration Other (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4023 | 51.6797 | 53.4023 | 53.4023 | 48.2343 | 53.4023

## Other Reserves
Costs | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
BM Warming (Commercial) | 0.083 | 0.16448 | 0.0825 | 0.15263 | 0.11678 | 0.26162 | 0.77026 | 0.14603 | 0.34191 | 0.55615 | 0 | 0.33664
BM Demand Turn Up (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Power Potential (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Demand Turn Up (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM GT Fast Start Availability (Commercial) | 0.33687 | 0.33509 | 0.36451 | 0.40152 | 0.40351 | 0.39804 | 0.34906 | 0.39745 | 0.37469 | 0.34057 | 0.35199 | 0.40776
Hydro Rapid Start And GT Fast Start Utilisation (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Optional Spin Pump (Commercial) | 1.5078 | 1.3219 | 1.0313 | 0.84977 | 0.83902 | 0.86229 | 1.3713 | 1.0096 | 1.22 | 1.3165 | 1.173 | 1.5998
| 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01
AS-Hydro Optional Spin Pump availability (MWh) | 70155.45 | 59913.65 | 47479.7 | 45345.05 | 37588.2 | 38562.75 | 62463.5 | 45013.42 | 54257.6 | 58248.35 | 52634 | 70817.85
AS-Hydro Rapid Start And GT Fast Start utilisation (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-BM GT Fast Start Availability number of sites | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
AS-NBM Demand Turn Up utilisation (MWh)
AS-BM Power Potential utilisation (MWh)
AS-BM Demand Turn Up utilisation (MWh)
AS-BM Warming instructions | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 19 | 15 | 9 | 10 | 4 | 9

## Minor components
Costs | 2022-04-30 | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-07-31 | 2022-08-31 | 2022-09-30 | 2022-10-31 | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | 2023-02-28 | 2023-03-31
BM - Minor Components | 8.7431 | 11.7264 | 12.3633 | 19.9563 | 51.0959 | 37.9214 | 25.5837 | 41.2449 | 69.9097 | 18.3918 | 18.8883 | 14.8088
SO-SO - Minor Components | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - Minor Components | 0.0076196 | 0.0053836 | 0.002485 | 0.007235 | 0.0092103 | 0.009225 | 0.025855 | 0.019433 | 0.012851 | 0 | 0 | 0
Non-Delivery & Reconciliation | -2.1409 | -1.7821 | -3.0104 | -0.75573 | -2.5373 | -3.4834 | -5.5199 | -4.325 | -4.6664 | -3.6471 | -2.828 | -2.8684
Non Delivery | -1.0979 | -1.0724 | -1.5682 | -2.0191 | -2.2585 | -2.3671 | -2.1617 | -1.8505 | -2.4134 | -2.1096 | -1.6295 | -1.3755
Reconcilliation | -1.043 | -0.7097 | -1.4421 | 1.2634 | -0.27876 | -1.1163 | -3.3582 | -2.4744 | -2.253 | -1.5375 | -1.1985 | -1.4929
\