## Overall cost
Report Month | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 2023-11-01 | Balancing Cost | Balancing Cost Nov 2023
Balancing Mechanism | Trades | Ancillary Services | SO-to-SO | Other | Total
156.4251 | 18.3727 | 52.8265 | 0 | -0.70325 | 226.9211

## Total categories
Cost £m | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
Energy Imbalance | 1.9077 | -3.8774 | -4.5106 | 7.6332 | -0.26879 | 8.0708 | 21.7626 | 5.1183
Operating Reserve | 16.6759 | 17.642 | 25.9508 | 24.9925 | 12.4915 | 11.524 | 20.3548 | 23.6014
STOR | 2.4966 | 2.7095 | 3.2469 | 3.4256 | 3.2966 | 3.1203 | 3.0857 | 4.5054
Constraints | 114.4783 | 56.952 | 31.2603 | 126.6732 | 101.1342 | 147.581 | 211.9231 | 127.0712
Negative Reserve | 1.051 | 0.058489 | 0.058563 | 0.33403 | 0.35048 | 0.48131 | 1.2019 | 0.98533
Fast Reserve | 13.6022 | 11.9561 | 13.9058 | 16.3571 | 13.7844 | 13.8843 | 16.7264 | 14.7544
Response | 21.5871 | 17.491 | 17.2193 | 24.622 | 17.7695 | 17.9603 | 22.1981 | 18.2543
Other Reserve | 1.8907 | 1.5111 | 1.4339 | 2.1133 | 1.1647 | 0.91529 | 1.5542 | 1.5587
Reactive | 18.7103 | 19.3455 | 15.7311 | 16.0504 | 15.1741 | 14.3067 | 15.0183 | 15.1737
Black Start | 2.8639 | 2.8226 | 2.5514 | 2.584 | 2.5899 | 2.7468 | 7.8663 | 3.2236
Minor Components | 5.0977 | 6.5067 | 8.3242 | 11.713 | 6.6432 | 6.1988 | 11.3993 | 12.5615
Total | 200.3616 | 133.1178 | 115.1717 | 236.4983 | 174.1298 | 226.7896 | 333.0907 | 226.808 | 0 | 0 | 0 | 0
Volume MWh | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
Energy Imbalance | -104756.727 | -145058.872 | -12475.386 | -99869.162 | -90945.709 | -59151.836 | 58088.08 | -38772.15 | 0 | 0 | 0 | 0
Operating Reserve | 568792.795 | 237922.608 | 204377.897 | 294168.892 | 201859.574 | 524481.338 | 657822.011 | 501774.204 | 0 | 0 | 0 | 0
STOR (BM only) | 2369.25 | 880.917 | 0 | 1184.967 | 531.25 | 2812.333 | 1844.875 | 524.95 | 0 | 0 | 0 | 0
Constraints | 813203.405 | 562101.304 | 375870.573 | 1218737.886 | 1031522.137 | 1274820.766 | 1598436.922 | 1072496.669 | 0 | 0 | 0 | 0
Constraint Margin Replacement | 840228.36 | 331857.038 | 176396.366 | 708010.966 | 546126.48 | 1118447.783 | 1463443.303 | 883078.928 | 0 | 0 | 0 | 0
Negative Reserve | -34107.16 | -54340.001 | -51459.823 | -181781.372 | -72431.199 | -44727.246 | -103339.342 | -101719.97 | 0 | 0 | 0 | 0
Fast Reserve (BM only) | 16029.294 | 2161.958 | 10533.773 | 17907.719 | 12447.733 | 21304.131 | 25694.099 | 17436.137 | 0 | 0 | 0 | 0
Response (Absolute- BM only) | 94558.898 | 93603.275 | 108048.632 | 103273.722 | 108364.136 | 54292.653 | 81097.602 | 104181.039 | 0 | 0 | 0 | 0
Minor Components | -249002.355 | -439449.103 | -358969.558 | -524656.11 | -433006.576 | -194173.239 | -290077.043 | -354657.067 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
Energy Imbalance | 2023-04-30: 5.1183
Operating Reserve | 2023-04-30: 23.6014
STOR | 2023-04-30: 4.5054
Constraints | 2023-04-30: 127.0712
Negative Reserve | 2023-04-30: 0.98533
Fast Reserve | 2023-04-30: 14.7544
Response | 2023-04-30: 18.2543
Other Reserve | 2023-04-30: 1.5587
Reactive | 2023-04-30: 15.1737
Black Start | 2023-04-30: 3.2236
Minor Components | 2023-04-30: 12.5615

## Additional Total categories
Cost £m | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
Energy Imbalance | 1.9077 | -3.8774 | -4.5106 | 7.6332 | -0.26879 | 8.0708 | 21.7626 | 5.1183
Operating Reserve | 16.6759 | 17.642 | 25.9508 | 24.9925 | 12.4915 | 11.524 | 20.3548 | 23.6014
STOR | 2.4966 | 2.7095 | 3.2469 | 3.4256 | 3.2966 | 3.1203 | 3.0857 | 4.5054
Constraints - E&W | 60.8252 | 33.6725 | 15.6909 | 52.8846 | 48.6917 | 47.7183 | 42.5543 | 32.9869
Constraints - Cheviot | 0 | 0 | 0.6958 | 2.5117 | 4.6336 | 0.71111 | 1.5054 | 3.7347
Constraints - Scotland | 15.4603 | 8.2363 | 1.7792 | 20.7541 | 23.314 | 53.7318 | 112.7409 | 54.3507
Constraints - Ancillary | 3.0936 | 2.5235 | 0.15813 | 0.84976 | 3.3861 | 1.2108 | 0.20183 | 0.21521
ROCOF | 3.31 | 2.93 | 8.44 | 24.06 | 8.2 | 8.9 | 10.44 | 6.59
Constrained Sterilised HR | 31.7891 | 9.5897 | 4.4961 | 25.613 | 12.9088 | 35.309 | 44.4806 | 29.1937
Negative Reserve | 1.051 | 0.058489 | 0.058563 | 0.33403 | 0.35048 | 0.48131 | 1.2019 | 0.98533
Fast Reserve | 13.6022 | 11.9561 | 13.9058 | 16.3571 | 13.7844 | 13.8843 | 16.7264 | 14.7544
Response | 21.5871 | 17.491 | 17.2193 | 24.622 | 17.7695 | 17.9603 | 22.1981 | 18.2543
Other Reserve | 1.8907 | 1.5111 | 1.4339 | 2.1133 | 1.1647 | 0.91529 | 1.5542 | 1.5587
Reactive | 18.7103 | 19.3455 | 15.7311 | 16.0504 | 15.1741 | 14.3067 | 15.0183 | 15.1737
Restoration | 2.8639 | 2.8226 | 2.5514 | 2.584 | 2.5899 | 2.7468 | 7.8663 | 3.2236
Minor Components | 5.0977 | 6.5067 | 8.3248 | 11.713 | 6.6432 | 6.148 | 11.3993 | 12.5383
Total | 200.3616 | 133.1178 | 115.1723 | 236.4983 | 174.1298 | 226.7389 | 333.0907 | 226.7848 | 0 | 0 | 0 | 0

## BM total
| 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 2024-03-31
Cost £m | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
BM - Energy balancing | 1.9077 | -3.8774 | -4.5106 | 7.6332 | -0.26879 | 8.0498 | 21.7626 | 5.1177
BM - Operating Reserve | 8.8004 | 13.6064 | 22.6342 | 19.3654 | 9.105 | 4.1761 | 9.3592 | 12.972
BM - STOR | 0.31852 | 0.10042 | 0 | 0.12673 | 0.05315 | 0.3454 | 0.22012 | 0.087015
BM - Constrained Margin | 6.6901 | 1.2209 | 1.0649 | 3.6791 | 1.4779 | 6.4518 | 7.8205 | 5.3874
BM - Constraints E&W | 81.0713 | 34.9607 | 23.1222 | 80.5175 | 50.2054 | 64.5637 | 46.477 | 31.4456
BM - Constraints Cheviot | 0 | 0 | 1.5166 | 4.8346 | 5.7094 | 0.93997 | 2.1033 | 4.9602
BM - Constraints Scotland | 26.2475 | 13.5018 | 3.7318 | 32.7168 | 29.5397 | 73.4031 | 150.5294 | 77.4954
BM - Negative Reserve | 0.74998 | 0.068636 | -0.025608 | 0.2586 | 0.34362 | 0.39838 | 1.0806 | 0.8102
BM - Fast Reserve | 0 | 0.13716 | 1.0491 | 1.4448 | 0.80781 | 1.2743 | 1.2719 | 1.0899
BM - Response | 3.6293 | 1.6397 | 0.69459 | 3.549 | 2.2769 | 1.9525 | 4.0181 | 4.4584
BM - Minor Components | 6.4474 | 7.5428 | 8.8832 | 14.4074 | 8.2428 | 9.102 | 14.8732 | 12.6014
Volume MW | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
BM - Energy balancing | -104756.727 | -145058.872 | -12475.386 | -99869.162 | -90945.709 | -59749.443 | 58088.08 | -38784.375 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Operating Reserve | 143373.6 | 128938.303 | 156338.624 | 125939.943 | 71998.915 | 65995.541 | 100543.732 | 137713.808 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - STOR | 2369.25 | 880.917 | 0 | 1184.967 | 531.25 | 2812.333 | 1844.875 | 524.95 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Constrained Margin | 411346.195 | 101165.305 | 32916.273 | 142095.949 | 108031.659 | 432263.797 | 522689.279 | 338124.171 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Constraints E&W | 617929.525 | 474489.78 | 351051.459 | 1013439.327 | 788324.695 | 743502.661 | 772675.098 | 575458.071 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Constraints Cheviot | 0 | 0 | 5294.17 | 22490.535 | 37643.828 | 5030.642 | 11379.207 | 25682.917 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Constraints Scotland | 195273.88 | 84251.524 | 19524.944 | 182808.024 | 205553.614 | 526287.463 | 814382.617 | 471355.681 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Negative Reserve | -14239.16 | -8944.001 | -3967.823 | -66762.372 | -22007.199 | -17991.246 | -62132.342 | -53388.97 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Fast Reserve | 16029.294 | 2161.958 | 10533.773 | 17907.719 | 12447.733 | 21304.131 | 25694.099 | 17436.137 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Response | 94558.898 | 93603.275 | 108048.632 | 103273.722 | 108364.136 | 54292.653 | 81097.602 | 104181.039 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Minor Components | -249002.355 | -439449.103 | -358969.558 | -524656.11 | -433006.576 | -194770.846 | -290077.043 | -354657.067 | 0 | 0 | 0 | 0

## AS Total
Cost £m | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
AS - Response | 17.9579 | 15.8513 | 16.5247 | 21.073 | 15.4926 | 16.0078 | 18.18 | 13.909
AS - Fast Reserves | 13.6022 | 11.819 | 12.8567 | 14.9123 | 12.9766 | 12.6099 | 15.4546 | 13.6645
AS - STOR | 2.1781 | 2.6091 | 3.2469 | 3.2989 | 3.2435 | 2.7749 | 2.8656 | 4.4184
AS - Other Reserves | 1.8907 | 1.5111 | 1.4339 | 2.1133 | 1.1647 | 0.91529 | 1.5542 | 1.5587
AS - Black Start | 2.8639 | 2.8226 | 2.5514 | 2.584 | 2.5899 | 2.7468 | 7.8663 | 3.2236
AS - Reactive | 18.7103 | 19.3455 | 15.7311 | 16.0504 | 15.1741 | 14.3067 | 15.0183 | 15.1737
AS - Constraints | 3.0936 | 2.5235 | 0.15813 | 0.84976 | 3.3861 | 1.2108 | 0.20183 | 0.21521
AS - SO-SO Costs | 0.65163 | 0.42355 | 0.41532 | 0.43785 | 0.44818 | 0.39929 | 0.44368 | 0.62196
AS - Other Ancillary Cost | 0.0069528 | 0.0020021 | 0.0018342 | 0.0011651 | 0.00046465 | 0.0027712 | 0.00032971 | 0
AS - Outstanding Liabilities | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00036233 | 0.043989 | 0.01939 | 0.041385
Cost £m | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
AS Mandatory Service | 19.5436 | 19.9614 | 16.5557 | 17.3197 | 15.9901 | 15.0716 | 16.1724 | 15.8417
AS Commercial Service | 31.8434 | 27.3604 | 24.485 | 31.8577 | 27.4444 | 25.6545 | 33.4784 | 26.8148
AS Tendered Service | 9.5356 | 9.584 | 11.8591 | 12.0922 | 11.1033 | 10.2454 | 11.9336 | 10.1286
AS Miscellaneous Costs | 0.0069528 | 0.0020021 | 0.0018342 | 0.0011651 | 0.00082698 | 0.04676 | 0.01972 | 0.041385
Graph Title
Ancillary Services Cost - Nov 2023
Note on B25: Cristian Ebau: Check the formatting for this diagram

## Trades
Volume MWh | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | Reporting Month
Buy Volume | 128426.5 | 121833.5 | 98058 | 199800.5 | 284737 | -118501.12 | 276283.5 | 249972 |  |  |  |  | 376646.6
Sell Volume | 39069 | 128163 | 192470 | 396554.92 | 166014.76 | 204266.5 | 153532.12 | 126674.6
Abs value | 167495.5 | 249996.5 | 290528 | 596355.42 | 450751.76 | 85765.38 | 429815.62 | 376646.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Cost £ million | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01
Buy Cost | 5.7574 | 9.1477 | 6.5925 | 9.6392 | 14.6336 | 1.9546 | 14.1266 | 19.1103
Sell Cost | 0.71597 | 2.1569 | 1.003 | 4.1009 | 1.0554 | 8.4498 | 2.785 | 2.484

## DSR
Cost £m | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
NBM - Frequency Response | 0.45593 | 0.42847 | 0.21072 | 0.32707 | 0.14188 | 0.13865 | 0.11641 | 0.15619 |  |  |  |  | 0
NBM - Short-term operating reserve (STOR) | 1.9696 | 2.475 | 2.7651 | 2.7925 | 2.705 | 2.3329 | 2.2951 | 3.6706
NBM - Fast Reserve | 6.0267 | 5.8764 | 7.3118 | 7.5958 | 6.9212 | 6.5656 | 8.3613 | 5.2537
Cost £m | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
AS - Non BM providers | 8.4523 | 8.7798 | 10.2877 | 10.7154 | 9.7681 | 9.0372 | 10.7728 | 9.0805
AS - BM providers | 36.5682 | 33.8901 | 28.2738 | 32.0116 | 31.1341 | 27.6235 | 34.3813 | 30.7892
AS - SO-SO providers | 0.65163 | 0.42355 | 0.41532 | 0.43785 | 0.44818 | 0.39929 | 0.44368 | 0.62196
AS - Miscellaneous | 0.0069528 | 0.0020021 | 0.0018342 | 0.0011651 | 0.00046465 | 0.0027712 | 0.00032971 | 0
Graph Title
AS Costs By Provider Type - Nov 2023

## SO2SO
| 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-29 | 2024-03-31
Cost £m | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
SO-SO Energy Trades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.00069878
SO-SO Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00069878
SO-SO Constrained Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Footroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Ramping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Invoked by External Parties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01075 | 0 | 0
SO-SO Constraints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - SO-SO Interconnector Capability (Commercial) | 0.65163 | 0.42355 | 0.41532 | 0.43785 | 0.44818 | 0.39929 | 0.44368 | 0.62196
| 0.65163 | 0.42355 | 0.41532 | 0.43785 | 0.44818 | 0.40954 | 0.44368 | 0.62196 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
0.62196

## Energy Imbalance
Cost | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
Energy Imbalance | 1.9077 | -3.8774 | -4.5106 | 7.6332 | -0.26879 | 8.0708 | 21.7626 | 5.1183
Volume MWh | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
Energy Imbalance | -104756.727 | -145058.872 | -12475.386 | -99869.162 | -90945.709 | -59151.836 | 58088.08 | -38772.15 | 0 | 0 | 0 | 0

## Operating Reserve
Cost | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
BM - Operating Reserve | 8.8004 | 13.6064 | 22.6342 | 19.3654 | 9.105 | 4.1761 | 9.3592 | 12.972
BM - Constrained Operating Reserve | 6.6901 | 1.2209 | 1.0649 | 3.6791 | 1.4779 | 6.4518 | 7.8205 | 5.3874
Trade - Operating Reserve | 1.0746 | 2.5948 | 2.2373 | 1.8905 | 1.8714 | 0.62762 | 2.2333 | 4.0787
Trade - UTEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - Constrained Operating Reserve | 0.1109 | 0.21992 | 0.014439 | 0.057503 | 0.037097 | 0.26847 | 0.94172 | 1.164
SO-SO - Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00069878
SO-SO - Constrained Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volume | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
BM - Operating Reserve | 143373.6 | 128938.303 | 156338.624 | 125939.943 | 71998.915 | 65995.541 | 100543.732 | 137713.808 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Constrained Operating Reserve | 411346.195 | 101165.305 | 32916.273 | 142095.949 | 108031.659 | 432263.797 | 522689.279 | 338124.171 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - Operating Reserve | 4332 | 6099.5 | 12874 | 23037.5 | 14140 | 8082.5 | 9657.5 | 5813.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - UTEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - Constrained Operating Reserve | 9741 | 1719.5 | 2249 | 3095.5 | 7689 | 18139.5 | 24931.5 | 20110.5 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.225 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Constrained Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## STOR
| Costs | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
| BM - STOR | 0.31852 | 0.10042 | 0 | 0.12673 | 0.05315 | 0.3454 | 0.22012 | 0.087015
| AS - BM STOR (Tendered) | 0.20845 | 0.13416 | 0.48181 | 0.5064 | 0.53883 | 0.48597 | 0.58983 | 0.89857
| AS - NBM STOR availability (Tendered) | 1.9696 | 2.475 | 2.7651 | 2.7925 | 2.705 | 2.3329 | 2.2928 | 2.1228
| AS - NBM STOR utilisation (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023294 | 0
| AS - BM Season/Term Reconciliation (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00036233 | -0.043989 | -0.01939 | -0.15077
| AS - NBM Season/Term Reconciliation (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5478
|  | 2.4966 | 2.7095 | 3.2469 | 3.4256 | 3.2966 | 3.1203 | 3.0857 | 4.5054 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.52696 | 0.23458 | 0.48181 | 0.63314 | 0.59162 | 0.78739 | 0.79057 | 0.83481 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.9696 | 2.475 | 2.7651 | 2.7925 | 2.705 | 2.3329 | 2.2951 | 3.6706 | 0 | 0 | 0 | 0
| MWh | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
| AS - NBM STOR utilisation (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0
| AS - BM STOR utilisation (Tendered) | 853.707 | 1972.953 | 1280.785 | 944.12 | 2257.973 | 956.195 | 2497.51 | 1018.922
|  | 853.707 | 1972.953 | 1280.785 | 944.12 | 2257.973 | 956.195 | 2580.51 | 1018.922 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
Total | 4.5054
BM | 0.83481
Non-BM | 3.6706
Total Vol | 1018.922

## Constraints
Costs | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
AS - BM Intertrip capability (Mandatory - CAP76) | 0.12908 | 0.13338 | 0.12908 | 0.13338 | 0.13338 | 0.12908 | 0.13338 | 0.12908
AS - BM Intertrip capability (Commercial) | 0.01417 | 0.014642 | 0.01417 | 0.014642 | 0.0099128 | 0.01417 | 0.014642 | 0.01417
AS - BM Intertrip Arming (Commercial) | 0.13959 | 0.11496 | 0.014628 | 0.15121 | 0.0076943 | 0.16255 | 0.053753 | 0.071962
AS - Interconnector Intertrip Arming (Commercial) | 0.036033 | 0.20893 | 0 | 0.031127 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Intertrip - trip (Mandatory and Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Constraints Voltage | 2.7583 | 2.0516 | 0 | 0 | 0 | 0.82318 | 0 | 0
AS - BM Constraints | 0.016493 | 0 | 0.00025562 | 0.5194 | 3.2352 | 0.081836 | 5.006e-05 | 0
Costs (£m) | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
BM - Transmission | 98.9383 | 30.7259 | 9.5243 | 70.1791 | 56.2794 | 118.998 | 165.7787 | 91.6916 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - Transmission | 0.62161 | 0.25278 | 0.4417 | 3.5008 | 7.3896 | 1.7518 | 2.6619 | 0.91659 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Voltage | 5.0402 | 14.835 | 10.4052 | 24.0568 | 21.021 | 10.9623 | 22.9753 | 15.6247 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - Voltage | 3.4442 | 5.7132 | 2.2899 | 4.2664 | 4.9041 | 5.7116 | 9.9497 | 12.0383 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - ROCOF | 3.3403 | 2.9016 | 8.441 | 23.8331 | 8.1541 | 8.9465 | 10.3557 | 6.5849 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - ROCOF | 0 | 0 | 0 | -0.012651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Constraints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS Costs | 3.0936 | 2.5235 | 0.15813 | 0.84976 | 3.3861 | 1.2108 | 0.20183 | 0.21521
Absolute Volume MWh | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
BM - Transmission | 590032.392 | 200524.487 | 54253.367 | 435988.692 | 371327.592 | 787585.614 | 890594.119 | 593468.151 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - Transmission | 15226 | 8550 | 13879 | 87242.92 | 147524.26 | 35311.62 | 21252.52 | 11885.6 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - Voltage | 74765.939 | 211417.347 | 146060.72 | 268573.755 | 271318.123 | 174984.465 | 339705.834 | 198633.69 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - Voltage | 66160.5 | 90004.5 | 39131 | 62056.5 | 86620 | 93340.5 | 170948 | 170187 | 0 | 0 | 0 | 0
BM - ROCOF | 68958.21 | 51604.97 | 122546.486 | 364791.2 | 154732.162 | 183598.567 | 184977.868 | 98322.228 | 0 | 0 | 0 | 0
Trades - ROCOF | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
AS Costs
Graph Title
Constraints - Nov 2023

## Negative Reserves
Costs | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
BM - Negative reserve | 0.74998 | 0.068636 | -0.025608 | 0.2586 | 0.34362 | 0.39838 | 1.0806 | 0.8102
Trade - Negative reserve | 0.30107 | -0.010147 | 0.084171 | 0.075431 | 0.0068574 | 0.082937 | 0.12125 | 0.17513
SO-SO - Negative reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volumes | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
BM - Negative Reserve | -14239.16 | -8944.001 | -3967.823 | -66762.372 | -22007.199 | -17991.246 | -62132.342 | -53388.97 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - Negative Reserve | -19868 | -45396 | -47492 | -115019 | -50424 | -26736 | -41207 | -48331 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Negative Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -34107.16 | -54340.001 | -51459.823 | -181781.372 | -72431.199 | -44727.246 | -103339.342 | -101719.97 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
Volume | 2023-04-30: -101719.97

## Fast Reserve
Costs | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
AS-BM - Fast Reserves | 0 | 0.13716 | 1.0491 | 1.4448 | 0.80781 | 1.2743 | 1.2719 | 1.0899
AS-Hydro Spin Gen No LF (Commercial) | 7.5756 | 5.9426 | 5.5449 | 7.3165 | 6.0554 | 6.0443 | 7.0933 | 8.4108
AS-BM Optional Fast Reserve (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-NBM Optional Fast Reserve Availability (Commercial) | 2.6354 | 3.4531 | 4.4769 | 4.303 | 4.1226 | 3.4552 | 3.8355 | 2.8096
AS-NBM Optional Fast Reserve Utilisation (Commercial) | 3.3913 | 2.4233 | 2.8349 | 3.2928 | 2.7986 | 3.1104 | 4.5258 | 2.4441
AS-BM Firm Fast Reserve (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-NBM Firm Fast Reserve Avail + Nom (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-NBM Firm Fast Reserve Utilisation (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total BM | 7.5756 | 6.0797 | 6.594 | 8.7612 | 6.8632 | 7.3186 | 8.3651 | 9.5007 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Non-BM | 6.0267 | 5.8764 | 7.3118 | 7.5958 | 6.9212 | 6.5656 | 8.3613 | 5.2537 | 0 | 0 | 0 | 0
Volume | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
AS - NBM Firm Fast Reserve availability + nomination (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Firm Fast Reserve availability (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Hydro Spin Gen No LF (Commercial) | 255533.52 | 206668.48 | 174822.6 | 256991.05 | 195289.05 | 202744.66 | 238219.57 | 285637.37
Reporting Month
BM | 2023-04-30: 9.5007
Non-BM | 2023-04-30: 5.2537

## Response
Costs | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
BM - Response | 3.6293 | 1.6397 | 0.69459 | 3.549 | 2.2769 | 1.9525 | 4.0181 | 4.4584
BM Generator Response (Mandatory) | 1.1066 | 0.86058 | 1.0838 | 1.5248 | 1.0648 | 1.0131 | 1.2474 | 0.88354
BM Generator Response (Commercial) | 0.012029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024633 | 0.003704 | 0.011578
BM Generator Response Energy (Mandatory) | 0.0067605 | 0.028566 | -0.054747 | -0.035149 | 0.10303 | -0.074813 | -0.058774 | -0.0052961
BM Generator Response Energy (Commercial) | 0.0080157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008972 | 0.0080323 | 0.011507
Hydro Spin Gen with LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026535 | 0.011685
Hydro Pump deload | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0.25333 | 0.2603 | 0.25377 | 0.26234 | 0.26087 | 0.24954 | 0.25985 | 0.24605
Interconnector Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Demand Side Response (Commerical) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stability | 7.4479 | 7.656 | 7.6134 | 7.3471 | 7.6533 | 7.3235 | 8.0746 | 7.4916
FFR Bridging/ FFR Auction/Dynamic Containment | 7.7925 | 5.9474 | 6.3282 | 10.7765 | 5.472 | 6.5881 | 7.9119 | 4.6888
BM FFR (Tendered) | 0.72103 | 0.56595 | 0.92173 | 0.74742 | 0.64264 | 0.62581 | 0.48069 | 0.22967
BM FFR Response Energy (Tendered) | 0.15385 | 0.10404 | 0.16789 | 0.12298 | 0.1541 | 0.14048 | 0.10958 | 0.070619
NBM FFR (Tendered) | 0.45593 | 0.42847 | 0.21072 | 0.32707 | 0.14188 | 0.13865 | 0.11641 | 0.15619
| 2023-04-30: 2023-04-01; 2023-07-31: 2023-05-01; 2023-10-31: 2023-06-01; 2024-01-31: 2023-07-01 | 2023-08-01 |  |  | 2023-09-01 |  |  | 2023-10-01 |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2023-12-01 |  |  | 2024-01-01 |  |  | 2024-02-01 |  |  | 2024-03-01
Holding volumes (MWh) | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H
BM Generator Response (Mandatory) | 94377.16 | 53391.16 | 174244.96 | 80162.82 | 48537.53 | 133498.6 | 94748.021 | 58484.996 | 177970.622 | 157667.9 | 86822.86 | 248133.3 | 118009.7 | 65402.87 | 190999.25 | 94970.26 | 50887.44 | 184930.7 | 124398.44 | 59055.2 | 187570.39 | 95400.01 | 56748.54 | 158741.2
Hydro Spin Gen with LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Pump deload | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0
BM Enhanced Frequency Response (Commercial)
Interconnector Response (Commercial) | [36 empty] | 0 | 0 | 0
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | [36 empty] | 61208.55 | 61208.55 | 61208.55
NBM Demand Side Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stability | [36 empty] | 0 | 0
BM FFR (Tendered) | 113205.67 | 113205.67 | 113205.67 | 99348.75 | 99348.75 | 99348.75 | 141823.35 | 141823.35 | 141823.35 | 135767.22 | 135767.22 | 135767.22 | 117097.83 | 117097.83 | 117097.83 | 121547.13 | 121547.13 | 121547.13 | 83586.33 | 83586.33 | 83586.33 | 47263 | 47263 | 47263
NBM FFR (Tendered) | 61208.55 | 61208.55 | 61208.55 | 76009.35 | 76009.35 | 76009.35 | 29942.3833 | 29942.3833 | 29942.3833 | 47977.35 | 47977.35 | 47977.35 | 29652.2 | 29652.2 | 29652.2 | 19606 | 19606 | 19606 | 23123.87 | 23123.87 | 23123.87 | 14962.27 | 14962.27 | 14962.27
| 268791.38 | 227805.38 | 348659.18 | 255520.92 | 223895.63 | 308856.7 | 266513.7543 | 230250.7293 | 349736.3553 | 341412.47 | 270567.43 | 431877.87 | 264759.73 | 212152.9 | 337749.28 | 236123.39 | 192040.57 | 326083.83 | 231108.64 | 165765.4 | 294280.59 | 157625.28 | 118973.81 | 220966.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-30: 2023-04-01; 2023-07-31: 2023-05-01; 2023-10-31: 2023-06-01; 2024-01-31: 2023-07-01 | 2023-08-01 |  |  | 2023-09-01 |  |  | 2023-10-01 |  |  | 2023-11-01 |  |  | 2023-12-01 |  |  | 2024-01-01 |  |  | 2024-02-01 |  |  | 2024-03-01
Holding volumes (GWh) | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H
BM Generator Response (Mandatory) | 94.3772 | 53.3912 | 174.245 | 80.1628 | 48.5375 | 133.4986 | 94.748 | 58.485 | 177.9706 | 157.6679 | 86.8229 | 248.1333 | 118.0097 | 65.4029 | 190.9992 | 94.9703 | 50.8874 | 184.9307 | 124.3984 | 59.0552 | 187.5704 | 95.4 | 56.7485 | 158.7412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Spin Gen with LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Pump deload | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interconnector Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Demand Side Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM FFR (Tendered) | 113.2057 | 113.2057 | 113.2057 | 99.3487 | 99.3487 | 99.3487 | 141.8233 | 141.8233 | 141.8233 | 135.7672 | 135.7672 | 135.7672 | 117.0978 | 117.0978 | 117.0978 | 121.5471 | 121.5471 | 121.5471 | 83.5863 | 83.5863 | 83.5863 | 47.263 | 47.263 | 47.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM FFR (Tendered) | 61.2086 | 61.2086 | 61.2086 | 76.0094 | 76.0094 | 76.0094 | 29.9424 | 29.9424 | 29.9424 | 47.9774 | 47.9774 | 47.9774 | 29.6522 | 29.6522 | 29.6522 | 19.606 | 19.606 | 19.606 | 23.1239 | 23.1239 | 23.1239 | 14.9623 | 14.9623 | 14.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107661.718 | 66922.086 | 185466.537 | 150171.685 | 91998.91 | 233097.589 | 104561.591 | 57607.064 | 144299.335 | 151506.822 | 97958.865 | 257625.087

## Reactive
Costs | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01
AS-BM Default Utilisation (Mandatory - CVA) | 18.4184 | 19.0835 | 15.4625 | 15.7844 | 14.9154 | 14.046 | 14.9082 | 14.9447
AS-BM Utilisation (Mandatory - SVA) | 0.018634 | 0.017294 | 0.0093309 | 0.01061 | 0.0099128 | 0.012482 | 0.016876 | 0.013442
AS-BM Reactive Utilisation (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-BM Syncronous Compensation ( Commercial) | 0.27329 | 0.24471 | 0.25926 | 0.2554 | 0.24881 | 0.24824 | 0.093194 | 0.21553
Power Potential ( Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01
BM Default Utilisation (Mandatory - CVA) | 3201209.62 | 3663682.57 | 3308294.73 | 3588702.07 | 3524631.96 | 3355622.64 | 3465382.26 | 3211096.1
BM Reactive Utilisation (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Utilisation (Mandatory - SVA) | 2538.9926 | 2672.0494 | 1764.8517 | 2158.5 | 2057.4 | 2604.875 | 3430.14 | 2551.24
Power Potential (Commercial)
| 3203748.6126 | 3666354.6194 | 3310059.5817 | 3590860.57 | 3526689.36 | 3358227.515 | 3468812.4 | 3213647.34 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
3213647.34
6.04

## Black Start
Costs | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
BM Restoration Availability (Commercial) | 2.6111 | 2.5614 | 2.3039 | 2.3227 | 2.3286 | 2.5051 | 2.6185 | 2.9882
Interconnector Restoration Availability (Commercial) | 0.25286 | 0.26129 | 0.24749 | 0.26129 | 0.26129 | 0.24173 | 0.21049 | 0.23541
BM Restoration Test (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Restoration Capital Contributions (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0372 | 0
BM Restoration Feasibility (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Restoration Warming (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Restoration Other (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Other Reserves
Costs | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01
BM Warming (Commercial) | 0.0415 | 0 | 0.0415 | 0.12817 | 0 | 0.044 | 0.035917 | 0
BM Demand Turn Up (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Power Potential (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Demand Turn Up (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM GT Fast Start Availability (Commercial) | 0.39321 | 0.42622 | 0.32492 | 0.3639 | 0.33968 | 0.27685 | 0.34407 | 0.38146
Hydro Rapid Start And GT Fast Start Utilisation (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Optional Spin Pump (Commercial) | 1.456 | 1.0849 | 1.0675 | 1.6213 | 0.82499 | 0.59444 | 1.1742 | 1.1773
| 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01
AS-Hydro Optional Spin Pump availability (MWh) | 61815.8 | 44580 | 34480.2 | 53182.5 | 26978.1 | 23830.4 | 49267.75 | 49715.97
AS-Hydro Rapid Start And GT Fast Start utilisation (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-BM GT Fast Start Availability number of sites | 17 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
AS-NBM Demand Turn Up utilisation (MWh)
AS-BM Power Potential utilisation (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-BM Demand Turn Up utilisation (MWh)
AS-BM Warming instructions | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0

## Minor components
Costs | 2023-04-30 | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 2023-07-31 | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 2023-12-31 | 2024-01-31 | 2024-02-28 | 2024-03-31
BM - Minor Components | 6.4474 | 7.5428 | 8.8832 | 14.4074 | 8.2428 | 9.102 | 14.8732 | 12.6014
SO-SO - Minor Components | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - Minor Components | 0.0069528 | 0.0020021 | 0.0018342 | 0.0011651 | 0.00046465 | 0.0027712 | 0.00032971 | 0
Non-Delivery & Reconciliation | -1.9824 | -1.4617 | -0.95756 | -3.0836 | -2.1107 | -3.3385 | -3.9373 | -0.70325
Non Delivery | -1.1776 | -0.73569 | -0.5478 | -1.2263 | -1.1053 | -1.4782 | -1.7632 | -1.2228
Reconcilliation | -0.80479 | -0.72599 | -0.40976 | -1.8573 | -1.0054 | -1.8603 | -2.1741 | 0.51957
\