## Wholesale Price
Day-Month | Wholesale Price (£/MWh)
| FY 2022/23 | FY 2023/24 | FY 2024/25 | 5-year rolling average
2025-04-01 | 249.6092 | 103.2383 | 59.8871 | 108.3841
2025-04-02 | 259.2146 | 110.0438 | 67.5175 | 108.3841
2025-04-03 | 222.1487 | 113.2862 | 58.1933 | 108.3841
2025-04-04 | 191.3667 | 121.5417 | 61.1717 | 108.3841
2025-04-05 | 204.8812 | 125.2163 | 41.3558 | 108.3841
2025-04-06 | 181.2254 | 114.7333 | 4.7888 | 108.3841
2025-04-07 | 182.0742 | 109.2483 | 9.005 | 108.3841
2025-04-08 | 204.4233 | 108.1975 | 59.2533 | 108.3841
2025-04-09 | 202.6796 | 92.2537 | 45.695 | 108.3841
2025-04-10 | 204.5658 | 68.7671 | 49.4683 | 108.3841
2025-04-11 | 198.3512 | 83.0446 | 45.1275 | 108.3841
2025-04-12 | 195.4142 | 91.5892 | 25.415 | 108.3841
2025-04-13 | 190.3088 | 101.2804 | 10.6921 | 108.3841
2025-04-14 | 188.015 | 117.7025 | 19.3621 | 108.3841
2025-04-15 | 160.835 | 99.6508 | 28.6008 | 108.3841
2025-04-16 | 127.0288 | 100.1975 | 43.5737 | 108.3841
2025-04-17 | 105.3225 | 109.2071 | 71.8529 | 108.3841
2025-04-18 | 113.785 | 101.5117 | 74.7188 | 108.3841
2025-04-19 | 157.7825 | 99.0571 | 49.2704 | 108.3841
2025-04-20 | 162.1042 | 103.3579 | 70.0637 | 108.3841
2025-04-21 | 154.3908 | 101.1037 | 68.4621 | 108.3841
2025-04-22 | 143.1421 | 98.7004 | 77.1737 | 108.3841
2025-04-23 | 126.3442 | 102.3392 | 73.5433 | 108.3841
2025-04-24 | 140.0458 | 95.8142 | 72.5921 | 108.3841
2025-04-25 | 172.5975 | 103.3175 | 75.6829 | 108.3841
2025-04-26 | 171.3146 | 113.825 | 76.5037 | 108.3841
2025-04-27 | 179.3279 | 96.9071 | 73.7329 | 108.3841
2025-04-28 | 186.7475 | 94.6033 | 69.445 | 108.3841
2025-04-29 | 182.445 | 96.4767 | 66.1425 | 108.3841
2025-04-30 | 140.3071 | 90.8888 | 63.6283 | 108.3841
2025-05-01 | 129.3175 | 86.7046 | 69.2954 | 108.3841
2025-05-02 | 151.2683 | 98.4208 | 63.0917 | 108.3841
2025-05-03 | 171.2796 | 92.4317 | 70.9792 | 108.3841
2025-05-04 | 165.2862 | 82.9467 | 72.8808 | 108.3841
2025-05-05 | 162.2425 | 87.5279 | 76.3192 | 108.3841
2025-05-06 | 141.0108 | 87.5879 | 77.0679 | 108.3841
2025-05-07 | 135.9054 | 85.9958 | 77.4796 | 108.3841
2025-05-08 | 136.5783 | 88.74 | 76.5875 | 108.3841
2025-05-09 | 105.7817 | 93.8471 | 71.9546 | 108.3841
2025-05-10 | 82.4817 | 92.3158 | 73.1021 | 108.3841
2025-05-11 | 65.6187 | 98.1404 | 69.3817 | 108.3841
2025-05-12 | 78.1996 | 86.5454 | 44.4625 | 108.3841
2025-05-13 | 80.0146 | 84.1325 | 64.6592 | 108.3841
2025-05-14 | 107.0463 | 81.6617 | 64.8517 | 108.3841
2025-05-15 | 97.3504 | 82.21 | 71.4112 | 108.3841
2025-05-16 | 114.7229 | 83.3479 | 73.7346 | 108.3841
2025-05-17 | 119.8442 | 83.275 | 74.7938 | 108.3841
2025-05-18 | 120.2092 | 80.8733 | 72.7746 | 108.3841
2025-05-19 | 121.1883 | 82.9979 | 70.5392 | 108.3841
2025-05-20 | 118.745 | 75.7817 | 74.8167 | 108.3841
2025-05-21 | 105.54 | 74.5754 | 80.775 | 108.3841
2025-05-22 | 112.8975 | 75.4471 | 73.8337 | 108.3841
2025-05-23 | 159.5229 | 74.305 | 66.6217 | 108.3841
2025-05-24 | 135.14 | 74.9208 | 86.8667 | 108.3841
2025-05-25 | 120.6292 | 73.7946 | 78.7842 | 108.3841
2025-05-26 | 114.7846 | 72.6892 | 74.1796 | 108.3841
2025-05-27 | 101.9546 | 60.3917 | 79.3571 | 108.3841
2025-05-28 | 117.2167 | 64.6996 | 80.6162 | 108.3841
2025-05-29 | 147.1387 | 66.0475 | 74.9404 | 108.3841
2025-05-30 | 180.4392 | 71.1392 | 66.2971 | 108.3841
2025-05-31 | 172.1521 | 68.2725 | 69.7404 | 108.3841
2025-06-01 | 167.9933 | 68.41 | 65.2492 | 108.3841
2025-06-02 | 147.9487 | 70.7921 | 69.3946 | 108.3841
2025-06-03 | 119.68 | 62.7029 | 81.2733 | 108.3841
2025-06-04 | 128.5317 | 60.7662 | 72.3088 | 108.3841
2025-06-05 | 125.2442 | 72.68 | 63.3258 | 108.3841
2025-06-06 | 136.3708 | 74.4792 | 78.9633 | 108.3841
2025-06-07 | 157.9108 | 77.3037 | 65.4271 | 108.3841
2025-06-08 | 131.8692 | 69.0067 | 30.22 | 108.3841
2025-06-09 | 118.8487 | 71.8325 | 32.9286 | 108.3841
2025-06-10 | 103.9996 | 61.7112 | 71.7199 | 108.3841
2025-06-11 | 48.1492 | 79.1196 | 73.2506 | 108.3841
2025-06-12 | 107.465 | 92.9575 | 86.8271 | 108.3841
2025-06-13 | 144.545 | 85.0933 | 79.2623 | 108.3841
2025-06-14 | 158.8196 | 85.3658 | 71.9862 | 108.3841
2025-06-15 | 169.8958 | 97.9092 | 74.5646 | 108.3841
2025-06-16 | 183.2438 | 107.9554 | 56.99 | 108.3841
2025-06-17 | 198.7017 | 94.0108 | 85.2216 | 108.3841
2025-06-18 | 148.1383 | 88.0867 | 86.0608 | 108.3841
2025-06-19 | 149.6725 | 98.3371 | 81.5483 | 108.3841
2025-06-20 | 183.5946 | 103.1325 | 83.7579 | 108.3841
2025-06-21 | 224.3325 | 105.5646 | 79.7683 | 108.3841
2025-06-22 | 208.6796 | 108.0129 | 77.8133 | 108.3841
2025-06-23 | 228.6558 | 94.755 | 73.3662 | 108.3841
2025-06-24 | 182.5325 | 83.545 | 82.4225 | 108.3841
2025-06-25 | 153.3942 | 60.0875 | 83.4067 | 108.3841
2025-06-26 | 135.9379 | 83.9771 | 80.3538 | 108.3841
2025-06-27 | 182.3821 | 90.2792 | 60.1292 | 108.3841
2025-06-28 | 147.8354 | 97.1958 | 35.8179 | 108.3841
2025-06-29 | 221.3079 | 95.4108 | 79.9546 | 108.3841
2025-06-30 | 273.4262 | 85.56 | 75.425 | 108.3841
2025-07-01 | 215.8604 | 42.9529 | 80.2552 | 108.3841
2025-07-02 | 163.5733 | 9.7817 | 76.0913 | 108.3841
2025-07-03 | 171.8842 | 67.9992 | 66.7829 | 108.3841
2025-07-04 | 169.5521 | 91.1371 | 11.2338 | 108.3841
2025-07-05 | 223.9229 | 84.8521 | 57.9658 | 108.3841
2025-07-06 | 221.7417 | 89.5263 | 41.9363 | 108.3841
2025-07-07 | 195.8438 | 80.8062 | 61.0262 | 108.3841
2025-07-08 | 229.4704 | 69.2117 | 81.6228 | 108.3841
2025-07-09 | 196.0367 | 84.1821 | 75.0092 | 108.3841
2025-07-10 | 190.1071 | 91.0167 | 66.0041 | 108.3841
2025-07-11 | 268.0933 | 87.6879 | 73.3533 | 108.3841
2025-07-12 | 235.5437 | 79.0321 | 71.9617 | 108.3841
2025-07-13 | 268.4563 | 82.9929 | 68.9137 | 108.3841
2025-07-14 | 303.4812 | 70.7125 | 60.0683 | 108.3841
2025-07-15 | 253.5554 | 30.8008 | 77.3567 | 108.3841
2025-07-16 | 198.61 | 7.6767 | 70.8158 | 108.3841
2025-07-17 | 180.6096 | 72.6179 | 77.1883 | 108.3841
2025-07-18 | 336.4362 | 90.0842 | 75.3268 | 108.3841
2025-07-19 | 240.0888 | 80.4004 | 74.3108 | 108.3841
2025-07-20 | 251.7138 | 79.5938 | 74.6942 | 108.3841
2025-07-21 | 279.5254 | 77.6875 | 71.8654 | 108.3841
2025-07-22 | 289.5729 | 78.7321 | 74.1833 | 108.3841
2025-07-23 | 248.0654 | 60.0633 | 72.9254 | 108.3841
2025-07-24 | 219.4796 | 75.7192 | 72.9617 | 108.3841
2025-07-25 | 229.7467 | 82.2117 | 73.9246 | 108.3841
2025-07-26 | 260.7596 | 83.2833 | 73.7246 | 108.3841
2025-07-27 | 313.7733 | 85.1433 | 74.7391 | 108.3841
2025-07-28 | 324.5838 | 79.9033 | 72.4683 | 108.3841
2025-07-29 | 317.6367 | 65.99 | 72.5416 | 108.3841
2025-07-30 | 270.4733 | 34.7567 | 76.6046 | 108.3841
2025-07-31 | 257.465 | 66.8171 | 78.3263 | 108.3841
2025-08-01 | 299.4004 | 74.4646 | 81.5037 | 108.3841
2025-08-02 | 229.3475 | 68.7933 | 73.8754 | 108.3841
2025-08-03 | 249.2604 | 59.6104 | 79.6967 | 108.3841
2025-08-04 | 262.1796 | 79.7 | 71.1663 | 108.3841
2025-08-05 | 277.9642 | 77.2621 | 61.5381 | 108.3841
2025-08-06 | 253.1808 | 62.3146 | 73.7508 | 108.3841
2025-08-07 | 228.6546 | 71.3796 | 51.5862 | 108.3841
2025-08-08 | 280.7254 | 72.7975 | 66.3147 | 108.3841
2025-08-09 | 285.8317 | 78.0317 | 18.6992 | 108.3841
2025-08-10 | 273.39 | 80.7904 | 28.8354 | 108.3841
2025-08-11 | 289.7133 | 81.5446 | 76.4429 | 108.3841
2025-08-12 | 337.4504 | 65.6054 | 48.0175 | 108.3841
2025-08-13 | 311.5829 | 73.2883 | 72.39 | 108.3841
2025-08-14 | 306.2167 | 83.485 | 80.0125 | 108.3841
2025-08-15 | 350.1937 | 83.6475 | 54.9162 | 108.3841
2025-08-16 | 373.1187 | 90.4558 | 65.7408 | 108.3841
2025-08-17 | 409.6092 | 84.295 | 66.5058 | 108.3841
2025-08-18 | 402.6804 | 81.0583 | 49.4975 | 108.3841
2025-08-19 | 387.9279 | 52.6883 | 78.7921 | 108.3841
2025-08-20 | 318.9437 | 83.2463 | 56.7554 | 108.3841
2025-08-21 | 350.41 | 89.1979 | 31.8771 | 108.3841
2025-08-22 | 500.63 | 92.4196 | 28.4642 | 108.3841
2025-08-23 | 540.7267 | 113.7683 | 32.6317 | 108.3841
2025-08-24 | 524.1783 | 117.8454 | 59.1392 | 108.3841
2025-08-25 | 507.4529 | 95.9208 | 16.0521 | 108.3841
2025-08-26 | 573.0258 | 85.0258 | 57.4954 | 108.3841
2025-08-27 | 470.1525 | 84.6392 | 59.0125 | 108.3841
2025-08-28 | 445.4404 | 90.4083 | 84.5756 | 108.3841
2025-08-29 | 508.3371 | 93.0017 | 85.6325 | 108.3841
2025-08-30 | 520.3883 | 92.3375 | 90.1933 | 108.3841
2025-08-31 | 412.6796 | 89.8875 | 73.1063 | 108.3841
2025-09-01 | 400.15 | 91.7021 | 55.5213 | 108.3841
2025-09-02 | 323.0779 | 83.4204 | 91.1776 | 108.3841
2025-09-03 | 253.4092 | 83.3088 | 94.3846 | 108.3841
2025-09-04 | 238.4342 | 87.4067 | 92.1642 | 108.3841
2025-09-05 | 282.8304 | 84.1633 | 79.6508 | 108.3841
2025-09-06 | 321.8358 | 86.1408 | 76.6262 | 108.3841
2025-09-07 | 285.1488 | 88.2908 | 84.515 | 108.3841
2025-09-08 | 268.875 | 90.8629 | 82.9771 | 108.3841
2025-09-09 | 285.8667 | 83.1292 | 81.3552 | 108.3841
2025-09-10 | 316.4042 | 84.7008 | 33.7858 | 108.3841
2025-09-11 | 321.2554 | 100.9975 | 61.0925 | 108.3841
2025-09-12 | 327.3383 | 95.6104 | 80.5779 | 108.3841
2025-09-13 | 350.3117 | 89.1683 | 84.1208 | 108.3841
2025-09-14 | 338.2633 | 89.0604 | 61.5533 | 108.3841
2025-09-15 | 310.4417 | 89.7442 | 77.9496 | 108.3841
2025-09-16 | 286.1217 | 82.7796 | 84.6675 | 108.3841
2025-09-17 | 210.255 | 84.1854 | 81.009 | 108.3841
2025-09-18 | 201.6612 | 78.2392 | 78.5592 | 108.3841
2025-09-19 | 237.2458 | 56.4354 | 80.545 | 108.3841
2025-09-20 | 323.9825 | 55.175 | 80.4929 | 108.3841
2025-09-21 | 234.6463 | 84.7221 | 77.7121 | 108.3841
2025-09-22 | 245.7808 | 88.7304 | 81.1533 | 108.3841
2025-09-23 | 260.0288 | 91.8438 | 90.5926 | 108.3841
2025-09-24 | 238.6946 | 43.0758 | 81.0792 | 108.3841
2025-09-25 | 196.6 | 70.1621 | 86.9467 | 108.3841
2025-09-26 | 176.5308 | 91.6196 | 73.1142 | 108.3841
2025-09-27 | 188.5412 | 88.6683 | 55.7404 | 108.3841
2025-09-28 | 214.8129 | 65.3454 | 80.6317 | 108.3841
2025-09-29 | 296.0342 | 78.415 | 80.7429 | 108.3841
2025-09-30 | 180.0554 | 90.1758 | 70.7288 | 108.3841
2025-10-01 | 99.9679 | 75.0438 | 72.1602 | 108.3841
2025-10-02 | 173.5846 | 94.5817 | 81.6433 | 108.3841
2025-10-03 | 212.8162 | 61.4592 | 88.968 | 108.3841
2025-10-04 | 163.755 | 63.8167 | 84.317 | 108.3841
2025-10-05 | 112.6725 | 73.9042 | 73.9904 | 108.3841
2025-10-06 | 78.8996 | 59.5558 | 73.2667 | 108.3841
2025-10-07 | 108.5058 | 52.355 | 92.8722 | 108.3841
2025-10-08 | 156.0542 | 80.6883 | 88.5833 | 108.3841
2025-10-09 | 115.3712 | 97.8438 | 78.1304 | 108.3841
2025-10-10 | 144.4737 | 81.7225 | 75.1762 | 108.3841
2025-10-11 | 190.0538 | 74.0012 | 87.6433 | 108.3841
2025-10-12 | 166.0221 | 110.8921 | 78.9216 | 108.3841
2025-10-13 | 205.7692 | 71.6529 | 68.5483 | 108.3841
2025-10-14 | 183.2687 | 36.0083 | 104.9918 | 108.3841
2025-10-15 | 121.7192 | 76.5992 | 83.7742 | 108.3841
2025-10-16 | 104.675 | 130.9608 | 68.8267 | 108.3841
2025-10-17 | 110.4417 | 110.095 | 91.0839 | 108.3841
2025-10-18 | 144.045 | 62.3196 | 86.3908 | 108.3841
2025-10-19 | 61.7096 | 76.1546 | 86.4825 | 108.3841
2025-10-20 | 97.1312 | 72.7575 | 32.7821 | 108.3841
2025-10-21 | 98.9962 | 81.8554 | 61.7628 | 108.3841
2025-10-22 | 106.4954 | 93.1417 | 89.7004 | 108.3841
2025-10-23 | 82.3838 | 108.0129 | 91.2846 | 108.3841
2025-10-24 | 66.1275 | 103.5612 | 82.9683 | 108.3841
2025-10-25 | 81.7742 | 113.455 | 108.1916 | 108.3841
2025-10-26 | 67.4542 | 110.2417 | 94.0096 | 108.3841
2025-10-27 | 79.9629 | 104.81 | 91.9267 | 108.3841
2025-10-28 | 77.8929 | 73.2429 | 95.0267 | 108.3841
2025-10-29 | 88.5938 | 47.3472 | 104.16 | 108.3841
2025-10-30 | 86.7916 | 95.215 | 102.6904 | 108.3841
2025-10-31 | 108.4883 | 107.5212 | 90.955 | 108.3841
2025-11-01 | 85.5554 | 77.9392 | 92.1833 | 108.3841
2025-11-02 | 68.9879 | 68.3296 | 92.6437 | 108.3841
2025-11-03 | 100.99 | 71.4142 | 90.3812 | 108.3841
2025-11-04 | 160.0892 | 94.2146 | 106.6984 | 108.3841
2025-11-05 | 113.8871 | 93.5642 | 116.2929 | 108.3841
2025-11-06 | 101.1937 | 93.2721 | 127.0417 | 108.3841
2025-11-07 | 89.4717 | 87.3637 | 96.9154 | 108.3841
2025-11-08 | 85.2117 | 89.4175 | 96.8592 | 108.3841
2025-11-09 | 110.4587 | 96.61 | 102.9412 | 108.3841
2025-11-10 | 81.7996 | 97.1321 | 97.9127 | 108.3841
2025-11-11 | 75.8662 | 93.4692 | 95.4318 | 108.3841
2025-11-12 | 109.9633 | 95.295 | 106.4221 | 108.3841
2025-11-13 | 104.2117 | 81.2242 | 111.9475 | 108.3841
2025-11-14 | 146.9233 | 83.5613 | 106.3783 | 108.3841
2025-11-15 | 107.085 | 85.3546 | 98.8558 | 108.3841
2025-11-16 | 126.85 | 112.3525 | 90.5233 | 108.3841
2025-11-17 | 116.7104 | 110.7733 | 84.1625 | 108.3841
2025-11-18 | 111.5817 | 83.0713 | 109.4192 | 108.3841
2025-11-19 | 132.8454 | 66.3738 | 102.5404 | 108.3841
2025-11-20 | 117.5542 | 95.7517 | 98.9233 | 108.3841
2025-11-21 | 140.2012 | 105.4808 | 104.3766 | 108.3841
2025-11-22 | 179.0767 | 94.9958 | 105.4667 | 108.3841
2025-11-23 | 124.5829 | 75.2846 | 87.19 | 108.3841
2025-11-24 | 122.9467 | 86.2383 | 26.8337 | 108.3841
2025-11-25 | 146.4342 | 106.835 | 65.8263 | 108.3841
2025-11-26 | 145.7404 | 109.73 | 111.4496 | 108.3841
2025-11-27 | 135.9829 | 106.7842 | 108.2683 | 108.3841
2025-11-28 | 320.7842 | 112.4775 | 106.3512 | 108.3841
2025-11-29 | 349.7829 | 125.0042 | 99.8592 | 108.3841
2025-11-30 | 331.0796 | 142.4421 | 94.345 | 108.3841
2025-12-01 | 346.85 | 142.1887 | 90.3967 | 108.3841
2025-12-02 | 323.5358 | 111.4408 | 92.0567 | 108.3841
2025-12-03 | 261.64 | 99.6079 | 116.3658 | 108.3841
2025-12-04 | 259.4762 | 100.6058 | 125.6325 | 108.3841
2025-12-05 | 294.2746 | 101.8946 | 90.2383 | 108.3841
2025-12-06 | 315.5942 | 111.6892 | 80.7854 | 108.3841
2025-12-07 | 308.9708 | 87.7842 | 64.7488 | 108.3841
2025-12-08 | 365.6046 | 88.5608 | 70.3346 | 108.3841
2025-12-09 | 377.5129 | 77.5408 | 94.7083 | 108.3841
2025-12-10 | 314.9579 | 67.9213 | 113.8186 | 108.3841
2025-12-11 | 323.6996 | 86.03 | 174.1033 | 108.3841
2025-12-12 | 570.9421 | 83.8533 | 215.3404 | 108.3841
2025-12-13 | 386.7929 | 81.7821 | 157.1746 | 108.3841
2025-12-14 | 360.735 | 83.5429 | 92.5658 | 108.3841
2025-12-15 | 352.9712 | 77.4387 | 54.4958 | 108.3841
2025-12-16 | 366.3662 | 62.815 | 67.2875 | 108.3841
2025-12-17 | 254.9379 | 47.4175 | 82.5707 | 108.3841
2025-12-18 | 209.7883 | 68.8567 | 60.1763 | 108.3841
2025-12-19 | 160.8512 | 66.7237 | 64.7183 | 108.3841
2025-12-20 | 189.3792 | 56.9875 | 73.8592 | 108.3841
2025-12-21 | 177.6404 | 42.1421 | 24.945 | 108.3841
2025-12-22 | 208.0962 | 37.6183 | 22.4533 | 108.3841
2025-12-23 | 168.705 | 26.1296 | 75.4798 | 108.3841
2025-12-24 | 109.6733 | 5.3883 | 83.9754 | 108.3841
2025-12-25 | 108.9342 | 26.0654 | 86.9296 | 108.3841
2025-12-26 | 76.355 | 54.2212 | 100.8883 | 108.3841
2025-12-27 | 130.5796 | 55.2025 | 107.5442 | 108.3841
2025-12-28 | 104.3325 | 33.3796 | 102.26 | 108.3841
2025-12-29 | 47.9963 | 41.5192 | 90.1096 | 108.3841
2025-12-30 | 80.4387 | 64.2396 | 89.3471 | 108.3841
2025-12-31 | 130.3925 | 61.0583 | 51.5704 | 108.3841
2026-01-01 | 99.5467 | 42.5004 | 50.1258 | 108.3841
2026-01-02 | 164.2821 | 54.5704 | 105.5496 | 108.3841
2026-01-03 | 137.91 | 72.0596 | 107.9675 | 108.3841
2026-01-04 | 107.24 | 80.4404 | 111.2425 | 108.3841
2026-01-05 | 128.2962 | 83.0821 | 97.8442 | 108.3841
2026-01-06 | 108.1963 | 82.4946 | 87.1209 | 108.3841
2026-01-07 | 102.3079 | 83.3779 | 93.395 | 108.3841
2026-01-08 | 80.1883 | 88.8596 | 168.3208 | 108.3841
2026-01-09 | 121.3462 | 89.7492 | 103.4609 | 108.3841
2026-01-10 | 119.7279 | 92.9775 | 229.4142 | 108.3841
2026-01-11 | 98.2692 | 90.2192 | 107.655 | 108.3841
2026-01-12 | 99.1042 | 88.4996 | 103.1921 | 108.3841
2026-01-13 | 102.7283 | 76.9896 | 101.9259 | 108.3841
2026-01-14 | 91.1696 | 74.3296 | 111.4076 | 108.3841
2026-01-15 | 100.7763 | 78.0891 | 126.7987 | 108.3841
2026-01-16 | 150.9458 | 84.0546 | 111.8996 | 108.3841
2026-01-17 | 156.3967 | 87.3517 | 108.07 | 108.3841
2026-01-18 | 137.8396 | 74.8233 | 108.8742 | 108.3841
2026-01-19 | 154.7933 | 70.3567 | 115.8008 | 108.3841
2026-01-20 | 162.78 | 66.1533 | 179.4677 | 108.3841
2026-01-21 | 145.1362 | 58.73 | 156.0321 | 108.3841
2026-01-22 | 162.0067 | 54.67 | 261.5017 | 108.3841
2026-01-23 | 187.6817 | 58.3933 | 106.9379 | 108.3841
2026-01-24 | 177.7612 | 51.8467 | 92.9479 | 108.3841
2026-01-25 | 157.4263 | 67.6663 | 94.5333 | 108.3841
2026-01-26 | 146.7925 | 60.2896 | 94.0179 | 108.3841
2026-01-27 | 158.1825 | 61.1604 | 95.4357 | 108.3841
2026-01-28 | 140.7425 | 52.3754 | 102.3354 | 108.3841
2026-01-29 | 135.3925 | 72.1821 | 98.0425 | 108.3841
2026-01-30 | 128.7983 | 69.8142 | 114.2992 | 108.3841
2026-01-31 | 129.7046 | 62.9492 | 120.8079 | 108.3841
2026-02-01 | 123.8808 | 65.1546 | 112.97 | 108.3841
2026-02-02 | 128.7175 | 57.5375 | 116.1567 | 108.3841
2026-02-03 | 129.5737 | 43.0417 | 119.1404 | 108.3841
2026-02-04 | 138.7575 | 29.9333 | 107.9946 | 108.3841
2026-02-05 | 139.3071 | 51.7488 | 117.9462 | 108.3841
2026-02-06 | 156.5137 | 57.8467 | 119.9433 | 108.3841
2026-02-07 | 171.6188 | 75.4108 | 113.7113 | 108.3841
2026-02-08 | 145.3704 | 69.3346 | 118.6175 | 108.3841
2026-02-09 | 145.5092 | 60.5504 | 116.7417 | 108.3841
2026-02-10 | 140.0025 | 69.6425 | 118.196 | 108.3841
2026-02-11 | 140.6813 | 68.7279 | 124.1154 | 108.3841
2026-02-12 | 137.7088 | 64.9112 | 126.6388 | 108.3841
2026-02-13 | 144.7029 | 64.9892 | 131.0754 | 108.3841
2026-02-14 | 140.6725 | 64.5733 | 128.8483 | 108.3841
2026-02-15 | 134.145 | 61.7796 | 112.1471 | 108.3841
2026-02-16 | 139.9217 | 61.55 | 108.1192 | 108.3841
2026-02-17 | 120.9033 | 60.1267 | 117.0375 | 108.3841
2026-02-18 | 112.9996 | 56.7008 | 107.8996 | 108.3841
2026-02-19 | 119.655 | 57.3625 | 99.6388 | 108.3841
2026-02-20 | 112.8679 | 57.3421 | 86.9504 | 108.3841
2026-02-21 | 133.9167 | 51.8233 | 62.2058 | 108.3841
2026-02-22 | 135.1062 | 54.0933 | 80.4871 | 108.3841
2026-02-23 | 133.6604 | 57.765 | 56.5762 | 108.3841
2026-02-24 | 129.9392 | 59.9883 | 72.9832 | 108.3841
2026-02-25 | 132.0308 | 60.8188 | 97.6338 | 108.3841
2026-02-26 | 130.1371 | 58.7713 | 102.9046 | 108.3841
2026-02-27 | 140.6475 | 61.1808 | 96.8017 | 108.3841
2026-02-28 | 138.9083 | 59.2667 | 100.9446 | 108.3841
2026-03-01 | 133.5217 | 63.2512 | 98.3896 | 108.3841
2026-03-02 | 137.5971 | 64.3762 | 92.1196 | 108.3841
2026-03-03 | 141.1633 | 66.9408 | 101.2297 | 108.3841
2026-03-04 | 129.0712 | 66.6 | 95.3487 | 108.3841
2026-03-05 | 132.4658 | 65.0558 | 80.5579 | 108.3841
2026-03-06 | 136.4971 | 70.6442 | 82.4412 | 108.3841
2026-03-07 | 136.1408 | 68.5846 | 93.3671 | 108.3841
2026-03-08 | 132.055 | 60.9688 | 83.0637 | 108.3841
2026-03-09 | 124.3737 | 49.5558 | 91.1112 | 108.3841
2026-03-10 | 117.8096 | 54.7608 | 86.4102 | 108.3841
2026-03-11 | 128.5104 | 69.6988 | 92.5525 | 108.3841
2026-03-12 | 110.7129 | 65.78 | 95.2979 | 108.3841
2026-03-13 | 97.4287 | 58.7417 | 104.5537 | 108.3841
2026-03-14 | 118.4092 | 59.7488 | 102.8204 | 108.3841
2026-03-15 | 136.5725 | 58.9725 | 93.6042 | 108.3841
2026-03-16 | 115.6925 | 64.4358 | 94.6662 | 108.3841
2026-03-17 | 115.64 | 62.0596 | 98.9601 | 108.3841
2026-03-18 | 115.6812 | 66.9829 | 93.7833 | 108.3841
2026-03-19 | 112.9463 | 69.2329 | 100.9404 | 108.3841
2026-03-20 | 109.0429 | 77.2104 | 98.4375 | 108.3841
2026-03-21 | 99.9025 | 66.54 | 64.2171 | 108.3841
2026-03-22 | 79.0358 | 51.0538 | 76.2767 | 108.3841
2026-03-23 | 88.3112 | 10.6029 | 97.3829 | 108.3841
2026-03-24 | 87.7529 | 39.9942 | 98.3917 | 108.3841
2026-03-25 | 88.8133 | 71.5567 | 96.4542 | 108.3841
2026-03-26 | 104.5852 | 71.2167 | 93.4271 | 108.3841
2026-03-27 | 113.5025 | 62.3646 | 88.8204 | 108.3841
2026-03-28 | 111.2904 | 61.3129 | 70.745 | 108.3841
2026-03-29 | 106.6975 | 60.815 | 67.0308 | 108.3841
2026-03-30 | 106.0787 | 68.8696 | 31.7991 | 108.3841
2026-03-31 | 108.1925 | 65.1822 | 95.6957 | 108.3841

## BOA Volumes and VWA Price
Monthly Bid and Offer Volume Weighted Average Price (April 2022 – March 2025) |  |  | Total Bids and Offers Instructed (April 2022 – March 2025)
Month | Bid (£/MWh) | Offer (£/MWh) | Month | Offer Volumes (MWh) | Bid Volumes (MWh)
2022-04-01 | 51.9949 | 236.0609 | 2022-04-01 | 643628.464 | -670272.417
2022-05-01 | 24.3105 | 166.5732 | 2022-05-01 | 916293.887 | -932721.246
2022-06-01 | 19.4229 | 223.1431 | 2022-06-01 | 1193625.948 | -1115647.114
2022-07-01 | 105.0025 | 417.5225 | 2022-07-01 | 978846.974 | -1026031.218
2022-08-01 | 182.7415 | 445.3632 | 2022-08-01 | 902831.849 | -912557.535
2022-09-01 | 107.7819 | 361.2287 | 2022-09-01 | 881514.715 | -934194.732
2022-10-01 | -0.38207 | 216.795 | 2022-10-01 | 1563888.315 | -1570861.848
2022-11-01 | 16.0093 | 219.0982 | 2022-11-01 | 1705717.818 | -1719203.761
2022-12-01 | 73.5173 | 354.7029 | 2022-12-01 | 1094932.767 | -1050029.931
2023-01-01 | 20.6072 | 222.3951 | 2023-01-01 | 1185549.529 | -1231522.326
2023-02-01 | 24.9058 | 193.6128 | 2023-02-01 | 1006680.868 | -1004889.124
2023-03-01 | 31.0701 | 187.8373 | 2023-03-01 | 948543.639 | -961185.815
2023-04-01 | 2.0806 | 155.2092 | 2023-04-01 | 923316.343 | -1030075.317
2023-05-01 | 14.6312 | 133.1029 | 2023-05-01 | 673156.576 | -820219.12
2023-06-01 | 29.8115 | 130.9753 | 2023-06-01 | 629006.152 | -645185.138
2023-07-01 | -18.6351 | 127.3004 | 2023-07-01 | 1208196.016 | -1311857.083
2023-08-01 | 5.2888 | 131.7231 | 2023-08-01 | 965775.657 | -1059801.05
2023-09-01 | -18.607 | 133.2593 | 2023-09-01 | 1170775.109 | -1231428.667
2023-10-01 | -29.0235 | 147.098 | 2023-10-01 | 1570551.701 | -1518891.861
2023-11-01 | 0.51303 | 152.5106 | 2023-11-01 | 1162608.085 | -1193200.401
2023-12-01 | -10.2283 | 126.0145 | 2023-12-01 | 1352245.012 | -1439252.221
2024-01-01 | -3.441 | 106.7766 | 2024-01-01 | 1377723.216 | -1357810.228
2024-02-01 | -10.4747 | 96.8239 | 2024-02-01 | 1150081.841 | -1271590.381
2024-03-01 | -4.8508 | 103.5521 | 2024-03-01 | 1366399.485 | -1354902.839
2024-04-01 | -15.1606 | 111.7507 | 2024-04-01 | 1295228.935 | -1431641.159
2024-05-01 | 16.508 | 114.2998 | 2024-05-01 | 879304.855 | -933755.965
2024-06-01 | -11.6065 | 113.6263 | 2024-06-01 | 1268274.441 | -1310039.998
2024-07-01 | 7.5735 | 105.0486 | 2024-07-01 | 768578.124 | -797906.218
2024-08-01 | -29.7882 | 108.819 | 2024-08-01 | 1741283.203 | -1875182.272
2024-09-01 | -13.5437 | 113.9256 | 2024-09-01 | 985434.56 | -1031266.52
2024-10-01 | -17.6946 | 124.189 | 2024-10-01 | 1567922.363 | -1623571.393
2024-11-01 | -1.2275 | 134.5392 | 2024-11-01 | 1284140.818 | -1383898.137
2024-12-01 | -20.147 | 128.879 | 2024-12-01 | 1805775.304 | -1882515.742
2025-01-01 | 20.6336 | 157.3078 | 2025-01-01 | 1099280.126 | -1169787.853
2025-02-01 | 0.68562 | 138.4176 | 2025-02-01 | 1594528.676 | -1707754.982
2025-03-01 | 2.6315 | 127.8482 | 2025-03-01 | 1504690.53 | -1662404.89

## Power Generation Change by Fuel
Change in Power Delivered By Fuel Types (FY 23/24 vs FY24/25) (MW)
Timeslot (hh:mm) | Interconnector (MW) | Pumped Storage (MW) | Battery (MW) | Flex Gen (MW) | Coal (MW) | CCGT (MW) | Biomass (MW) | Hydro (MW) | Wind (MW) | Nuclear (MW) | Net change (MW)
0:00 | 1180.2315 | 53.3875 | -31.7639 | -57.1667 | -170.689 | -1301.5541 | 522.4761 | -4.0533 | -194.9677 | 308.3644 | 304.2648
00:30 | 1201.6986 | 61.6002 | -8.7213 | -50.9509 | -173.8138 | -1308.0036 | 495.3804 | -2.1924 | -207.8965 | 315.0521 | 322.1527
01:00 | 1248.2548 | 65.9901 | -6.9373 | -48.3761 | -170.6632 | -1304.6524 | 487.9725 | -4.5713 | -215.9402 | 308.7753 | 359.8523
01:30 | 1249.2315 | 86.8755 | -21.956 | -52.0563 | -163.7278 | -1337.1767 | 493.4916 | -4.2144 | -187.4592 | 310.4 | 373.4082
02:00 | 1294.2959 | 76.2565 | -26.4685 | -54.6016 | -157.1577 | -1339.9781 | 492.0101 | -8.0251 | -163.9595 | 316.3781 | 428.7502
02:30 | 1273.9384 | 56.4602 | -75.691 | -59.4702 | -154.4559 | -1355.001 | 477.2869 | -11.2819 | -178.9497 | 291.0438 | 263.8797
03:00 | 1322.1233 | 56.931 | -81.9974 | -55.5667 | -157.2477 | -1371.643 | 473.3494 | -11.4912 | -170.7388 | 289.8055 | 293.5243
03:30 | 1347.1452 | 42.322 | -115.4943 | -56.6658 | -154.6301 | -1309.2421 | 486.1033 | -10.0037 | -168.2334 | 302.7863 | 364.0874
04:00 | 1465.4151 | 28.689 | -78.2334 | -55.775 | -158.2165 | -1360.314 | 486.646 | -9.4996 | -178.9544 | 315.4685 | 455.2258
04:30 | 1465.6808 | 12.1103 | -117.4106 | -60.691 | -167.6089 | -1297.3631 | 475.306 | -10.5781 | -211.5765 | 316.7945 | 404.6634
05:00 | 1405.574 | -16.8513 | -71.9532 | -57.2298 | -178.7215 | -1255.0268 | 482.0065 | -14.3209 | -222.2018 | 321.6301 | 392.9054
05:30 | 1351.611 | -43.7689 | -77.9438 | -63.285 | -194.8909 | -1260.7122 | 505.9755 | -14.0712 | -280.5193 | 282.463 | 204.858
06:00 | 977.2384 | -39.5381 | -7.476 | -51.8717 | -214.0624 | -1117.4447 | 515.9503 | -22.5552 | -330.9476 | 255.4274 | -35.2797
06:30 | 959.2616 | 19.7214 | 87.6604 | -70.2698 | -243.8348 | -1137.1872 | 510.2014 | -32.9945 | -381.781 | 254.6329 | -34.5897
07:00 | 590.911 | 88.8468 | 77.0703 | -64.4824 | -262.162 | -1038.4688 | 525.2856 | -31.7876 | -361.7719 | 268.2411 | -208.3179
07:30 | 619.7548 | 62.5912 | 118.4215 | -47.1912 | -283.6054 | -992.474 | 543.9241 | -38.4761 | -357.9847 | 283.5671 | -91.4725
08:00 | 254.7781 | 79.4582 | 105.622 | -48.6136 | -291.6169 | -933.652 | 570.37 | -20.0657 | -364.9303 | 280.4877 | -368.1625
08:30 | 291.111 | 56.8099 | 124.315 | -57.1622 | -298.6125 | -888.6502 | 587.603 | -17.424 | -377.2376 | 306.5123 | -272.7354
09:00 | 151.1507 | 38.1203 | 86.6256 | -43.2021 | -299.7975 | -835.1178 | 588.4179 | -6.5764 | -359.7845 | 319.274 | -360.8899
09:30 | 165.2151 | 11.2379 | 80.5032 | -39.4139 | -304.3261 | -862.6837 | 583.8961 | -1.156 | -369.6438 | 320.4329 | -415.9384
10:00 | 292.9863 | -39.3842 | 18.1492 | -42.6816 | -306.5903 | -896.1395 | 571.8849 | -8.5721 | -390.8338 | 320.0329 | -481.1481
10:30 | 296.8863 | -39.2773 | 12.327 | -52.9744 | -305.1673 | -920.9302 | 556.3865 | -8.8275 | -405.3969 | 318.9068 | -548.067
11:00 | 240.6288 | -76.8525 | -18.585 | -57.0393 | -304.2037 | -842.7389 | 549.2252 | -12.7758 | -408.0228 | 317.4356 | -612.9284
11:30 | 240.7151 | -90.5816 | -31.1302 | -67.1058 | -299.9106 | -827.9158 | 545.6424 | -10.2035 | -410.5994 | 314.1534 | -636.9361
12:00 | 262.9 | -97.8218 | -41.6715 | -77.8263 | -295.3746 | -860.6315 | 531.73 | -13.1032 | -444.5316 | 300.5644 | -735.7662
12:30 | 276.8575 | -104.0464 | -25.3795 | -70.6241 | -298.1005 | -849.8504 | 527.1388 | -13.6578 | -455.1449 | 299.4329 | -713.3742
13:00 | 328.7877 | -133.7788 | -51.1564 | -73.0288 | -301.9239 | -845.2164 | 530.3786 | -13.9299 | -438.1478 | 298.2 | -699.8157
13:30 | 334.0575 | -132.4977 | -75.0159 | -70.0552 | -300.8711 | -779.7929 | 526.3527 | -16.8993 | -439.0418 | 299.137 | -654.6266
14:00 | 337.7849 | -121.8896 | -71.5643 | -73.7775 | -304.9484 | -770.3639 | 531.4878 | -19.4067 | -489.4941 | 286.789 | -695.3826
14:30 | 345.3548 | -131.8226 | -85.1699 | -68.609 | -308.8037 | -726.0306 | 544.2017 | -16.9084 | -504.1667 | 287.4849 | -664.4696
15:00 | 421.7753 | -182.2092 | -96.1536 | -40.3191 | -317.1889 | -690.7547 | 555.4965 | -17.1747 | -498.5332 | 287.1452 | -577.9164
15:30 | 402.1164 | -195.5722 | -62.8849 | -27.6301 | -330.3027 | -642.7864 | 561.3305 | -16.2564 | -494.5186 | 285.4822 | -521.0222
16:00 | 258.9014 | -175.8207 | -5.8159 | 19.6603 | -343.1922 | -435.9846 | 574.3681 | -14.9408 | -412.2487 | 300.8082 | -234.265
16:30 | 250.6959 | -153.03 | 27.913 | 47.5428 | -367.1071 | -446.6773 | 576.175 | -20.1393 | -400.5616 | 308.5096 | -176.6791
17:00 | 191.0726 | -103.342 | 58.6093 | 72.2708 | -379.8944 | -381.8568 | 605.3108 | -16.126 | -388.5599 | 308.1808 | -34.3347
17:30 | 178.5726 | -45.9664 | 101.6429 | 75.826 | -385.906 | -359.3037 | 612.8599 | -13.2373 | -410.8599 | 307.4356 | 61.0637
18:00 | 139.3329 | -16.2165 | 109.4442 | 82.4885 | -381.566 | -308.8559 | 621.2272 | -10.7011 | -422.7066 | 307.2932 | 119.7398
18:30 | 129.9342 | 5.371 | 123.0622 | 85.2225 | -376.6761 | -283.7515 | 626.03 | -10.1881 | -426.7071 | 305.1425 | 177.4397
19:00 | -40.789 | 100.2604 | 154.2404 | 49.2348 | -366.6397 | -223.5475 | 624.4162 | -0.56049 | -414.9933 | 305.4575 | 187.0793
19:30 | -34.3274 | 116.8949 | 147.0813 | 20.5459 | -349.9818 | -204.3534 | 627.6247 | -2.4926 | -404.1835 | 307.8932 | 224.7012
20:00 | 78.6493 | 119.9741 | 128.1336 | -4.6524 | -335.3253 | -363.4319 | 620.3804 | -14.6191 | -471.1585 | 279.6192 | 37.5694
20:30 | 74.7945 | 129.9947 | 99.9947 | -27.0047 | -310.2199 | -370.399 | 619.4803 | -12.0353 | -476.3487 | 270.4411 | -1.3023
21:00 | 207.6397 | 114.72 | 71.0442 | -42.4242 | -285.8627 | -554.7218 | 618.1696 | -22.1868 | -459.6099 | 269.9589 | -83.2729
21:30 | 249.5384 | 83.955 | 50.8122 | -42.6426 | -250.1733 | -646.2696 | 614.5029 | -14.783 | -458.223 | 270.9863 | -142.2966
22:00 | 724.4699 | 23.812 | 10.2446 | -64.3237 | -218.2988 | -1016.8626 | 592.2106 | -11.4422 | -449.6675 | 269.4384 | -140.4195
22:30 | 794.6192 | 21.7253 | -20.1205 | -60.4816 | -199.2722 | -1084.5449 | 575.233 | -8.6831 | -420.2665 | 266.7753 | -135.0159
23:00 | 857.7623 | 3.4054 | -21.8832 | -62.4204 | -186.1506 | -1196.9197 | 547.877 | -7.7598 | -408.7501 | 249.8661 | -224.9729
23:30 | 859.7143 | 28.9724 | -23.8946 | -58.4136 | -175.9378 | -1255.6084 | 532.1988 | -5.1943 | -350.67 | 253.9258 | -194.9073

## BOA Generation Mix
Bid volumes by fuel type
FY | Aggregated (MWh) | Battery (MWh) | Biomass (MWh) | CHP (MWh) | Coal (MWh) | Diesel (MWh) | Gas (MWh) | Hydro (MWh) | Interconnector (MWh) | Other (MWh) | Pump Storage (MWh) | Solar (MWh) | Wind (MWh) | Total cost (£)
2022/23 | 19359.646 | 19584.7 | 453549.072 | 36276.319 | 184830.998 | 269.326 | 6721699.814 | 373796.206 | 1148111.333 | 55981.098 | 936195.375 | 0 | 3179463.18 | -638780727.5701
2023/24 | 7416.841 | 127545.07 | 312365.77 | 206327.532 | 167712.385 | 0 | 4474270.937 | 469322.391 | 2027651 | 96882.968 | 1038947.027 | 0 | 5308252.52 | 91098749.4413
2024/25 | 10999.949 | 511846.652 | 319272.042 | 87429.636 | 20962.907 | 658.331 | 2878827.564 | 550051.537 | 1581120 | 98235.567 | 1372774.426 | 183.268 | 9369228.428 | 123858613.307
Offer volumes by fuel type
FY | Aggregated (MWh) | Battery (MWh) | Biomass (MWh) | CHP (MWh) | Coal (MWh) | Diesel (MWh) | Gas (MWh) | Hydro (MWh) | Interconnector (MWh) | Other (MWh) | Pump Storage (MWh) | Solar (MWh) | Wind (MWh) | Total cost (£)
2022/23 | 44928.797 | 24972.516 | 316049.317 | 103150.069 | 449696.41 | 1373.818 | 8303981.713 | 41309.129 | 3169394.82 | 84834.834 | 482328.032 | 0 | 35.318 | 3442525142.8304
2023/24 | 62569.05 | 146614.579 | 556457.032 | 110402.906 | 444328.76 | 13.934 | 10520009.759 | 55814.162 | 1128562.832 | 125261.303 | 401896.3 | 145.074 | 2539.476 | 1733280131.0248
2024/25 | 106475.77 | 540696.895 | 274166.458 | 121228.899 | 214888.537 | 480.344 | 12828836.833 | 74893.93 | 959898.369 | 77482.263 | 551905.774 | 0 | 4257.634 | 1955536825.2466

## Wind outturn & curtailment
FY | England & Wales Outturn (GWh) | Scotland Outturn (GWh) | Wind Curtailment (GWh) | % of hypothetical outturn
2018/19 | 25476.99 | 15164.23 | 2281.71 | 5.316%
2019/20 | 33179.65 | 19079.4 | 2472.4 | 4.517%
2020/21 | 35399.97 | 15965.46 | 3212.48 | 5.886%
2021/22 | 33769.25 | 18083.78 | 3038.41 | 5.535%
2022/23 | 41566.15 | 21441.75 | 3179.44 | 4.804%
2023/24 | 43512.15 | 20757.77 | 5308.25 | 7.629%
2024/25 | 39172.28 | 24023 | 9369.23 | 12.91%

## Temperature and Demand
Demand data
Month | Transmission System Demand (MWh)
| FY 2021/22 | FY 2022/23 | FY 2023/24 | FY 2024/25
Apr | 20745865 | 20449325 | 19413888 | 19764251
May | 20573451.5 | 20674718.5 | 18130855 | 18572870.5
Jun | 18719495.5 | 19422678 | 17262694 | 17339842
Jul | 19621888 | 20373683.5 | 17827073 | 18258385.5
Aug | 19146214.5 | 19822955.5 | 18078853 | 17925082.5
Sep | 19471919 | 20525001.5 | 18764767.5 | 18836030
Oct | 21223966.5 | 21239472 | 20558389.5 | 21021569.5
Nov | 23803054 | 23024657.5 | 22599294 | 23394755
Dec | 25131280.5 | 24761011.5 | 23633966 | 23741422
Jan | 25714520.5 | 24400038.5 | 25358344.5 | 26204564.5
Feb | 21432306.5 | 20953895 | 21787355.5 | 22970167
Mar | 22899233.5 | 22856618.5 | 21996258 | 22037676
Temperature data
Month | Average Monthly GB Air Temperature (oC)
| FY 2021/22 | FY 2022/23 | FY 2023/24 | FY 2024/25
Apr | 5.4053 | 7.5177 | 7.1073 | 7.2093
May | 8.2455 | 10.7723 | 10.8597 | 12.0242
Jun | 13.403 | 13.205 | 14.9737 | 12.0363
Jul | 15.929 | 16.1871 | 14.0742 | 13.9013
Aug | 14.5294 | 16.6674 | 14.6023 | 14.9481
Sep | 14.0233 | 12.9743 | 14.6217 | 12.34
Oct | 10.311 | 10.9526 | 10.2626 | 9.871
Nov | 6.6287 | 7.7343 | 6.0743 | 6.4063
Dec | 4.8377 | 2.8352 | 5.4681 | 5.8939
Jan | 3.9506 | 3.6974 | 3.2903 | 2.5394
Feb | 4.955 | 5.2057 | 5.7164 | 3.89
Mar | 6.0526 | 5.0084 | 5.9835 | 6.2874

## Total outturn
Outturn balancing costs (£) and volumes (MWh)
FY | Constraints (£) | Energy Imbalance (£) | Minor Components (£) | Reactive (£) | Reserve (£) | Response (£) | Restoration (£) | Absolute Volume (MWh)
2018/19 | 682933927.4585 | -30896208.184 | 22305422.9106 | 81636078.4219 | 256606068.3811 | 132029569.9616 | 45594099.8314 | 22755066.388
2019/20 | 717534241.9653 | 51878366.809 | 31416382.5771 | 64839648.3368 | 255158083.093 | 152107301.7364 | 51865669.5716 | 29629419.498
2020/21 | 1073203239.5397 | 102614736.184 | 26601288.5967 | 64983850.1375 | 363803313.2027 | 145319416.9141 | 66016957.1808 | 34155029.202
2021/22 | 1472630001.0038 | 109407834.969 | 36053507.6671 | 190158811.1902 | 924008738.75 | 341945938.2678 | 62852738.5241 | 23573424.235
2022/23 | 1779317061.6879 | -39680325.417 | 332684353.4966 | 353235746.4798 | 1032392570.0438 | 322223287.6687 | 369718179.04 | 26151171.84
2023/24 | 1403658597.967 | 57312768 | 87519437.5585 | 185560883.7497 | 464235481.2673 | 213766054.1345 | 42719241.3694 | 27791309.608
2024/25 | 1914585004.1461 | -14166231.919 | 23550530.7632 | 143738242.1005 | 403025085.2508 | 197208264.096 | 36853602.55 | 32556802.013

## Thermal Outturn
Thermal constraint costs (£) and volumes (MWh)
FY | Cost (£) | Absolute Volume (MWh)
2018/19 | 445552450.0793 | 4967935.979
2019/20 | 419098024.5623 | 4945357.039
2020/21 | 546221574.9373 | 5488164.02
2021/22 | 1132911476.08 | 4117576.832
2022/23 | 1501286960.2568 | 7747000.921
2023/24 | 1039223243.625 | 7483589.058
2024/25 | 1709347688.3854 | 13522966.125

## Reserve outturn
Reserve costs (£) and volumes (MWh)
FY | Fast Reserve (£) | Operating Reserve (£) | STOR (£) | Negative Reserve (£) | Other Reserve (£) | Absolute Volume (MWh)
2018/19 | 90871939.5685 | 69356221.0855 | 73502792.9161 | 9215248.601 | 13659866.21 | 2206686.884
2019/20 | 95265496.5276 | 83314384.0677 | 52670941.4018 | 6330038.6759 | 17577222.42 | 3458727.68
2020/21 | 116240942.6395 | 183574653.9907 | 37905133.7139 | 4307189.7386 | 21775393.12 | 2954187.831
2021/22 | 230661176.1685 | 598266265.5011 | 66112577.8889 | 9147410.3815 | 19821308.81 | 3603736.497
2022/23 | 220879821.7129 | 678563174.5048 | 109361735.4838 | 2012400.6723 | 21575437.67 | 3285072.385
2023/24 | 172536824.7272 | 214691131.6049 | 48449468.8566 | 7419577.5686 | 21138478.51 | 2810513.653
2024/25 | 200057458.0302 | 105314884.9884 | 63960806.2719 | 6905084.2604 | 26786851.7 | 1361666.196

## Response outturn
Response costs (£) and volumes (MWh)
FY | Cost (£) | Absolute Volume (MWh)
2018/19 | 132029569.9616 | 1625678.119
2019/20 | 152107301.7364 | 2406284.532
2020/21 | 145319416.9141 | 1562890.701
2021/22 | 341945938.2678 | 3187750.222
2022/23 | 322223287.6687 | 2424404.376
2023/24 | 213766054.1345 | 1090951.043
2024/25 | 197208264.096 | 637542.44

## Voltage outturn
Voltage costs (£) and volumes (MWh)
FY | Voltage synchronisation costs (£) | ORPS (£) | Absolute Volume (MWh)
2018/19 | 25900691.3545 | 81636078.4219 | 1999646.788
2019/20 | 60830018.634 | 64839648.3368 | 3668557.451
2020/21 | 77235352.5975 | 64983850.1375 | 4154344.88
2021/22 | 111339806.2625 | 190158811.1902 | 2117085.034
2022/23 | 141408921.3575 | 353235746.4798 | 1563577.725
2023/24 | 270118682.3742 | 185560883.7497 | 4244209.76
2024/25 | 154358679.6208 | 143738242.1005 | 3717536.77

## Stability outturn
Stability costs (£) and volumes (MWh)
FY | Cost (£) | Volume (MWh)
2018/19 | 144892753.7771 | 3318518.297
2019/20 | 210921462.8992 | 5254926.465
2020/21 | 347926453.8038 | 8794251.766
2021/22 | 176481098.3624 | 3075380.882
2022/23 | 112012073.5891 | 1245943.738
2023/24 | 82976533.2245 | 1538012.888
2024/25 | 40925354.0053 | 1551986.679

## Projections data
Thermal costs (£m) | [5 empty] | Balancing costs (£m)
Year | Holistic Transition | Electric Engagement | Hydrogen Evolution | Counterfactual | Outturn thermal constraint costs | Year | Holistic Transition | Electric Engagement | Hydrogen Evolution | Counterfactual | Outturn balancing costs
2023 | 979.9532 | 979.9532 | 979.9532 | 979.9532 | 979.9532 | 2023 | 2829.9525 | 2829.9525 | 2829.9525 | 2829.9525 | 2829.9525
2024 | 1481.7448 | 1481.7448 | 1481.7448 | 1481.7448 | 1481.7448 | 2024 | 2527.4325 | 2527.4325 | 2527.4325 | 2527.4325 | 2527.4325
2025 | 4151.6737 | 3242.8266 | 2555.861 | 1559.3706 |  | 2025 | 5197.3615 | 4288.5144 | 3601.5488 | 2605.0584
2026 | 4716.7098 | 3546.5526 | 3865.3265 | 1303.4703 |  | 2026 | 5762.3976 | 4592.2404 | 4911.0143 | 2349.1581
2027 | 2781.1273 | 2357.3685 | 2242.163 | 1216.7582 |  | 2027 | 3826.815 | 3403.0563 | 3287.8508 | 2262.446
2028 | 4680.3802 | 2974.6059 | 2596.3791 | 1443.1144 |  | 2028 | 5726.068 | 4020.2937 | 3642.0669 | 2488.8022
2029 | 4530.9133 | 3753.3697 | 3607.4792 | 1721.832 |  | 2029 | 5576.6011 | 4799.0575 | 4653.167 | 2767.5198
2030 | 7218.7575 | 6623.618 | 5320.623 | 2358.9063 |  | 2030 | 8264.4453 | 7669.3058 | 6366.3108 | 3404.594
2031 | 2949.2709 | 2377.0562 | 2162.8366 | 660.3659 |  | 2031 | 3994.9587 | 3422.744 | 3208.5244 | 1706.0537
2032 | 4097.495 | 2656.7428 | 2106.9908 | 851.9237 |  | 2032 | 5143.1828 | 3702.4306 | 3152.6786 | 1897.6115
2033 | 5673.8193 | 2710.0513 | 1527.5981 | 628.5034 |  | 2033 | 6719.5071 | 3755.7391 | 2573.2859 | 1674.1912
2034 | 3961.0646 | 3448.4123 | 1838.8815 | 490.1657 |  | 2034 | 5006.7524 | 4494.1 | 2884.5693 | 1535.8535
2035 | 2761.9814 | 1654.5835 | 1190.099 | 703.6568 |  | 2035 | 3807.6692 | 2700.2713 | 2235.7868 | 1749.3446