## Overall cost
Report Month | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 2025-03-01 | Balancing Cost | Balancing Cost Mar 2025
Balancing Mechanism | Trades | Ancillary Services | SO-to-SO | Other | Total
172.9659 | 15.2978 | 70.7451 | 0 | -2.6283 | 256.3804

## Total categories
Cost £m | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-31
Energy Imbalance | -0.11483 | 0.70609 | 5.8842 | 1.6871 | 5.8737 | 3.9539 | 0.43333 | -7.3794 | -4.0551 | -3.9187 | -8.6519 | -8.1338
Operating Reserve | 12.1689 | 9.3233 | 5.9883 | 5.8513 | 8.7559 | 6.8607 | 6.3199 | 3.6078 | 10.3576 | 25.24 | 4.5503 | 7.0434
STOR | 3.2079 | 3.8875 | 3.7703 | 3.8656 | 2.7448 | 3.7442 | 4.3434 | 5.1338 | 8.1751 | 10.5295 | 6.6939 | 5.9368
Constraints | 140.8309 | 68.971 | 142.2947 | 64.3953 | 224.0781 | 110.4243 | 209.8932 | 173.9393 | 252.1002 | 122.2214 | 220.2065 | 184.1022
Negative Reserve | 0.16464 | 0.3796 | 0.17671 | 0.18595 | 0.14533 | 0.22334 | 0.47833 | 0.34978 | 2.7261 | 1.1508 | 0.4495 | 0.4802
Fast Reserve | 14.218 | 15.7416 | 15.7938 | 14.514 | 15.0078 | 17.862 | 19.0826 | 16.0802 | 16.1005 | 17.4183 | 18.1431 | 21.0661
Response | 16.4365 | 13.3282 | 14.9401 | 13.054 | 15.7282 | 13.1012 | 15.4031 | 12.3052 | 19.0944 | 18.7524 | 20.5606 | 22.8941
Other Reserve | 2.0994 | 2.8543 | 2.4457 | 2.4154 | 2.6357 | 1.9943 | 1.8434 | 1.5139 | 1.9377 | 1.8022 | 2.6245 | 2.5483
Reactive | 11.6312 | 13.2777 | 11.3099 | 12.5781 | 11.8833 | 11.916 | 9.9814 | 10.9671 | 12.3151 | 11.5372 | 11.2026 | 15.292
Black Start | 3.5264 | 2.7934 | 2.834 | 3.6555 | 3.3134 | 2.6583 | 2.8305 | 2.9478 | 3.3308 | 3.6719 | 2.4344 | 3.5156
Minor Components | 4.7184 | 4.6859 | 1.9805 | 1.6486 | 2.1128 | 0.30997 | 4.4716 | 1.3665 | 3.5854 | 0.47097 | 0.97766 | 1.3691
Total | 208.8875 | 135.9487 | 207.4182 | 123.8509 | 292.2789 | 173.0482 | 275.0809 | 220.832 | 325.6679 | 208.876 | 279.1911 | 256.114
Volume MWh | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-31
Energy Imbalance | -160855.182 | -52040.859 | -38294.773 | -27062.622 | -133173.228 | -44805.224 | -53914.452 | -98085.831 | -75248.922 | -66250.445 | -110342.034 | -155987.779
Operating Reserve | 390960.657 | 288308.26 | 480587.636 | 243601.534 | 724510.296 | 405245.902 | 710746.441 | 673684.949 | 1064947.388 | 629736.577 | 985551.822 | 917497.729
STOR (BM only) | 874.751 | 236.25 | 1838.833 | 1509.708 | 1010.083 | 917.125 | 767.583 | 719.457 | 2389.416 | 1113.121 | 1117.584 | 978.837
Constraints | 1531586.973 | 941967.522 | 1615543.071 | 777200.895 | 2283320.652 | 1126912.014 | 1919823.313 | 1588413.993 | 2114103.113 | 1138689.013 | 1879926.768 | 1757534.846
Constraint Margin Replacement | 1230960.216 | 605905.987 | 1242188.97 | 499214.913 | 1904869.191 | 883146.533 | 1649273.721 | 1503199.011 | 2035969.198 | 1083479.438 | 1818756.133 | 1740804.935
Negative Reserve | -112073.941 | -58373.308 | -48969.991 | -33835.94 | -41035.142 | -17236.996 | -28276.887 | -7763.735 | -34165.263 | -51967.757 | -18771.947 | -30404.215
Fast Reserve (BM only) | 19562.432 | 17361.066 | 27826.92 | 14545.278 | 30996.652 | 14247.326 | 26362.392 | 23491.655 | 32816.239 | 24121.881 | 29457.638 | 27553.453
Response (Absolute- BM only) | 65440.051 | 57205.309 | 27824.97 | 46519.861 | 55875.636 | 49141.884 | 66445.807 | 38077.943 | 36045.81 | 49558.32 | 70118.102 | 74797.419
Minor Components | -344708.291 | -221255.956 | -161940.1 | -192319.78 | -107331.829 | -175445.657 | -16123.969 | 15659.904 | 45497.999 | -51483.919 | 54680.681 | -29556.582
Reporting Month
Energy Imbalance | 2024-04-30: -8.1338
Operating Reserve | 2024-04-30: 7.0434
STOR | 2024-04-30: 5.9368
Constraints | 2024-04-30: 184.1022
Negative Reserve | 2024-04-30: 0.4802
Fast Reserve | 2024-04-30: 21.0661
Response | 2024-04-30: 22.8941
Other Reserve | 2024-04-30: 2.5483
Reactive | 2024-04-30: 15.292
Black Start | 2024-04-30: 3.5156
Minor Components | 2024-04-30: 1.3691

## AS Total
Cost £m | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
AS - Response | 14.5358 | 12.7965 | 13.9403 | 12.2707 | 13.203 | 11.7743 | 13.4224 | 11.3729 | 16.2732 | 17.8168 | 19.8088 | 22.1688
AS - Fast Reserves | 13.6149 | 15.3586 | 15.1509 | 14.6206 | 14.4303 | 19.1755 | 16.8209 | 15.7287 | 15.393 | 16.3805 | 17.6674 | 20.5839
AS - STOR | 3.0447 | 3.6831 | 3.5153 | 3.7048 | 3.1688 | 5.2338 | 4.3112 | 5.1215 | 7.9992 | 10.0618 | 6.5722 | 5.8674
AS - Other Reserves | 2.0994 | 2.8543 | 2.4457 | 2.4154 | 2.6275 | 1.9943 | 1.8164 | 1.5139 | 1.9377 | 1.8022 | 2.6245 | 2.5483
AS - Black Start | 3.5264 | 2.7837 | 2.7904 | 3.6555 | 3.3134 | 2.6192 | 2.8305 | 2.9344 | 3.2858 | 3.6652 | 2.4344 | 3.5156
AS - Reactive | 11.5671 | 13.2101 | 11.2332 | 12.4434 | 11.7144 | 11.4809 | 10.0615 | 10.6558 | 12.1038 | 11.5372 | 11.2026 | 15.292
AS - Constraints | 0.1908 | 0.58748 | 0.69329 | 0.93815 | 0.75302 | 0.61398 | 3.3532 | 0.56286 | 0.25082 | 0.58944 | 0.75391 | 0.22965
AS - SO-SO Costs | 0.416 | 0.81835 | 0.42428 | 0.43701 | 0.29616 | 0.29508 | 0.30522 | 0.29508 | 0.30492 | 0.30492 | 0.26131 | 0.29532
AS - Other Ancillary Cost | 0.0053328 | 0.0057326 | 0.0049178 | 0.00070395 | -0.00068275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - Outstanding Liabilities | 0.010522 | 0 | 0.0015809 | 0.097816 | 0.2276 | -1.5594 | 0.088111 | 0.078313 | 1.6351 | 0.11915 | 0.1437 | 0.24405
Cost £m | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
AS Mandatory Service | 11.9442 | 13.3255 | 11.2128 | 12.5412 | 12.0388 | 11.4829 | 10.2208 | 10.7171 | 12.3118 | 11.6645 | 11.7935 | 15.8762
AS Commercial Service | 27.5551 | 28.9055 | 28.3657 | 28.1092 | 25.9598 | 26.2671 | 31.0432 | 25.0522 | 29.9928 | 32.6621 | 33.6222 | 36.3754
AS Tendered Service | 9.4958 | 9.861 | 10.5968 | 9.8352 | 11.508 | 15.437 | 11.6573 | 12.5262 | 15.5199 | 17.8843 | 16.1127 | 18.2495
AS Miscellaneous Costs | 0.015855 | 0.0057326 | 0.0064986 | 0.09852 | 0.22692 | -1.5594 | 0.088111 | 0.078313 | 1.6351 | 0.11915 | 0.1437 | 0.24405
Graph Title
Ancillary Services Cost - Mar 2025

## Additional Total categories
Cost £m | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-31
Energy Imbalance | -0.11483 | 0.70609 | 5.8842 | 1.6871 | 5.8737 | 3.9539 | 0.43333 | -7.3794 | -4.0551 | -3.9187 | -8.6519 | -8.1338
Operating Reserve | 12.1689 | 9.3233 | 5.9883 | 5.8513 | 8.7559 | 6.8607 | 6.3199 | 3.6078 | 10.3576 | 25.24 | 4.5503 | 7.0434
STOR | 3.2079 | 3.8875 | 3.7703 | 3.8656 | 2.7448 | 3.7442 | 4.3434 | 5.1338 | 8.1751 | 10.5295 | 6.6939 | 5.9368
Constraints - E&W | 47.1026 | 38.3066 | 44.718 | -2.9997 | 38.3239 | 20.5494 | 17.7231 | 3.4274 | 46.2306 | 10.2326 | 25.9682 | 18.094
Constraints - Cheviot | 0.39036 | 0.34311 | 1.5958 | 4.5754 | 0.17959 | 5.0283 | 6.5004 | 8.8161 | 13.4886 | 13.3864 | 25.883 | 12.0379
Constraints - Scotland | 68.3486 | 15.3379 | 68.4102 | 32.3527 | 122.4747 | 55.1368 | 145.5366 | 139.2937 | 169.5528 | 76.7086 | 146.26 | 132.0479
Constraints - Ancillary | 0.60621 | 0.58748 | 0.69329 | 0.93815 | 0.78255 | 0.61847 | 3.3861 | 0.61257 | 0.25082 | 0.58944 | 0.75391 | 0.22965
ROCOF | 0.77 | 2.93 | 8.44 | 24.06 | 8.2 | 8.9 | 10.44 | 6.59 | 5.35 | 1.3085 | 3.34 | 0.19256
Constrained Sterilised HR | 23.6131 | 11.4659 | 18.4374 | 5.4687 | 54.1174 | 20.1913 | 26.3071 | 15.1996 | 17.2274 | 19.9958 | 18.0015 | 21.5002
Negative Reserve | 0.16464 | 0.3796 | 0.17671 | 0.18595 | 0.14533 | 0.22334 | 0.47833 | 0.34978 | 2.7261 | 1.1508 | 0.4495 | 0.4802
Fast Reserve | 14.218 | 15.7416 | 15.7938 | 14.514 | 15.0078 | 17.862 | 19.0826 | 16.0802 | 16.1005 | 17.4183 | 18.1431 | 21.0661
Response | 16.4365 | 13.3282 | 14.9401 | 13.054 | 15.7282 | 13.1012 | 15.4031 | 12.3052 | 19.0944 | 18.7524 | 20.5606 | 22.8941
Other Reserve | 2.0994 | 2.8543 | 2.4457 | 2.4154 | 2.6357 | 1.9943 | 1.8434 | 1.5139 | 1.9377 | 1.8022 | 2.6245 | 2.5483
Reactive | 11.6312 | 13.2777 | 11.3099 | 12.5781 | 11.8833 | 11.916 | 9.9814 | 10.9671 | 12.3151 | 11.5372 | 11.2026 | 15.292
Restoration | 3.5264 | 2.7934 | 2.834 | 3.6555 | 3.3134 | 2.6583 | 2.8305 | 2.9478 | 3.3308 | 3.6719 | 2.4344 | 3.5156
Minor Components | 4.7184 | 4.6859 | 1.9805 | 1.6486 | 2.1128 | 0.30997 | 4.4716 | 1.3665 | 3.5854 | 0.47097 | 0.97766 | 1.3691
Total | 208.8875 | 135.9487 | 207.4182 | 123.8509 | 292.2789 | 173.0482 | 275.0809 | 220.832 | 325.6679 | 208.876 | 279.1911 | 256.114

## BM total
| 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-31
Cost £m | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-31
BM - Energy balancing | -0.11483 | 0.70609 | 5.7436 | -0.79691 | 4.5717 | 3.3484 | -0.81252 | -7.9706 | -6.5719 | -17.88 | -37.6937 | -20.491
BM - Operating Reserve | 8.083 | 5.0707 | 2.917 | 3.8313 | 1.4555 | 1.9826 | 2.5464 | 2.0423 | 7.7304 | 23.56 | 2.0845 | 4.0917
BM - STOR | 0.086048 | 0.018389 | 0.10901 | 0.097585 | 0.10083 | 0.085296 | 0.11154 | 0.12788 | 0.2567 | 0.22338 | 0.12176 | 0.069327
BM - Constrained Margin | 2.0376 | 1.7252 | 2.6885 | 1.1206 | 7.1605 | 4.4401 | 3.4457 | 1.3666 | 2.2079 | 1.2632 | 2.3566 | 2.6235
BM - Constraints E&W | 42.2133 | 24.0793 | 38.6342 | 16.6561 | 44.9369 | 26.9047 | 24.4088 | 9.2736 | 53.249 | 13.32 | 29.9608 | 18.2455
BM - Constraints Cheviot | 1.32 | 0.49276 | 2.7253 | 4.877 | 0.34368 | 6.0531 | 8.0572 | 9.497 | 14.5329 | 15.63 | 27.1549 | 13.1663
BM - Constraints Scotland | 86.1629 | 20.9945 | 80.4665 | 36.4088 | 167.3508 | 71.3889 | 169.1182 | 153.056 | 182.6815 | 91.22 | 159.8931 | 151.2927
BM - Negative Reserve | 0.10086 | 0.11828 | 0.13257 | 0.12918 | 0.12665 | 0.21582 | 0.46704 | 0.3497 | 2.7257 | 1.1508 | 0.4495 | 0.4802
BM - Fast Reserve | 0.60596 | 0.38299 | 0.64288 | 0.28592 | 0.038736 | 0.18617 | 0.64292 | 0.35451 | 0.40803 | 0.70929 | 0.47572 | 0.48221
BM - Response | 2.0591 | 0.95873 | 1.1338 | 0.9665 | 2.551 | 1.3167 | 1.8393 | 0.56234 | 1.8862 | 1.0591 | 0.75181 | 0.72533
BM - Minor Components | 7.0662 | 5.0496 | 4.0597 | 4.6198 | 6.0114 | 4.505 | 8.5122 | 4.2706 | 9.9615 | 4.67 | 2.074 | 2.2802
Volume MW | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-31
BM - Energy balancing | -160855.182 | -52040.859 | -39784.856 | -62038.629 | -158751.739 | -53077.851 | -70188.077 | -105039.386 | -104710.887 | -97973.014 | -115766.259 | -157459.981
BM - Operating Reserve | 56231.649 | 68383.68 | 37506.352 | 43844.317 | 11448.405 | 41955.613 | 27414.347 | 42609.706 | 54624.251 | 107727.851 | 32957.512 | 60892.443
BM - STOR | 874.751 | 236.25 | 1838.833 | 1509.708 | 1010.083 | 917.125 | 767.583 | 719.457 | 2389.416 | 1113.121 | 1117.584 | 978.837
BM - Constrained Margin | 325369.008 | 219532.58 | 439915.284 | 199188.217 | 700509.891 | 359675.289 | 675304.094 | 618158.243 | 986384.137 | 522008.726 | 952594.31 | 856605.286
BM - Constraints E&W | 789301.677 | 778497.193 | 1011032.333 | 433488.47 | 1058386.18 | 554434.711 | 659667.217 | 435650.603 | 758744.518 | 315624.087 | 554000.901 | 446900.543
BM - Constraints Cheviot | 4853.091 | 3311.757 | 13708.428 | 30600.44 | 2433.692 | 36080.664 | 53741.467 | 50304.757 | 95872.877 | 92533.667 | 171100.558 | 90985.526
BM - Constraints Scotland | 737432.205 | 160158.572 | 590799.109 | 313111.985 | 1222500.78 | 536396.639 | 1206414.629 | 1102458.633 | 1259485.718 | 730531.259 | 1154825.309 | 1219648.777
BM - Negative Reserve | -50210.941 | -12736.308 | -10290.491 | -8630.94 | -20125.142 | -10480.996 | -18264.887 | -7266.735 | -31708.263 | -51967.757 | -18771.947 | -30404.215
BM - Fast Reserve | 19562.432 | 17361.066 | 27826.92 | 14545.278 | 30996.652 | 14247.326 | 26362.392 | 23491.655 | 32816.239 | 24121.881 | 29457.638 | 27553.453
BM - Response | 65440.051 | 57205.309 | 27824.97 | 46519.861 | 55875.636 | 49141.884 | 66445.807 | 38077.943 | 36045.81 | 49558.32 | 70118.102 | 74797.419
BM - Minor Components | -344708.291 | -221255.956 | -163430.183 | -227295.787 | -132910.34 | -183718.284 | -32397.594 | 8714.358 | 16036.034 | -81543.217 | 49256.456 | -31028.784

## Trades
Volume MWh | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Reporting Month
Buy Volume | 214374 | 179524 | 137284.6 | 127660 | 198623.5 | 131778.6 | 203991.6 | 139810.1 | 189364 | 133149.6 | 466078 | 238356 | 327456
Sell Volume | 254224.5 | 374653 | 413711 | 160056 | 229907.2 | 48976.2 | 36865.6 | 7342.48 | 26322.72 | 38438.8 | 23946.4 | 89100
Abs value | 468598.5 | 554177 | 550995.6 | 287716 | 428530.7 | 180754.8 | 240857.2 | 147152.58 | 215686.72 | 171588.4 | 490024.4 | 327456
Cost £ million | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
Buy Cost | 23.75 | 22.13 | 17.25 | 11.4 | 22.43 | 15.45 | 30.59 | 19.6 | 31.59 | 15.38 | 32.8634 | 16.7646
Sell Cost | -2.57 | -4.41 | -7.42 | -3.43 | -5.39 | -1.42 | -1.01 | -0.3 | -0.36 | -1.1 | -0.4013 | -1.4668

## DSR
Cost £m | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
NBM - Frequency Response | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM - Short-term operating reserve (STOR) | 2.2388 | 2.8517 | 2.7679 | 2.9543 | 2.7048 | 2.513 | 2.642 | 2.6367 | 3.0158 | 2.8214 | 1.9559 | 2.3537
NBM - Fast Reserve | 6.4511 | 6.1779 | 7.0815 | 6.1304 | 9.0624 | 10.968 | 8.1363 | 8.1695 | 8.311 | 8.6128 | 9.9374 | 13.1062
Cost £m | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
AS - Non BM providers | 8.6899 | 9.0296 | 9.8495 | 9.0848 | 11.7672 | 13.481 | 10.7783 | 10.8062 | 11.3267 | 11.4342 | 11.8934 | 15.46
AS - BM providers | 26.6595 | 30.2606 | 26.4181 | 29.8218 | 24.4772 | 27.3123 | 28.3645 | 25.5178 | 29.592 | 32.595 | 30.4904 | 33.4472
AS - SO-SO providers | 0.416 | 0.81835 | 0.42428 | 0.43701 | 0.29616 | 0.29508 | 0.30522 | 0.29508 | 0.30492 | 0.30492 | 0.26131 | 0.29532
AS - Miscellaneous | 0.015855 | 0.0057326 | 0.0064986 | 0.09852 | 0.22692 | -1.5594 | 0.088111 | 0.078313 | 1.6351 | 0.11915 | 0.1437 | 0.24405
Graph Title
AS Costs By Provider Type - Mar 2025

## SO2SO
| 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-31
Cost £m | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-31
SO-SO Energy Trades | 0 | 0 | 0.14063 | 2.4841 | 1.3019 | 0.60549 | 1.2458 | 0.59122 | 2.5168 | 3.0419 | 0.56472 | 0.13193
SO-SO Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Constrained Margin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Footroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO Ramping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00066098 | 0 | -0.26236 | 0 | 0
SO-SO Invoked by External Parties | 0 | 0 | -0.13746 | -2.3727 | -1.257 | -0.57311 | -1.2317 | -0.57314 | -2.4955 | -2.7222 | -0.56328 | -0.13193
SO-SO Constraints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - SO-SO Interconnector Capability (Commercial) | 0.416 | 0.81835 | 0.42428 | 0.43701 | 0.29616 | 0.29508 | 0.30522 | 0.29508 | 0.30492 | 0.30492 | 0.26131 | 0.29532
| 0.416 | 0.81835 | 0.42745 | 0.54841 | 0.34114 | 0.32746 | 0.31939 | 0.3125 | 0.32619 | 0.36229 | 0.26276 | 0.29532
Reporting Month
0.29532

## Energy Imbalance
Cost | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
Energy Imbalance | -0.11483 | 0.70609 | 5.8842 | 1.6871 | 5.8737 | 3.9539 | 0.43333 | -7.3794 | -4.0551 | -17.88 | -8.6519 | -20.491
Volume MWh | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
Energy Imbalance | -160855.182 | -52040.859 | -38294.773 | -27062.622 | -133173.228 | -44805.224 | -53914.452 | -98085.831 | -75248.922 | -66250.445 | -110342.034 | -155987.779

## Operating Reserve
Cost | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
BM - Operating Reserve | 8.083 | 5.0707 | 2.917 | 3.8313 | 1.4555 | 1.9826 | 2.5464 | 2.0423 | 7.7304 | 23.5756 | 2.0845 | 4.0925
BM - Constrained Operating Reserve | 2.0376 | 1.7252 | 2.6885 | 1.1206 | 7.1605 | 4.4401 | 3.4457 | 1.3666 | 2.2079 | 1.2632 | 2.3566 | 2.6235
Trade - Operating Reserve | 1.9435 | 2.2555 | 0.26883 | 0.63299 | 0.059532 | 0.28807 | 0.14199 | 0.17503 | 0.31377 | 0.40114 | 0.10206 | 0.32492
Trade - UTEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - Constrained Operating Reserve | 0.10473 | 0.27184 | 0.11398 | 0.26646 | 0.080289 | 0.14987 | 0.18586 | 0.023866 | 0.10557 | 0 | 0.0070236 | 0.002557
SO-SO - Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Constrained Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volume | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-31
BM - Operating Reserve | 56231.649 | 68383.68 | 37506.352 | 43844.317 | 11448.405 | 41955.613 | 27414.347 | 42609.706 | 54624.251 | 107727.851 | 32957.512 | 60892.443
BM - Constrained Operating Reserve | 325369.008 | 219532.58 | 439915.284 | 199188.217 | 700509.891 | 359675.289 | 675304.094 | 618158.243 | 986384.137 | 522008.726 | 952594.31 | 856605.286
Trade - Operating Reserve | 1354 | 392 | 45 | 221 | 340 | 200 | 152.5 | 1664 | 3608.5 | 0 | 0 | 0
Trade - UTEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trade - Constrained Operating Reserve | 8006 | 0 | 3121 | 348 | 12212 | 3415 | 7875.5 | 11253 | 20330.5 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Constrained Operating Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## STOR
| Costs | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-31
| BM - STOR | 0.086048 | 0.018389 | 0.10901 | 0.097585 | 0.10083 | 0.085296 | 0.11154 | 0.12788 | 0.2567 | 0.22338 | 0.12176 | 0.069327
| AS - BM STOR (Tendered) | 0.7987 | 0.8335 | 0.74893 | 0.84827 | 0.80252 | 2.753 | 1.7573 | 2.5631 | 5.6185 | 7.3596 | 4.7599 | 3.7578
| AS - NBM STOR availability (Tendered) | 2.2388 | 2.8517 | 2.7679 | 2.9543 | 2.7048 | 2.513 | 2.642 | 2.6344 | 2.8802 | 2.642 | 1.8735 | 2.1259
| AS - NBM STOR utilisation (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022819 | 0 | 0 | 0 | 0
| AS - BM Season/Term Reconciliation (Tendered) | 0.007187 | -0.0020565 | -0.0015809 | -0.097816 | -0.33849 | -0.032233 | -0.088111 | -0.078313 | -0.63509 | -0.11915 | -0.1437 | -0.24405
| AS - NBM Season/Term Reconciliation (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13555 | 0.17937 | 0.082411 | 0.22786
|  | 3.1308 | 3.7015 | 3.6243 | 3.8024 | 3.2697 | 5.3191 | 4.4228 | 5.2494 | 8.2559 | 10.2851 | 6.6939 | 5.9368
|  | 0.89193 | 0.84984 | 0.85636 | 0.84804 | 0.56486 | 2.806 | 1.7808 | 2.6126 | 5.2402 | 7.4638 | 4.738 | 3.583
|  | 2.2388 | 2.8517 | 2.7679 | 2.9543 | 2.7048 | 2.513 | 2.642 | 2.6367 | 3.0158 | 2.8214 | 1.9559 | 2.3537
| MWh | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
| AS - NBM STOR utilisation (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.808 | 0 | 2.1 | 0
| AS - BM STOR utilisation (Tendered) | 0 | 6173.04 | 4162.82 | 6620.04 | 8475.535 | 7890.174 | 11541.441 | 7243.886 | 2839.365 | 4515.937 | 3233
|  | 0 | 6173.04 | 4162.82 | 6620.04 | 8475.535 | 7890.174 | 11541.441 | 7258.694 | 2839.365 | 4518.037 | 3233 | 0
Reporting Month
Total | 5.9368
BM | 3.583
Non-BM | 2.3537
Total Vol | 0

## Constraints
Costs | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
AS - BM Intertrip capability (Mandatory - CAP76) | 0.13445 | 0.13893 | 0.13445 | 0.13893 | 0.13893 | 0.13445 | 0.13955 | 0.13445 | 0.14408 | 0.14408 | 0.13014 | 0.14408
AS - BM Intertrip capability (Commercial) | 0.012272 | 0.012681 | 0.012272 | 0.012681 | 0.012681 | 0.012272 | 0.012681 | 0.012272 | 0.012681 | 0.012681 | 0.011454 | 0.012681
AS - BM Intertrip Arming (Commercial) | 0.044076 | 0.1615 | 0.0090767 | 0.78653 | 0.4424 | 0.078004 | 0.14836 | 0.0050367 | 0.093878 | 0.43268 | 0.69827 | 0.072888
AS - Interconnector Intertrip Arming (Commercial) | 0 | 0.27419 | 0.52151 | 0 | 0.15901 | 0.38525 | 0.040982 | 0.14619 | 0 | 0 | 0.0054893 | 0
AS - BM Intertrip - trip (Mandatory and Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Constraints Voltage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0394 | 0.26487 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Constraints | 0 | 0.00017011 | 0.015984 | 0 | 0 | 0.0040026 | 1.992e-05 | 3.396e-05 | 0.00018453 | 0 | -0.091436 | 0
Costs (£m) | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
BM - Transmission | 97.2303 | 31.8455 | 102.5938 | 44.1021 | 191.8008 | 91.6414 | 189.4643 | 165.8447 | 243.5964 | 116.2592 | 215.428 | 175.5606
Trades - Transmission | 1.4916 | 14.8799 | 14.4485 | 1.8501 | 6.4594 | 1.24 | 1.7492 | 0.61836 | 0.81608 | 1.0477 | 1.7942 | 0.11756
BM - Voltage | 31.6918 | 11.5546 | 10.46 | 7.0423 | 12.6297 | 7.6974 | 9.2202 | 5.2347 | 5.4701 | 3.1781 | 1.4109 | 6.7845
Trades - Voltage | 9.0369 | 7.9371 | 5.327 | 3.6652 | 4.2048 | 4.2191 | 3.1738 | 0.88181 | 0.56996 | 0.41461 | 0.64954 | 1.0507
BM - ROCOF | 0.77409 | 2.1664 | 8.7721 | 6.7974 | 8.2008 | 5.0079 | 2.8996 | 0.74714 | 1.3968 | 0.73225 | 0.16986 | 1.5805
Trades - ROCOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Constraints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS Costs | 0.1908 | 0.58748 | 0.69329 | 0.93815 | 0.75302 | 0.61398 | 3.3532 | 0.56286 | 0.25082 | 0.58944 | 0.75391 | 0.22965
Absolute Volume MWh | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
BM - Transmission | 781194.984 | 276701.032 | 727457.698 | 370406.442 | 1471248.032 | 629505.012 | 1418125.06 | 1230560.553 | 1692271.196 | 937388.875 | 1601201.239 | 1413939.074
Trades - Transmission | 21974.48 | 218765 | 248877.5 | 37990 | 170403.2 | 27560.2 | 34215.6 | 33571.48 | 18654.72 | 41743.8 | 122653.2 | 14100
BM - Voltage | 528284.081 | 210948.203 | 206573.495 | 132079.922 | 364722.694 | 152997.71 | 245277.65 | 186140.587 | 193110.266 | 110549.087 | 92143.136 | 207634.136
Trades - Voltage | 175961.5 | 181218 | 121364.5 | 77636 | 106480 | 87841 | 107669 | 44040.5 | 30442 | 20531 | 35243 | 34407
BM - ROCOF | 24171.928 | 54433.09 | 311266.677 | 159374.681 | 260168.755 | 140762.322 | 114536.003 | 94100.873 | 179624.931 | 28476.251 | 28686.193 | 87357.227
Trades - ROCOF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reporting Month
AS Costs | 2024-04-01: 0.22965
Graph Title
Constraints - Mar 2025

## Negative Reserves
Costs | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
BM - Negative reserve | 0.10086 | 0.11828 | 0.13257 | 0.12918 | 0.12665 | 0.21582 | 0.46704 | 0.3497 | 2.7257 | 1.1508 | 0.4495 | 0.4802
Trade - Negative reserve | 0.063775 | 0.26132 | 0.044139 | 0.056768 | 0.018675 | 0.007524 | 0.011288 | 7.3362e-05 | 0.00046141 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Negative reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.16464 | 0.3796 | 0.17671 | 0.18595 | 0.14533 | 0.22334 | 0.47833 | 0.34978 | 2.7261 | 1.1508 | 0.4495 | 0.4802
Volumes | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-31
BM - Negative Reserve | -50210.941 | -12736.308 | -10290.491 | -8630.94 | -20125.142 | -10480.996 | -18264.887 | -7266.735 | -31708.263 | -51967.757 | -18771.947 | -30404.215
Trade - Negative Reserve | -61863 | -45637 | -38679.5 | -25205 | -20910 | -6756 | -10012 | -497 | -2457 | 0 | 0 | 0
SO-SO - Negative Reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -112073.941 | -58373.308 | -48969.991 | -33835.94 | -41035.142 | -17236.996 | -28276.887 | -7763.735 | -34165.263 | -51967.757 | -18771.947 | -30404.215
Reporting Month
Volume | 2024-04-30: -30404.215
Value | 2024-04-30: 0.4802

## Fast Reserve
Costs | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-31
AS-BM - Fast Reserves | 0.60596 | 0.38299 | 0.64288 | 0.28592 | 0.038736 | 0.18617 | 0.64292 | 0.35451 | 0.40803 | 0.70929 | 0.47572 | 0.48221
AS-Hydro Spin Gen No LF (Commercial) | 7.1638 | 9.1807 | 8.0693 | 8.4902 | 5.3679 | 8.2075 | 8.6846 | 7.5592 | 7.0821 | 7.7677 | 7.73 | 7.4777
AS-BM Optional Fast Reserve (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-NBM Optional Fast Reserve Availability (Commercial) | 3.491 | 2.7024 | 3.1415 | 3.7021 | 3.3616 | 5.4223 | 3.5175 | 2.9807 | 3.0297 | 3.0923 | 3.4293 | 4.4114
AS-NBM Optional Fast Reserve Utilisation (Commercial) | 2.9601 | 3.4755 | 3.94 | 2.4284 | 5.7008 | 5.5457 | 4.6188 | 5.1887 | 5.2813 | 5.5205 | 6.5081 | 8.6949
AS-BM Firm Fast Reserve (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-NBM Firm Fast Reserve Avail + Nom (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-NBM Firm Fast Reserve Utilisation (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total BM | 7.7698 | 9.5637 | 8.7122 | 8.7761 | 5.4066 | 8.3937 | 9.3275 | 7.9137 | 7.4901 | 8.477 | 8.2057 | 7.9599
Total Non-BM | 6.4511 | 6.1779 | 7.0815 | 6.1304 | 9.0624 | 10.968 | 8.1363 | 8.1695 | 8.311 | 8.6128 | 9.9374 | 13.1062
Volume | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-31
AS - NBM Firm Fast Reserve availability + nomination (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Firm Fast Reserve availability (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - BM Hydro Spin Gen No LF (Commercial) | 237663.2 | 304781.6 | 267162.7 | 284010.92 | 177706.1333 | 276284.02 | 285141 | 246660.6833 | 230579.2167 | 251858.1667 | 253159.6667 | 244271.6667
Reporting Month | 2024-04-30: 21.0661
BM | 2024-04-30: 7.9599
Non-BM | 2024-04-30: 13.1062

## Response
Costs | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
BM - Response | 2.0591 | 0.95873 | 1.1338 | 0.9665 | 2.551 | 1.3167 | 1.8393 | 0.56234 | 1.8862 | 1.0591 | 0.75181 | 0.72533
BM Generator Response (Mandatory) | 0.90429 | 0.70187 | 0.5479 | 0.68763 | 0.86023 | 0.56032 | 0.64352 | 0.57003 | 0.7279 | 0.77285 | 1.1536 | 1.1882
BM Generator Response (Commercial) | 0.011429 | 0.0041023 | 0.002679 | 0.029304 | 0.0027628 | 0.0037255 | 0.0087419 | 0.022059 | 0.0096678 | 0.02997 | 0.043453 | 0.029736
BM Generator Response Energy (Mandatory) | 0.06173 | 0.034098 | 0.0053952 | -0.034065 | -0.046503 | -0.041765 | -0.21772 | -0.16564 | -0.31004 | -0.38646 | -0.0031763 | 0.058134
BM Generator Response Energy (Commercial) | 0.0074645 | 0.0050498 | 0.0040979 | 0.022454 | 0.0029903 | 7.582e-05 | 0.0049899 | -0.012928 | -0.017301 | 0.0019304 | 0.048514 | 0.014856
Hydro Spin Gen with LF | 0.015096 | 0 | 0.06145 | 0.027646 | 0 | 0.0095312 | 0.013142 | 0.017938 | 0.026048 | 0.06071 | 0.015806 | 0
Hydro Pump deload | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0.3061 | 0.34201 | 0.33879 | 0.39569 | 0.29985 | 0.29385 | 0.29999 | 0.28641 | 0.30238 | 0.30409 | 0.27314 | 0.30368
Interconnector Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Demand Side Response (Commerical) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stability | 7.1043 | 7.7911 | 7.3805 | 7.683 | 7.4552 | 7.6105 | 7.8573 | 6.9136 | 8.1773 | 9.7764 | 8.538 | 8.5248
FFR Bridging/ FFR Auction/Dynamic Containment | 6.1253 | 3.9182 | 5.5994 | 3.459 | 5.3193 | 4.1028 | 5.6027 | 4.5062 | 8.1475 | 8.0476 | 10.1365 | 12.7737
BM FFR (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72332 | -0.76478 | -0.79028 | -0.76478 | -0.79028 | -0.79028 | -0.39696 | -0.72424
BM FFR Response Energy (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM FFR (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 16.5949 | 13.7552 | 15.0741 | 13.2372 | 15.7214 | 13.091 | 15.2617 | 11.9352 | 18.1594 | 18.8759 | 20.5606 | 22.8941
Month | 2024-04-01: 2024-04-01; 2024-07-01: 2024-05-01; 2024-10-01: 2024-06-01; 2025-01-01: 2024-07-01 | 2024-08-01 |  |  | 2024-09-01 |  |  | 2024-10-01 |  |  | 2024-11-01 |  |  | 2024-12-01 |  |  | 2025-01-01 |  |  | 2025-02-01 |  |  | 2025-03-01
Holding volumes (MWh) | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H
BM Generator Response (Mandatory) | 126123.99 | 66901.82 | 144138.18 | 101425.81 | 60798.19 | 147826.73 | 60554.64 | 31813.63 | 88607.04 | 67684.422 | 35282.374 | 131151.575 | 106241.822 | 54985.975 | 160474.772 | 58213.61 | 34088.7 | 120404.37 | 62642.204 | 37218.874 | 144205.398 | 52920.901 | 34160.233 | 133058.823 | 62599.539 | 39786.374 | 153600.919 | 55779.749 | 37563.628 | 146117.39 | 97820.898 | 63299.675 | 180649.353 | 136456.136 | 89282.375 | 223336.213
Hydro Spin Gen with LF | 0 | 416.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.61 | 0 | 0 | 854.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.65 | 0 | 0 | 361.3667 | 0 | 0 | 493.2167 | 0 | 0 | 859.4667 | 0 | 0 | 1797.0667 | 0 | 0 | 434.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Pump deload | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
BM Enhanced Frequency Response (Commercial)
Interconnector Response (Commercial)
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial)
NBM Demand Side Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stability
BM FFR (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM FFR (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 126123.99 | 67317.88 | 144138.18 | 101425.81 | 60798.19 | 147826.73 | 60554.64 | 33504.24 | 88607.04 | 67684.422 | 36136.954 | 131151.575 | 106241.822 | 54985.975 | 160474.772 | 58213.61 | 34396.35 | 120404.37 | 62642.204 | 37580.2407 | 144205.398 | 52920.901 | 34653.4497 | 133058.823 | 62599.539 | 40645.8407 | 153600.919 | 55779.749 | 39360.6947 | 146117.39 | 97820.898 | 63734.2917 | 180649.353 | 136456.136 | 89282.375 | 223336.213
| 2024-04-01: 2024-04-01; 2024-07-01: 2024-05-01; 2024-10-01: 2024-06-01; 2025-01-01: 2024-07-01 | 2024-08-01 |  |  | 2024-09-01 |  |  | 2024-10-01 |  |  | 2024-11-01 |  |  | 2024-12-01 |  |  | 2025-01-01 |  |  | 2025-02-01 |  |  | 2025-03-01
Holding volumes (GWh) | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H | P | S | H
BM Generator Response (Mandatory) | 126.124 | 66.9018 | 144.1382 | 101.4258 | 60.7982 | 147.8267 | 60.5546 | 31.8136 | 88.607 | 67.6844 | 35.2824 | 131.1516 | 106.2418 | 54.986 | 160.4748 | 58.2136 | 34.0887 | 120.4044 | 62.6422 | 37.2189 | 144.2054 | 52.9209 | 34.1602 | 133.0588 | 62.5995 | 39.7864 | 153.6009 | 55.7797 | 37.5636 | 146.1174 | 97.8209 | 63.2997 | 180.6494 | 136.4561 | 89.2824 | 223.3362
Hydro Spin Gen with LF | 0 | 0.41606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6906 | 0 | 0 | 0.85458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30765 | 0 | 0 | 0.36137 | 0 | 0 | 0.49322 | 0 | 0 | 0.85947 | 0 | 0 | 1.7971 | 0 | 0 | 0.43462 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Pump deload | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Interconnector Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Enhanced Frequency Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Demand Side Response (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stability | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM FFR (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM FFR (Tendered) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 107661.718 | 66922.086 | 185466.537 | 150171.685 | 91998.91 | 233097.589 | 104561.591 | 57607.064 | 144299.335 | 151506.822 | 97958.865 | 257625.087

## Reactive
Costs | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
AS-BM Default Utilisation (Mandatory - CVA) | 11.0265 | 12.6135 | 10.6527 | 11.8433 | 11.1327 | 10.9114 | 9.5612 | 10.134 | 11.5669 | 10.8754 | 10.6333 | 14.6713
AS-BM Utilisation (Mandatory - SVA) | 0.013351 | 0.010172 | 0.01216 | 0.010292 | 0.013784 | 0.01122 | 0.016124 | 0.01312 | 0.017027 | 0.016212 | 0.0066686 | 0.016756
AS-BM Reactive Utilisation (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-BM Syncronous Compensation ( Commercial) | 0.52716 | 0.58648 | 0.56831 | 0.58986 | 0.56792 | 0.55832 | 0.48419 | 0.50872 | 0.51989 | 0.64562 | 0.56265 | 0.60396
Power Potential ( Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
BM Default Utilisation (Mandatory - CVA) | 3187329.16 | 3586149.96 | 3068117.33 | 3105418.15 | 2899563.59 | 2886490.75 | 2515424.746 | 2583861.12 | 2620654.596 | 2537409.862 | 2338430.488 | 3037851.245
BM Reactive Utilisation (Commercial) | 3405.02 | 2520.31 | 3016.2 | 2361.4386 | 3156.0496 | 2559.0062 | 3541.2579 | 2842.9637 | 3340.1257 | 3158.3585 | 1236.5549 | 3041.8143
BM Utilisation (Mandatory - SVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Power Potential (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3190734.18 | 3588670.27 | 3071133.53 | 3107779.5886 | 2902719.6396 | 2889049.7562 | 2518966.0039 | 2586704.0837 | 2623994.7217 | 2540568.2205 | 2339667.0429 | 3040893.0593

## Black Start
Costs | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
BM Restoration Availability (Commercial) | 2.9555 | 2.5136 | 2.5527 | 2.809 | 2.6019 | 2.5229 | 2.3663 | 2.5601 | 3.0133 | 3.0412 | 2.1899 | 3.0873
Interconnector Restoration Availability (Commercial) | 0.26373 | 0.27002 | 0.23773 | 0.26871 | 0.26723 | 0.22731 | 0.19973 | 0.2538 | 0.27252 | 0.26996 | 0.24452 | 0.26892
BM Restoration Test (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Restoration Capital Contributions (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0.13101 | 0.13101 | -0.13101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Restoration Feasibility (Commercial) | 0.29674 | 0 | 0 | 0.41541 | 0.31319 | 0 | 0.26439 | 0.12047 | 0 | 0.354 | 0 | 0.1594
BM Restoration Warming (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Restoration Other (Commercial) | 0.010463 | 0 | 0 | 0.03139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5264 | 2.7837 | 2.7904 | 3.6555 | 3.3134 | 2.6192 | 2.8305 | 2.9344 | 3.2858 | 3.6652 | 2.4344 | 3.5156

## Other Reserves
Costs | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
BM Warming (Commercial) | 0.15221 | 0.0415 | 0 | 0 | 0.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Demand Turn Up (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM Power Potential (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NBM Demand Turn Up (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BM GT Fast Start Availability (Commercial) | 0.36757 | 0.40593 | 0.35851 | 0.40383 | 0.34312 | 0.32488 | 0.35799 | 0.39211 | 0.38834 | 0.39964 | 0.36996 | 0.40802
Hydro Rapid Start And GT Fast Start Utilisation (Commercial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hydro Optional Spin Pump (Commercial) | 1.5797 | 2.4068 | 2.0872 | 2.0116 | 2.2269 | 1.6694 | 1.4584 | 1.1218 | 1.5493 | 1.4026 | 2.2545 | 2.1403
| 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01
AS-Hydro Optional Spin Pump availability (MWh) | 65160.05 | 97019.95 | 84620.55 | 81960.33 | 92961.5 | 67343.7 | 55881 | 44563.9167 | 60858.3333 | 54521.0833 | 86526.8333 | 87237.5833
AS-Hydro Rapid Start And GT Fast Start utilisation (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-BM GT Fast Start Availability number of sites | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12
AS-NBM Demand Turn Up utilisation (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-BM Power Potential utilisation (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-BM Demand Turn Up utilisation (MWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS-BM Warming instructions | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Minor components
Costs | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 2024-08-31 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | 2025-03-31
BM - Minor Components | 7.0662 | 5.0496 | 4.0597 | 4.6198 | 6.0114 | 4.505 | 8.5122 | 4.2706 | 9.9615 | 5.8414 | 3.1226 | 3.59
SO-SO - Minor Components | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AS - Minor Components | 0.015855 | 0.0057326 | 0.0064986 | 0.09852 | 0.22692 | -1.5594 | 0.088111 | 0.078313 | 1.6351 | 0.11915 | 0.1437 | 0.24405
Non-Delivery & Reconciliation | -2.7943 | -1.1877 | -2.3577 | -1.0661 | -3.3691 | -2.3557 | -3.3226 | -3.1037 | -6.1509 | -2.865 | -2.3824 | -2.6283
Non Delivery | -1.344 | -0.5919 | -0.9511 | -0.60684 | -1.5379 | -0.93783 | -1.665 | -1.9196 | -3.406 | -2.8581 | -1.4863 | -1.6425
Reconcilliation | -1.4503 | -0.59581 | -1.4066 | -0.45922 | -1.8312 | -1.4178 | -1.6576 | -1.1841 | -2.7449 | -0.0069061 | -0.70365 | -0.98584