## Sheet1
CMP423 Impact on Local Circuit Tariffs
2024/25 |  |  |  | 2029/30
Generation - Local Circuit Tariffs |  |  |  | Generation - Local Circuit Tariffs
Substation | Baseline Local Circuit Tariff (£/kW) | CMP423 Local Circuit Tariff (£/kW) | Variation (£/kW) | Substation | Baseline Local Circuit Tariff (£/kW) | CMP423 Local Circuit Tariff (£/kW) | Variation (£/kW)
Aberdeen Bay | 3.2532 | 3.2486 | -0.0046035 | Aberdeen Bay | 3.5965 | 3.5924 | -0.0040457 | Charging Year | Average local circuit tariff (£/kW)
Aberarder | 1.6636 | 1.6608 | -0.0027437 | Aberarder | 1.8391 | 1.8367 | -0.0023744 |  | Baseline | CMP423 | Change
Achruach | -3.0128 | -3.0217 | -0.0088394 | Achruach | -3.3437 | -3.3466 | -0.0028778 | 24/25 | 2.4123 | 2.3964 | -0.015851
Aigas | 0.82187 | 0.82184 | -2.9107e-05 | Aigas | 0.9086 | 0.90859 | -4.4206e-06 | 29/30 | 2.0842 | 2.0728 | -0.011454
An Suidhe | -1.1209 | -1.1314 | -0.010498 | An Suidhe | -1.2524 | -1.2567 | -0.0043378
Arecleoch | 2.9205 | 2.8933 | -0.027234 | Arecleoch | 2.0435 | 2.032 | -0.011414
Ayrshire Grid Collector | 0.16429 | 0.16394 | -0.00034776 | Ayrshire Grid Collector | 0.18162 | 0.18162 | -1.5281e-08
Beinneun Wind Farm | 1.6405 | 1.6328 | -0.0077559 | Beinneun Wind Farm | 1.8132 | 1.8052 | -0.0080104
Benbrack | 0.88518 | 0.8839 | -0.001276 | Benbrack | 0.97859 | 0.97724 | -0.0013519
Bhlaraidh Wind Farm | 0.74039 | 0.7392 | -0.0011848 | Bhlaraidh Wind Farm | 0.81852 | 0.8165 | -0.0020131
Black Hill | 1.8657 | 1.8002 | -0.065419 | Black Hill | 2.0625 | 1.9631 | -0.099476
BlackCraig Wind Farm | 6.3062 | 6.269 | -0.03717 | BlackCraig Wind Farm | 6.9717 | 6.9151 | -0.05652
Black Law | 2.0332 | 2.0297 | -0.003555 | Black Law | 2.2478 | 2.2447 | -0.0031243
BlackLaw Extension | 4.4228 | 4.4189 | -0.0039321 | BlackLaw Extension | 4.8895 | 4.8861 | -0.0034557
Broken Cross | 1.2926 | 1.2903 | -0.0022971 | Broken Cross | 1.4286 | 1.427 | -0.0015954
Cumberhead Collector | 0.84616 | 0.84396 | -0.0021916 | Cumberhead Collector | 0.93545 | 0.93352 | -0.0019261
Clyde (North) | 0.12866 | 0.12794 | -0.00071393 | Clyde (North) | 0.14223 | 0.1416 | -0.00062742
Clyde (South) | 0.1501 | 0.14969 | -0.00041323 | Clyde (South) | 0.16594 | 0.16557 | -0.00036457
Corriegarth | 2.9574 | 2.9544 | -0.0030237 | Corriegarth | 3.2695 | 3.2642 | -0.0053532
Corriemoillie | 1.9288 | 1.9238 | -0.0049908 | Coryton | -0.12515 | -0.19004 | -0.06489
Coryton | 0.053484 | 0.043703 | -0.0097809 | Creag Riabhach | 4.4956 | 4.49 | -0.0055602
Creag Riabhach | 4.0665 | 4.0609 | -0.0055675 | Cruachan | 2.391 | 2.3789 | -0.012083
Cruachan | 2.1642 | 2.1515 | -0.012722 | Culligran | 2.3228 | 2.3227 | -3.8224e-05
Culligran | 2.1011 | 2.1008 | -0.0002565 | Cumberhead West | 4.9574 | 4.9507 | -0.0066569
Cumberhead West | 4.4842 | 4.4766 | -0.0075747 | Deanie | 3.816 | 3.816 | -3.8224e-05
Deanie | 3.4517 | 3.4515 | -0.0002565 | Dersalloch | 3.0125 | 3.0097 | -0.0028388
Dersalloch | 2.725 | 2.7222 | -0.002786 | Dinorwig | 3.1676 | 3.1238 | -0.043815
Dinorwig | 2.8653 | 2.8154 | -0.049856 | Douglas North | 0.81738 | 0.81178 | -0.0055963
Douglas North | 0.73936 | 0.73365 | -0.0057105 | Dorenell | 2.7501 | 2.7443 | -0.0057336
Dorenell | 2.4875 | 2.481 | -0.0065241 | Dunlaw Extension | 0.5612 | 0.52488 | -0.036324
Dunlaw Extension | 1.6961 | 1.6601 | -0.036036 | Dunhill | 1.925 | 1.8256 | -0.099476
Dunhill | 1.7413 | 1.6759 | -0.065419 | Dunmaglass | 1.1682 | 1.1658 | -0.0023744
Dunmaglass | 1.0567 | 1.0539 | -0.0027437 | Edinbane | 9.2006 | 9.1804 | -0.020256
Edinbane | 8.316 | 8.3127 | -0.0032871 | Enoch Hill | 1.7864 | 1.7848 | -0.0016624
Enoch Hill | 1.6159 | 1.6143 | -0.0016521 | Ewe Hill | 1.8709 | 1.8646 | -0.0062567
Ewe Hill | 1.6923 | 1.6902 | -0.0021314 | Farr | 4.6721 | 4.667 | -0.0050631
Farr | 4.2261 | 4.2204 | -0.0057611 | Fallago | -0.0078694 | -0.035765 | -0.027895
Fallago | -0.070945 | -0.084631 | -0.013686 | Fernoch | 5.7579 | 5.7551 | -0.0028307
Fernoch | 5.2083 | 5.205 | -0.0032809 | Ffestiniogg | 0.29205 | 0.29117 | -0.00088459
Ffestiniogg | 0.26417 | 0.26317 | -0.0010066 | Fife Grid Services | 0.20391 | 0.20356 | -0.00034312
Fife Grid Services | 0.18444 | 0.18405 | -0.00039043 | Finlarig | 0.40869 | 0.40869 | -1.3611e-06
Finlarig | 0.36968 | 0.36967 | -9.1336e-06 | Foyers | 0.37549 | 0.37455 | -0.00094781
Foyers | 0.33965 | 0.33857 | -0.0010785 | Galawhistle | 1.4032 | 1.4012 | -0.0019261
Galawhistle | 1.2692 | 1.267 | -0.0021916 | Glendoe | 2.4652 | 2.4651 | -4.9708e-05
Glendoe | 2.2298 | 2.2295 | -0.00033356 | Glen Kyllachy | 0.61304 | 0.61269 | -0.00035022
Glenglass | 5.5635 | 5.4981 | -0.065419 | Gordonbush | 0.14184 | 0.12663 | -0.015218
Glen Kyllachy | 0.55452 | 0.55412 | -0.0003985 | Griffin Wind | 12.7441 | 12.7178 | -0.026281
Gordonbush | -0.091222 | -0.09574 | -0.0045184 | Hadyard Hill | 3.6782 | 3.6739 | -0.0043283
Griffin Wind | 11.5205 | 11.4897 | -0.030852 | Harestanes | 3.0652 | 3.0593 | -0.0058959
Hadyard Hill | 3.3271 | 3.3222 | -0.004925 | Hartlepool | -0.15707 | -0.17378 | -0.016702
Harestanes | 2.7726 | 2.7659 | -0.0067088 | Kilgallioch | 0.23705 | 0.22564 | -0.011414
Hartlepool | 0.036918 | 0.023724 | -0.013193 | Kilmorack | 0.16591 | 0.16591 | -4.4206e-06
Invergarry | 0.36968 | 0.36967 | -1.1071e-05 | Kype Muir | 1.9878 | 1.9842 | -0.0036433
Kennoxhead | 4.943 | 4.9348 | -0.0082033 | Langage | -0.43237 | -0.44088 | -0.008517
Kergord | 59.436 | 59.0459 | -0.39015 | Limekilns | 2.383 | 2.38 | -0.0029753
Kilgallioch | 1.2866 | 1.2593 | -0.027234 | Lochay | 0.40869 | 0.40869 | -3.8771e-06
Kilmorack | 0.15008 | 0.15005 | -2.9107e-05 | Luichart | 0.75854 | 0.7527 | -0.0058408
Kype Muir | 1.7981 | 1.7939 | -0.0041456 | Marchwood | -0.31766 | -0.31959 | -0.0019263
Langage | -0.39076 | -0.39816 | -0.0074022 | Middleton | -0.021524 | -0.1074 | -0.085878
Limekilns | 2.1555 | 2.1521 | -0.0033856 | Middle Muir | 3.0652 | 3.0596 | -0.0055963
Lochay | 0.36968 | 0.36965 | -2.6017e-05 | Millennium Wind | 2.1072 | 2.0992 | -0.0080104
Luichart | 0.68497 | 0.67998 | -0.0049908 | Mossford | 4.0248 | 4.019 | -0.0058408
Mark Hill | 1.0721 | 1.0449 | -0.027234 | Nant | -1.6705 | -1.6713 | -0.00082681
Marchwood | -0.28736 | -0.28784 | -0.00047547 | Necton | 1.457 | 1.4502 | -0.006834
Middleton | 0.17411 | 0.10204 | -0.072067 | Rhigos | 0.54832 | 0.54696 | -0.0013609
Middle Muir | 2.7726 | 2.7669 | -0.0057105 | Rocksavage | -0.019735 | -0.019776 | -4.1033e-05
Millennium South | 0.52887 | 0.52813 | -0.00073394 | Saltend | -0.020849 | -0.02096 | -0.0001103
Millennium Wind | 1.9064 | 1.8986 | -0.0077559 | Sandy Knowe | 4.3242 | 4.2677 | -0.05652
Mossford | 3.6395 | 3.6345 | -0.0049908 | Sanquhar II | 9.2948 | 9.1953 | -0.099476
Nant | -1.511 | -1.5117 | -0.00074025 | South Humber Bank | -0.23859 | -0.24609 | -0.0075072
Necton | 0.53183 | 0.49379 | -0.038046 | Shepherds Rig | -0.48663 | -0.50393 | -0.017301
Rhigos | 0.12808 | 0.12639 | -0.0016853 | Spalding | 0.36 | 0.33557 | -0.02443
Rocksavage | -0.017841 | -0.01787 | -2.867e-05 | Strathbrora | -0.0053166 | -0.020535 | -0.015218
Saltend | -0.018858 | -0.018956 | -9.865e-05 | Stronelairg | 1.1693 | 1.1662 | -0.0031376
Sandy Knowe | 3.9115 | 3.8743 | -0.03717 | Wester Dod | 0.46772 | 0.46692 | -0.00079886
Sanquhar II | 8.4076 | 8.3421 | -0.065419 | Whitelee | 0.14223 | 0.14098 | -0.0012548
South Humber Bank | -0.21561 | -0.22318 | -0.0075731 | Whitelee Extension | 0.67764 | 0.66723 | -0.010408
Shepherds Rig | 0.094278 | 0.074181 | -0.020097 | St Fergus Mobil | 1.3071 | 1.3068 | -0.00030793
Spalding | 0.32463 | 0.3092 | -0.015433 | Strathy Wind | 1.4032 | 1.4021 | -0.0011185
Strathbrora | -0.2079 | -0.21242 | -0.0045184 | Arecleoch extension | 2.2598 | 2.2484 | -0.011414
Stronelairg | 1.2998 | 1.2695 | -0.030279 | Stranoch | 2.9249 | 2.9135 | -0.011414
Strathy Wind | 1.9425 | 1.9382 | -0.0043292 | Clash Gour | 0.18614 | 0.17139 | -0.014754
Wester Dod | 0.42308 | 0.42217 | -0.000909 | Coalburn BESS | 0.49343 | 0.47648 | -0.016947
Whitelee | 0.12866 | 0.12807 | -0.00058144 | Faw Side | 10.9042 | 10.8603 | -0.043934
Whitelee Extension | 0.36452 | 0.36293 | -0.0015934 | Kilmarnock BESS | 0.52469 | 0.52469 | -4.4146e-08
Average | 2.4123 | 2.3964 | -0.015851 | Strathy Wood | 4.4956 | 4.4922 | -0.0033626
|  |  | -0.6571% | Scoop Hill | 0.57957 | 0.57484 | -0.0047241
|  |  |  | Chirmorie | 1.7806 | 1.7692 | -0.011414
|  |  |  | Cloiche | 0.41086 | 0.41086 | -4.8395e-08
|  |  |  | Heathland | 3.9249 | 3.9212 | -0.0036986
|  |  |  | Glen Ullinish | 0.058465 | 0.058431 | -3.4371e-05
|  |  |  | Hopsrig Collector | 3.097 | 3.0907 | -0.0062567
|  |  |  | Penrhos | 2.7501 | 2.7488 | -0.0012957
|  |  |  | Lorg | 0.47629 | 0.45899 | -0.017301
|  |  |  | Greenburn | 1.6348 | 1.633 | -0.001733
|  |  |  | Blarghour | 2.8962 | 2.8938 | -0.0024938
|  |  |  | Braidfield Battery Storage | 1.4738 | 1.4726 | -0.00124
|  |  |  | Chleansaid Wind Farm | 1.2278 | 1.2264 | -0.0013884
|  |  |  | Clauchrie | 1.7864 | 1.7842 | -0.0022726
|  |  |  | Carrick | 0.59263 | 0.56971 | -0.022925
|  |  |  | Daer | 4.2835 | 4.2786 | -0.0048437
|  |  |  | Genmuckloch Hydro Pumped Storage | 4.2759 | 4.2194 | -0.05652
|  |  |  | Glenshimmeroch | 1.583 | 1.579 | -0.0039509
|  |  |  | Lethans | 5.6158 | 5.5593 | -0.05652
|  |  |  | MeyGen Tidal | 3.7961 | 3.7954 | -0.00067072
|  |  |  | Mossy Hill | 3.8651 | 3.8603 | -0.0048545
|  |  |  | Old Forest of Ae | 6.22 | 6.202 | -0.017932
|  |  |  | Melvich | 2.8999 | 2.8942 | -0.0057187
|  |  |  | Elchies | 2.6123 | 2.6014 | -0.01089
|  |  |  | Teindland Wind Farm | 2.8711 | 2.8602 | -0.01089
|  |  |  | Kirkton | 3.7418 | 3.7361 | -0.0057187
|  |  |  | Troston | 2.6047 | 2.6007 | -0.0039509
|  |  |  | Quantans hill | 0.071973 | 0.054672 | -0.017301
|  |  |  | Overhill | 1.3398 | 1.339 | -0.0007891
|  |  |  | Denny North | -0.69254 | -0.7759 | -0.08336
|  |  |  | Ryhall | -0.55356 | -0.71186 | -0.1583
|  |  |  | Waltham Cross | -0.24425 | -0.25244 | -0.0081941
|  |  |  | Kennoxhead | 5.4647 | 5.4575 | -0.0072093
|  |  |  | Coire Glas | 2.2529 | 2.2399 | -0.012965
|  |  |  | Craig Watch Wind Farm | 0.76144 | 0.75056 | -0.01089
|  |  |  | Rawhills | 0.90812 | 0.90812 | -7.6406e-08
|  |  |  | AGS Calderside | 1.0648 | 1.0648 | -8.9592e-08
|  |  |  | Aitkenhead Farm | 1.5859 | 1.5859 | -1.3344e-07
|  |  |  | Beauly | 0.98606 | 0.98606 | -4.4206e-06
|  |  |  | Beaw Field | 5.5466 | 5.5417 | -0.0048545
|  |  |  | Breezy Hill | 1.5069 | 1.5055 | -0.00142
|  |  |  | Branxton | 1.03 | 1.03 | -8.6661e-08
|  |  |  | Cloich Forest | 6.2319 | 6.227 | -0.0049329
|  |  |  | Cloud Hill Windfarm | 0.84531 | 0.84482 | -0.00049785
|  |  |  | Cnoc Buidhe | 1.4129 | 1.4125 | -0.00038401
|  |  |  | Costa Head | 4.6458 | 4.6425 | -0.0032129
|  |  |  | Energy Isles Wind Farm | 9.3168 | 9.312 | -0.0048545
|  |  |  | Fasque | 1.6434 | 1.6417 | -0.0017422
|  |  |  | Fell | 3.2329 | 3.231 | -0.001904
|  |  |  | Glenside Farm | 0.81563 | 0.81563 | -6.8624e-08
|  |  |  | Garvary | 0.76165 | 0.76165 | -8.9716e-08
|  |  |  | Hesta Head | 8.7252 | 8.722 | -0.0032129
|  |  |  | Highland | 2.6357 | 2.6357 | -3.1047e-07
|  |  |  | Knockodhar | 0.51563 | 0.51563 | -6.0737e-08
|  |  |  | Littlewoods Wind Farm | 4.031 | 4.0201 | -0.01089
|  |  |  | North Lanrigg | 0.45313 | 0.45313 | -3.8124e-08
|  |  |  | Ochill | 1.2261 | 1.2256 | -0.00051063
|  |  |  | Scatsta | 3.5394 | 3.5345 | -0.0048545
|  |  |  | Wether Hill | 2.2478 | 2.2461 | -0.0017475
|  |  |  | Kincardine North | 2.0699 | 2.0699 | -2.4382e-07
|  |  |  | North Lowther Energy Initiative | 1.637 | 1.6356 | -0.0014578
|  |  |  | Glendye | 2.3386 | 2.3386 | -2.7547e-07
|  |  |  | Spirebush | 2.475 | 2.475 | -2.9154e-07
|  |  |  | Busby | -0.16015 | -0.17616 | -0.016012
|  |  |  | GRAIN WEST | 0.28173 | 0.24486 | -0.036869
|  |  |  | Abhainn Dubh Wind Farm | 1.3931 | 1.3931 | -1.6409e-07
|  |  |  | Alcemi Midmill BESF | 0.79297 | 0.79297 | -6.6718e-08
|  |  |  | Breakish Windfarm | 1.6348 | 1.6338 | -0.0009628
|  |  |  | Carn Fearna Wind Farm | 3.1332 | 3.1298 | -0.0033186
|  |  |  | Callisterhall Wind Farm | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Creachan Wind Farm | 3.0512 | 3.0484 | -0.0028465
|  |  |  | Elmya Dalry BESS & PV | 0.15824 | 0.15824 | -1.3313e-08
|  |  |  | Earba PSH | 1.6587 | 1.6587 | -1.6062e-07
|  |  |  | Euchanhead | 1.1915 | 1.1742 | -0.017301
|  |  |  | Hare Hill Repowering | 1.4509 | 1.3943 | -0.05652
|  |  |  | Lethen Wind Farm | 3.2422 | 3.2422 | -3.819e-07
|  |  |  | Loch nan Eun PSH | 0.25033 | 0.25033 | -1.6062e-07
|  |  |  | Loch Fearna Pumped Storage | 4.9101 | 4.9093 | -0.00077365
|  |  |  | Lorg Extension Wind Farm | 2.0435 | 2.0427 | -0.00079431
|  |  |  | MILL RIG WIND FARM | 3.4739 | 3.4739 | -4.0919e-07
|  |  |  | Newlands Hill Wind Energy Hub | 1.5372 | 1.5214 | -0.015849
|  |  |  | SALAMANDER OFFSHORE WIND FARM | 0.5905 | 0.5905 | -6.9556e-08
|  |  |  | Sclenteuch Energy Park | 3.8826 | 3.826 | -0.05652
|  |  |  | Tomchrasky Wind Farm | 4.4956 | 4.4917 | -0.0039398
|  |  |  | Average | 2.0842 | 2.0728 | -0.011454
-0.5496%