## demand data 2016
Electricity Ten Year Statement 2016
Appendix G - User Submitted Grid Supply Point GB Winter Peak Demands
Note: Data available to National Grid at time of publication
|  | 49613 | 50242 | 50899 | 51400 | 51930 | 52455 | 53115 | 53692
|  | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24
Node | Space | bar: 2016/17 to 2023/24
ABHA4A |  | 116 | 117 | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 127
ABHA4B |  | 116 | 117 | 117 | 118 | 120 | 122 | 124 | 127
ABNE10 |  | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28
ABTH20 |  | 175 | 175 | 175 | 176 | 177 | 179 | 181 | 183
ACHR1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AIGA1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ALDW20 |  | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
ALNE1Q | bar: 2016/17 to 2023/24
ALNE1R | bar: 2016/17 to 2023/24
ALVE4A |  | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 104 | 106 | 108
ALVE4B |  | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 104 | 106 | 108
AMEM4A_EPN |  | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34
AMEM4A_SEP |  | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30
AMEM4B_EPN |  | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34
AMEM4B_SEP |  | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30
AMUL1A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMUL1B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMUL1C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMUL1D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANSU10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARBR1Q |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15
ARBR1R |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15
ARDK10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARDR2Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AREC10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARMO10 | bar: 2016/17 to 2023/24
AUCW10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AXMI40_SEP |  | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 93 | 93
AXMI40_WPD |  | 98 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 104 | 107
AYRR2Q |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
AYRR2R |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
BAGA1Q |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
BAGA1R |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
BAGB20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAIN10 |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
BARK20_EPN |  | 175 | 166 | 167 | 168 | 169 | 140 | 141 | 142
BARK20_LPN |  | 151 | 157 | 161 | 166 | 170 | 173 | 176 | 167
BARK40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEAU10 |  | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
BEAU1L |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEAU1M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEAU1P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEAU1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEAU1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEAU1S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEAU20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEAU40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEDD20_LPN |  | 181 | 185 | 188 | 190 | 192 | 195 | 199 | 208
BEDD20_SPN |  | 466 | 466 | 468 | 469 | 471 | 475 | 480 | 485
BEDD4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BEDD4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BERB20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BERW1Q |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
BERW1R |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
BESW20 |  | 336 | 364 | 370 | 390 | 411 | 417 | 424 | 431
BICF4A |  | 84 | 86 | 92 | 93 | 93 | 95 | 96 | 97
BICF4B |  | 84 | 86 | 92 | 93 | 93 | 95 | 96 | 97
BIHI1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BIHI1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BIRK20 |  | 232 | 233 | 236 | 240 | 244 | 249 | 254 | 260
BISW20 |  | 400 | 408 | 408 | 410 | 411 | 416 | 420 | 426
BLAC10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BLHI20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BLKX10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BLLA10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BLYT20 |  | 212 | 213 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218
BLYT4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BLYT4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOAG1Q |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10
BOAG1R |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10
BODE40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOLN40 |  | 844 | 845 | 882 | 884 | 887 | 895 | 903 | 911
BONB20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BONB40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BONN10 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
BONN20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BOTW40 |  | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | 112
BRAC20 | bar: 212 to 218
BRAE1G |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRAE1P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRAI4A |  | 197 | 198 | 218 | 219 | 221 | 225 | 228 | 232
BRAI4B |  | 197 | 198 | 218 | 219 | 221 | 225 | 228 | 232
BRAP10 |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
BRAW20 |  | 421 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435
BRAW4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BREC10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRED20 |  | 298 | 298 | 302 | 303 | 304 | 306 | 309 | 312
BRFO40 |  | 404 | 406 | 409 | 412 | 415 | 421 | 428 | 434
BRID1Q |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
BRID1R |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
BRIM2A_EPN |  | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
BRIM2A_LPN |  | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39
BRIM2B_EPN |  | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
BRIM2B_LPN |  | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39
BRIM2C_EPN |  | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75
BRIM2C_LPN |  | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39
BRIM2D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRIN20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRIN40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BRLE40 |  | 876 | 909 | 935 | 960 | 971 | 981 | 990 | 990
BROA1Q |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8
BROR10 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
BROR1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BROX1Q |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
BROX1R |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
BRWA2A |  | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 109 | 111 | 113
BRWA2B |  | 104 | 105 | 105 | 106 | 107 | 109 | 111 | 113
BUMU10 |  | 44 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46
BURW40 |  | 275 | 278 | 280 | 282 | 284 | 288 | 292 | 296
BUSB20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUSH20 |  | 156 | 156 | 156 | 156 | 157 | 158 | 160 | 161
BUST20 |  | 331 | 331 | 332 | 333 | 334 | 337 | 341 | 345
BUST40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAAD1Q |  | -32 | -32 | -32 | -33 | -33 | -34 | -34 | -35
CAAD1R |  | -32 | -32 | -32 | -33 | -33 | -34 | -34 | -35
CAFA1Q | bar: 69 to 75
CANT40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPE20 |  | 233 | 242 | 245 | 250 | 255 | 261 | 267 | 274
CAPE4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CAPE4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARE20 |  | 175 | 175 | 175 | 176 | 177 | 179 | 181 | 183
CARR20 |  | 298 | 302 | 306 | 308 | 311 | 316 | 321 | 330
CARR40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARR4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARR4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARR4H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASS1Q |  | -13 | -13 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15
CATY1Q |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
CATY1R |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
CEAN1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CELL40_SPM |  | 167 | 168 | 170 | 173 | 176 | 180 | 183 | 187
CELL40_WPD |  | 456 | 456 | 457 | 458 | 460 | 465 | 470 | 475
CHAP10 |  | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
CHAR10 |  | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
CHAS2Q |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
CHAS2R |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
CHIC40 |  | 85 | 87 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
CHSI20 |  | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 260 | 263 | 266
CHTE20 |  | 512 | 523 | 527 | 532 | 538 | 547 | 557 | 568
CILF2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CILF2B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CILF40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CITR41 |  | 397 | 350 | 378 | 395 | 399 | 404 | 409 | 414
CITR42 |  | 397 | 350 | 378 | 395 | 399 | 404 | 409 | 414
CLAC1Q |  | -48 | -50 | -51 | -53 | -55 | -56 | -58 | -60
CLAS20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLAY1S |  | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17
CLAY1T |  | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17
CLEH40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLUN1S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLUN1T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLYM20 |  | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
CLYN2Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLYS2R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COAL10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COAL40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COAT2Q |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
COAT2R |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
COCK20 |  | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
COCK4Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COCK4R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONQ40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORG10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORI10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSO40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COTT40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COUA10 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
COVE20 |  | 490 | 510 | 518 | 526 | 534 | 544 | 552 | 560
COWL40 |  | 502 | 510 | 519 | 487 | 491 | 495 | 499 | 503
COWT2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COYL10 |  | 37 | 35 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
COYL20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COYT1T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COYW2S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COYW2T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRAI10 |  | -48 | -47 | -47 | -46 | -45 | -45 | -44 | -44
CREB2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CREB2B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CREB40 |  | 403 | 405 | 406 | 408 | 410 | 412 | 414 | 416
CROO1Q |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
CROO1R |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
CRSS10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRSS1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRSS1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRSS2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRSS2B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRSS2C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRSS2D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUA20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRYR10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRYR40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CULJ4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CULL1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUMB1Q |  | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
CUMB1R |  | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
CUPA1Q |  | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
CUPA1R |  | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
CURR10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
CURR20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAAS20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAIN20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAIN40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DALL20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DALM10 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
DALM2Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DALM2R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEAN1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEES40 |  | 176 | 202 | 258 | 263 | 268 | 273 | 279 | 286
DENN20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DENN2R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DENN40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DENS1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DERS1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVM10 |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
DEVM40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEVO10 |  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
DEWP2Q |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
DEWP2R |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
DIDC40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DINO40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DOUN10 | bar: 403 to 416
DOUN20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRAK20 |  | 178 | 179 | 179 | 180 | 182 | 184 | 187 | 190
DRAK40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DRAX40 |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 63 | 64 | 64 | 64
DRCR1Q |  | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
DRCR1R |  | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
DRUM2Q |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
DRUM2R |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
DUBE1Q | bar: 403 to 416
DUCC1J |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DUCC1K |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DUDH1Q |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
DUDH1R |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
DUGR1Q |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
DUMF10 |  | 57 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56
DUNB1Q |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
DUNB1R |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
DUNE10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DUNF1Q |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
DUNF1R |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
DUNG20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DUNG40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DUNH1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DUNH1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DUNM10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DUNO1Q |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
DUNO1R |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
DYCE1Q |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14
DYCE1R |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14
EALI20 |  | 195 | 200 | 204 | 206 | 207 | 209 | 210 | 210
EASO40 |  | 185 | 186 | 188 | 190 | 191 | 194 | 197 | 200
EAST1Q |  | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10
ECCF1J | bar: 403 to 416
ECCF1K | bar: 403 to 416
ECCL10 |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
ECCL40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ECLA40_EME |  | 360 | 371 | 383 | 393 | 404 | 417 | 432 | 442
ECLA40_SEP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 53 | 54 | 55
ECLA40_WPD |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 60 | 60
EDIN10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EERH20 |  | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
EGGB40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EKIL2Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EKIL2R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EKIL2S |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
EKIL2T |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
EKIS20 |  | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ELDE1Q |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
ELDE1R |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
ELGI1Q |  | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28
ELGI1R |  | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28
ELLA20 |  | 297 | 299 | 300 | 302 | 303 | 305 | 306 | 308
ELST20 |  | 401 | 415 | 416 | 420 | 423 | 430 | 436 | 443
ELST40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELST4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ELVA2Q |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ELVA2R |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ELVA40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ENDE40 |  | 516 | 518 | 520 | 523 | 526 | 533 | 542 | 551
ERRO10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERRO1A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERRO1B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERRO1T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ERSK1Q |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ERSK1R |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
ESST1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ESST1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXET40 |  | 349 | 351 | 352 | 355 | 359 | 365 | 372 | 380
FAAR1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FAAR1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FALL40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FARI10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FARI20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FASN20 |  | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14
FAUG10 | bar: 403 to 416
FAUG20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FAUG40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FAWL40 |  | 268 | 270 | 271 | 273 | 274 | 275 | 276 | 276
FECK20 |  | 151 | 151 | 152 | 152 | 153 | 154 | 156 | 157
FECK40 |  | 151 | 151 | 152 | 152 | 153 | 154 | 156 | 157
FENW4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERO10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERO1S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERR20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERR20_NED |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERR20_YED |  | 143 | 144 | 145 | 146 | 146 | 147 | 148 | 148
FERR2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERR2A_NED |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERR2A_YED |  | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
FERR2B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERR2B_NED |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FERR2B_YED |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36
FERR4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FETT10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FETT20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FFES20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIDD10 |  | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -14 | -14
FIDD1B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIDF20_ENW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIDF20_SPM |  | 91 | 92 | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 110
FIFE1A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIFE1B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FINL1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FINQ1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FINQ1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FLEE40 |  | 501 | 516 | 530 | 541 | 547 | 552 | 557 | 557
FOGG1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOGG1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOUR20 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16
FOYE20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FRAS1Q |  | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
FRAS1R |  | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
FROD20 |  | 109 | 117 | 119 | 121 | 123 | 125 | 128 | 130
FROD40 |  | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49
FWIL1Q |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
FWIL1R |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
GALA10 |  | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
GARB1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GARB1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GARB1S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GARB1T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GARE1S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GARE1T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GART4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GART4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GIFF2Q |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
GIFF2R |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
GLAG1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLAG1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLDO1G |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLEN1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLFA10 |  | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49
GLLE10 |  | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26
GLLU1Q |  | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
GLLU1R |  | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
GLNI10 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
GLRB20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GLRO20 |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
GORG1Q |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
GORG1R |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
GORW20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GOVA1Q |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
GOVA1R |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
GRAI40 |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
GREN40_EME |  | 676 | 690 | 695 | 701 | 708 | 717 | 728 | 740
GREN40_EPN |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
GRIF1S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIF1T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRIW40 |  | 125 | 126 | 126 | 127 | 127 | 128 | 129 | 129
GRMO20 |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
GRNA10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRNA40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRST20 |  | -41 | -47 | -43 | -42 | -41 | -41 | -41 | 0
GRUB1Q |  | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12
GRUB1R |  | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12
GWYN40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HACK2A |  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84
HACK2B |  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84
HACK40 |  | 151 | 153 | 155 | 158 | 160 | 136 | 138 | 140
HADH10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HAGR1Q |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
HAGR1R |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
HAKB10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HAKB4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HAKB4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HAMB4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HAMB4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HAMH2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HAMH40_EME |  | 120 | 122 | 125 | 125 | 126 | 128 | 130 | 132
HAMH40_WPD |  | 297 | 298 | 298 | 299 | 300 | 303 | 307 | 311
HARE10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARK10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HARK20 |  | 214 | 215 | 215 | 214 | 214 | 214 | 215 | 218
HARK40 | bar: 76 76 151 to 84 84 140
HARM20 |  | 92 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95
HATL20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HAWI10 |  | 19 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
HAWI1B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HAWP20 |  | 114 | 114 | 115 | 115 | 116 | 116 | 117 | 118
HAWP4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HEDD4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HEDD4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HEDN20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HELE10 |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
HEYS40 |  | -133 | -134 | -135 | -135 | -136 | -136 | -137 | -139
HIGM20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIGM2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIGM40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HIGM4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HINP20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HINP40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUER10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUER40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUMR40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUNE2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUNE2B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUNE2C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUNE2D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUNE40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUNF1Q | bar: 76 76 151 to 84 84 140
HUNF1R | bar: 76 76 151 to 84 84 140
HURS20 |  | 181 | 185 | 188 | 190 | 192 | 195 | 199 | 208
HUTT40 |  | 216 | 218 | 218 | 216 | 216 | 217 | 218 | 220
IMPP40 |  | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 83 | 94 | 84
INDQ40 |  | 398 | 400 | 402 | 405 | 410 | 416 | 424 | 433
INGA1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INKE1Q |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
INKE1R |  | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
INNE10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INNE1Q |  | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35
INNE1R |  | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35
INRU1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INRU1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INRU1S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INVE10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INVR10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INVR20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI1Q | bar: 76 76 151 to 84 84 140
INWI1R | bar: 76 76 151 to 84 84 140
IROA10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IROA20_WPDSW |  | 423 | 425 | 427 | 431 | 435 | 442 | 451 | 461
IROA20_WPDWM |  | 190 | 190 | 190 | 191 | 192 | 194 | 196 | 198
IRON40 |  | 287 | 287 | 288 | 288 | 290 | 293 | 296 | 300
IVER20 |  | 388 | 394 | 398 | 402 | 405 | 409 | 412 | 412
IVER2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IVER4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IVER4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JOHN1Q |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
JOHN1R |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
JORD20 |  | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50
JUNA1T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JUNV10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KAIM20 |  | 87 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
KEAD40 |  | 173 | 174 | 174 | 175 | 175 | 176 | 176 | 177
KEAD4C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KEAD4D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KEAR20 |  | 623 | 631 | 637 | 638 | 641 | 645 | 651 | 659
KEAR40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KEIT10 |  | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15
KEIT20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KEMS40 |  | 119 | 119 | 119 | 121 | 123 | 125 | 128 | 130
KEMS4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KEMS4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Keng40 |  | 9 | 25 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46
KEOO10 |  | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18
KIBY20 |  | 286 | 291 | 297 | 313 | 318 | 325 | 332 | 340
KIER1Q |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
KIER1R |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
KIIN10 |  | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18
KILB1Q |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
KILB1R |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
KILC1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KILG20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KILL40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KILO10 |  | -17 | -18 | -18 | -19 | -20 | -20 | -21 | -22
KILS10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KILS20 |  | 31 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
KILS40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KILT2Q |  | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
KILT2R |  | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
KILW10 |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
KINB2J |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KINB2K |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KINC20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KINO40 |  | 177 | 178 | 178 | 178 | 179 | 180 | 181 | 183
KINT10 |  | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35
KINT20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KIOR1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KIRK20 |  | 212 | 213 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218
KIRK2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KITW20 |  | 347 | 348 | 348 | 350 | 351 | 355 | 359 | 363
KNOC10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KNOC20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KNOC2L |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KNOC2M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LACK20 |  | 178 | 179 | 181 | 182 | 182 | 183 | 183 | 184
LACK2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LACK2B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LACK2C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LACK40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAGA40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAGG1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAIR1Q |  | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11
LAKE4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAKE4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LALE20_SEP |  | 152 | 157 | 161 | 163 | 165 | 168 | 169 | 169
LALE20_SPN |  | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 87 | 88 | 89
LAMB20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAMB2T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAND40 |  | 233 | 234 | 235 | 237 | 239 | 243 | 248 | 253
LEGA40 |  | 274 | 275 | 279 | 283 | 288 | 293 | 299 | 306
LEGA4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEGA4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEIB4A |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
LEIB4B |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
LEIS10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEVE1Q |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
LEVE1R |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
LEVT1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEVT1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LING1Q |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
LING1R |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
LINM1Q |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
LINM1R |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
LISD20 |  | 309 | 311 | 315 | 320 | 325 | 331 | 338 | 345
LISD2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LITB40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LITT2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LITT2B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LITT40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LITT40_LPN |  | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 155 | 158 | 161
LITT40_SPN |  | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26
LOAN20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOAN2Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOAN2R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCH10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCL1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCL1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOCL1S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOFI4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOFI4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOVE40 |  | 437 | 441 | 445 | 455 | 458 | 462 | 466 | 470
LUIC1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUIC1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUMB1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUMB1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LUNA1Q |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
LUNA1R |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
LYND1Q |  | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11
LYND1R |  | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11
MACC20 |  | 63 | 62 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 63
MACC40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MACD10 |  | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15
MAGA20 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81
MAHI10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAHI20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANN40 |  | 578 | 581 | 583 | 586 | 588 | 591 | 594 | 596
MAWO40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYB10 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
MAYT1T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MEAD10 |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
MEDW40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MELK2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MELK2B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MELK40_SEP |  | 383 | 403 | 417 | 426 | 428 | 430 | 432 | 407
MELK40_WPD |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2
MIDL40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MILC10 |  | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40
MILH2A_EPN |  | 116 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 132 | 134
MILH2A_LPN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MILH2B_EPN |  | 116 | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 132 | 134
MILH2B_LPN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MILW1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MILW1S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITY40 |  | 287 | 293 | 297 | 300 | 305 | 307 | 308 | 310
MOFF10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOFF40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONF20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONF40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MONF4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOSH1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOSH1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOSM10 |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
MOSM20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOSM2Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOSM2T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOSS1S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOSS1T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOTA1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOTA1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MYBS1Q | bar: 437 to 470
MYBS1R | bar: 437 to 470
NAIR1Q |  | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16
NAIR1R |  | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16
NANT10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEAR20 |  | 72 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
NECH20 |  | 323 | 323 | 324 | 325 | 326 | 329 | 332 | 336
NECU10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NECU20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEEP20 |  | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77
NEEP4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEIL10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEIL1C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEIL1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEIL20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEIL2C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEIL4Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NEiw10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NETS10 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
NEWX20 |  | 526 | 600 | 693 | 744 | 843 | 850 | 860 | 896
NFLE40 |  | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 423 | 427 | 431
NHYD2A |  | 77 | 81 | 86 | 91 | 94 | 95 | 95 | 95
NHYD2B |  | 77 | 81 | 86 | 91 | 94 | 95 | 95 | 95
NINF40 |  | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 360 | 364 | 367
NORL2A |  | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31
NORL2B |  | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31
NORM40 |  | 405 | 408 | 411 | 414 | 418 | 424 | 431 | 438
NORT20 |  | 397 | 407 | 409 | 410 | 412 | 414 | 415 | 417
NORT40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NURS40 |  | 153 | 154 | 155 | 155 | 156 | 156 | 157 | 157
NURS4A |  | 153 | 154 | 155 | 155 | 156 | 156 | 157 | 157
OCKH20 |  | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103
OCKH2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OFFE20 |  | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56
OLDB20 |  | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89
OLDB4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OLDS10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORRI1S | bar: 437 to 470
ORRI1T | bar: 437 to 470
OSBA40 |  | 403 | 405 | 407 | 409 | 410 | 412 | 414 | 416
OSWE40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PADI40 |  | 118 | 119 | 118 | 118 | 118 | 119 | 120 | 120
PAFB4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAFB4B |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
PAIS1Q |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
PAIS1R |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
PAIS1S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAIS1T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PART1Q |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
PART1R |  | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
PEHE10 |  | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
PEHE20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEHG1Q |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13
PEHG1R |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13
PELH40 |  | 207 | 209 | 211 | 213 | 215 | 219 | 223 | 227
PEMB40 |  | 122 | 123 | 123 | 123 | 124 | 124 | 125 | 126
PENN20 |  | 301 | 302 | 302 | 303 | 305 | 308 | 311 | 315
PENN4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PENN4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PENT40 |  | 176 | 202 | 258 | 263 | 268 | 273 | 279 | 286
PERS10 |  | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
PERS20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEWO21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEWO22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEWO40 |  | 261 | 263 | 265 | 265 | 266 | 267 | 269 | 272
PEWO4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PEWO4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PITS20 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51
POOB2Q |  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
POOB2R |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
POPP20 |  | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 47 | 48
PORA1Q |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
PORA1R |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
PORD2Q |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
PORD2R |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Pudm40 |  | 0 | 30 | 61 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
PYLE20 |  | 136 | 136 | 136 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140
QUER4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUER4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUOI10 | bar: 43 to 49
QUOI1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAIN20_ENW |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAIN20_SPM |  | 377 | 379 | 384 | 391 | 397 | 405 | 413 | 423
RANN1Q |  | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27
RANN1R |  | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27
RASS40 |  | 202 | 202 | 202 | 203 | 205 | 207 | 209 | 212
RATS2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RATS40 |  | 413 | 415 | 416 | 419 | 422 | 427 | 434 | 441
RAVE2Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAYL40 |  | 197 | 198 | 151 | 153 | 154 | 156 | 158 | 160
REBR20 |  | 122 | 123 | 125 | 127 | 129 | 131 | 133 | 136
REDH10 |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
REDM1Q |  | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
REDM1R |  | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ROCH20 |  | 437 | 443 | 445 | 445 | 446 | 448 | 451 | 455
ROCH4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROCK40 |  | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
ROWD41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ROWD42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RUGE40 |  | 215 | 215 | 215 | 216 | 217 | 219 | 221 | 224
RYEH40 |  | 139 | 143 | 145 | 146 | 147 | 150 | 152 | 154
RYEH4A |  | 139 | 143 | 145 | 146 | 147 | 150 | 152 | 154
RYEH4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SACO1Q |  | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
SACO1R |  | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
SAEN20 |  | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
SAES20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALH20 |  | -143 | -143 | -143 | -144 | -144 | -144 | -144 | -145
SANX1Q |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
SANX1R |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
SBAR40 |  | 158 | 153 | 153 | 154 | 155 | 157 | 160 | 162
SEAB40 |  | 312 | 314 | 315 | 318 | 321 | 326 | 333 | 340
SELL40 |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
SFEG1Q |  | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -3 | -3
SFEG1R |  | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -3 | -3
SFEG1S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SFEG1T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SFEM1Q |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
SFEM1R |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
SFER10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SFIL1Q |  | -19 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18
SHBA40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SHEC20 |  | 66 | 67 | 67 | 67 | 65 | 66 | 66 | 66
SHIN10 |  | -22 | -23 | -24 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28
SHRE4A |  | 220 | 221 | 221 | 222 | 223 | 225 | 227 | 230
SHRU2Q |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
SHRU2R |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
SIGH2Q |  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
SIGH2R |  | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
SING40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIZE10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SIZE40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SJOW20 |  | 526 | 543 | 516 | 549 | 566 | 579 | 588 | 585
SJOW2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SJOW2B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SJOW40 |  | 526 | 543 | 516 | 549 | 566 | 579 | 588 | 585
SKLG20 |  | 586 | 589 | 592 | 594 | 597 | 600 | 603 | 606
SLOY10 | bar: 586 to 606
SLOY1L |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SLOY1M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SLOY1N |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SLOY1P |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SLOY1T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMAN20 |  | 317 | 326 | 331 | 330 | 331 | 333 | 335 | 339
SMEA10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMEA20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMEA4Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SMEA4R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPAV1Q |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
SPAV1R |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
SPEN40 |  | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228
SPLN40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SSHI20 |  | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50
STAH4A |  | 133 | 134 | 135 | 135 | 135 | 136 | 137 | 138
STAH4B |  | 133 | 134 | 135 | 135 | 135 | 136 | 137 | 138
STAL20 |  | 382 | 384 | 381 | 382 | 383 | 385 | 388 | 392
STAL40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STAY40 |  | 171 | 172 | 171 | 172 | 174 | 176 | 178 | 181
STAY4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STEW20 |  | 342 | 343 | 345 | 347 | 348 | 350 | 352 | 353
STEW2A |  | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105
STEW40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STHA2A |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
STHA2B |  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
STHA40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STIR1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STIR1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STIR1S |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
STIR1T |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
STLE10_SHEPD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STLE10_SPD |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
STRB20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STRI1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STRI1R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STRW10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STRW12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STRW20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STSB40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STSB4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STWB4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STWB4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUND40 |  | 512 | 518 | 523 | 545 | 568 | 576 | 584 | 593
SWAN20_SPM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SWAN20_SWA |  | 474 | 475 | 475 | 477 | 481 | 486 | 492 | 498
SWAN40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SWAN4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SWAN4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TARL1Q | bar: 133 133 to 138 138
TARL1R | bar: 133 133 to 138 138
TAUN4A |  | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 57
TAUN4B |  | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 57
TAYN1Q | bar: 133 133 to 138 138
TAYN1R | bar: 133 133 to 138 138
TEAL10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEAL20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TELR1Q |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
TELR1R |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
TEMP20 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 | 20 | 20
THOM20 |  | 131 | 131 | 132 | 133 | 133 | 134 | 135 | 135
THOM40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
THSO1Q | bar: 133 133 to 138 138
THSO1R | bar: 133 133 to 138 138
THTO40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
THUR20 |  | 140 | 140 | 141 | 142 | 142 | 143 | 144 | 144
THUR2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TILB20 |  | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 101
TILB40 |  | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 101
TILB4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TILB4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TINP2A |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
TINP2B |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
TODP20 |  | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TONG10 | bar: 133 133 to 138 138
TONG1Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORN10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TORN40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTT20 |  | 289 | 291 | 292 | 294 | 296 | 300 | 303 | 307
TRAW20 |  | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28
TRAW40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TREM20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TREU4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TREU4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUMB1Q |  | -16 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -17 | -17
TUMB1R |  | -16 | -16 | -16 | -16 | -17 | -17 | -17 | -17
TUMM10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUMM20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TUMM40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TYNE20 |  | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 181 | 182
TYNE2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UPPB20 |  | 224 | 224 | 224 | 225 | 227 | 229 | 232 | 235
USKM20 |  | 227 | 227 | 227 | 228 | 230 | 232 | 235 | 238
USKM2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
USKM2B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WALH40 |  | 375 | 377 | 380 | 383 | 384 | 388 | 391 | 396
WALP40_EME |  | 236 | 237 | 238 | 240 | 242 | 245 | 249 | 249
WALP40_EPN |  | 420 | 422 | 425 | 428 | 431 | 435 | 440 | 444
WALX20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WALX4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WALX4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WARL20 |  | 228 | 244 | 254 | 259 | 261 | 293 | 297 | 301
WASF2A |  | 74 | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76
WASF2B |  | 74 | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76
WATS20 |  | 340 | 343 | 348 | 351 | 355 | 360 | 366 | 372
WBOL20 |  | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266
WBUR40 |  | 262 | 265 | 266 | 267 | 270 | 273 | 276 | 276
WFIB20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WFIE1A |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
WFIE1B |  | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
WFIE20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WGEO2Q |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
WGEO2R |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
WHAM40 |  | 546 | 585 | 671 | 679 | 630 | 651 | 665 | 675
WHAM4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHAM4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHGA20 |  | 301 | 305 | 305 | 305 | 306 | 308 | 311 | 314
WHHO2Q |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
WHHO2R |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
WHIB1A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHIB1B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHIB1C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHIB1D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHIB1E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHIB1F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHIB1G |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHIB1H |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHSO20 |  | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
WHSO2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHSO2B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHSO40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHSO4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHTB1S |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHTB1T |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WHTL1S |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
WHTL1T |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
WIBA20 |  | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35
WIEN2A |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66
WIEN2B |  | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66
WILE20 |  | 287 | 290 | 292 | 294 | 296 | 299 | 303 | 308
WILE40 |  | 287 | 290 | 292 | 294 | 296 | 299 | 303 | 308
WIMB20 |  | 529 | 548 | 482 | 455 | 461 | 469 | 478 | 486
WIOW1Q |  | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23
WIOW1R |  | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23
WISD20_EPN |  | 50 | 52 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59
WISD20_LPN |  | 296 | 300 | 304 | 308 | 314 | 322 | 330 | 338
WISD20_SEP |  | 76 | 78 | 82 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86
WISD2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISD2B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WISH20 |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 72 | 72 | 72
WIYH10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIYH20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIYH2R |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WIYH4Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WLEE20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WLEX20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WMEL20 |  | 420 | 422 | 424 | 426 | 428 | 430 | 433 | 435
WOHI1Q |  | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
WOHI1R |  | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
WTHU4A |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25
WTHU4B |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25
WTHU4C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WTHU4D |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WTHU4E |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WTHU4F |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WWEY20 |  | 417 | 435 | 438 | 439 | 441 | 445 | 448 | 451
WWEY2A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WWEY4A |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WWEY4B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WYLF40 |  | 42 | 67 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | 72
WYMO40 |  | 208 | 210 | 213 | 215 | 217 | 221 | 225 | 229