## demand data
Electricity Ten Year Statement 2015
Appendix G - User Submitted Grid Supply Point GB Winter Peak Demands
Note: Data available to National Grid at time of publication
|  | 51479 | 51927 | 52270 | 52726 | 53145 | 53663 | 54252 | 54831
|  | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23
Node | bar: 2015/16 to 2022/23
| ABHA4A | 114 | 115 | 115 | 116 | 118 | 119 | 122 | 124
| ABHA4B | 114 | 115 | 115 | 116 | 118 | 119 | 122 | 124
| ABNE10 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39
| ABTH20 | 168 | 168 | 168 | 169 | 170 | 170 | 170 | 170
| ACHR1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AIGA1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ALDW20 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| ALNE1Q | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ALNE1R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ALVE4A | 98 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 104 | 107
| ALVE4B | 98 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 104 | 107
| AMEM4A_EPN | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34
| AMEM4A_SEP | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26
| AMEM4B_EPN | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34
| AMEM4B_SEP | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26
| AMUL1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMUL1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMUL1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AMUL1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ANSU10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARBR1Q | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17
| ARBR1R | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17
| ARDK10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARDR2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AREC10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ARMO10 | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30
| AUCW10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| AXMI40_SEP | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 116
| AXMI40_WPD | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 100 | 102 | 104
| AYRR2Q | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| AYRR2R | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| BAGA1Q | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| BAGA1R | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| BAGB20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BAIN10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| BARK20_EPN | 89 | 87 | 87 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84
| BARK20_LPN | 190 | 196 | 201 | 207 | 193 | 196 | 199 | 189
| BARK40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BEAU10 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| BEAU1L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BEAU1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BEAU1P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BEAU1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BEAU1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BEAU1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BEAU20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BEAU40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BEDD20_LPN | 201 | 206 | 209 | 211 | 213 | 215 | 218 | 229
| BEDD20_SPN | 447 | 450 | 451 | 452 | 454 | 455 | 461 | 466
| BEDD4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BEDD4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BERB20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BERW1Q | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| BERW1R | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| BESW20 | 323 | 350 | 353 | 355 | 358 | 363 | 369 | 375
| BICF4A | 81 | 81 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92
| BICF4B | 81 | 81 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92
| BIHI1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BIHI1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BIRK20 | 240 | 241 | 242 | 246 | 251 | 256 | 262 | 268
| BISW20 | 419 | 420 | 420 | 422 | 424 | 428 | 432 | 438
| BLAC10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLHI20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLKX10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLLA10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLYT20 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193
| BLYT4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BLYT4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BOAG1Q | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12
| BOAG1R | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12
| BODE40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BOLN40 | 867 | 875 | 876 | 878 | 880 | 883 | 891 | 899
| BONB20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BONB40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BONN10 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
| BONN20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BOTW40 | 151 | 152 | 153 | 153 | 154 | 155 | 156 | 156
| BRAC20 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36
| BRAE1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BRAE1P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BRAI4A | 218 | 220 | 221 | 244 | 246 | 249 | 254 | 257
| BRAI4B | 218 | 220 | 221 | 244 | 246 | 249 | 254 | 257
| BRAP10 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
| BRAW20 | 423 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 | 438
| BRAW4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BREC10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BRED20 | 288 | 292 | 297 | 295 | 295 | 297 | 302 | 303
| BRFO40 | 499 | 502 | 505 | 509 | 513 | 517 | 525 | 533
| BRID1Q | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9
| BRID1R | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9
| BRIM2A_EPN | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74
| BRIM2A_LPN | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41
| BRIM2B_EPN | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74
| BRIM2B_LPN | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41
| BRIM2C_EPN | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74
| BRIM2C_LPN | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41
| BRIM2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BRIN20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BRIN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BRLE40 | 775 | 803 | 821 | 842 | 860 | 871 | 880 | 880
| BROA1Q | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| BROR10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| BROR1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BROX1Q | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| BROX1R | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| BRWA2A | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 | 106 | 108 | 110
| BRWA2B | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 | 106 | 108 | 110
| BUMU10 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43
| BURW40 | 275 | 279 | 281 | 283 | 285 | 287 | 290 | 294
| BUSB20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BUSH20 | 134 | 134 | 134 | 134 | 135 | 136 | 138 | 140
| BUST20 | 332 | 332 | 333 | 334 | 335 | 338 | 342 | 346
| BUST40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAAD1Q | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10
| CAAD1R | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10
| CAFA1Q | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| CANT40 | 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 117
| CAPE20 | 164 | 165 | 165 | 169 | 173 | 178 | 182 | 188
| CAPE4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CAPE4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CARE20 | 168 | 168 | 168 | 169 | 170 | 170 | 170 | 170
| CARR20 | 309 | 313 | 317 | 318 | 320 | 325 | 332 | 337
| CARR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CARR4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CARR4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CARR4H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CASS1Q | bar: 110 to 117
| CATY1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CATY1R | bar: 110 to 117
| CEAN1Q | -20 | -21 | -21 | -22 | -22 | -22 | -23 | -23
| CELL40_SPM | 158 | 159 | 159 | 162 | 166 | 169 | 173 | 177
| CELL40_WPD | 460 | 461 | 461 | 463 | 465 | 469 | 474 | 480
| CHAP10 | 64 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
| CHAR10 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| CHAS2Q | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| CHAS2R | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| CHIC40 | 82 | 86 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83
| CHSI20 | 384 | 387 | 388 | 389 | 390 | 392 | 396 | 400
| CHTE20 | 494 | 498 | 502 | 507 | 513 | 522 | 532 | 543
| CILF2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CILF2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CILF40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CITR41 | 329 | 333 | 322 | 325 | 329 | 333 | 338 | 343
| CITR42 | 329 | 333 | 322 | 325 | 329 | 333 | 338 | 343
| CLAC1Q | -39 | -41 | -42 | -43 | -45 | -46 | -47 | -49
| CLAS20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLAY1S | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20
| CLAY1T | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20
| CLEH40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLUN1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLUN1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLYM20 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
| CLYN2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CLYS2R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COAL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COAL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COAT2Q | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
| COAT2R | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
| COCK20 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| COCK4Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COCK4R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CONQ40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CORG10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CORI10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COSO40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COTT40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COUA10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| COVE20 | 471 | 487 | 493 | 506 | 512 | 520 | 528 | 537
| COWL40 | 502 | 502 | 510 | 519 | 487 | 491 | 495 | 499
| COWT2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COYL10 | 40 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| COYL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COYT1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COYW2S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| COYW2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRAI10 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19
| CREB2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CREB2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CREB40 | 409 | 414 | 416 | 418 | 420 | 422 | 424 | 426
| CROO1Q | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| CROO1R | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| CRSS10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRSS1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRSS1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRSS2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRSS2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRSS2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRSS2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRUA20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRYR10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CRYR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CULJ4A | bar: 409 to 426
| CULL1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CUMB1Q | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| CUMB1R | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| CUPA1Q | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| CUPA1R | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| CURR10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| CURR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DAAS20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DAIN20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DAIN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALM10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
| DALM2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DALM2R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEAN1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEES40 | 348 | 349 | 351 | 356 | 365 | 373 | 382 | 391
| DENN20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DENN2R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DENN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DENS1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DERS1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEVM10 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
| DEVM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEVO10 | 49 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
| DEWP2Q | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| DEWP2R | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| DIDC40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DINO40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DOUN10 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30
| DOUN20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DRAK20 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 177 | 180 | 183
| DRAK40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DRAX40 | 60 | 60 | 60 | 61 | 59 | 60 | 60 | 60
| DRCR1Q | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| DRCR1R | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| DRUM2Q | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
| DRUM2R | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
| DUBE1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DUCC1J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DUCC1K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DUDH1Q | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| DUDH1R | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| DUGR1Q | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9
| DUMF10 | 69 | 67 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| DUNB1Q | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| DUNB1R | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| DUNE10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DUNF1Q | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| DUNF1R | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| DUNG20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DUNG40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DUNH1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DUNH1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DUNM10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DUNO1Q | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7
| DUNO1R | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7
| DYCE1Q | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18
| DYCE1R | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18
| EALI20 | 214 | 220 | 226 | 229 | 232 | 234 | 234 | 234
| EASO40 | 193 | 195 | 196 | 197 | 199 | 201 | 203 | 206
EAST1Q | bar: 409 to 426
ECCF1J | bar: 409 to 426
ECCF1K | bar: 409 to 426
| ECCL10 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| ECCL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ECLA40_EME | 334 | 345 | 353 | 362 | 366 | 373 | 380 | 387
| ECLA40_WPD | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56
| EDIN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EERH20 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
| EGGB40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EKIL2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EKIL2R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EKIL2S | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
| EKIL2T | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
| EKIS20 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| ELDE1Q | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| ELDE1R | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| ELGI1Q | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30
| ELGI1R | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30
| ELLA20 | 308 | 309 | 311 | 312 | 314 | 315 | 317 | 318
| ELST20 | 393 | 398 | 410 | 409 | 412 | 416 | 422 | 428
| ELST40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ELST4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ELST4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ELVA2Q | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| ELVA2R | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| ELVA40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ENDE40 | 516 | 520 | 522 | 525 | 529 | 536 | 544 | 554
| ERRO10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ERRO1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ERRO1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ERRO1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ERSK1Q | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| ERSK1R | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| ESST1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ESST1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| EXET40 | 343 | 345 | 346 | 349 | 353 | 358 | 365 | 373
| FAAR1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FAAR1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FALL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FARI10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FARI20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FASN20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FAUG10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| FAUG20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FAUG40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FAWL40 | 287 | 288 | 290 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296
| FECK20 | 148 | 148 | 149 | 149 | 150 | 151 | 152 | 154
| FECK40 | 148 | 148 | 149 | 149 | 150 | 151 | 152 | 154
| FENW4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FERO10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FERO1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FERR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FERR20_NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FERR20_YED | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200
| FERR2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FERR2A_NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FERR2A_YED | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57
| FERR2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FERR2B_NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FERR2B_YED | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62
| FERR4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FETT10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FETT20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FFES20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FIDD10 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| FIDD1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FIDF20_ENW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FIDF20_SPM | 93 | 93 | 94 | 96 | 100 | 103 | 107 | 111
| FIFE1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FIFE1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FINL1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FINQ1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FINQ1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FLEE40 | 484 | 499 | 509 | 518 | 524 | 530 | 536 | 536
| FOGG1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FOGG1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FOUR20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| FOYE20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FRAS1Q | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10
| FRAS1R | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10
| FROD20 | 163 | 164 | 164 | 167 | 172 | 176 | 181 | 186
| FROD40 | 59 | 59 | 59 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65
| FWIL1Q | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| FWIL1R | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| GALA10 | 33 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| GARB1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GARB1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GARB1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GARB1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GARE1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GARE1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GART4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GART4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GIFF2Q | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| GIFF2R | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
GLAG1Q | bar: 193 to 200
GLAG1R | bar: 193 to 200
| GLDO1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GLEN1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GLFA10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18
GLLE10 | bar: 193 to 200
| GLLU1Q | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| GLLU1R | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| GLNI10 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| GLRB20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GLRO20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| GORG1Q | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| GORG1R | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| GORW20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GOVA1Q | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| GOVA1R | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| GRAI40 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81
| GREN40_EME | 643 | 651 | 653 | 657 | 662 | 671 | 682 | 693
GREN40_EPN | bar: 193 to 200
| GRIF1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GRIF1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GRIW40 | 150 | 150 | 151 | 152 | 152 | 153 | 154 | 154
| GRMO20 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
| GRNA10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GRNA40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GRST20 | -17 | -26 | -60 | -60 | -59 | -59 | -59 | -59
GRUB1Q | bar: 193 to 200
GRUB1R | bar: 193 to 200
| GWYN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HACK2A | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 | 66
| HACK2B | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 93 | 66
| HACK40 | 142 | 147 | 148 | 150 | 153 | 155 | 130 | 188
| HADH10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HAGR1Q | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| HAGR1R | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| HAKB10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HAKB4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HAKB4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HAMB4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HAMB4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HAMH2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HAMH40_EME | 119 | 119 | 119 | 120 | 121 | 123 | 125 | 127
| HAMH40_WPD | 304 | 305 | 305 | 306 | 308 | 311 | 314 | 318
| HARE10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HARK10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HARK20 | 210 | 213 | 217 | 215 | 215 | 217 | 220 | 221
HARK40 | bar: 86 86 to 66 66
| HARM20 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | 95
| HATL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HAWI10 | 19 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| HAWI1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HAWP20 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 | 106 | 107
| HAWP4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HEDD4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HEDD4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HEDN20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HELE10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| HEYS40 | 110 | 112 | 113 | 110 | 110 | 110 | 112 | 112
| HIGM20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HIGM2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HIGM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HIGM4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HINP20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HINP40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HUER10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HUER40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HUMR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HUNE2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HUNE2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HUNE2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HUNE2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HUNE40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HUNF1Q | bar: 86 86 to 66 66
HUNF1R | bar: 86 86 to 66 66
| HURS20 | 201 | 206 | 209 | 211 | 213 | 215 | 218 | 229
| HUTT40 | 211 | 216 | 219 | 218 | 218 | 219 | 223 | 223
| IMPP40 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
| INDQ40 | 392 | 394 | 396 | 399 | 403 | 410 | 417 | 426
| INGA1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INKE1Q | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| INKE1R | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
| INNE10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INNE1Q | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36
| INNE1R | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36
| INRU1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INRU1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INRU1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INVE10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INVR10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INVR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INWI1Q | bar: 31 31 to 36 36
INWI1R | bar: 31 31 to 36 36
| IROA10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IROA20_WPDSW | 412 | 414 | 416 | 419 | 423 | 430 | 439 | 448
| IROA20_WPDWM | 192 | 192 | 192 | 193 | 194 | 196 | 198 | 201
| IRON40 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74
| IVER20 | 504 | 535 | 551 | 569 | 579 | 591 | 598 | 598
| IVER2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IVER4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IVER4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JOHN1Q | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| JOHN1R | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
| JORD20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51
| JUNA1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| JUNV10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KAIM20 | 39 | 39 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| KEAD40 | 241 | 242 | 242 | 243 | 244 | 244 | 245 | 246
| KEAD4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KEAD4D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KEAR20 | 644 | 652 | 661 | 657 | 657 | 661 | 667 | 669
| KEAR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KEIT10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| KEIT20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KEMS40 | 125 | 126 | 126 | 126 | 128 | 130 | 132 | 135
| KEMS4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KEMS4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KEOO10 | bar: 241 to 246
| KIBY20 | 278 | 288 | 293 | 300 | 317 | 324 | 332 | 340
| KIER1Q | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| KIER1R | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| KIIN10 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14
| KILB1Q | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| KILB1R | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| KILC1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KILG20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KILL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KILO10 | -17 | -18 | -19 | -19 | -20 | -21 | -21 | -22
| KILS10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KILS20 | 33 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
| KILS40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KILT2Q | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| KILT2R | 30 | 30 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| KILW10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| KINB2J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KINB2K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KINC20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KINO40 | 183 | 184 | 185 | 185 | 185 | 186 | 187 | 188
| KINT10 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
| KINT20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KIOR1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KIRK20 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240
| KIRK2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KITW20 | 375 | 375 | 376 | 377 | 379 | 382 | 387 | 392
| KNOC10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KNOC20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KNOC2L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KNOC2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LACK20 | 184 | 185 | 185 | 186 | 186 | 187 | 187 | 188
| LACK2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LACK2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LACK2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LACK40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LAGA40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LAGG1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LAIR1Q | bar: 233 to 240
| LAKE4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LAKE4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LALE20_SEP | 166 | 171 | 175 | 177 | 179 | 182 | 183 | 183
| LALE20_SPN | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 85 | 87 | 88
| LAMB20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LAMB2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LAND40 | 229 | 230 | 231 | 233 | 235 | 239 | 244 | 249
| LEGA40 | 302 | 303 | 304 | 309 | 316 | 322 | 329 | 337
| LEGA4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LEGA4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LEIB4A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| LEIB4B | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| LEIS10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LEVE1Q | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| LEVE1R | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| LEVT1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LEVT1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LING1Q | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| LING1R | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| LINM1Q | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| LINM1R | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| LISD20 | 273 | 274 | 275 | 279 | 286 | 291 | 298 | 305
| LISD2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LITB40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LITT2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LITT2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LITT40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LITT40_LPN | 157 | 159 | 161 | 163 | 165 | 167 | 170 | 173
| LITT40_SPN | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14
| LOAN20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LOAN2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LOAN2R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LOCH10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LOCL1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LOCL1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LOCL1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LOFI4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LOFI4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LOVE40 | 566 | 569 | 572 | 586 | 588 | 591 | 594 | 597
| LUIC1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LUIC1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LUMB1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LUMB1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LUNA1Q | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| LUNA1R | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| LYND1Q | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| LYND1R | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| MACC20 | 63 | 63 | 64 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66
| MACC40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MACD10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| MAGA20 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
| MAHI10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MAHI20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MANN40 | 642 | 644 | 647 | 649 | 652 | 654 | 657 | 659
| MAWO40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MAYB10 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| MAYT1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MEAD10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
| MEDW40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MELK2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MELK2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MELK40_SEP | 328 | 341 | 352 | 361 | 363 | 366 | 369 | 369
| MELK40_WPD | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84
| MIDL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MILC10 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44
| MILH2A_EPN | 99 | 115 | 116 | 122 | 125 | 126 | 131 | 135
| MILH2A_LPN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MILH2B_EPN | 99 | 115 | 116 | 122 | 125 | 126 | 131 | 135
| MILH2B_LPN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MILW1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MILW1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MITY40 | 298 | 303 | 307 | 312 | 316 | 319 | 323 | 326
| MOFF10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MOFF40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MONF20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MONF40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MONF4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MOSH1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MOSH1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MOSM10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| MOSM20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MOSM2Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MOSM2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MOSS1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MOSS1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MOTA1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MOTA1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MYBS1Q | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| MYBS1R | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| NAIR1Q | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18
| NAIR1R | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18
| NANT10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NEAR20 | 76 | 71 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
| NECH20 | 315 | 316 | 316 | 317 | 319 | 322 | 325 | 329
| NECU10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NECU20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NEEP20 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78
| NEEP4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NEIL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NEIL1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NEIL1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NEIL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NEIL2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NEIL4Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NEiw10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NETS10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| NEWX20 | 672 | 608 | 640 | 751 | 833 | 922 | 935 | 944
| NFLE40 | 372 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 383 | 387
| NHYD2A | 86 | 92 | 97 | 100 | 103 | 104 | 105 | 106
| NHYD2B | 86 | 92 | 97 | 100 | 103 | 104 | 105 | 106
| NINF40 | 409 | 413 | 414 | 415 | 416 | 418 | 422 | 427
| NORL2A | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31
| NORL2B | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31
| NORM40 | 252 | 254 | 255 | 257 | 260 | 262 | 266 | 270
| NORT20 | 425 | 427 | 429 | 431 | 433 | 435 | 437 | 439
| NORT40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NURS40 | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 119 | 119 | 120
| NURS4A | 117 | 117 | 117 | 118 | 118 | 119 | 119 | 120
| OCKH20 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 104 | 105
| OCKH2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OFFE20 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65
| OLDB20 | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 96 | 97
| OLDB4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OLDS10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ORRI1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ORRI1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OSBA40 | 408 | 410 | 412 | 414 | 416 | 418 | 420 | 422
| OSWE40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PADI40 | 118 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 119 | 120
| PAFB4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAFB4B | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
| PAIS1Q | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| PAIS1R | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| PAIS1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PAIS1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PART1Q | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
| PART1R | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
| PEHE10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| PEHE20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEHG1Q | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13
| PEHG1R | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13
| PELH40 | 218 | 220 | 221 | 224 | 226 | 228 | 232 | 236
| PEMB40 | 115 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 117
| PENN20 | 285 | 285 | 286 | 286 | 288 | 291 | 294 | 298
| PENN4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PENN4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PENT40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PERS10 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26
| PERS20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEWO21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEWO22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEWO40 | 223 | 227 | 228 | 226 | 226 | 228 | 230 | 231
| PEWO4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PEWO4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PITS20 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58
| POOB2Q | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
| POOB2R | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| POPP20 | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
| PORA1Q | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| PORA1R | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| PORD2Q | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| PORD2R | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
| PYLE20 | 132 | 132 | 132 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133
| QUER4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUER4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUOI10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUOI1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAIN20_ENW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAIN20_SPM | 404 | 405 | 407 | 413 | 422 | 430 | 440 | 450
| RANN1Q | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22
| RANN1R | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22
| RASS40 | 207 | 207 | 207 | 208 | 210 | 210 | 210 | 210
| RATS2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RATS40 | 415 | 416 | 418 | 420 | 423 | 429 | 435 | 442
| RAYL40 | 218 | 220 | 221 | 173 | 175 | 177 | 180 | 182
| REBR20 | 129 | 131 | 132 | 134 | 136 | 138 | 140 | 142
| REDH10 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37
| REDM1Q | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| REDM1R | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| ROCH20 | 421 | 424 | 425 | 423 | 423 | 424 | 426 | 426
| ROCH4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ROCK40 | 57 | 57 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64
| ROWD41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ROWD42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RUGE40 | 220 | 220 | 221 | 221 | 222 | 224 | 227 | 230
| RYEH40 | 143 | 145 | 146 | 147 | 148 | 150 | 152 | 154
| RYEH4A | 143 | 145 | 146 | 147 | 148 | 150 | 152 | 154
| RYEH4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SACO1Q | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
| SACO1R | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
| SAEN20 | 59 | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61
| SAES20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SALH20 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42
| SANX1Q | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| SANX1R | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| SBAR40 | 148 | 149 | 150 | 150 | 152 | 154 | 156 | 159
| SEAB40 | 303 | 305 | 306 | 309 | 312 | 317 | 323 | 330
| SELL40 | 186 | 187 | 188 | 188 | 189 | 190 | 191 | 193
| SFEG1Q | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| SFEG1R | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| SFEG1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SFEG1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SFEM1Q | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| SFEM1R | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
| SFER10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SFIL1Q | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20
| SHBA40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SHEC20 | 71 | 71 | 72 | 72 | 70 | 70 | 71 | 71
| SHIN10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -13 | -13
| SHRE4A | 220 | 221 | 221 | 222 | 223 | 225 | 227 | 230
| SHRU2Q | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
| SHRU2R | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
| SIGH2Q | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
| SIGH2R | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
| SING40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SIZE10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SIZE40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SJOW20 | 559 | 572 | 520 | 529 | 560 | 570 | 582 | 592
| SJOW2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SJOW2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SJOW40 | 559 | 572 | 520 | 529 | 560 | 570 | 582 | 592
| SKLG20 | 572 | 575 | 577 | 580 | 583 | 586 | 588 | 591
SLOY10 | bar: 572 to 591
| SLOY1L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SLOY1M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SLOY1N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SLOY1P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SLOY1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SMAN20 | 406 | 411 | 414 | 409 | 410 | 413 | 418 | 419
| SMEA10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SMEA20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SMEA4Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SMEA4R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SPAV1Q | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| SPAV1R | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
| SPEN40 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 219
| SPLN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SSHI20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51
| STAH4A | 118 | 120 | 122 | 121 | 121 | 122 | 123 | 123
| STAH4B | 118 | 120 | 122 | 121 | 121 | 122 | 123 | 123
| STAL20 | 388 | 392 | 391 | 388 | 389 | 390 | 393 | 394
| STAL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STAY40 | 167 | 167 | 167 | 168 | 169 | 171 | 174 | 176
| STAY4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STEW20 | 357 | 360 | 362 | 364 | 366 | 368 | 370 | 372
| STEW2A | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 | 113
| STEW40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STHA2A | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| STHA2B | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
| STHA40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STIR1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STIR1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STIR1S | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| STIR1T | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| STLE10_SHEPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STLE10_SPD | 50 | 50 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
| STRB20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STRI1Q | bar: 357 107 to 372 113
STRI1R | bar: 357 107 to 372 113
| STRW10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STRW12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STRW20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STSB40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STSB4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STWB4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STWB4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUND40 | 534 | 556 | 578 | 582 | 587 | 591 | 600 | 608
| SWAN20_SPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SWAN20_SWA | 494 | 494 | 494 | 497 | 501 | 501 | 501 | 501
| SWAN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SWAN4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SWAN4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TARL1Q | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| TARL1R | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| TAUN4A | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
| TAUN4B | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
TAYN1Q | bar: 357 107 to 372 113
TAYN1R | bar: 357 107 to 372 113
| TEAL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TEAL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TELR1Q | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| TELR1R | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| TEMP20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| THOM20 | 146 | 147 | 147 | 140 | 141 | 142 | 142 | 143
| THOM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| THSO1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| THSO1R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| THTO40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| THUR20 | 144 | 145 | 146 | 146 | 147 | 148 | 148 | 149
| THUR2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TILB20 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 104
| TILB40 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 104
| TILB4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TILB4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TINP2A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| TINP2B | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
TODP20 | bar: 144 to 149
| TONG10 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
| TONG1Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TORN10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TORN40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTT20 | 300 | 301 | 303 | 308 | 310 | 312 | 318 | 323
| TRAW20 | 28 | 28 | 28 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35
| TRAW40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TREM20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TREU4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TREU4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUMB1Q | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13
| TUMB1R | -12 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13
| TUMM10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUMM20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TUMM40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TYNE20 | 178 | 179 | 181 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187
| TYNE2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| UPPB20 | 247 | 247 | 247 | 248 | 250 | 250 | 250 | 250
| USKM20 | 240 | 240 | 240 | 241 | 243 | 243 | 243 | 243
| USKM2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| USKM2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WALH40 | 483 | 492 | 494 | 498 | 502 | 506 | 512 | 518
| WALP40_EME | 213 | 214 | 214 | 216 | 216 | 219 | 223 | 226
| WALP40_EPN | 403 | 404 | 406 | 407 | 409 | 411 | 415 | 420
| WALX20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WALX4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WALX4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WARL20 | 230 | 257 | 259 | 293 | 290 | 292 | 296 | 301
| WASF2A | 77 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79
| WASF2B | 77 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79
| WATS20 | 331 | 346 | 348 | 352 | 355 | 358 | 364 | 369
| WBOL20 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265
| WBUR40 | 248 | 249 | 257 | 258 | 260 | 262 | 265 | 269
| WFIB20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WFIE1A | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| WFIE1B | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| WFIE20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WGEO2Q | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| WGEO2R | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
| WHAM40 | 474 | 496 | 613 | 628 | 599 | 605 | 630 | 645
| WHAM4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WHAM4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WHGA20 | 291 | 294 | 296 | 295 | 295 | 296 | 299 | 299
| WHHO2Q | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| WHHO2R | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| WHIB1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WHIB1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WHIB1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WHIB1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WHIB1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WHIB1F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WHIB1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WHIB1H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WHSO20 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59
| WHSO2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WHSO2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WHSO40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WHSO4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WHTB1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WHTB1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WHTL1S | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| WHTL1T | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| WIBA20 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
| WIEN2A | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64
| WIEN2B | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64
| WILE20 | 287 | 290 | 293 | 294 | 296 | 300 | 304 | 309
| WILE40 | 287 | 290 | 293 | 294 | 296 | 300 | 304 | 309
| WIMB20 | 560 | 579 | 611 | 563 | 523 | 489 | 497 | 505
| WIOW1Q | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25
| WIOW1R | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25
| WISD20_EPN | 48 | 51 | 54 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60
| WISD20_LPN | 308 | 306 | 312 | 318 | 325 | 332 | 339 | 345
| WISD20_SEP | 178 | 185 | 191 | 201 | 211 | 212 | 214 | 215
| WISD2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WISD2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WISH10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WISH20 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79
| WIYH10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WIYH20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WIYH2R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WIYH4Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WLEE20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WLEX20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WMEL20 | 443 | 445 | 448 | 442 | 444 | 446 | 448 | 450
| WOHI1Q | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17
| WOHI1R | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17
| WTHU4A | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24
| WTHU4B | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24
| WTHU4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WTHU4D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WTHU4E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WTHU4F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WWEY20 | 321 | 340 | 340 | 341 | 342 | 343 | 345 | 348
| WWEY2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WWEY4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WWEY4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| WYLF40 | 64 | 64 | 89 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97
| WYMO40 | 219 | 221 | 223 | 225 | 228 | 230 | 234 | 238