## 12 Month
Mth | SETT_PERIOD | Static Amount required (MW) |  |  | Mth | SETT_PERIOD | Dynamic Amount required (MW)
|  | Primary | Secondary | High |  |  | Primary | Secondary | High
2016-12-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-01 | 1 | 265.7258 | 508.5005 | 521
| 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 125.4632 | 506.6082 | 521
| 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 512.2785 | 521
| 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 18.3787 | 524.446 | 521
| 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 77.1647 | 534.1775 | 521
| 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 88.1717 | 536.9597 | 521
| 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 84.7946 | 545.1537 | 521
| 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 115.0243 | 554.2719 | 521
| 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 145.0471 | 560.4924 | 521
| 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 161.3691 | 561.6675 | 521
| 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 143.923 | 555.4279 | 521
| 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 86.9649 | 542.0475 | 521
| 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 108.4049 | 505.77 | 521
| 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 |  | 128.8867 | 521
| 15 | 0 | 194.6919 | 0 |  | 15 | 73.572 | 235.6919 | 531
| 16 | 0 | 167.9462 | 0 |  | 16 | 0 | 208.9462 | 531
| 17 | 0 | 149.284 | 0 |  | 17 | 0 | 190.284 | 531
| 18 | 0 | 139.4287 | 0 |  | 18 | 0 | 180.4287 | 531
| 19 | 0 | 123.7977 | 0 |  | 19 | 0 | 164.7977 | 531
| 20 | 0 | 116.8513 | 0 |  | 20 | 0 | 157.8513 | 531
| 21 | 0 | 113.5928 | 0 |  | 21 | 0 | 154.5928 | 531
| 22 | 0 | 112.932 | 0 |  | 22 | 0 | 153.932 | 531
| 23 | 0 | 112.7228 | 0 |  | 23 | 0 | 153.7228 | 531
| 24 | 0 | 112.9785 | 0 |  | 24 | 0 | 153.9785 | 531
| 25 | 0 | 112.2916 | 0 |  | 25 | 0 | 153.2916 | 531
| 26 | 0 | 114.8333 | 0 |  | 26 | 0 | 155.8333 | 531
| 27 | 0 | 118.0843 | 0 |  | 27 | 0 | 159.0843 | 531
| 28 | 0 | 120.5695 | 0 |  | 28 | 0 | 161.5695 | 531
| 29 | 0 | 120.2209 | 0 |  | 29 | 0 | 161.2209 | 531
| 30 | 0 | 120.5425 | 0 |  | 30 | 0 | 161.5425 | 531
| 31 | 0 | 116.2835 | 0 |  | 31 | 0 | 157.2835 | 531
| 32 | 0 | 98.3048 | 0 |  | 32 | 0 | 139.3048 | 531
| 33 | 0 | 223.9765 | 0 |  | 33 | 0 | 279.9765 | 546
| 34 | 0 | 228.7887 | 0 |  | 34 | 0 | 284.7887 | 546
| 35 | 0 | 221.2963 | 0 |  | 35 | 0 | 281.2963 | 550
| 36 | 0 | 224.4363 | 0 |  | 36 | 0 | 284.4363 | 550
| 37 | 0 | 230.3485 | 0 |  | 37 | 0 | 290.3485 | 550
| 38 | 0 | 239.7617 | 0 |  | 38 | 0 | 299.7617 | 550
| 39 | 0 | 239.9697 | 0 |  | 39 | 0 | 279.9697 | 530
| 40 | 0 | 257.7899 | 0 |  | 40 | 0 | 297.7899 | 530
| 41 | 0 | 245.7508 | 0 |  | 41 | 0 | 285.7508 | 530
| 42 | 0 | 268.5354 | 0 |  | 42 | 0 | 308.5354 | 530
| 43 | 0 | 292.1938 | 0 |  | 43 | 0 | 332.1938 | 530
| 44 | 0 | 320.3053 | 0 |  | 44 | 0 | 360.3053 | 530
| 45 | 0 | 346.6364 | 0 |  | 45 | 14.7721 | 386.6364 | 530
| 46 | 0 | 370.4799 | 0 |  | 46 | 58.234 | 410.4799 | 530
| 47 | 0 | 172.4166 | 0 |  | 47 | 536.7386 | 752.4166 | 519.5
| 48 | 0 | 191.4299 | 0 |  | 48 | 606.8201 | 771.4299 | 519.5
2017-01-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-01 | 1 | 174.1598 | 502.5589 | 530
| 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 133.7605 | 498.7647 | 530
| 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 502.639 | 530
| 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 22.109 | 513.381 | 530
| 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 68.189 | 522.0835 | 530
| 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 80.0135 | 523.686 | 530
| 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 99.5167 | 530.7728 | 530
| 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 157.9912 | 540.1419 | 530
| 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 217.1321 | 546.4123 | 530
| 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 239.879 | 547.7225 | 530
| 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 206.6397 | 542.2273 | 530
| 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 149.4822 | 529.2619 | 530
| 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 120.0018 | 494.0978 | 530
| 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 117.9123 | 530
| 15 | 0 | 229.7829 | 0 |  | 15 | 32.8648 | 269.7829 | 530
| 16 | 0 | 203.2511 | 0 |  | 16 | 0 | 243.2511 | 530
| 17 | 0 | 186.79 | 0 |  | 17 | 0 | 226.79 | 530
| 18 | 0 | 176.0111 | 0 |  | 18 | 0 | 216.0111 | 530
| 19 | 0 | 158.5936 | 0 |  | 19 | 0 | 198.5936 | 530
| 20 | 0 | 149.9063 | 0 |  | 20 | 0 | 189.9063 | 530
| 21 | 0 | 145.2426 | 0 |  | 21 | 0 | 185.2426 | 530
| 22 | 0 | 143.5751 | 0 |  | 22 | 0 | 183.5751 | 530
| 23 | 0 | 142.2364 | 0 |  | 23 | 0 | 182.2364 | 530
| 24 | 0 | 142.309 | 0 |  | 24 | 0 | 182.309 | 530
| 25 | 0 | 140.6472 | 0 |  | 25 | 0 | 180.6472 | 530
| 26 | 0 | 142.726 | 0 |  | 26 | 0 | 182.726 | 530
| 27 | 0 | 145.5775 | 0 |  | 27 | 0 | 185.5775 | 530
| 28 | 0 | 147.8602 | 0 |  | 28 | 0 | 187.8602 | 530
| 29 | 0 | 147.0889 | 0 |  | 29 | 0 | 187.0889 | 530
| 30 | 0 | 148.0903 | 0 |  | 30 | 0 | 188.0903 | 530
| 31 | 0 | 144.7236 | 0 |  | 31 | 0 | 184.7236 | 530
| 32 | 0 | 131.5434 | 0 |  | 32 | 0 | 171.5434 | 530
| 33 | 0 | 250.9472 | 0 |  | 33 | 0 | 306.1853 | 545.2381
| 34 | 0 | 216.774 | 0 |  | 34 | 0 | 272.0121 | 545.2381
| 35 | 0 | 199.6099 | 0 |  | 35 | 0 | 259.6099 | 550
| 36 | 0 | 200.6663 | 0 |  | 36 | 0 | 260.6663 | 550
| 37 | 0 | 207.164 | 0 |  | 37 | 0 | 267.164 | 550
| 38 | 0 | 217.218 | 0 |  | 38 | 0 | 277.218 | 550
| 39 | 0 | 233.1597 | 0 |  | 39 | 0 | 273.1597 | 530
| 40 | 0 | 253.839 | 0 |  | 40 | 0 | 293.839 | 530
| 41 | 0 | 245.4503 | 0 |  | 41 | 0 | 285.4503 | 530
| 42 | 0 | 269.8891 | 0 |  | 42 | 0 | 309.8891 | 530
| 43 | 0 | 294.5841 | 0 |  | 43 | 0 | 334.5841 | 530
| 44 | 0 | 325.2178 | 0 |  | 44 | 0 | 365.2178 | 530
| 45 | 0 | 352.5817 | 0 |  | 45 | 9.3761 | 392.5817 | 530
| 46 | 0 | 378.4555 | 0 |  | 46 | 46.4884 | 418.4555 | 530
| 47 | 0 | 181.2978 | 0 |  | 47 | 421.6746 | 761.2978 | 530
| 48 | 0 | 202.702 | 0 |  | 48 | 464.2366 | 782.702 | 530
2017-02-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-02-01 | 1 | 185.1536 | 504.9123 | 530
| 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 141.0168 | 500.2127 | 530
| 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 6.6979 | 503.3419 | 530
| 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 16.5052 | 513.4732 | 530
| 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 54.9326 | 521.2779 | 530
| 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 65.9945 | 521.5089 | 530
| 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 68.2719 | 528.5221 | 530
| 8 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 125.1469 | 537.3346 | 530
| 9 | 0 | 0 | 0 |  | 9 | 175.1946 | 542.5525 | 530
| 10 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 186.9541 | 543.3451 | 530
| 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 147.3566 | 537.4338 | 530
| 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 105.8188 | 522.9743 | 530
| 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 135.8552 | 485.0998 | 530
| 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 106.6476 | 530
| 15 | 0 | 302.3443 | 0 |  | 15 | 3.9035 | 342.3443 | 530
| 16 | 0 | 282.3474 | 0 |  | 16 | 0 | 322.3474 | 530
| 17 | 0 | 264.3043 | 0 |  | 17 | 0 | 304.3043 | 530
| 18 | 0 | 252.4939 | 0 |  | 18 | 0 | 292.4939 | 530
| 19 | 0 | 237.9378 | 0 |  | 19 | 0 | 277.9378 | 530
| 20 | 0 | 233.2739 | 0 |  | 20 | 0 | 273.2739 | 530
| 21 | 0 | 232.0286 | 0 |  | 21 | 0 | 272.0286 | 530
| 22 | 0 | 232.8422 | 0 |  | 22 | 0 | 272.8422 | 530
| 23 | 0 | 233.6977 | 0 |  | 23 | 0 | 273.6977 | 530
| 24 | 0 | 234.2608 | 0 |  | 24 | 0 | 274.2608 | 530
| 25 | 0 | 233.4535 | 0 |  | 25 | 0 | 273.4535 | 530
| 26 | 0 | 237.1589 | 0 |  | 26 | 0 | 277.1589 | 530
| 27 | 0 | 241.1284 | 0 |  | 27 | 0 | 281.1284 | 530
| 28 | 0 | 245.0071 | 0 |  | 28 | 0 | 285.0071 | 530
| 29 | 0 | 244.9199 | 0 |  | 29 | 0 | 284.9199 | 530
| 30 | 0 | 247.3432 | 0 |  | 30 | 0 | 287.3432 | 530
| 31 | 0 | 246.2944 | 0 |  | 31 | 0 | 286.2944 | 530
| 32 | 0 | 237.9892 | 0 |  | 32 | 0 | 277.9892 | 530
| 33 | 0 | 288.5616 | 0 |  | 33 | 0 | 344.5616 | 546
| 34 | 0 | 268.0832 | 0 |  | 34 | 0 | 324.0832 | 546
| 35 | 0 | 240.591 | 0 |  | 35 | 0 | 300.591 | 550
| 36 | 0 | 219.8615 | 0 |  | 36 | 0 | 279.8615 | 550
| 37 | 0 | 218.0059 | 0 |  | 37 | 0 | 278.0059 | 550
| 38 | 0 | 225.7523 | 0 |  | 38 | 0 | 285.7523 | 550
| 39 | 0 | 239.5537 | 0 |  | 39 | 0 | 279.5537 | 530
| 40 | 0 | 259.7076 | 0 |  | 40 | 0 | 299.7076 | 530
| 41 | 0 | 251.6206 | 0 |  | 41 | 0 | 291.6206 | 530
| 42 | 0 | 275.7157 | 0 |  | 42 | 0 | 315.7157 | 530
| 43 | 0 | 301.2561 | 0 |  | 43 | 0 | 341.2561 | 530
| 44 | 0 | 331.8275 | 0 |  | 44 | 0 | 371.8275 | 530
| 45 | 0 | 360.2666 | 0 |  | 45 | 22.4701 | 400.2666 | 530
| 46 | 0 | 386.6794 | 0 |  | 46 | 60.0781 | 426.6794 | 530
| 47 | 0 | 189.8461 | 0 |  | 47 | 443.766 | 769.8461 | 530
| 48 | 0 | 207.7037 | 0 |  | 48 | 489.1832 | 787.7037 | 530
2017-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-01 | 1 | 267.0772 | 560.737 | 530
| 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 204.1809 | 558.2872 | 530
| 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 193.5439 | 559.2513 | 530
| 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 218.6314 | 566.6233 | 530
| 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 247.4086 | 574.0425 | 530
| 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 244.2646 | 576.1743 | 530
| 7 | 0 | 2.6103 | 0 |  | 7 | 270.8447 | 582.6103 | 530
| 8 | 0 | 9.4049 | 0 |  | 8 | 316.4 | 589.4049 | 530
| 9 | 0 | 13.7355 | 0 |  | 9 | 347.7912 | 593.7355 | 530
| 10 | 0 | 14.0918 | 0 |  | 10 | 337.2351 | 594.0918 | 530
| 11 | 0 | 6.6492 | 0 |  | 11 | 285.8599 | 586.6492 | 530
| 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 219.3193 | 571.5059 | 530
| 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 162.6002 | 533.1416 | 530
| 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 158.7441 | 530
| 15 | 0 | 363.9621 | 0 |  | 15 | 85.6217 | 403.9621 | 530
| 16 | 0 | 343.0248 | 0 |  | 16 | 82.2145 | 383.0248 | 530
| 17 | 0 | 328.0039 | 0 |  | 17 | 49.0378 | 368.0039 | 530
| 18 | 0 | 323.2463 | 0 |  | 18 | 34.4634 | 363.2463 | 530
| 19 | 0 | 313.492 | 0 |  | 19 | 22.7559 | 353.492 | 530
| 20 | 0 | 312.4968 | 0 |  | 20 | 19.1802 | 352.4968 | 530
| 21 | 0 | 315.0157 | 0 |  | 21 | 23.2217 | 355.0157 | 530
| 22 | 0 | 317.3853 | 0 |  | 22 | 31.2372 | 357.3853 | 530
| 23 | 0 | 318.9773 | 0 |  | 23 | 35.3394 | 358.9773 | 530
| 24 | 0 | 320.1244 | 0 |  | 24 | 38.8175 | 360.1244 | 530
| 25 | 0 | 320.7933 | 0 |  | 25 | 39.0754 | 360.7933 | 530
| 26 | 0 | 325.4958 | 0 |  | 26 | 45.5445 | 365.4958 | 530
| 27 | 0 | 330.5361 | 0 |  | 27 | 54.1992 | 370.5361 | 530
| 28 | 0 | 334.9209 | 0 |  | 28 | 62.6753 | 374.9209 | 530
| 29 | 0 | 336.0883 | 0 |  | 29 | 65.781 | 376.0883 | 530
| 30 | 0 | 339.4398 | 0 |  | 30 | 68.4282 | 379.4398 | 530
| 31 | 0 | 340.7017 | 0 |  | 31 | 62.7672 | 380.7017 | 530
| 32 | 0 | 333.6941 | 0 |  | 32 | 44.0925 | 373.6941 | 530
| 33 | 0 | 322.4394 | 0 |  | 33 | 15.937 | 363.309 | 530.8696
| 34 | 0 | 306.9285 | 0 |  | 34 | 0 | 347.7981 | 530.8696
| 35 | 0 | 291.9991 | 0 |  | 35 | 0 | 336.3469 | 534.3478
| 36 | 0 | 279.1438 | 0 |  | 36 | 0 | 323.4916 | 534.3478
| 37 | 0 | 259.9147 | 0 |  | 37 | 0 | 304.2625 | 534.3478
| 38 | 0 | 252.9123 | 0 |  | 38 | 0 | 297.2601 | 534.3478
| 39 | 0 | 260.5727 | 0 |  | 39 | 0 | 299.7031 | 529.1304
| 40 | 0 | 270.8639 | 0 |  | 40 | 0 | 309.9943 | 529.1304
| 41 | 0 | 282.7003 | 0 |  | 41 | 0 | 321.8307 | 529.1304
| 42 | 0 | 304.4996 | 0 |  | 42 | 0 | 343.63 | 529.1304
| 43 | 0 | 327.8355 | 0 |  | 43 | 16.1702 | 366.9659 | 529.1304
| 44 | 0 | 356.4721 | 0 |  | 44 | 54.4772 | 395.6025 | 529.1304
| 45 | 0 | 384.5229 | 0 |  | 45 | 110.4707 | 423.6533 | 529.1304
| 46 | 0 | 411.4598 | 0 |  | 46 | 178.3317 | 450.5902 | 529.1304
| 47 | 0 | 241.9479 | 0 |  | 47 | 585.927 | 821.0783 | 529.1304
| 48 | 0 | 260.5945 | 0 |  | 48 | 609.577 | 839.7249 | 529.1304
2017-04-01 | 1 | 0 | 34.3665 | 0 | 2017-04-01 | 1 | 566.0174 | 614.3665 | 530
| 2 | 0 | 45.5027 | 0 |  | 2 | 569.3641 | 625.5027 | 530
| 3 | 0 | 43.4768 | 0 |  | 3 | 492.0174 | 623.4768 | 530
| 4 | 0 | 37.2978 | 0 |  | 4 | 405.1901 | 617.2978 | 530
| 5 | 0 | 40.0939 | 0 |  | 5 | 400.9263 | 620.0939 | 530
| 6 | 0 | 44.0704 | 0 |  | 6 | 409.1082 | 624.0704 | 530
| 7 | 0 | 48.6856 | 0 |  | 7 | 424.303 | 628.6856 | 530
| 8 | 0 | 51.2351 | 0 |  | 8 | 450.5116 | 631.2351 | 530
| 9 | 0 | 54.116 | 0 |  | 9 | 479.8445 | 634.116 | 530
| 10 | 0 | 54.388 | 0 |  | 10 | 474.6079 | 634.388 | 530
| 11 | 0 | 48.2513 | 0 |  | 11 | 424.4911 | 628.2513 | 530
| 12 | 0 | 38.813 | 0 |  | 12 | 370.5768 | 618.813 | 530
| 13 | 0 | 11.2199 | 0 |  | 13 | 284.5747 | 591.2199 | 530
| 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 220.5817 | 530
| 15 | 112.2898 | 427.6716 | 0 |  | 15 | 156.2898 | 467.6716 | 530
| 16 | 92.8483 | 404.3098 | 0 |  | 16 | 136.8483 | 444.3098 | 530
| 17 | 65.085 | 388.9059 | 0 |  | 17 | 109.085 | 428.9059 | 530
| 18 | 67.1958 | 388.5917 | 0 |  | 18 | 111.1958 | 428.5917 | 530
| 19 | 61.398 | 387.5554 | 0 |  | 19 | 105.398 | 427.5554 | 530
| 20 | 57.0561 | 390.7074 | 0 |  | 20 | 101.0561 | 430.7074 | 530
| 21 | 65.5327 | 396.8451 | 0 |  | 21 | 109.5327 | 436.8451 | 530
| 22 | 72.1043 | 404.7672 | 0 |  | 22 | 116.1043 | 444.7672 | 530
| 23 | 74.843 | 407.4676 | 0 |  | 23 | 118.843 | 447.4676 | 530
| 24 | 77.5236 | 410.0284 | 0 |  | 24 | 121.5236 | 450.0284 | 530
| 25 | 76.3108 | 411.1191 | 0 |  | 25 | 120.3108 | 451.1191 | 530
| 26 | 88.2371 | 415.6907 | 0 |  | 26 | 132.2371 | 455.6907 | 530
| 27 | 107.364 | 421.4059 | 0 |  | 27 | 151.364 | 461.4059 | 530
| 28 | 123.1343 | 425.9181 | 0 |  | 28 | 167.1343 | 465.9181 | 530
| 29 | 125.266 | 427.5725 | 0 |  | 29 | 169.266 | 467.5725 | 530
| 30 | 129.6577 | 429.802 | 0 |  | 30 | 173.6577 | 469.802 | 530
| 31 | 123.5863 | 429.4176 | 0 |  | 31 | 167.5863 | 469.4176 | 530
| 32 | 102.9963 | 423.5892 | 0 |  | 32 | 146.9963 | 463.5892 | 530
| 33 | 73.6216 | 412.6069 | 0 |  | 33 | 117.6216 | 452.6069 | 530
| 34 | 40.2508 | 398.3275 | 0 |  | 34 | 84.2508 | 438.3275 | 530
| 35 | 10.185 | 385.8686 | 0 |  | 35 | 57.7406 | 430.313 | 534.4444
| 36 | 0 | 380.6995 | 0 |  | 36 | 42.0541 | 425.1439 | 534.4444
| 37 | 0 | 375.9593 | 0 |  | 37 | 35.0423 | 420.4037 | 534.4444
| 38 | 0 | 372.3863 | 0 |  | 38 | 32.1922 | 416.8307 | 534.4444
| 39 | 0 | 370.8765 | 0 |  | 39 | 32.0435 | 410.8765 | 530
| 40 | 0 | 367.0299 | 0 |  | 40 | 30.8354 | 407.0299 | 530
| 41 | 0 | 354.8721 | 0 |  | 41 | 22.0053 | 394.8721 | 530
| 42 | 0 | 349.9064 | 0 |  | 42 | 23.8826 | 389.9064 | 530
| 43 | 1.8992 | 360.951 | 0 |  | 43 | 45.8992 | 400.951 | 530
| 44 | 45.8598 | 385.6039 | 0 |  | 44 | 89.8598 | 425.6039 | 530
| 45 | 110.0408 | 412.1363 | 0 |  | 45 | 154.0408 | 452.1363 | 530
| 46 | 199.4446 | 441.626 | 0 |  | 46 | 243.4446 | 481.626 | 530
| 47 | 127.3827 | 272.8603 | 0 |  | 47 | 711.3827 | 852.8603 | 530
| 48 | 231.5227 | 296.8985 | 0 |  | 48 | 815.5227 | 876.8985 | 530
2017-05-01 | 1 | 0 | 47.3992 | 0 | 2017-05-01 | 1 | 538.6116 | 607.3992 | 530
| 2 | 0 | 61.0695 | 0 |  | 2 | 535.5777 | 621.0695 | 530
| 3 | 0 | 64.8712 | 0 |  | 3 | 514.7052 | 624.8712 | 530
| 4 | 0 | 64.3503 | 0 |  | 4 | 486.3798 | 624.3503 | 530
| 5 | 0 | 69.2104 | 0 |  | 5 | 502.1731 | 629.2104 | 530
| 6 | 0 | 75.3295 | 0 |  | 6 | 510.5797 | 635.3295 | 530
| 7 | 0 | 80.1938 | 0 |  | 7 | 513.5791 | 640.1938 | 530
| 8 | 0 | 84.0809 | 0 |  | 8 | 511.8075 | 644.0809 | 530
| 9 | 0 | 87.2839 | 0 |  | 9 | 515.4246 | 647.2839 | 530
| 10 | 0 | 90.4125 | 0 |  | 10 | 525.333 | 650.4125 | 530
| 11 | 0 | 88.8684 | 0 |  | 11 | 508.3728 | 648.8684 | 530
| 12 | 0 | 79.5572 | 0 |  | 12 | 459.4504 | 639.5572 | 530
| 13 | 0 | 49.2038 | 0 |  | 13 | 370.5475 | 609.2038 | 530
| 14 | 0 | 16.9879 | 0 |  | 14 | 22.0402 | 236.9879 | 530
| 15 | 206.6002 | 464.6026 | 0 |  | 15 | 230.6002 | 484.6026 | 530
| 16 | 188.9726 | 440.6557 | 0 |  | 16 | 212.9726 | 460.6557 | 530
| 17 | 168.5045 | 423.9859 | 0 |  | 17 | 192.5045 | 443.9859 | 530
| 18 | 168.158 | 422.6011 | 0 |  | 18 | 192.158 | 442.6011 | 530
| 19 | 151.1441 | 422.2501 | 0 |  | 19 | 175.1441 | 442.2501 | 530
| 20 | 148.1253 | 423.7098 | 0 |  | 20 | 172.1253 | 443.7098 | 530
| 21 | 167.2618 | 426.057 | 0 |  | 21 | 191.2618 | 446.057 | 530
| 22 | 180.5643 | 431.7567 | 0 |  | 22 | 204.5643 | 451.7567 | 530
| 23 | 184.1185 | 433.02 | 0 |  | 23 | 208.1185 | 453.02 | 530
| 24 | 186.5895 | 434.0214 | 0 |  | 24 | 210.5895 | 454.0214 | 530
| 25 | 186.5507 | 434.7852 | 0 |  | 25 | 210.5507 | 454.7852 | 530
| 26 | 206.5187 | 439.6491 | 0 |  | 26 | 230.5187 | 459.6491 | 530
| 27 | 213.2454 | 445.5926 | 0 |  | 27 | 237.2454 | 465.5926 | 530
| 28 | 227.5947 | 450.8265 | 0 |  | 28 | 251.5947 | 470.8265 | 530
| 29 | 224.3756 | 453.011 | 0 |  | 29 | 248.3756 | 473.011 | 530
| 30 | 225.4508 | 456.9617 | 0 |  | 30 | 249.4508 | 476.9617 | 530
| 31 | 220.8693 | 457.6419 | 0 |  | 31 | 244.8693 | 477.6419 | 530
| 32 | 192.9753 | 452.039 | 0 |  | 32 | 216.9753 | 472.039 | 530
| 33 | 154.9585 | 442.2824 | 0 |  | 33 | 178.9585 | 462.2824 | 530
| 34 | 110.1973 | 429.6898 | 0 |  | 34 | 134.1973 | 449.6898 | 530
| 35 | 87.6413 | 419.4621 | 0 |  | 35 | 115.4508 | 444.224 | 534.7619
| 36 | 66.6254 | 415.1467 | 0 |  | 36 | 94.4349 | 439.9086 | 534.7619
| 37 | 53.5069 | 410.1889 | 0 |  | 37 | 81.3164 | 434.9508 | 534.7619
| 38 | 48.6431 | 406.1125 | 0 |  | 38 | 76.4526 | 430.8744 | 534.7619
| 39 | 51.779 | 403.8156 | 0 |  | 39 | 75.779 | 423.8156 | 530
| 40 | 66.1573 | 403.3213 | 0 |  | 40 | 90.1573 | 423.3213 | 530
| 41 | 84.6782 | 403.1699 | 0 |  | 41 | 108.6782 | 423.1699 | 530
| 42 | 89.4597 | 401.4218 | 0 |  | 42 | 113.4597 | 421.4218 | 530
| 43 | 83.6971 | 394.7563 | 0 |  | 43 | 107.6971 | 414.7563 | 530
| 44 | 113.4557 | 404.418 | 0 |  | 44 | 137.4557 | 424.418 | 530
| 45 | 185.6782 | 426.6766 | 0 |  | 45 | 209.6782 | 446.6766 | 530
| 46 | 311.7682 | 456.0599 | 0 |  | 46 | 335.7682 | 476.0599 | 530
| 47 | 209.983 | 287.8957 | 0 |  | 47 | 773.983 | 847.8957 | 530
| 48 | 267.6118 | 313.9565 | 0 |  | 48 | 831.6118 | 873.9565 | 530
2017-06-01 | 1 | 0 | 61.1385 | 0 | 2017-06-01 | 1 | 526.687 | 621.1385 | 530
| 2 | 0 | 73.6106 | 0 |  | 2 | 536.9757 | 633.6106 | 530
| 3 | 0 | 79.8645 | 0 |  | 3 | 554.1496 | 639.8645 | 530
| 4 | 0 | 83.09 | 0 |  | 4 | 551.6835 | 643.09 | 530
| 5 | 0 | 88.5576 | 0 |  | 5 | 561.2672 | 648.5576 | 530
| 6 | 11.466 | 93.4297 | 0 |  | 6 | 575.466 | 653.4297 | 530
| 7 | 28.5241 | 95.9655 | 0 |  | 7 | 592.5241 | 655.9655 | 530
| 8 | 39.5597 | 96.764 | 0 |  | 8 | 603.5597 | 656.764 | 530
| 9 | 61.6664 | 99.316 | 0 |  | 9 | 625.6664 | 659.316 | 530
| 10 | 91.1379 | 105.5616 | 0 |  | 10 | 655.1379 | 665.5616 | 530
| 11 | 51.3533 | 102.2478 | 0 |  | 11 | 615.3533 | 662.2478 | 530
| 12 | 0 | 92.5537 | 0 |  | 12 | 538.8012 | 652.5537 | 530
| 13 | 0 | 63.6101 | 0 |  | 13 | 432.8747 | 623.6101 | 530
| 14 | 0 | 32.4027 | 0 |  | 14 | 75.4655 | 252.4027 | 530
| 15 | 245.492 | 480.7368 | 0 |  | 15 | 269.492 | 500.7368 | 530
| 16 | 187.8249 | 454.2029 | 0 |  | 16 | 211.8249 | 474.2029 | 530
| 17 | 129.4739 | 434.0108 | 0 |  | 17 | 153.4739 | 454.0108 | 530
| 18 | 109.2536 | 425.8775 | 0 |  | 18 | 133.2536 | 445.8775 | 530
| 19 | 84.748 | 415.5525 | 0 |  | 19 | 108.748 | 435.5525 | 530
| 20 | 71.425 | 411.975 | 0 |  | 20 | 95.425 | 431.975 | 530
| 21 | 68.3115 | 411.7456 | 0 |  | 21 | 92.3115 | 431.7456 | 530
| 22 | 71.3589 | 410.8505 | 0 |  | 22 | 95.3589 | 430.8505 | 530
| 23 | 71.2508 | 410.1456 | 0 |  | 23 | 95.2508 | 430.1456 | 530
| 24 | 74.0725 | 409.9127 | 0 |  | 24 | 98.0725 | 429.9127 | 530
| 25 | 78.7297 | 409.8912 | 0 |  | 25 | 102.7297 | 429.8912 | 530
| 26 | 100.1149 | 413.5613 | 0 |  | 26 | 124.1149 | 433.5613 | 530
| 27 | 121.2101 | 418.5902 | 0 |  | 27 | 145.2101 | 438.5902 | 530
| 28 | 126.331 | 422.9348 | 0 |  | 28 | 150.331 | 442.9348 | 530
| 29 | 132.6716 | 425.575 | 0 |  | 29 | 156.6716 | 445.575 | 530
| 30 | 145.1912 | 429.0167 | 0 |  | 30 | 169.1912 | 449.0167 | 530
| 31 | 143.0396 | 430.4877 | 0 |  | 31 | 167.0396 | 450.4877 | 530
| 32 | 119.8819 | 426.6186 | 0 |  | 32 | 143.8819 | 446.6186 | 530
| 33 | 92.6871 | 419.9495 | 0 |  | 33 | 116.6871 | 439.9495 | 530
| 34 | 70.3985 | 412.1402 | 0 |  | 34 | 94.3985 | 432.1402 | 530
| 35 | 60.3084 | 408.0544 | 0 |  | 35 | 87.2175 | 431.6908 | 533.6364
| 36 | 49.9918 | 408.7074 | 0 |  | 36 | 76.9009 | 432.3438 | 533.6364
| 37 | 47.2033 | 411.9328 | 0 |  | 37 | 74.1124 | 435.5692 | 533.6364
| 38 | 47.9811 | 416.7074 | 0 |  | 38 | 74.8902 | 440.3438 | 533.6364
| 39 | 48.8279 | 421.6113 | 0 |  | 39 | 72.8279 | 441.6113 | 530
| 40 | 63.6465 | 428.3907 | 0 |  | 40 | 87.6465 | 448.3907 | 530
| 41 | 87.2564 | 435.7819 | 0 |  | 41 | 111.2564 | 455.7819 | 530
| 42 | 109.5093 | 443.2725 | 0 |  | 42 | 133.5093 | 463.2725 | 530
| 43 | 126.5781 | 446.7956 | 0 |  | 43 | 150.5781 | 466.7956 | 530
| 44 | 148.4309 | 448.8779 | 0 |  | 44 | 172.4309 | 468.8779 | 530
| 45 | 186.0219 | 454.2289 | 0 |  | 45 | 210.0219 | 474.2289 | 530
| 46 | 288.0857 | 475.5221 | 0 |  | 46 | 312.0857 | 495.5221 | 530
| 47 | 184.8694 | 302.5853 | 0 |  | 47 | 748.8694 | 862.5853 | 530
| 48 | 261.1182 | 327.7525 | 0 |  | 48 | 825.1182 | 887.7525 | 530
2017-07-01 | 1 | 0 | 60.6792 | 0 | 2017-07-01 | 1 | 552.2916 | 620.6792 | 530
| 2 | 12.1867 | 72.4481 | 0 |  | 2 | 576.1867 | 632.4481 | 530
| 3 | 25.2148 | 80.176 | 0 |  | 3 | 589.2148 | 640.176 | 530
| 4 | 26.1907 | 84.8965 | 0 |  | 4 | 590.1907 | 644.8965 | 530
| 5 | 35.8744 | 91.2577 | 0 |  | 5 | 599.8744 | 651.2577 | 530
| 6 | 47.7387 | 96.5567 | 0 |  | 6 | 611.7387 | 656.5567 | 530
| 7 | 44.2031 | 98.9685 | 0 |  | 7 | 608.2031 | 658.9685 | 530
| 8 | 51.618 | 99.7921 | 0 |  | 8 | 615.618 | 659.7921 | 530
| 9 | 63.366 | 100.7814 | 0 |  | 9 | 627.366 | 660.7814 | 530
| 10 | 72.4602 | 103.6491 | 0 |  | 10 | 636.4602 | 663.6491 | 530
| 11 | 62.7817 | 100.9459 | 0 |  | 11 | 626.7817 | 660.9459 | 530
| 12 | 21.6619 | 91.09 | 0 |  | 12 | 585.6619 | 651.09 | 530
| 13 | 0 | 64.0513 | 0 |  | 13 | 495.7884 | 624.0513 | 530
| 14 | 0 | 37.2266 | 0 |  | 14 | 137.6252 | 257.2266 | 530
| 15 | 292.6467 | 491.4661 | 0 |  | 15 | 316.6467 | 511.4661 | 530
| 16 | 247.2088 | 470.2866 | 0 |  | 16 | 271.2088 | 490.2866 | 530
| 17 | 202.2403 | 453.1597 | 0 |  | 17 | 226.2403 | 473.1597 | 530
| 18 | 170.2313 | 446.0414 | 0 |  | 18 | 194.2313 | 466.0414 | 530
| 19 | 157.41 | 439.2457 | 0 |  | 19 | 181.41 | 459.2457 | 530
| 20 | 150.6754 | 439.0737 | 0 |  | 20 | 174.6754 | 459.0737 | 530
| 21 | 152.2067 | 440.2865 | 0 |  | 21 | 176.2067 | 460.2865 | 530
| 22 | 156.3924 | 442.367 | 0 |  | 22 | 180.3924 | 462.367 | 530
| 23 | 158.5231 | 442.5856 | 0 |  | 23 | 182.5231 | 462.5856 | 530
| 24 | 156.4126 | 442.1321 | 0 |  | 24 | 180.4126 | 462.1321 | 530
| 25 | 159.1255 | 442.7048 | 0 |  | 25 | 183.1255 | 462.7048 | 530
| 26 | 177.9552 | 445.1005 | 0 |  | 26 | 201.9552 | 465.1005 | 530
| 27 | 198.484 | 452.0597 | 0 |  | 27 | 222.484 | 472.0597 | 530
| 28 | 215.3693 | 456.6177 | 0 |  | 28 | 239.3693 | 476.6177 | 530
| 29 | 222.4314 | 459.6844 | 0 |  | 29 | 246.4314 | 479.6844 | 530
| 30 | 231.3013 | 461.6844 | 0 |  | 30 | 255.3013 | 481.6844 | 530
| 31 | 235.7614 | 461.6188 | 0 |  | 31 | 259.7614 | 481.6188 | 530
| 32 | 213.9878 | 456.6952 | 0 |  | 32 | 237.9878 | 476.6952 | 530
| 33 | 179.4305 | 447.8027 | 0 |  | 33 | 203.4305 | 467.8027 | 530
| 34 | 145.8099 | 436.2339 | 0 |  | 34 | 169.8099 | 456.2339 | 530
| 35 | 134.0727 | 427.9973 | 0 |  | 35 | 161.8822 | 452.7592 | 534.7619
| 36 | 111.361 | 423.7177 | 0 |  | 36 | 139.1705 | 448.4796 | 534.7619
| 37 | 101.1892 | 422.6382 | 0 |  | 37 | 128.9987 | 447.4001 | 534.7619
| 38 | 96.8487 | 422.4565 | 0 |  | 38 | 124.6582 | 447.2184 | 534.7619
| 39 | 104.2887 | 423.9317 | 0 |  | 39 | 128.2887 | 443.9317 | 530
| 40 | 116.6016 | 426.9231 | 0 |  | 40 | 140.6016 | 446.9231 | 530
| 41 | 132.4195 | 432.1962 | 0 |  | 41 | 156.4195 | 452.1962 | 530
| 42 | 153.9031 | 437.4199 | 0 |  | 42 | 177.9031 | 457.4199 | 530
| 43 | 154.39 | 438.7317 | 0 |  | 43 | 178.39 | 458.7317 | 530
| 44 | 162.2537 | 440.6887 | 0 |  | 44 | 186.2537 | 460.6887 | 530
| 45 | 216.1087 | 452.4134 | 0 |  | 45 | 240.1087 | 472.4134 | 530
| 46 | 343.8512 | 476.4608 | 0 |  | 46 | 367.8512 | 496.4608 | 530
| 47 | 193.3776 | 303.6382 | 0 |  | 47 | 757.3776 | 863.6382 | 530
| 48 | 214.8884 | 327.4253 | 0 |  | 48 | 778.8884 | 887.4253 | 530
2017-08-01 | 1 | 0 | 71.9159 | 0 | 2017-08-01 | 1 | 444.2674 | 603.2796 | 501.3636
| 2 | 0 | 83.5252 | 0 |  | 2 | 479.0811 | 614.8888 | 501.3636
| 3 | 0 | 92.0155 | 0 |  | 3 | 512.4492 | 623.3791 | 501.3636
| 4 | 0 | 96.5547 | 0 |  | 4 | 499.3982 | 627.9183 | 501.3636
| 5 | 0 | 102.4684 | 0 |  | 5 | 507.0997 | 633.8321 | 501.3636
| 6 | 0 | 107.3547 | 0 |  | 6 | 513.958 | 638.7183 | 501.3636
| 7 | 0 | 110.0292 | 0 |  | 7 | 525.2079 | 641.3929 | 501.3636
| 8 | 0 | 110.2527 | 0 |  | 8 | 520.9232 | 641.6164 | 501.3636
| 9 | 0 | 110.2488 | 0 |  | 9 | 519.048 | 641.6125 | 501.3636
| 10 | 0 | 108.5449 | 0 |  | 10 | 499.1493 | 639.9085 | 501.3636
| 11 | 0 | 102.9175 | 0 |  | 11 | 457.8441 | 634.2811 | 501.3636
| 12 | 0 | 95.4527 | 0 |  | 12 | 442.9885 | 626.8164 | 501.3636
| 13 | 0 | 70.0959 | 0 |  | 13 | 390.4343 | 601.4595 | 501.3636
| 14 | 0 | 44.8567 | 0 |  | 14 | 255.0987 | 406.2203 | 501.3636
| 15 | 341.6319 | 501.0892 | 0 |  | 15 | 506.9955 | 662.4528 | 501.3636
| 16 | 285.6341 | 481.099 | 0 |  | 16 | 450.9977 | 642.4626 | 501.3636
| 17 | 252.6738 | 462.2873 | 0 |  | 17 | 418.0374 | 623.6509 | 501.3636
| 18 | 221.3833 | 454.201 | 0 |  | 18 | 386.7469 | 615.5646 | 501.3636
| 19 | 198.8278 | 449.5029 | 0 |  | 19 | 364.1914 | 610.8665 | 501.3636
| 20 | 197.3056 | 450.4461 | 0 |  | 20 | 362.6692 | 611.8097 | 501.3636
| 21 | 205.3353 | 453.5892 | 0 |  | 21 | 370.6989 | 614.9528 | 501.3636
| 22 | 210.6924 | 455.752 | 0 |  | 22 | 376.056 | 617.1156 | 501.3636
| 23 | 216.4389 | 457.6637 | 0 |  | 23 | 381.8025 | 619.0273 | 501.3636
| 24 | 218.4434 | 458.8755 | 0 |  | 24 | 383.807 | 620.2391 | 501.3636
| 25 | 218.6337 | 459.6637 | 0 |  | 25 | 383.9973 | 621.0273 | 501.3636
| 26 | 243.0394 | 464.2363 | 0 |  | 26 | 408.403 | 625.5999 | 501.3636
| 27 | 240.7394 | 468.9853 | 0 |  | 27 | 406.103 | 630.3489 | 501.3636
| 28 | 255.0926 | 473.1461 | 0 |  | 28 | 420.4562 | 634.5097 | 501.3636
| 29 | 262.5422 | 474.9284 | 0 |  | 29 | 427.9058 | 636.292 | 501.3636
| 30 | 270.4835 | 476.2265 | 0 |  | 30 | 435.8471 | 637.5901 | 501.3636
| 31 | 273.5537 | 474.5814 | 0 |  | 31 | 438.9173 | 635.945 | 501.3636
| 32 | 241.8901 | 469.0029 | 0 |  | 32 | 407.2537 | 630.3665 | 501.3636
| 33 | 189.3758 | 459.899 | 0 |  | 33 | 354.7394 | 621.2626 | 501.3636
| 34 | 143.1804 | 447.4833 | 0 |  | 34 | 308.544 | 608.8469 | 501.3636
| 35 | 118.0973 | 435.6461 | 0 |  | 35 | 286.37 | 600.6461 | 505
| 36 | 93.9702 | 428.5794 | 0 |  | 36 | 262.2429 | 593.5794 | 505
| 37 | 78.8567 | 425.5324 | 0 |  | 37 | 247.1294 | 590.5324 | 505
| 38 | 69.4669 | 423.6618 | 0 |  | 38 | 237.7396 | 588.6618 | 505
| 39 | 72.9908 | 424.9892 | 0 |  | 39 | 238.3544 | 586.3528 | 501.3636
| 40 | 83.7204 | 428.0833 | 0 |  | 40 | 249.084 | 589.4469 | 501.3636
| 41 | 96.0622 | 431.4029 | 0 |  | 41 | 261.4258 | 592.7665 | 501.3636
| 42 | 100.6049 | 429.0657 | 0 |  | 42 | 265.9685 | 590.4293 | 501.3636
| 43 | 90.9857 | 426.0971 | 0 |  | 43 | 256.3493 | 587.4607 | 501.3636
| 44 | 140.2569 | 440.3794 | 0 |  | 44 | 305.6205 | 601.743 | 501.3636
| 45 | 208.2949 | 462.9167 | 0 |  | 45 | 373.6585 | 624.2803 | 501.3636
| 46 | 346.264 | 488.7029 | 0 |  | 46 | 511.6276 | 650.0665 | 501.3636
| 47 | 110.8328 | 314.9803 | 0 |  | 47 | 644.8328 | 844.9803 | 500
| 48 | 142.2986 | 337.7038 | 0 |  | 48 | 676.2986 | 867.7038 | 500
2017-09-01 | 1 | 76.7997 | 37.7323 | 0 | 2017-09-01 | 1 | 610.7997 | 567.7323 | 500
| 2 | 61.2561 | 49.2795 | 0 |  | 2 | 595.2561 | 579.2795 | 500
| 3 | 56.97 | 55.9789 | 0 |  | 3 | 590.97 | 585.9789 | 500
| 4 | 75.9364 | 60.1159 | 0 |  | 4 | 609.9364 | 590.1159 | 500
| 5 | 12.9252 | 65.89 | 0 |  | 5 | 546.9252 | 595.89 | 500
| 6 | 0 | 70.9048 | 0 |  | 6 | 514.9089 | 600.9048 | 500
| 7 | 0 | 73.59 | 0 |  | 7 | 526.4137 | 603.59 | 500
| 8 | 0 | 74.1789 | 0 |  | 8 | 529.3419 | 604.1789 | 500
| 9 | 0 | 74.0863 | 0 |  | 9 | 532.0316 | 604.0863 | 500
| 10 | 0 | 72.3196 | 0 |  | 10 | 510.6727 | 602.3196 | 500
| 11 | 0 | 63.3974 | 0 |  | 11 | 450.0922 | 593.3974 | 500
| 12 | 0 | 49.1159 | 0 |  | 12 | 403.3009 | 579.1159 | 500
| 13 | 0 | 19.8474 | 0 |  | 13 | 411.7795 | 549.8474 | 500
| 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 223.7507 | 352.4678 | 500
| 15 | 237.7753 | 443.5722 | 0 |  | 15 | 401.7753 | 603.5722 | 500
| 16 | 191.6231 | 421.1185 | 0 |  | 16 | 355.6231 | 581.1185 | 500
| 17 | 160.182 | 404.2296 | 0 |  | 17 | 324.182 | 564.2296 | 500
| 18 | 123.8577 | 398.6074 | 0 |  | 18 | 287.8577 | 558.6074 | 500
| 19 | 104.6573 | 391.7296 | 0 |  | 19 | 268.6573 | 551.7296 | 500
| 20 | 105.5943 | 391.6315 | 0 |  | 20 | 269.5943 | 551.6315 | 500
| 21 | 117.3845 | 393.937 | 0 |  | 21 | 281.3845 | 553.937 | 500
| 22 | 126.2713 | 396.6593 | 0 |  | 22 | 290.2713 | 556.6593 | 500
| 23 | 129.1848 | 397.5704 | 0 |  | 23 | 293.1848 | 557.5704 | 500
| 24 | 130.0947 | 398.3019 | 0 |  | 24 | 294.0947 | 558.3019 | 500
| 25 | 130.2622 | 398.9204 | 0 |  | 25 | 294.2622 | 558.9204 | 500
| 26 | 150.4829 | 403.1411 | 0 |  | 26 | 314.4829 | 563.1411 | 500
| 27 | 167.2754 | 408.5963 | 0 |  | 27 | 331.2754 | 568.5963 | 500
| 28 | 183.5192 | 412.9648 | 0 |  | 28 | 347.5192 | 572.9648 | 500
| 29 | 191.562 | 414.4537 | 0 |  | 29 | 355.562 | 574.4537 | 500
| 30 | 200.1295 | 415.9593 | 0 |  | 30 | 364.1295 | 575.9593 | 500
| 31 | 196.2522 | 415.1074 | 0 |  | 31 | 360.2522 | 575.1074 | 500
| 32 | 165.9282 | 406.7778 | 0 |  | 32 | 329.9282 | 566.7778 | 500
| 33 | 115.0287 | 393.4979 | 0 |  | 33 | 279.0287 | 553.4979 | 500
| 34 | 67.8959 | 380.2778 | 0 |  | 34 | 231.8959 | 540.2778 | 500
| 35 | 38.6602 | 369.2759 | 0 |  | 35 | 205.7078 | 533.0854 | 503.8095
| 36 | 28.2662 | 364.2704 | 0 |  | 36 | 195.3138 | 528.0799 | 503.8095
| 37 | 25.6007 | 361.413 | 0 |  | 37 | 192.6483 | 525.2225 | 503.8095
| 38 | 16.6078 | 359.6426 | 0 |  | 38 | 183.6554 | 523.4521 | 503.8095
| 39 | 8.8253 | 356.463 | 0 |  | 39 | 172.8253 | 516.463 | 500
| 40 | 0 | 347.6416 | 0 |  | 40 | 152.325 | 507.6416 | 500
| 41 | 0 | 346.6574 | 0 |  | 41 | 149.3161 | 506.6574 | 500
| 42 | 14.2363 | 361.7148 | 0 |  | 42 | 178.2363 | 521.7148 | 500
| 43 | 65.0977 | 381.6278 | 0 |  | 43 | 229.0977 | 541.6278 | 500
| 44 | 149.1919 | 405.5198 | 0 |  | 44 | 313.1919 | 565.5198 | 500
| 45 | 250.7978 | 430.7768 | 0 |  | 45 | 414.7978 | 590.7768 | 500
| 46 | 399.5139 | 458.0465 | 0 |  | 46 | 563.5139 | 618.0465 | 500
| 47 | 273.049 | 284.8093 | 0 |  | 47 | 807.049 | 814.8093 | 500
| 48 | 326.1331 | 306.5296 | 0 |  | 48 | 860.1331 | 836.5296 | 500
2017-10-01 | 1 | 0 | 26.088 | 0 | 2017-10-01 | 1 | 520.6803 | 536.088 | 492
| 2 | 0 | 36.1743 | 0 |  | 2 | 516.9704 | 546.1743 | 492
| 3 | 0 | 36.8212 | 0 |  | 3 | 447.7947 | 546.8212 | 492
| 4 | 0 | 34.9442 | 0 |  | 4 | 411.3429 | 544.9442 | 492
| 5 | 0 | 38.5921 | 0 |  | 5 | 439.6565 | 548.5921 | 492
| 6 | 0 | 43.5837 | 0 |  | 6 | 470.5717 | 553.5837 | 492
| 7 | 0 | 47.7587 | 0 |  | 7 | 479.6035 | 557.7587 | 492
| 8 | 0 | 50.5483 | 0 |  | 8 | 500.2774 | 560.5483 | 492
| 9 | 0 | 51.7879 | 0 |  | 9 | 511.1187 | 561.7879 | 492
| 10 | 0 | 49.9942 | 0 |  | 10 | 490.4898 | 559.9942 | 492
| 11 | 0 | 41.4962 | 0 |  | 11 | 438.1339 | 551.4962 | 492
| 12 | 0 | 25.8837 | 0 |  | 12 | 360.9164 | 535.8837 | 492
| 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 262.4231 | 499.8567 | 492
| 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 70.7863 | 291.2525 | 492
| 15 | 139.4767 | 398.4313 | 0 |  | 15 | 295.4767 | 538.4313 | 492
| 16 | 118.2735 | 376.6917 | 0 |  | 16 | 274.2735 | 516.6917 | 492
| 17 | 64.7978 | 363.9875 | 0 |  | 17 | 220.7978 | 503.9875 | 492
| 18 | 56.8829 | 364.5667 | 0 |  | 18 | 212.8829 | 504.5667 | 492
| 19 | 54.0675 | 360.5542 | 0 |  | 19 | 210.0675 | 500.5542 | 492
| 20 | 49.3933 | 368.05 | 0 |  | 20 | 205.3933 | 508.05 | 492
| 21 | 64.2195 | 384.4125 | 0 |  | 21 | 220.2195 | 524.4125 | 492
| 22 | 75.7745 | 388.8563 | 0 |  | 22 | 231.7745 | 528.8563 | 492
| 23 | 77.3913 | 392.9771 | 0 |  | 23 | 233.3913 | 532.9771 | 492
| 24 | 85.369 | 396.1792 | 0 |  | 24 | 241.369 | 536.1792 | 492
| 25 | 85.6037 | 397.1437 | 0 |  | 25 | 241.6037 | 537.1437 | 492
| 26 | 100.4045 | 401.9292 | 0 |  | 26 | 256.4045 | 541.9292 | 492
| 27 | 120.1176 | 407.0729 | 0 |  | 27 | 276.1176 | 547.0729 | 492
| 28 | 135.9002 | 411.1604 | 0 |  | 28 | 291.9002 | 551.1604 | 492
| 29 | 134.6909 | 410.9771 | 0 |  | 29 | 290.6909 | 550.9771 | 492
| 30 | 131.6527 | 411.3625 | 0 |  | 30 | 287.6527 | 551.3625 | 492
| 31 | 113.0075 | 398.6562 | 0 |  | 31 | 269.0075 | 538.6562 | 492
| 32 | 74.1701 | 384.4625 | 0 |  | 32 | 230.1701 | 524.4625 | 492
| 33 | 32.0056 | 367.3021 | 0 |  | 33 | 188.0056 | 507.3021 | 492
| 34 | 0 | 347.6583 | 0 |  | 34 | 152.592 | 487.6583 | 492
| 35 | 0 | 336.3063 | 0 |  | 35 | 133.6628 | 480.8518 | 496.5455
| 36 | 0 | 331.0896 | 0 |  | 36 | 116.4256 | 475.6351 | 496.5455
| 37 | 0 | 315.5625 | 0 |  | 37 | 102.6186 | 460.108 | 496.5455
| 38 | 0 | 297.3125 | 0 |  | 38 | 73.8199 | 441.858 | 496.5455
| 39 | 0 | 310.675 | 0 |  | 39 | 70.1915 | 450.675 | 492
| 40 | 0 | 329.2375 | 0 |  | 40 | 102.0352 | 469.2375 | 492
| 41 | 0 | 332.7396 | 0 |  | 41 | 122.4017 | 472.7396 | 492
| 42 | 0 | 337.8688 | 0 |  | 42 | 129.6007 | 477.8688 | 492
| 43 | 21.4993 | 358.7854 | 0 |  | 43 | 177.4993 | 498.7854 | 492
| 44 | 83.7432 | 385.1915 | 0 |  | 44 | 239.7432 | 525.1915 | 492
| 45 | 176.8704 | 413.2114 | 0 |  | 45 | 332.8704 | 553.2114 | 492
| 46 | 314.4298 | 443.0768 | 0 |  | 46 | 470.4298 | 583.0768 | 492
| 47 | 235.7395 | 270.5491 | 0 |  | 47 | 761.7395 | 780.5491 | 492
| 48 | 259.9078 | 293.4428 | 0 |  | 48 | 785.9078 | 803.4428 | 492
2017-11-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017-11-01 | 1 | 344.4175 | 465.7654 | 493.7273
| 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 219.9763 | 466.9576 | 493.7273
| 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 104.7589 | 474.4498 | 493.7273
| 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 165.7813 | 486.7762 | 493.7273
| 5 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 222.0615 | 497.0262 | 493.7273
| 6 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 276.3295 | 500.9434 | 493.7273
| 7 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 302.3335 | 507.8797 | 493.7273
| 8 | 0 | 1.892 | 0 |  | 8 | 357.1797 | 515.0738 | 493.7273
| 9 | 0 | 4.4787 | 0 |  | 9 | 414.7875 | 517.6605 | 493.7273
| 10 | 0 | 3.1944 | 0 |  | 10 | 430.2169 | 516.3762 | 493.7273
| 11 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 412.0553 | 506.7684 | 493.7273
| 12 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 298.8522 | 490.0047 | 493.7273
| 13 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 112.3993 | 448.811 | 493.7273
| 14 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 0 | 236.7561 | 493.7273
| 15 | 60.7022 | 333.4931 | 0 |  | 15 | 219.3386 | 476.6749 | 493.7273
| 16 | 0 | 310.7613 | 0 |  | 16 | 84.1344 | 453.9431 | 493.7273
| 17 | 0 | 292.1971 | 0 |  | 17 | 57.2743 | 435.3789 | 493.7273
| 18 | 0 | 283.6838 | 0 |  | 18 | 82.7345 | 426.8656 | 493.7273
| 19 | 0 | 270.7235 | 0 |  | 19 | 70.7258 | 413.9053 | 493.7273
| 20 | 0 | 265.227 | 0 |  | 20 | 50.8963 | 408.4088 | 493.7273
| 21 | 0 | 263.8152 | 0 |  | 21 | 45.9767 | 406.997 | 493.7273
| 22 | 0 | 263.1975 | 0 |  | 22 | 45.2788 | 406.3793 | 493.7273
| 23 | 0 | 262.025 | 0 |  | 23 | 43.9913 | 405.2068 | 493.7273
| 24 | 0 | 260.7902 | 0 |  | 24 | 42.2616 | 403.972 | 493.7273
| 25 | 0 | 259.4363 | 0 |  | 25 | 43.6094 | 402.6181 | 493.7273
| 26 | 0 | 261.6015 | 0 |  | 26 | 42.1731 | 404.7833 | 493.7273
| 27 | 0 | 264.8422 | 0 |  | 27 | 41.2688 | 408.024 | 493.7273
| 28 | 0 | 266.6657 | 0 |  | 28 | 44.8078 | 409.8475 | 493.7273
| 29 | 0 | 266.5794 | 0 |  | 29 | 44.671 | 409.7612 | 493.7273
| 30 | 0 | 267.9877 | 0 |  | 30 | 45.4361 | 411.1695 | 493.7273
| 31 | 0 | 264.5559 | 0 |  | 31 | 50.0531 | 407.7377 | 493.7273
| 32 | 0 | 249.102 | 0 |  | 32 | 0 | 392.2838 | 493.7273
| 33 | 0 | 277.6927 | 0 |  | 33 | 35.3202 | 490.42 | 538.5454
| 34 | 0 | 238.8266 | 0 |  | 34 | 0 | 451.5539 | 538.5454
| 35 | 0 | 219.6775 | 0 |  | 35 | 0 | 436.0411 | 542.1818
| 36 | 0 | 222.5021 | 0 |  | 36 | 0 | 438.8657 | 542.1818
| 37 | 0 | 230.5619 | 0 |  | 37 | 0 | 446.9255 | 542.1818
| 38 | 0 | 243.3109 | 0 |  | 38 | 0 | 459.6745 | 542.1818
| 39 | 0 | 260.5575 | 0 |  | 39 | 0 | 456.9211 | 522.1818
| 40 | 0 | 281.1491 | 0 |  | 40 | 14.5193 | 477.5127 | 522.1818
| 41 | 0 | 243.0216 | 0 |  | 41 | 0 | 382.1125 | 491.0909
| 42 | 0 | 266.7373 | 0 |  | 42 | 18.905 | 405.8282 | 491.0909
| 43 | 0 | 291.5922 | 0 |  | 43 | 40.3773 | 430.6831 | 491.0909
| 44 | 0 | 321.5034 | 0 |  | 44 | 115.4708 | 460.5943 | 491.0909
| 45 | 0 | 349.5324 | 0 |  | 45 | 152.5651 | 488.6233 | 491.0909
| 46 | 50.3323 | 376.6892 | 0 |  | 46 | 205.605 | 515.7801 | 491.0909
| 47 | 62.9565 | 208.0358 | 0 |  | 47 | 588.2293 | 717.1267 | 491.0909
| 48 | 94.3451 | 230.4471 | 0 |  | 48 | 619.6178 | 739.538 | 491.0909